
Išnagrinėjome tiekėjo 2025-03-26 pateiktą prašymą patikslinti mažos vertės pirkime “Cheminių medžiagų, reagentų ir standartinių tirpalų pirkimas”  dėl kvietimo 1 priedo „Reikalavimai perkamoms prekėms“ 3 lentelės 30 pozicijos ir priėmėme sprendimą patikslinti šiuos kvietime nurodytus reikalavimus:
Tiksliname kvietimo 1 priedo „Reikalavimai perkamoms prekėms“  3 lentelės 30 poziciją:
	Eil. Nr.
	Cheminės medžiagos pavadinimas
	Techninė charakteristika
	Mato vienetas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Pastabos (pageidaujama pakuotė)

	30.
	Oil Standard BAM-K010g (Mixture of diesel oil and lubricating oil (1:1, w/w))
	Standartinis aliejų mišinys GC chromatografijai.
	vienetas
	
	1 pakuotė  ( 2 g.)



Pridedama: Kvietimo 1 priedas „Reikalavimai perkamoms prekėms“ – 22 lapai.













Kvietimo 1 priedas

REIKALAVIMAI PERKAMOMS PREKĖMS
1. Prekių pakuotės turi būti originalios (gamintojo) ir nepažeistos. Reagentai negali būti perpilstyti, perfasuoti ar pan.
2. Tiekėjai turi užtikrinti, kad būtų galima atsekti prekių kilmę ir garantuoti, jog tiekimo grandinėje nebuvo naudojamos nepatikimos medžiagos.
3. Ant prekių pakuotės turi būti nurodytas galiojimo laikas. Pateikiama prekė turi galioti ne trumpiau kaip pusė laikotarpio, nurodyto ant pakuotės. Jei reagento ar medžiagos galiojimo terminas gali būti pratęsiamas gamintojui pertikrinant partiją, tiekėjas privalo atsiųsti gamintojo pratęsimo sertifikatą jo pareikalavus. 
4. Prekė privalo atitikti lentelėje nurodytus reikalavimus (jei jie taikomi). 
5. Su preke privaloma pateikti kokybės sertifikatus, kurie patvirtina, kad prekė atitinka kokybės reikalavimus. Sertifikate turi būti nurodytas „lot“ ar „batch“ numeris, kuris turi sutapti su numeriu, pateiktu ant prekės pakuotės. 
6. Tiekėjui pateikus kokybės ar sudėties neatitinkančią prekę, tiekėjas per 20 darbo dienų privalo ją pakeisti reikalavimus atitinkančia preke. 
7. Prekės privalo būti pateiktos su saugos duomenų lapais lietuvių kalba, atnaujintais pagal REACH reglamento reikalavimus.
8. Standartiniai tirpalai ir sertifikuoti standartiniai tirpalai turi būti tiekiami iš tiekėjų, sertifikuotų pagal standarto ISO 17034 reikalavimus.
1 LENTELĖ. ANALIZEI REIKALINGŲ ŠVARIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
	Eil.
Nr.
	Cheminės medžiagos pavadinimas, cheminė formulė
	Techninė charakteristika
	Mato vienetas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Pastabos (pageidaujama pakuotė)

	1. 
	Acetonas p. a., (CH3)2C O
	Analiziškai grynas
Assay   min. 99,5%
Water max. 0.3% 
Non-volatile subst. 0.001%
Acidity (CH3 COOH) max. 0.003%
Boiling point  55,5-56,50 C
Flash point  -190 C
	L
	
	500 ml

	2. 
	Acto rūgštis, CH3COOH 
	Analiziškai grynas (GR),
 grynumas ≥99,8. ACS, ISO reagentas. Sudėtyje: nelakių medžiagų ≤ 0,0005%, acto anhidridas (GC)  ≤ 0,01%, acetaldehidai ≤ 0,0002%, chloridai ≤ 0,5 mg/kg, sulfatai ≤ 0,5 mg/kg, geležis ≤  0,2 mg/kg, fosfatai ≤ 0,5 mg/kg., redukuojančių medž. KmnO4 (kaip HCOOH) ≤ 0,002%, mangano ≤ 0,01 mg/kg, nikelio ≤ 0,05 mg/kg. Be azoto junginių.
	L
	
	1000 ml


	3. 
	Alavo (II) chloridas, SnCl22H2O
	Analiziškai grynas (purum), grynumas ≥97,0.
	kg
	
	50 g

	4. 
	Alavo (II) chloridas, SnCl22H2O
	Analiziškai grynas , 
Hg mažiau nei 0,000005%
	kg 
	
	250 g

	5. 
	Aliltiokarbamidas C4H8N2S  
	Analiziškai grynas, grynumas ≥98% 
	kg
	
	25 g 

	6. 
	4-amino-N,N-dietilanilino sulfatas, C10H16N2*H2SO4
	Analiziškai grynas, ≥97%
	kg
	
	50 g 

	7. 
	Aktyvuota anglis
	Analiziškai grynas
Tankis: 2 g/cm³ (20 °C)"
	kg
	
	1 kg

	8. 
	Amoniakas, NH3
	Analiziškai grynas (GR), 
28-30, ACS reagentas, nitratai ≤ 2 ppm, chloridai ≤ 0,3 ppm
	L
	
	1000 ml


	9. 
	Amonio acetatas, CH3COONH4
	Analiziškai grynas, ≥98%
	kg
	
	1000 g 

	10. 
	Amonio molibdatas, (NH4)6Mo7O24*4H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	250g 

	11. 
	Amonio sulfatas, (NH4)2SO4
	Analiziškai grynas (GR),
 grynumas ≥99,5,0. pH (50 mg/mL vandenyje, esant 25C) 5,06,0. Sudėtyje: nitratai ≤10mk/kg, chloridai ≤3mk/kg, fosfatai ≤5mg/kg. Geležis, varis, švinas kiekvieno ≤ 2 mg/kg. ACS, ISO reagentas
	kg
	
	100 g

	12. 
	Askorbininė rūgštis, C6H8O6
	Analiziškai grynas
	kg
	
	250 g 

	13. 
	Azoto rūgštis, HNO3
	Fiksanalis 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® arba analogiškas.
	Vienetas
	
	ampulė

	14. 
	Azoto rūgštis, HNO3, 70 %

	Analiziškai grynas, grynumas ≥99,999 % (be metalų pėdsakų), tinkanti metalų nustatymui ICP-OES metodu

	L
	
	1000 ml

	15. 
	Azoto rūgštis 65 %

	Maks. 0,005 ppm Hg analitinis reagentas
	L
	
	1000 ml

	16. 
	Azūras II, C15H16BF4N3S
	Analiziškai grynas
	kg
	
	

	17. 
	Bario chloridas, BaCl2
	Analiziškai grynas
	kg
	
	100 g


	18. 
	Bario šarmas Ba(OH)2,  0,05 mol/l  tirpalas
	Analiziškai grynas
Ba(OH)2-171,34g/mol, Standard solution 0,1N.
	L
	
	1 L

	19. 
	B-Glicerofosfatas, C3H7Na2O6P*5H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	100 g 

	20. 
	Boro rūgštis, H3BO3
	Analiziškai grynas (GR)
 grynumas ≥99,8. Metanolyje netirpios medžiagos ≤ 0,005%. Sunkūs metalai (kaip Pb) ≤0,0005%. pH (3,3% vand.) 3,8  4,8. ACS, ISO reagentas.
	kg
	
	500 g

	21. 
	Chloroformas, CHCl3
	Analiziškai grynas
tankis: 1.476-1.483 g/mL at 20 °C, Cl-: ≤0.0001%, Al: ≤0.50 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.50 ppm, Cd: ≤0.05 ppm"
	L
	
	1 L

	22. 
	Dietilo eteris C4H10O
(stabilized) puriss.

	Analitiškai grynas
Peroksidų ne daugiau kaip 0,0002
Assay. 99,94%
Water (Karl Fisher). 0.04% 
Non-volatile matter . 0.0005%
Acidity 0,00003%
	L
	
	1 L

	23. 
	1-dodekan sieros rūgšties natrio druska C12H25SO4Na (natrio dodecil sulfatas)
	Analiziškai grynas
 Grynumas  ≥ 99 %
	kg
	
	 10 g

	24. 
	Dodekan-1-sulfonrūgšties natrio druska, C12H25NaO3S
	Analiziškai grynas
	kg
	
	
 25 g

	25. 
	Druskos rūgštis, HCl
	Analiziškai grynas (GR), 
grynumas ≥37,0, amonis ne ≥1 ppm, fosfatai ne ≥0,5 ppm.
	L
	
	1000 ml


	26. 
	Druskos rūgštis HCl, fiksanalė 0,1 mol/l
	C (HCl)  0,1 mol/l±0,1%. Titras (20)  1,0.
	ampulė
	
	ampulė

	27. 
	Druskos rūgštis HCl, fiksanalė 0,5 mol/l
	C (HCl)  0,5 mol/l±0,1%
	ampulė
	
	ampulė

	28. 
	EDTA dinatrio magnio druska, C10H12N2O8Na2Mg
	Analiziškai grynas
	kg
	
	50 g


	29. 
	Eriochromo juodasis T indikatorius, C20H12N3O7SNa
	Analiziškai grynas
	kg
	
	10 g

	30. 
	Izopropanolis, (CH3)2CHOH
	Analiziškai grynas
	L
	
	250 g 

	31. 
	Fenantrolino chlorido
monohidratas 
C12H8N2HCl*H2O
	Grynumas ≥99.0%, lydymosi temperatūra: 224-225 °C
	kg
	
	10 g 

	32. 
	1,10-fenantrolino monohidratas, C12H8N2*H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	10 g 

	33. 
	Fenolftaleinas, C20H14O4
	Analiziškai grynas(GR),
 grynumas ≥98,0.
	kg
	
	10 g

	34. 
	Formaldehidas, H2CO, (metanalis) 
	ACS reagentas, 37 proc , 10-15 proc metanolio sudėtyje
	L
	
	500 ml 

	35. 
	Geležies chloridas,
FeCl3*6H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	5 g arba 100 g

	36. 
	Geležies amonio sulfatas, FeNH₄(SO₄)₂·12H₂O
	Grynumas 99 proc., ACS reagentas
	kg
	
	100 g 

	37. 
	Florizilas chromatografijai (aktyvuotas magnio silikatas)
	Dalelių dydis 150-250 µm (60-100 mesh), turi 1-2 % drėgmės
	kg
	
	1000 g

	38. 
	Glicinas, C2H5NO2
	Analiziškai grynas (GR), 
grynumas ≥99,7. IR spektro identiškumo testas. pH (50g/l vandenyje be CO) ) 5,9÷6,3. Chloridai ≤ 0,003%. Sunkieji metalai (kaip Pb) ≤ 0,001%. Amonis ≤  0,02 %. Amino rūgštys ≤ 0,1 %. Netirpios vandenyje medžiagos ≤ 0,003.
	kg
	
	100 g

	39. 
	Glicerolis, C3H8O3
	Analiziškai grynas
	L
	
	250 ml

	40. 
	Glikolis, C2H6O2
	Grynumas  ≥99%, tankis 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
	L
	
	1000 ml


	41. 
	Heksanas, C6H14
	For HPLC ≥ 97,0 % (GC) ≥99,9 %.
	L
	
	2500 ml

	42. 
	Hidroksilamonio chloridas NH4ClOH
	Analiziškai grynas (GR), max 0,01ppm Hg
	kg
	
	250 g

	43. 
	Hidroksilamino chloridas, 
NH2OH·HCI
	Analiziškai grynas
	kg
	
	500 g 

	44. 
	Hidrazino sulfatas, N2H6SO4 
	Analiziškai grynas
	kg
	
	50 g 

	45. 
	Heksametilentetraminas, C6H12N4
	Analiziškai grynas
	kg
	
	50 g 

	46. 
	Jodas, J2
	Analiziškai grynas, ACS reagentas, ≥99.8%
	kg
	
	25 g

	47. 
	Kalioantimoniltartrato hemihidratas, K(SbO)C4H4O6*1/2H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	 10 g

	48. 
	Kalcio chloridas CaCl2, bevandenis 
	Analiziškai grynas
	kg
	
	100 g

	49. 
	Kalcio chloridas, CaCl2 
	Analiziškai grynas
Bevandenis. Džiovinimo agentas. Granulės  2÷ 10 mm. Grynumas ≥ 95 %.
	kg
	
	1000 g

	50. 
	Kalcio karbonatas, CaCO3
	Analiziškai grynas, 99,95-100,05%, Ba: ≤0.01%, Fe: ≤0.002%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.01%
	kg
	
	25 g

	51. 
	Kalio bromidas
KBr
	Analiziškai grynas
	kg
	
	250 g

	52. 
	Kalio bromatas
KBrO3
	Analiziškai grynas,  
Grynumas ≥ 99,8 %.
	kg
	
	250 g

	53. 
	Kalio chloridas, KCl 
	Analiziškai grynas, ACS reagent, 99.0-100.5%
	kg
	
	250 ml 

	54. 
	Kalio chromatas, K2CrO4 
	Analiziškai grynas, ACS reagent, ≥99.0%
	kg
	
	100 g

	55. 
	Kalio dihidrofosfatas, KH2PO4
	Analiziškai grynas,bevandenis, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-100.5%
	kg
	
	100 g

	56. 
	Kalio heksachloroplatinatas, Cl6K2Pt
	Analiziškai grynas
	kg
	
	1 g 

	57. 
	Kalio hidrofosfatas, KH2PO4
	Analiziškai grynas
	kg
	
	500 g 

	58. 
	Kalio ftalatas, KC8H5O4
	Analiziškai grynas
	kg
	
	50 g

	59. 
	Kalio jodatas, KIO3
	Analiziškai grynas, ACS reagent, 99.5%
	kg
	
	50 g 

	60. 
	Kalio jodidas, KJ
	Analiziškai grynas, iodate (IO3-): ≤3 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
	kg
	
	100 g


	61. 
	Kalio nitratas, KNO3
	Analiziškai grynas (GR) 
grynumas ≥99,0. ACS, ISO reagentas. pH 5,0÷ 7,5 (vandeniniame  5%  tirpale prie 25C). Sudėtis: chloridai ≤ 0,001%, nitritai (NO2) ≤ 0,001%, vandenyje netirpių medžiagų ≤ 0,005%, amonis (NH4) ≤ 0,001%, geležis ≤ 0,0002%, sunkiųjų metalų (kaip Pb) ≤ 0,0005%, fosfatų (PO4) ≤ 0,0005%, sulfatų  ≤  0,002%.
	kg
	
	100 g

	62. 
	Kalio nitritas, KNO2
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥98,0. pH 7,0÷10,0 (vandeniniame 5%  tirpale prie 25C). Sudėtyje: chloridai ≤ 30 mg/kg, sulfatai ≤ 50 mg/kg, sunkūs metalai (kaip Pb) ≤ 0,0005 %, kalcis ≤ 0,003 %, geležis ≤ 0,0005 %, natris ≤ 0,25 %, kadmis ≤ 5 mg/kg. 
	kg
	
	100 g

	63. 
	Kalio permanganatas KMnO4,
Fiksanalė 0,02 mol/l 
	Analiziškai grynas
	ampulė
	
	Ampulė


	64. 
	Kalio persulfatas, K2S2O8
	Analiziškai grynas 
≥98%, Fe ≥0,001%, Pb ≥0,003%,
Cl ≥0,001%, Mn ≥0,0001%, azoto prienaišų ≥0,001%,
	kg
	
	500 g
 

	65. 
	Kalio sulfatas, K2SO4
	Analiziškai grynas (GR)
 grynumas ≥99,0. pH (5% vand., 25C)  yra 5,5 7,5. Bendras azotas ≤ 0,0005%. Sunkieji metalai (kaip Pb) ≤ 0,0005%. Geležis ≤ 0,0005%. ACS, ISO reagentas.
	kg
	
	50 g

	66. 
	Kalio šarmas, KOH
	Analiziškai grynas (GR) 
grynumas ≥85,0. Sudėtyje: K2CO3  ≤ 1%, sunkiųjų metalų (ir švino) ≤0,0005%, bendro azoto (N) ≤0,0003%, cloridų ≤5 mk/kg, fosfatai ≤5 mg/kg. Granulės (peletts).
	kg
	
	500 g

	67. 
	Kjeltabletės 
	Analiziškai grynas. 
Sudėtis: Vienoje tabletėje K2SO4 3,5 g. ir
Se 3,5 mg. Viena tabletė sveria 3,5 g
	Vienetas
	
	250 tabl.

	68. 
	Kobalto chlorido heksahidratas, CoCl2·6H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	10 g


	69. 
	Magnio sulfatas, MgSO4 7H2O
	Analiziškai grynas,ACS reagent, ≥98%
	kg
	
	1 kg


	70. 
	Mangano sulfato monohidratas,
MnSO4·H2O
	Analiziškai grynas, 97%, tankis: 2.57 g/mL at 25 °C(lit.)
	kg
	
	500 g 

	71. 
	Metileno mėlynasis, C16H18ClN3SH2O
	Mikroskopavimui, Kjeldalio azotui 
(GR), grynumas ≥97,0.
	kg
	
	10 g

	72. 
	Metilo raudonasis, C15H15N3O2
	Analiziškai grynas
Indikatorius, drėgmė (110C) ≤ 5,0.
.ACS reagentas.
	kg
	
	10 g


	73. 
	Mikrokristalinė celiuliozė 
	Analiziškai gryna, milteliai, 20 µm
	kg
	
	50 g

	74. 
	Moro druska, (NH4)2Fe(SO4)2*6H2O
	Analiziškai grynas
	kg
	
	500 g 

	75. 
	N-(-1-naftil-1,2- etilendiamino dihichloridas), C12H14N22HCl
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥98,0. ACS reagentas sulfonamidų ir nitritų nustatymui. Turi būti neigiamas sulfonamidų  aptikimo testas. Teigiamas identifikavimo tapatybės patvirtinimas (testas). Sudėtyje: 1-naphthylamine ≤ 0,1%, 2 – naphtylamine ≤ 0,01%. Vanduo ≤ 5%.
	kg
	
	10 – 25 g


	76. 
	Natrio azidas, NaN3
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥99,0. Ištirpęs  0,1 g/ml vandenyje, skaidrus ir bespalvis. Sudėtis: chloridai , sulfatai, kalcis, kadmis, kobaltas, varis, geležis, nikelis, švinas, cinkas - kiekvienos analitės  ≤ 50 mg/kg. 
	kg
	
	50 g

	77. 
	Na dichlorizocianurato dihidratas, C3N3O3CI2Na2H2O
	Analiziškai grynas (GR),
grynumas ≥99,0. Chloridai ≤0,5%.
	kg
	
	50 g



	78. 
	Natrio hidrofosfatas, Na2HPO4*7H2O
	Analiziškai grynas., puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T), Pb: ≤5 mg/kg,  Zn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg.
	kg
	
	250 g

	79. 
	Natrio hidrofosfatas bevandenis, Na2HPO4
	Analiziškai grynas, puriss. p.a., ACS reagent, anhydrous, ≥99.0% (T), Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg   Fe: ≤5 mg/kg   K: ≤50 mg/kg
	kg
	
	250 g 

	80. 
	Natrio hidrokarbonatas, NaHCO3 
	Analiziškai grynas, puriss. p.a. ≥99.7%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%,  Mg: ≤0.005%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.0005%,  Zn: ≤0.0005%
	kg
	
	1000 g

	81. 
	Natrio karbonatas, Na2CO3
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥99,9. Drėgmė ne  1,0%. Bendras azotas (N) ≤ 0,001 %. Sunkiųjų metalų (kaip Pb) ≤ 0,0005%. Geležis ≤ 0,0005 %.
	kg
	
	250 g

	82. 
	Natrio nitratas, NaNO3
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥ 99,5. ACS, ISO reagentas. pH 5,5÷ 8,0 (vandeniniame 5 %  tirpale prie 25C). Sudėtyje: netirpių medžiagų ≤ 0,005%, chloridai ≤ 0,0005%, jodatas ≤ 0,0005, nitritai ≤ 0,001%, fosfatai ≤ 0,0005%, sulfatai ≤ 0,003, sunkiųjų metalų ≤ 0,0005%, geležis ≤ 0,0003, magnis ir amonis – kiekvienas  ≤ 0,002.
	kg
	
	100 g

	83. 
	Natrio nitritas, NaNO2
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥99,0. Sudėtyje: chloridai ≤0,005%, sulfatai ≤0,005, sunkūs metalai ≤ 0,001, kalcis ≤0,002%, geležis ≤ 0,001, kalis ≤ 0,001, netirpios medžiagos ≤ 0,01.
	kg
	
	100 g

	84. 
	Natrio nitrozo pento cianoferato dihidratas (Natrio nitroprusidas)
C5 FeN6Na2O2H2O
	Analiziškai grynas (GR), 
grynumas ≥98,0. Chloridai ≤0,01%. Sulfatai ≤0,01%.
	kg
	
	10 g


	85. 
	Natrio (meta) arsenitas, NaAsO2
	Analiziškai grynas
	kg
	
	100 g 

	86. 
	Natrio oksalatas, C2Na2O4
	Analiziškai grynas
	kg
	
	50 g 

	87. 
	Natrio salicilatas, C7H5NaO3
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥99,5. Chloridai ≤0,002%. Sulfatai ≤0,01%. Sunkūs metalai ≤0,001%. Vanduo ≤0,2%. Atliktas IR spektro identiškumas. Vizualiai yra balti kristalai (milteliai). Be amonio junginių.
	kg
	
	1000 g


	88. 
	Tri-natrio citrato dihidratas, C6H5Na3O7 2H2O
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,6. Chloridai ≤50 mg/kg. Sulfatai ≤50 mg/kg. Geležis 50 mg/kg. Kalcis ≤50 mg/kg. Kadmis ≤50 mg/kg. Nikelis ≤50 mg/kg. Švinas ≤50 mg/kg. Cinkas ≤50 mg/kg. pH (50 mg/mL vandenyje, 25C)  7,0  9,0. Be amonio junginių.
	kg
	
	1000 g


	89. 
	Natrio sulfatas bevandenis, Na2SO4
	Analiziškai grynas
Grynumas  99,9.
	kg
	
	1 kg

	90. 
	Natrio sulfitas, Na2SO3
	Analiziškai grynas
	kg
	
	100 g

	91. 
	Natrio šarmas, NaOH
	Analiziškai grynas (GR), 
grynumas ≥ 98,0. Chloridai ≤ 20 mg/kg. Na2CO3 ne ≥ 0,5.  Sunkieji metalai ≤ 0,002. Bendras azotas (N) ≤ 0,0005. Sulfatai ≤ 30 mg/kg. Geležis ≤ 10 mg/kg. Arsenas ≤ 2 mg/kg. Hg ≤ 1 mg/kg. Švino junginių ≤ 0,5 mg/kg. Granulės (pellets).
	kg
	
	1000 g


	92. 
	Natrio šarmas, NaOH,
Fiksanalis 0,1 mol/l
	Analiziškai grynas
	ampulė
	
	ampulė

	93. 
	Natrio tetraboratas, Na2B4O7 
	Analiziškai grynas
	kg
	
	

	94. 
	Natrio tiosulfatas, pentahidratas > 97%, ACS klasės, polietileninis butelis.
	Analiziškai grynas 

	kg
	
	100g

	95. 
	n-eikozanas, C20H42 
	Analiziškai grynas
	kg
	
	0,25 g

	96. 
	n-dekanas, C10 H22
	Analiziškai grynas,≥99%,  virimo temperatūra 174 °C, lydymosi temperatūra −30 °C
	L
	
	1 ml

	97. 
	N,N,N,N-Tetrametil-p-fenilendiamino dihidrochloridas
	Mikrobiloginei analizei
	kg
	
	50 g 

	98. 
	n-tetrakontanas, 
C40 H82
	Analiziškai grynas
	kg
	
	0,1 g

	99. 
	Oksalo rūgštis, H2C2O4
fiksanalė 0,05mol/l
	Analiziškai grynas
	ampulė
	
	ampulė

	100. 
	Salicilo rūgštis, C6H4(OH)COOH
	Analiziškai grynas
grynumas99
	
	
	10 g


	101. 
	Sidabro nitratas, AgNO3 
	Analiziškai grynas, pH 5.4 - 6.4 , Ni ≤ 2 ppm, Pb ≤ 0.5 ppm
	kg
	
	25 g


	102. 
	Sieros rūgštis,  H2SO4 fiksanalė 0,05 mol/l
	Analiziškai grynas 
0,05 mol/l (4,904 g H2SO4)
	ampulė
	
	

	103. 
	Sieros rūgštis, H2SO4 95-97 %
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 95,0 - 97,0. ACS reagentas. Sudėtyje: KMnO4 reduk. medžiagų (kaip O) ≤ 0,0002%, amonio (NH4) ≤ 0,0002%, sausa  liekana  ≤ 0,0005%, chloridai  ≤ 0,1 mg/kg, nitratai (NO3) ≤ 0,2 mg/kg, fosfatai (PO4) ≤ 0,5 mg/kg, geležis ≤ 0,1 mg/kg, gyvsidabrio  ≤ 0,01 mg/kg, švino ≤ 0,02 mg/kg
	L
	
	1000 ml

	104. 
	Sieros rūgštis, beazotė H2SO4
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 95,0 - 98,0. ACS reagentas.
	L
	
	2500 ml

	105. 
	Sulfanilamidas,   C6H8N2O2S
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 99,0. Lydymosi temperatūra 163-166C. Sudėtyje: sunkūs metalai (kaip Pb) ≤ 0,002%, LOD (drėgmė) ≤ 0,5% prie 105C, sulfatai ≤ 0,02%, chloridai ≤0,01%.
	kg
	
	100 ml


	106. 
	Trietanolaminas, (HOCH2CH2) 3N
	Analiziškai grynas
	L
	
	100 ml

	107. 
	Vandenilio peroksidas  H2O2, 
30 %
	Analiziškai grynas
	L
	
	1000 ml

	108. 
	Vario sulfatas, CuSO4 5H2O
	Analiziškai grynas (GR)
grynumas ≥ 99,0. Cloridai ≤ 0,0005 %. Bendras azotas ≤ 0,001 %. Geležis ≤ 0,003 %. Švinas ≤ 0,005 %. Cinkas ≤ 0,03 %. Netirpios medžiagos ≤ 0,005 %. H2S (kaip SO4) ≤ 0,1 %.
	kg
	
	250 g 

	109. 
	COD solution B for measuring range 4-40 mg/l
	Analiziškai grynas
	 Vienetas 
	
	 495 ml (butelis)

	110. 
	COD solution B for measuring range 100-1500 mg/l
	Analiziškai grynas
	     Vienetas
	
	495ml 1 butelis

	111. 
	COD solution B for measuring range 10-150 mg/l
	Analiziškai grynas
	     Vienetas 
	
	  495ml 1 butelis

	112. 
	COD solution A for measuring range 4.0-40; 10-150 and 100-1500 mg/l,; 0,3 ml per determination (contains mercury (II) sulfate)
	Analiziškai grynas
	     Vienetas

	
	65 ml 1 butelis

	113. 
	Geležies sulfatas FeSO4 x7H2O
	Analiziškai grynas,
grynumas ≥ 99,0.
	kg
	
	50 g

	114. 
	Stearyl stearate
	≥ 99,0 GC
	kg
	
	1 g

	115. 
	Kaliumhydroxidios kaip
Neadisher FLA, UN 1814
	Tirpalas chromatografijai skirtų indų plovimui
	L
	
	5 L

	116. 
	Neparfumuotas biologiškai skaidomas laboratorinis ploviklis
	Tirpalas skonio ir kvapo nustatymui skirtų indų plovimui
	L
	
	1000 ml 

	117. 
	Druskos rūgštis HCl, fiksanalė 12 mol/l
	C (HCl)  12 mol/l
	ampulė
	
	

	118. 
	Testai-juostelės nitratų nustatymui 
	NO3 – 5 – 100 mg/l
NO2 – 0,5 – 50 mg/l
	1 vienetas
	
	1 pakuotė (100 testų )

	119. 
	Testai-juostelės kietumo nustatymui
	<4 - >5 - >9 - >18 - >26 oe (<55 - >70 - >125 - >250 - >375 mg/l CaCO3)
	1 pakuotė
	
	1 pakuotė (100 testų)

	120. 
	Metanolis
	Analiziškai grynas
	1 L
	
	1 L

	121. 
	Nikotino rūgštis 
C6H5NO2
	≥ 99,5 
	kg
	
	100 g

	122. 
	WTW Elektrolitas deguonies zondams StirrOx® G
	
	 Vienetas
	
	50 ml

	123. 
	WTW valiklis deguonies zondams StirrOx® G
	
	Vienetas
	
	30 ml

	124. 
	Šarminis skystas stiklinių laboratorinių indų ploviklis 
	Be fosfatų, oksidantų ir paviršiaus aktyviųjų medžiagų
	vienetas
	
	Ne daugiau 5 L

	125. 
	Iš viso:
	
	





2 LENTELĖ. YPATINGAI ŠVARIŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS (Merck, Fluka, Sigma aldrich arba lygiaverčių gamintojų). 
	Eil.
Nr.
	Cheminės medžiagos pavadinimas, cheminė formulė
	Techninė charakteristika
	Mato vienetas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Pastabos (pageidaujama pakuotė)

	1. 
	D –(+) gliukozė, C6H12O6
	Grynumas 99,5
Drėgmės kiekis(LOD)≤0,1%
Sausa. liekana  (ign.residue)≤0,1%,
Cl≤50mg/kg, SO4≤50mg/kg
Ca≤10mg/kg, Cd≤5mg/kg,
Co≤5mg/kg, Cr≤5mg/kg,
Cu≤5mg/kg, Fe≤5mg/kg,
K≤50mg/kg, Mg≤5mg/kg,
Mn≤5mg/kg, Na≤50mg/kg,
Ni≤5mg/kg, Pb≤5mg/kg,
Zn≤5mg/kg, Al≤5mg/kg,
As≤0,1mg/kg, Ba≤5mg/kg,
Bi≤5mg/kg, Li≤5mg/kg,
Mo≤5mg/kg, Sr≤5mg/kg,
λ:260nm Amax:0,02,
λ:280nm Amax:0,02,
Absorbcija 1M H2O
	kg
	
	25 g

	2. 
	Kalio dihidrofosfatas, KH2PO4
	Grynumas 99,0
Cl max0,005%, SO4 max0,02%, 
Fe max0,005%, Pb max0,005%
	kg
	
	250 g

	3. 
	Kalio hidroftalatas, KC8H5O4
	Grynumas 99,95
P<0,0005%,
Netirp.medž. <0,0005%,
Cl<0,003%, SO4<0,002%,
Al<0,0005%, Ca<0,0005%,
Cu<0,0005%, Fe<0,0005%,
Mg<0,0005%, NH4<0,05%,
Na<0,005%, Pb<0,001%,
Zn<0,0005%
	kg
	
	50 g

	4. 
	L – gliutamino rūgštis, C5H9O4N
	Grynumas 99,5
Drėgmės kiekis(LOD)≤0,05%
Sausa. liekana  (ign.residue)≤0,05%,
Ca≤200mg/kg, Cd≤5mg/kg,
Co≤5mg/kg, Cr≤5mg/kg,
Cu≤5mg/kg, Fe≤5mg/kg,
NH4≤50mg/kg, Mg≤5mg/kg,
Al≤5mg/kg, Ba≤5mg/kg,
Bi≤5mg/kg, Li≤5mg/kg,
	kg
	
	250 g 

	5. 
	Natrio chloridas, NaCl
	Grynumas 99,999
Bendras azotas(N) ≤10mg/kg,
Br≤10mg/kg, Fe(CN6) ≤1mg/kg,
J≤10mg/kg, PO4≤5mg/kg,
SiO2≤5mg/kg, SO4≤10mg/kg,
Al≤0,01mg/kg, Cr≤0,01mg/kg,
Cs≤5mg/kg, Ca≤0,1mg/kg,
Cd≤0,0005mg/kg, Co≤0,0005mg/kg,
Cu≤0,005mg/kg, Fe≤0,05mg/kg,
K≤5mg/kg, Mg≤0,05mg/kg,
Mn≤0,01mg/kg, Ni≤0,01mg/kg,
Pb≤0,005mg/kg, Zn≤0,005mg/kg,
Rb≤0,5mg/kg, As≤0,01mg/kg,
Ba≤2mg/kg, Li≤0,5mg/kg,
Tl≤0,005mg/kg, Sr≤0,1mg/kg,
Hg≤0,01mg/kg
	kg
	
	50 g

	6. 
	Natrio hidrofosfatas bevandenis, Na2HPO4

	Bendras azotas(N) ≤10mg/kg,
Cl≤5mg/kg, SO4≤30mg/kg
Ca≤0,5mg/kg, Cd≤0,01mg/kg,
Co≤0,01mg/kg, Cu≤0,01mg/kg,
Fe≤0,05mg/kg, K≤2mg/kg,
Mg≤0,1mg/kg, Mn≤0,01mg/kg,
Ni≤0,01mg/kg, Pb≤0,01mg/kg,
Zn≤0,01mg/kg, Rb≤5mg/kg,
As≤0,1mg/kg, Ba≤1mg/kg,
Li≤1mg/kg, Tl≤0,01mg/kg,
Sr≤0,5mg/kg, Ss≤5mg/kg,
Hg≤0,05mg/kg
	kg
	
	250

	7. 
	Sieros rūgštis, H2SO4 skirta azoto nustatymui (Sigma aldrich (Merck))
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 95,0 - 98,0. ACS reagentas. Sudėtyje: KMnO4 reduk. medžiagų (kaip O) ≤ 0,0002%, amonio (NH4) ≤ 0,0002%, sausa  liekana  ≤ 0,0005%, chloridai  ≤ 0,1 mg/kg, nitratai (NO3) ≤ 0,2 mg/kg, fosfatai (PO4) ≤ 0,5 mg/kg, geležis ≤ 0,1 mg/kg, gyvsidabrio  ≤ 0,01 mg/kg, švino ≤ 0,02 mg/kg
	L
	
	2500 ml

	8. 
	Amonio chloridas, NH4Cl

	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥99,0. pH lygu 4,5 6,0 50 mg/mL vandenyje prie 25C. Kalcis, sulfatai, kadmis, kobaltas, varis, geležis, kalis, natris, nikelis, švinas ir cinkas -kiekvienos anlitės ≤ 50 mg/kg. 
	kg
	
	500 g


	9. 
	Trilonas B, C10H14N2O8Na2*2H2O
	Ypatingai švarus
	kg
	
	1000 g


	10. 
	Glicinas, C2H5NO2
	Ypatingai švarus
	kg
	
	100 g

	11. 
	Ortofosforo rūgštis, H3PO4
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥85,0. ACS reagentas. Extra pure. Tankis 1,68 g/ml, 25C. Sudėtyje: lakių rūgščių (kaip CH3COOH)≤0,001%, KMnO4 – redukuojančių medžiagų (kaip O) ≤0,001%, chloridai ≤2 mg/kg, nitratai ≤3 mg/kg, sulfatai ≤30 mg/kg, baris ≤ 1 mg/kg, geležis ≤5 mg/kg. Be nitritų.
	kg
	
	500 ml


	12. 
	Mikrokristalinė celiuliozė, (C6H10O5)n
	Aukšto grynumo (high purity). Mikrokristalinė. Skirta plonasluoksnei chromatografijai. Drėgnumas (LOD) ≤ 5%. 
	kg
	
	250 g

	13. 
	Kalio persulfatas, K2S2O8
	Analiziškai grynas (GR), grynumas ≥ 99,0. Sudėtyje: geležies ≤ 0,0005%, mangano ≤ 0,0001%, sunkiųjų metalų (Pb) ≤ 0,001%, chloridai ≤ 0,001%, bendras azotas (N) ≤ 0,001. ACS reagentas.
	kg
	
	250 g

	14. 
	Salicilo rūgštis, C6H4(OH)COOH

	Grynumas 99
Drėgmės kiekis(LOD)≤0,5%
Sausa. liekana  (ign.residue)≤0,05%,
Cl≤100mg/kg, SO4≤200mg/kg
Ca≤10mg/kg, Cd≤5mg/kg,
Co≤5mg/kg, Cr≤5mg/kg,
Cu≤5mg/kg, Fe≤5mg/kg,
K≤50mg/kg, Mg≤5mg/kg,
Mn≤5mg/kg, Na≤500mg/kg,
Ni≤5mg/kg, Pb≤5mg/kg,
Zn≤5mg/kg
	kg
	
	10 g

	15. 
	Citrinos rūgšties monohidratas
C6H8O7
	Ypatingai švarus
	kg
	
	500 g 

	16. 
	Kofeinas
C8H10N4O2
	Ypatingai švarus
	kg
	
	100 g 

	17. 
	2,6-dichlorfenolis
C6H4Cl2O
	Ypatingai švarus
	kg
	
	25 g 

	18. 
	Indolas
C8H7N
	Ypatingai švarus
	kg
	
	25 g 

	19. 
	Geriamojo vandens kvapų mišinys (2-metil izoborneolis; geosminas; 100 µg/mL metanolyje)
C11H20O
C12H22O
	Ypatingai švarus
	vienetas
	
	1 ml 

	20. 
	L-glutamino rūgšties mononatrio monohidratas
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH*H2O
	Ypatingai švarus
	kg
	
	100 g 

	21. 
	Sacharozė
C12H22O11
	Ypatingai švarus
	kg
	
	1000 g 

	22. 
	Olive oil (alyvuogių aliejus) Sigma Aldrich
	Labai rafinuotas, mažo rūgštingumo
	L
	
	0,5 L

	23. 
	Iš viso:
	
	



3 LENTELĖ. ETALONINIŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ SĄRAŠAS.
	Eil.Nr.
	Cheminės medžiagos pavadinimas
	Techninė charakteristika
	Mato vienetas
	Vieneto kaina EUR be PVM
	Pastabos (pageidaujama pakuotė)

	1. 
	Buferinis tirpalas 4,01

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	250 ml


	2. 
	Buferinis tirpalas 7,00

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	250 ml


	3. 
	Buferinis tirpalas 9,21

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	250 ml

	4. 
	Buferinis tirpalas 6,00

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	500 ml

	5. 
	Buferinis tirpalas 6,86 (25 oC)
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	500 ml

	6. 
	Buferinis tirpalas 10,01

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	250 ml


	7. 
	Elektrolitas KCl 3mol/l

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	250 ml


	8. 
	Elektrodo valiklis 
Pepsin/HCl

	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	250 ml


	9. 
	Cr etaloninė medž.
fotometrijai 1ml/1mgCr
	Standartinis tirpalas, 
	Vienetas 
	
	100 ml 

	10. 
	Cu etaloninė medž.
fotometrijai 1ml/1mgCu
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	100 ml 

	11. 
	Ni etaloninė medž.
Fotometrijai 1ml/1mgNi
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	100 ml 

	12. 
	Cinko etaloninė medžiaga fotometrijai 1ml/1mg Zn
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	100 ml 

	13. 
	Geležies  etaloninė medžiaga fotometrijai Fe 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	100 ml 

	14. 
	Gyvsidabrio standartinis tirpalas 1000 mg/l CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	100 ml

	15. 
	Nitratų  etaloninė medžiaga fotometrijai NO3 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml 

	16. 
	Nitritų etaloninė medžiaga fotometrijai NO2 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml 

	17. 
	Amonio etaloninė medžiaga fotometrijai N 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	18. 
	Mangano etaloninė medžiaga fotometrijai Mn 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml 

	19. 
	Nitratų azoto (NO3-N) standartinis tirpalas 500 mg/l NO3-N
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	20. 
	Kalcio standartinis etaloninis tirpalas 
Ca 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	250 ml

	21. 
	Fosfatų (PO4-P) standartinis tirpalas
1000 mg/l PO4-3
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	22. 
	Amonio azoto (NH4-N) standartinis tirpalas 1000 mg/l N
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	23. 
	Nitritų azoto (NO2-N) standartinis tirpalas 1000 mg/l NO2-N
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	24. 
	Standartas suspenduotų medžiagų nustatymui 100 mg/L (100 ppm)
	Standartinis tirpalas TSS
	vienetas
	
	500 ml

	25. 
	Mutielementų tirpalas metalų nustatymui ICP-OES metodu (100 mg/L each: Al, Sb, Ba, Pb, B, Ca, Cd, Cr, Co, Fe, K, Cu, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Si, Ti, V and Zn in 5% nitric acid and ≤0.1 % hydrofluoric acid), 23 elementai 
(certified reference material)
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	26. 
	Sulfatų standartinis tirpalas
1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	100 ml

	27. 
	Konduktometro kalibravimo tirpalas  (1413μS/cm)
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	25x20 ml 

	28. 
	Konduktometro kalibravimo tirpalas  (5μS/cm)
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	250 ml

	29. 
	Drumstumo standartų rinkinys TURB 550 IR;  0,02; 10,0; 1000   + 1 % NTU/FNU,
	Standartinis tirpalas
	rinkinys
	
	1 vienetas (rinkinys) 

	30. 
	[bookmark: _GoBack]Oil Standard BAM-K010g (Mixture of diesel oil and lubricating oil (1:1, w/w))
	Standartinis aliejų mišinys GC chromatografijai.
	vienetas
	
	1 pakuotė  ( 2 g.)

	31. 
	Standartinis angliavandenilių
Mišinys Dr. Ehrenstorfer Prod. Indentifikacion YA
03000100 DI LUST Retention
Time Standart
25 ng/ l in dichlormethane
	Standartinis angliavandenilių
mišinys
GC chromatografijai (1 ml)
1 n-decane      25mg/l
2 n-dodecane    25mg/l
3 n-hexane        25mg/l
4 n-octacosane  25mg/l
5 n-tetracontane 25mg/l
6 tetracosane       25mg/l
7 triacontane       25mg/l
	vienetas
	
	1 pakuotė  (1 ml)

	32. 
	Ištirpusio deguonies nulis mg/l standartinis tirpalas HI 7040 460 ml
	Standartinis tirpalas
	vienetas
	
	Tirpalų rinkinys

	33. 
	LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga:

LGC easi-tab™
Enterococcus faecalis 
RM01-S1-E1 (Enterococci / Membrane FiLation) 
	Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga
	pakuotė
	
	1 pakuotė (10 vienetas)

	34. 
	LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga:

LGC easi-tab™
Enterococcus faecalis 
RM01-S1-E3 (Total viable count at 22ºC and 37ºC)
	Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga
	pakuotė
	
	1 pakuotė (10 vienetas)

	35. 
	LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga:

LGC easi-tab™
Escherichia coli RM03-S1-E1 (Escherichia coli / Membrane FiLation)
	Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga
	pakuotė
	
	1 pakuotė (10 vienetas)

	36. 
	LGC Standards ar analogiška referentinė medžiaga:

LGC easi-tab™
Raoultella planticola RM34-S1-E1 (Coliforms / Membrane FiLation)
	Pamatinės medžiagos mikrobiologijai, tabletės su žinoma koncentracija arba liofilizuota medžiaga
	pakuotė
	
	1 pakuotė (10 vienetas)

	37. 
	COD Standart Solution, CRM 1000 mg/l in H2O
	Standartinis tirpalas cheminiam deguonies suvartojimui
	Vienetas
 
	
	100 ml

	38. 
	Standartinis tirpalas  riebalų nustatymui 100 mg/l
	Standartinis tirpalas
	1 vienetas
(ne mažiau 250 ml)
	
	0,25 L

	39. 
	Standartinis tirpalas  riebalų nustatymui 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	1 vienetas
(ne mažiau 250 ml)
	
	0,25 L

	40. 
	Standartas Mieral oil Standart Mixture Type A and B  for DIN EN ISO 9377-2; 10 mg/ml n-heptane
CRM
	Standartinis angliavandenilių mišinys GC chromatografijai
	Vienetas (2 ml)
	
	1 pakuotė (2 ml)

	41. 
	TOC standartinis tirpalas 1000 mg/l
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	100 ml

	42. 
	Kjeldalio azoto standartinis tirpalas 1000 mg/l, CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	100 ml

	43. 
	Azoto standartinis tirpalas 100 mg/l N CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	100 ml

	44. 
	Chloridų standartinis tirpalas 1000 mg/l CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	100 ml

	45. 
	Paviršiaus aktyvių medžiagų (MBAS) standartinis tirpalas 100 mg/l
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	100 ml

	46. 
	Ištirpusio deguonies kokybės kontrolės tirpalas 1-20 mg/l CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	2 ml

	47. 
	Biocheminio deguonies suvartojimo (BOD) standartinis tirpalas 1000 mg/l CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas 
	
	500 ml

	48. 
	Biocheminio deguonies suvartojimo (BOD) standartinis tirpalas 200 mg/l CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	500 ml

	49. 
	Spalvos standartas (Color 500 Pt-Co Units Calibration Standart) SIGMA-ALDRICH
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	100 ml 

	50. 
	Drumstumo standartas SIGMA-ALDRICH, TURB4000
	Standartinis tirpalas
	Vienetas
	
	100 ml 

	51. 
	Florisil Cartridge Quality Control Standard Mixture 1000µg/ml each in Cyclohexane CRM
	Standartinis tirpalas
	Vienetas (10 ml)
	
	1 pakuotė (10 ml)

	52. 
	System Performance Test Standard Mixture of n-Alkanes, 50 µg/mL, Hexane, 1 mL/ampul
	Standartinis tirpalas
	 Vienetas (1 ml)
	
	1 vienetas

	
	Iš viso:
	
	



