TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI / APIMTYS:

1.1. Prekių ar Paslaugų pavadinimas ir perkamas kiekis/apimtys, mato vienetai – vnt., kompl., mėn. (toliau – Prekės / Paslaugos).

ARBA

Prekių kiekis / Paslaugų apimtys / Dydžiai nurodyti žemiau esančioje lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekių / Paslaugų pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Smėlio maišai – užpildomieji barjerai | 256 | 1*-os Prekės (segmento) išmatavimai : aukštis 2,21 m ± 0,05 m; plotis 1,5 m ± 0,05 m; ilgis 7,5 m ± 0,05 m. |
| 2. | Smėlio maišai – užpildomieji barjerai | 192 | 2**-os Prekės (segmento) išmatavimai : aukštis 1 m ± 0,05 m; plotis 1 m ± 0,05 m; ilgis 10 m ± 0,05 m. |

- PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAS IR TERMINAI / PASLAUGŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekių ir jų kiekių pristatymo adresai :

| Eil. Nr. | Prekių pristatymo adresas | Kiekis (vnt.) | Prekės segmentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alytaus 400 kV (Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butrimiškių k., Lankų g. 45) | 24 | 1* |
|  |  | 18 | 2** |
| 2. | Alytaus 330 kV (Alytaus r. sav., Alytaus sen., Butkūnų k., Kauno kel. 4) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 3. | Klaipėdos 330 kV (Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Šatrijos tak. 19) | 40 | 1* |
|  |  | 30 | 2** |
| 4. | Neries 330 kV (Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Karveliškių VS., Vilijos g. 67) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 5. | Lietuvos E 330 kV (Elektrėnai, Elektrinės g. 21G) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 6. | Kruonio HAE 330 kV (Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k. 1) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 7. | Telšių 330 kV (Telšių r. sav., Degaičių sen., Gintalų k. 1) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 8. | Bitėnų 330 kV (Pagėgių sav., Lumpėnų sen., Bitėnų k., Bitės g. 3A) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 9. | Vilniaus 330 kV (Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 72A) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 10. | Šiaulių 330 kV (Šiauliai, Pramonės g. 2E) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 11. | Kauno 330 kV (Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Biruliškių k., Pastotės g. 9) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 12. | Utenos 330 kV (Utenos r. sav., Sudeikių sen., Sirutėnų k., Santarvės g. 39) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 13. | Panevėžio 330 kV (Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Bliūdžių k., Pušaloto g. 230) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 14. | Ignalinos 330 kV (Visagino sav., Petriškės k., Elektrinės g. 1A) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 15. | Jurbarko 330 kV (Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Dainių k., Eržvilko g. 3A) | 16 | 1* |
|  |  | 12 | 2** |
| 16. | Darbėnų SP 330 kV (Kretingos r. sav., Darbėnų sav., Žynelių k. 9) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |
| 17. | Mūšos SP 330 kV (Joniškio r. sav., Gataučių sen., Lydekių k. 11T) | 8 | 1* |
|  |  | 6 | 2** |

  - Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos (nurodomas terminas (mėnesiais, kalendorinėmis arba darbo dienomis).

  - Paslaugos turi būti teikiamos 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Apibūdinamas norimas rezultatas arba Pirkimo objekto funkciniai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės (segmento) išmatavimai | - Prekės išmatavimai : aukštis 2,21 m ± 0,05 m; plotis 1,5 m ± 0,05 m; ilgis 7,5 m ± 0,05 m. - Prekės išmatavimai : aukštis 1 m ± 0,05 m; plotis 1 m ± 0,05 m; ilgis 10 m ± 0,05 m. |
| 2. | Vielinis tinklas | Vielos storis 6 mm ± 1 mm. Vielos atsparumas tempimui – ne mažiau kaip 550 N/mm². Visos vielos suvirinimo siūlės, įskaitant kraštinius suvirinimus, šlyties stiprumo vertė turi atitikti 70% ± 10% vielos tempimo atsparumo. Akių kilpų dydis 8 cm ± 1 cm. Gaminio paviršius padengtas antikorozine cinko danga elektrocheminiu būdu galvaniškai, cinko sluoksnio svoris 280 g ± 10 g kvadratiniam metrui. |
| 3. | Geotekstilė | Audinys turi išlaikyti vienodas savybes temperatūros intervale nuo -50C iki +55C. Smėlio spalvos medžiaga neturi palaikyti miltligės ar grybelio augimo. Medžiagos svoris apie 280 g/m2 ± 25 g/m2. Storis 2,7 mm ± 0,5 mm Tempimo atsparumas (išilgai) 800 – 934 N pagal standartus ASTM D-4632.Tempimo atsparumas pailgėjimui 75-80%. Tempimo atsparumas (į plotį) 11,4 – 13,1 N/mm ± 1 N/mm pagal standartus ASTM D-4595. Atsparumas aukštoms temperatūroms pagal MIL-STD-810G metodas 502.5 – 90%. Atsparumas ugniai – nepalaiko liepsnos plitimo. Atsparumas cheminiams poveikiams, pagal MIL-STD-810G metodas 504 – 90%. |

Tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o Perkantysis subjektas – įsigyti reikalingas Prekes / Paslaugas / Darbus.

- aiškiai išskiriamos perkamos Prekės, Paslaugos ir (ar) Darbai nurodomi atskirais punktais;;

- atskirais punktais nurodomi aktualūs reikalavimai: prekėms, paslaugoms, darbams, medžiagoms, įrenginiams, garantinei priežiūrai, palaikymui, eksploatacijai,

- nurodomi Pirkimo objekto kokybę reglamentuojantys teisės aktai, standartai (būtinas prierašas „arba lygiavertis“), techniniai reglamentai, normatyvai, arba, jei tokių nėra, kuo konkrečiau apibūdinama laukiama Pirkimo objekto kokybė;

- nurodomas garantinis terminas, atsižvelgti į Pirkimo objektui teisės aktų reikalavimais taikomus garantinius terminus.

- numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

- nurodoma, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

- Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiojo subjekto patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams

- Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

- nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

- Nurodoma ir kita reikalinga informacija.

  - Esamos situacijos aprašymas pateikiamas tuo atveju, jei tai svarbu Pirkimo objektui:

- nurodoma tik tokia informacija, kuri aktuali ir reikalinga Tiekėjui tam, kad galėtų teisingai įvertinti Prekių / Paslaugų / Darbų pobūdį, kainą, terminus ir turėtų pakankamai informacijos pasiūlymui pateikti;

- vengti pateikti perteklinę informaciją, kuri nereikalinga Tiekėjui pasiūlymo pateikimui;

- jei reikalaujama, būtina nurodyti, kad perkama Įranga turi būti integruota į esamą sistemą.

- jeigu reikia, numatomi reikalavimai atskiriems parametrams, perkamų prekių / paslaugų suderinamumo su turimomis prekėmis / paslaugomis reikalavimai ir pan.

  - Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo jų pristatymo Perkančiajam subjektui dienos.

  - Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. Negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. refurbished) įrangos.

  - Prekės turi būti supakuotos gamyklinėje pakuotėje. Prekės pristatoma Perkančiajam subjektui 2.1 punkte nurodytais adresais, nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Pakuotė turi būti pritaikyta ilgalaikiam sandėliavimui lauko sąlygomis be papildomos apsaugos nuo saulės ir kritulių. Už Prekės pristatymą ir iškrovimą (iškrovimo mechanizmų organizavimą sandėlyje) Perkančiajam subjektui nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas.

  - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiami visi Techninės specifikacijos X priede nurodyti dokumentai, pagrindžiantys Prekių atitikimą Techninės specifikacijos X priede nurodytiems reikalavimams.

5. PRIEDAI

1 priedas –

2 priedas –

Jei prie Techninės specifikacijos pridedami priedai (pvz. techninis projektas, brėžiniai, techniniai reikalavimai, ir t.t..).

Pagal poreikį pridedama atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

(teikiant techninę specifikaciją ši informacija ištrinama):

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ (PAVYZDYS)

| Eil. Nr. | Prekių techniniai parametrai, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitiktį reikalavimams arba nuoroda į viešai prieinamus dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lazerinis spausdintuvas A4 |  | Dokumento pavadinimas ir/ar Nr./nuoroda | Psl. Nr. |
| 1.1 | Spausdinimo technologija – lazerinė. |  |  |  |
| 1.2. | Spausdinimo sparta (A4 formatas) – ne mažiau 48 puslapiai per minutę. |  |  |  |
| 1.3. | Pirmo puslapio atspausdinimo iš parengties režimo - ne ilgiau kaip 8,5 sek. |  |  |  |
| 1.4. | Atmintis – ne mažiau 256 MB |  |  |  |
|  | … |  |  |  |