## Kiekiai
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Pastabos dėl techninės specifikacijos
1 | Histologinių blokų ruošimui skirtos priemonės
1 | Histologinė liejimo kasetė su dangteliu | vnt. | 60000
1 | Tinkamos darbui su Epredia automatiniu lazeriniu markiracvimo įrenginiu Vega arba lygiaverčiu.Kasetės skylutės pailgos formos akutės skirtos rutininiams mėginiams.Ne mažiau kaip penkių skirtingų spalvų, pasirinktiniai pagal Ligoninės poreikį.Pateikti IVDR atitikties arba lygiavertę deklaraciją.Pakuotė ne didesnė nei 1000 vnt.
2 | Histologinė liejimo kasetė su dangteliu ypač mažoms biopsijoms | kasetė | 30000
2 | Tinkamos darbui su Epredia automatiniu lazeriniu markiravimo įrenginiu Vega arba lygiaverčiu.Kasetės skylučių forma-tinklelis skirtas rutininiams mėginams..Ne mažiau kaip penkių skirtingų spalvų, pasirinktiniai pagal Ligoninės poreikį.Pateikti IVDR atitikties arba lygiavertę deklaraciją.Pakuotė ne didesnė nei 1000 vnt.
2 | Biopsinė kempinėlė
2 | Biopsinė kempinėlė | vnt. | 90000
2 | Vienkartinė, pagaminta iš poliuretano putų ir poliesterio;dydis 26x30+/-1mm;storis 3+/-1 mm;poringumas 57-70 porų/kv.cm;tankis 28-24 kg/kub.m;atspari didesnei iar įskaitant 180 laipsnių temperatūrai;pakuotė ne didesnė nei 1000 vnt.Pateikti IVDR atitikties ar lygiavertę deklaraciją.
3 | Žymėjimo rašiklis | vnt. | 100
3 | Žymėjimo rašiklis
4 | Parafino valiklis | vnt. | 150
4 | Parafino valiklis
4 | Skirtas nuvalyti parafinui nuo paviršių, pakuotė 200-250 ml