## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS BRANGIOS PRIEMONĖS STUBURO CHIRURGIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VIENINGA STUBURO FIKSACIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1. | Vieninga stuburo fiksacijos sistema
1.1. | Monoaksialiniai sraigtai su veržle | 350 | vnt
1.1.1. | Monoaksialiniai sraigtai pagaminti iš titano
1.1.2. | Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm;
1.1.3. | Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 25 mm iki ≥ 60 mm, kas ≤ 5 mm.
1.2. | Poliaksialiniai sraigtai su veržle | 350 | vnt
1.2.1. | Poliaksialiniai sraigtai pagaminti iš titano ir kobalto-chromo lydinio (arba lygiaverčių medžiagų);
1.2.2. | Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,5 mm, kas ≤ 1 mm;
1.2.3. | Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 25 mm iki ≥ 65 mm, kas ≤ 5 mm.
1.3. | Poliaksialiniai sraigtai su nulaužiama paaukštinta galvute, su dviguba veržle | 15 | vnt
1.3.1. | Poliaksialiniai sraigtai pagaminti iš titano ir kobalto-chromo lydinio (arba lygiaverčių medžiagų);
1.3.2. | Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 7,0 mm, kas ≤ 1 mm;
1.3.3. | Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 25 mm iki ≥ 55 mm, kas ≤ 5 mm.
1.4. | Poliaksialiniai padidinto diametro sraigtai su veržle sacro-pelvis fiksacijai | 15 | vnt
1.4.1. | Poliaksialiniai sraigtai pagaminti iš titano ir kobalto-chromo lydinio (arba lygiaverčių medžiagų);
1.4.2. | Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 5,5 mm iki ≥ 8,5 mm, kas ≤ 1 mm;
1.4.3. | Sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 65 mm iki ≥ 80 mm, kas ≤ 15 mm.
1.5. | Perkutaniniai poliaksialiniai kanuliuoti sraigtai su veržle minimaliai invazinei chirurgijai | 80 | vnt
1.5.1. | Poliaksialiniai sraigtai pagaminti iš titano ir kobalto-chromo lydinio (arba lygiaverčių medžiagų);
1.5.2. | Sraigtų diametras pasirenkamas nuo ≤ 4,5 mm iki ≥ 10,5 mm, kas ≤ 1 mm.
1.5.3. | Atitinkamai sraigtų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 30 mm iki ≥ 55 mm, kas ≤ 5 mm, ilgis nuo ≤ 90 mm iki ≥ 110 mm, kas ≤ 10 mm
1.6. | FIKSACINIAI STRYPAI (Būtina galimybė pasirinkti iš dviejų skirtingų diametrų : 5,5 ±1 mm arba 6 ±1 mm). | 50 | vnt
1.6.1. | Strypai 5 rūšių
1.6.2. | Titano lydinio (arba lygiavertės medžiagos), strypų ilgis 500±20 mm
1.6.3. | Kobalto-chromo lydinio (arba lygiavertės medžiagos), strypų ilgis 500±20 mm
1.6.4. | PEEK (Poly-Ether-Ether-Ketone) arba lygiavertės medžiagos. Strypai tiesūs arba lenkti. Tiesių strypų pasirenkamas ilgis nuo ≤ 30 mm iki ≥ 100 kas ≤ 10 mm. Lenktų strypų ilgis pasirenkamas nuo ≤ 60 mm iki ≥ 100 kas ≤ 10 mm.
1.7. | Kobalto-chromo lydinio strypai perkutaninei fiksacijai. | 30 | vnt
1.7.1. | turi skiriamus ženklus, užtikrinančius tikslų strypo įstatymą
1.7.2. | Ilgis pasirenkamas nuo ≤ 70 mm iki ≥ 260 mm, kas ≤ 10 mm.
1.8. | Detalė lygiagrečiam strypų sujungimui | 10 | vnt
1.8.1. | Detalė skirta lygiagrečiam sujungimui (šonas su šonu);
1.8.2. | tinkanti siūlomų diametrų (intervale 5,5 mm - 6 mm) strypų tvirtinimui
1.9. | Detalė ašiniam strypų sujungimui | 10 | vnt
1.9.1. | Detalė skirta ašiniam sujungimui (galas su galu)
1.9.2. | tinkanti siūlomų diametrų (intervale 5,5 mm - 6,0 mm) strypų tvirtinimui.
1.10. | Reguliuojamo ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) | 10 | vnt
1.10.1. | Reguliuojamo ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) tinkamas strypų tvirtinimui,
1.10.2. | atstumui tarp strypų nuo ≤ 30 mm iki ≥ 65 mm.
1.11. | Fiksuoto ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) | 10 | vnt
1.11.1. | Fiksuoto ilgio skersinis tvirtinimo elementas (su tvirtinimo detalėmis) tinkamas strypų tvirtinimui,
1.11.2. | atstumui tarp strypų nuo ≤ 18 mm iki ≥ 23 mm.
1.12. | Perkutaninės sistemos adata | 25 | vnt
1.12.1. | Vienkartinio naudojimo
1.12.2. | Skirta patekimui į slankstelį.
1.12.3. | Bedriniai rekalavimai: viena universali stuburo fiksacijos sistema įgalinanti atlikti užpakalinę, priekinę bei perkutaninę fiksaciją nuo krūtininės stuburo dalies iki kryžkaulio, su galimybe pratęsti fiksaciją į dubenį;
1.12.4. | Vieninga stuburo fiksacijos sistema skirti tiek vaikams, tiek suaugusiems.
1.12.5. | Skirta degeneracinių stuburo ligų, stuburo deformacijų, lūžių, potrauminių stuburo slankstelių dislokacijų bei spinalinių navikų gydymui;
1.12.6. | Visi implantai turi prie implanto pritvirtintą specialią nulaužiamą (arba nuimamą lygiaverčiu būdu) etiketę, skirtą implantų sekimui. Etiketėje rašomas implanto kodas, partijos numeris, implanto dydis ir skenuojamasis barkodas;
1.12.7. | Visi instrumentai, implantai bei sudėtinės sistemos dalys turi būti pagaminti to paties gamintojo.
1.12.8. | Tiekėjas gydymo įstaigai nemokamai (panaudai) pateikia pilnus, kokybiškų instrumentų rinkinius, skirtus darbui su siūlomais implantais. Techninę instrumentų priežiūrą tiekėjas vykdo savo lėšomis. Sugedusių instrumentų remontas (arba pakeitimas) tiekėjo lėšomis atliekamas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu.
1.12.9. | Tiekėjas savo lėšomis praveda mokymus visiems gydymo įstaigoje stuburo patologiją operuojantiems gydytojams bei operacinės personalui, pristato instrumentų rinkinius bei chirurginės technikos ypatumus.
1.12.10. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti stuburo fiksatorių sistemos žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
1.12.11. | Sraigtai skirti užpakalinei fiksacijai - transpedikuliniai;
1.12.12. | Sraigtai su dviejų tipų sriegiu, paspartinančiu įsriegimą;
1.12.13. | Su spalviniu sraigto dydžio kodavimu;
1.12.14. | Sraigtas užrakinamas viena vidine veržle, turinčia specialų sriegį, kuris užkerta kelią skersam veržlės fiksavimui ir sumažina riziką išplėsti varžto galvutę;
1.12.15. | Veržlė su specialia sriegio forma, maksimaliai išnaudojančia paviršių veržlės kontaktui su sraigto galvute;
1.12.16. | Būtinas ne mažiau kaip 5 tipų sraigtų pasirinkimas
1.12.17. | Turi būti galimybė, užsakant sraigtus su vienguba veržle, vietoj paprastos viengubos veržlės pasirinkti viengubą nulaužiamą veržlę.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TARPSLANKSTELINIO TARPO IMPLANTAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
2. | Tarpslankstelinio tarpo implantai
2.1. | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai „banano formos“ (cage). | 100 | vnt
2.1.1. | Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas)
2.1.2. | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui (trapecijos formos)
2.1.3. | Rentgeno kontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį, ne mažiau 2 vnt.
2.1.4. | Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu
2.1.5. | Nusmailintas galas, skirtas lengvesniam įvedimui
2.1.6. | Piramidės formos dantukai paviršiuje, užtikrinantys didelį stabilumą ir apsaugantys nuo užpakalinės migracijos
2.1.7. | Implanto laikiklis/impaktorius turi turėti galimybė keisti implanto laikymo kampą implantavimo metu, kuris yra būtinas pilnai kontroliuojamam implanto padėties keitimui bei galutiniam nustatymui
2.1.8. | Ilgis 25±3 mm, aukštis 7-13 mm (didėja kas 1 mm), gylis 10 ±1mm, lordozės kampas 4±1°
2.2. | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai su fiksatoriumi | 50 | vnt
2.2.1. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage).
2.2.2. | Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas).
2.2.3. | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės).
2.2.4. | Ne mažiau 2 rentgeno kontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį.
2.2.5. | Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu.
2.2.6. | Išmatavimai: gylis 13,5±0,5mm, plotis 17±0,5 mm, užpakalinio paviršiaus aukštis 5-10 mm, didėja kas 1 mm, lordozės kampas 5±2o.
2.2.7. | Implantai privalo būti fiksuojami slankstelio kūne fiksatorių pagalba.
2.2.8. | Fiksatorių kaina turi būti įtraukta į tarpslankstelinio tarpo implanto kainą.
2.3. | Kaklinės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai | 50 | vnt
2.3.1. | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage).
2.3.2. | Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas).
2.3.3. | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės).
2.3.4. | Ne mažiau 3 rentgeno kontrastinių markerių, skirtų patikrinti implanto padėtį.
2.3.5. | Platus impaktuoto spongiozinio audinio paviršius, besiliečiantis su kaulu.
2.3.6. | Išmatavimai: užpakalinio paviršiaus aukštis 6-12 ±1mm, didėja kas 1 mm, pasirinkimas iš tiesių, lenktų ir smailėjančių darbinių paviršių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KAKLO FIKSACIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
3. | Kaklo fiksacijos sistema
3.1. | Kaklinė plokštelė | 10 | vnt
3.1.1. | Stuburą fiksuojančios plokštelės
3.1.2. | Ilgis 24 - 84 ±2mm, plotis 9-15 ±1mm, storis 1,5-2 ±0,5mm
3.1.3. | Plokštelė turi būti fiksuojama sraigtais
3.2. | Kaklinės plokštelės sraigtai | 30 | vnt
3.2.1. | Užrakinami
3.2.2. | Sraigtų storis 4-4,5 mm, sraigtų ilgis 14-18 mm pasirenkant kas 2 mm.
3.2.3. | Turi būti numatyta sraigtų užrakinimo sistema, apsauganti nuo savaiminio sraigto išsisukimo.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | PRIEMONĖS VERTEBROPLASTIKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
4. | Priemonės vertebroplastikai
4.1. | Cemento rinkinys skirtas stuburo chirurginėms operacijoms | 60 | vnt
4.1.1. | Sterilus, vienkartinio naudojimo
4.1.2. | Cemento darbo laikas 8-9 min., pilnas cemento susitingimo laikas ne mažiau 10 min. ir ne daugiau 15 min. esan temperatūrai +22±1 laipsnis.
4.1.3. | Cementas gaunamas sumaišius 25 ±2 gramo sterilių miltelių su 10 ±1ml. sterilaus skysčio.
4.1.4. | Cemento sudėtyje turi būti rentgeno kontrastinės medžiagos ne mažiau nei 45%.
4.1.5. | Uždara mechaninė cemento maišymo sistema, kurioje cementas pilnai išmaišomas sukamiasiais judesiais iki vienos masės, paruošos injekavimui.
4.1.6. | Cemento injektorius turi būti su varžto tipo stūmokliu, permatomas, su permatomu prailginimo vamzdeliu, kuris tvirtinasi prie vertebroplastikos adatos.
4.1.7. | Adatų dydžiai įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse 11G, 13G, ir 15G.
4.1.8. | Adatos rankenėlė turi būti pagaminta iš specialios plastmasės arba metalinė.
4.1.9. | Adatos ilgis 12-15 cm.
4.1.10. | Adata turi būti su stiletu, nuožulniu nupjautu galiuku, kad būtų galima pasirinkti injekcijos kryptį.
4.2. | Vertebroplastikos adatos | 15 | vnt
4.2.1. | Adatų dydžiai įgalinantys atlikti vertebroplastiką visose stuburo dalyse nuo 11G iki 15G ±1G (ne mažiau 3 dydžių).
4.2.2. | Adatos rankenėlė turi būti pagaminta iš specialios plastmasės arba metalinė.
4.2.3. | Adatos ilgis 12-15 ±1cm (ne mažiau 2 ilgių).
4.2.4. | Adata turi būti su stiletu, nuožulniu nupjautu galiuku, kad būtų galima pasirinkti injekcijos kryptį.
4.2.5. | Adata turi būti suderinama su cemento rinkinius skirtu stuburo chirurginėms operacijoms.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | TINKLELIAI KORPEKTOMIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
5. | Tinkleliai korpektomijai
5.1. | Titaniniai tinkleliai kaklinė stuburo dalies korpektomijai | 5 | vnt
5.1.1. | Tinklelio diametras 10-12 ±1mm
5.1.2. | Tinklelio ilgis 18-78 mm ribose (ne mažiau 20 skirtingų ilgių).
5.1.3. | Su tinklelio galuose uždedamomis titaninėmis konstrukcijomis tenklelio fiksavimui tarp slankstelių
5.2. | Titaniniai tinkleliai torakoliumbalinės stuburo dalies korpektomijai | 5 | vnt
5.2.1. | Tinklelio diametras 18-24 ±1mm
5.2.2. | Tinklelio ilgis 36-90 mm ribose (ne mažiau 20 skirtingų ilgių).
5.2.3. | Su tinklelio galuose uždedamomis titaninėmis konstrukcijomis tenklelio fiksavimui tarp slankstelių
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | INDIVIDUALAUS KRANIALINIS IMPLANTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
6. | Individualaus kranialinis implantas
6.1. | Individualaus kranialinis implantas | 5 | vnt
6.1.1. | Implantas pritaikytas naudoti kranioplastikoje užpildant kaukolės defektus
6.1.2. | Implantas pagamintas specialiai ir atitinkantis individualią paciento kaukolės anatomiją.
6.1.3. | Kranialinis implantas pagamintas iš 100% medicininio PEEK (polieter-eter-ketonas) arba lygiavertės medžiagos, 3D spausdinimo technologija arba frezuojant.
6.1.4. | Sukomplektuotas su reikalingais chirurginiais gidais (jeigu taikoma).
6.1.5. | Į implanto kainą įskaičiuotos visos planavimo procedūrų ir priemonių išlaidos (įskaitant planavimui skirtų modelių gamybą ir pateikimą).
6.1.6. | Paruoštas sterilizavimui autoklavuojant.
6.1.7. | Į implanto kainą turi būti įskaičiuotos pristatymo išlaidos.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | VIENKARTINIAI GRĄŽTELIAI SKIRTI DARBUI SU LIGONINĖS TURIMA ELEKTRINIŲ GRĄŽTŲ SISTEMA MIDAS REX 8
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
7. | Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų sistema Midas Rex 8
7.1. | Perforatoriaus geležtė | 30 | vnt
7.1.1. | Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis);
7.1.2. | Grąžtų diametrai: išorinio – 11 ± 1 mm, vidinio – 7 ± 1 mm
7.1.3. | Grąžtų diametrai: išorinio : 14 ±1 mm, vidinio : 11 ±1 mm
7.2. | Grąžtelis kraniotomijai | 60 | vnt
7.2.1. | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis.
7.2.2. | Galvutės skersmuo 2,3 mm, ilgis 15,9 ( ±0,1) mm, ilgis 7 cm ± 0,2 cm;
7.2.3. | Skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele
7.3. | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 7 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.3.1. | Smailėjantis kūgiškas grąžtelis, kurio galvutės
7.3.2. | Galvutės skersmuo 1,7 mm, ilgis 15,9 ( ±0,1) mm, ilgis 7 cm ± 0,2 cm;
7.3.3. | Skirtas naudoti su 7 cm ilgio antgaliais ir antgaliais su kojele
7.4. | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.4.1. | 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis,
7.4.2. | Galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm
7.5. | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.5.1. | 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis,
7.5.2. | galvutės skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm
7.6. | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.6.1. | 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis,
7.6.2. | Galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm
7.7. | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.7.1. | 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis
7.7.2. | Galvutės skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm
7.8. | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.8.1. | 10 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis
7.8.2. | Galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm
7.9. | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.9.1. | 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis,
7.9.2. | Galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm
7.10. | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.10.1. | 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis,
7.10.2. | Galvutės skersmuo 4,0 mm ± 0,2 mm
7.11. | Grąžteliai tinkantys prie lenktų 12 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.11.1. | 12 cm ± 0,2 cm ilgio rutulio formos rievėtas grąžtelis,
7.11.2. | Galvutės skersmuo 5,0 mm ± 0,2 mm
7.12. | Grąžteliai tinkantys prie tiesių 10 ± 0,2 cm ilgio antgalių | 40 | vnt
7.12.1. | Grąžtelis degtuko formos galvute 10 ± 0,2 cm ilgio
7.12.2. | Galvutės skersmuo 3,0 mm ± 0,2 mm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | VIENKARTINIAI GRĄŽTELIAI SKIRTI DARBUI SU LIGONINĖS TURIMA ELEKTRINIŲ GRĄŽTŲ SISTEMA NSK JĖGOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kodas | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
8. | Vienkartiniai grąžteliai skirti darbui su ligoninės turima elektrinių grąžtų sistema NSK jėgos sistema
8.1. | Reivėtas rutulinis grąžtelis. | 30 | vnt
8.1.1. | Skirtas darbui su trumpu, tieisu 25 mm darbiniu antgaliu.
8.1.2. | Darbinės dalies diametras 4 mm.
8.1.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
8.2. | Reivėtas rutulinis grąžtelis. | 30 | vnt
8.2.1. | Skirtas darbui su trumpu, tieisu 25 mm darbiniu antgaliu.
8.2.2. | Darbinės dalies diametras 5 mm,
8.2.3. | Gąžtelio diametras 2,35 mm.
8.3. | Reivėtas rutulinis grąžtelis | 30 | vnt
8.3.1. | Skirtas darbui su trumpu, tieisu 25 mm darbiniu antgaliu.
8.3.2. | Darbinės dalies diametras 6 mm.
8.3.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
8.4. | Reivėtas rutulinis grąžtelis | 30 | vnt
8.4.1. | Skirtas darbui su ilgu, lenktu 65 mm darbiniu antgaliu.
8.4.2. | Darbinės dalies diametras 4 mm.
8.4.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
8.5. | Reivėtas rutulinis grąžtelis | 30 | vnt
8.5.1. | Skirtas darbui su ilgu, lenktu 65 mm darbiniu antgaliu.
8.5.2. | Darbinės dalies diametras 5 mm
8.5.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
8.6. | Reivėtas rutulinis grąžtelis | 30 | vnt
8.6.1. | Skirtas darbui su ilgu, lenktu 65 mm darbiniu antgaliu.
8.6.2. | Darbinės dalies diametras 6 mm
8.6.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
8.7. | Degtuko formos (neuro bur) grąžtelis | 10 | vnt
8.7.1. | Skirtas darbui su ilgu, lenktu 65 mm darbiniu antgaliu.
8.7.2. | Darbinės dalies diametras 1,8 mm.
8.7.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
8.8. | Degtuko formos (neuro bur) grąžtelis | 1 | vnt
8.8.1. | Skirtas darbui su ilgu, lenktu 65 mm darbiniu antgaliu.
8.8.2. | Darbinės dalies diametras 3,0 mm.
8.8.3. | Grąžtelio diametras 2,35 mm.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2198 2025-03-25 14:07:21