Tiekėjams				    		2025-03-26

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Administracinės paskirties pastato vidaus (freskų salė) Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1690839) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

- Klausimas:

„Pridėtuose interjero brėžiniuose nurodyti jungikliai rudos bei baltos spalvos, o medžiagų žiniaraštyje antracito ir baltos spalvos. Patikslinkite, kurią spalvą vertinti Rangovui. Ar šiuo pirkimu perkami projekte nurodyti baldai?“

- Atsakymas:

„ 1. Turi būti antracito (tamsiai pilkos) spalvos.

- Pirkime yra tik spintos, kurios turi būti vientisos su sienomis.“

- Klausimas

„Pirkimo sąlygose yra nurodyta, jog Tiekėjas kartu su remonto darbais turi atlikti paprastojo remonto aprašą ir, jeigu reikalinga, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Kadangi Perkami darbai yra įtraukti į kultūros paveldo departamento saugomų vertingųjų savybių sąrašą yra neįmanoma apskaičiuoti tikslios remonto darbų kainos. Pirkime nėra nurodyta ar bus reikalinga atlikti vertingųjų savybių tyrimus ir koks yra jų poreikis. Manome, jog Perkančioji organizacija turėtų parengti freskų salės paprastojo remonto aprašą ir tuomet skelbti remonto darbų pirkimą, jog būtų galima tiksliai įsivertinti atliekamų darbų vertę. Taip būtų racionaliai panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos.“

2.  Atsakymas

„Remonto darbai atliekami patalpoje, kurioje yra vidaus dekoras- freska „Šiaulių žemė“. Remonto  metu ši freska neliečiama. Prieš pradedant darbus privalomas freskų uždengimas, atskyrimas kietomis plokštėmis ar kitomis priemonėmis, kad remonto metu nebūtų pažeistas freskos piešinys. Visi demontavimo darbai, kurie sukelia daug dulkių turi būti atliekami siurblių, vandens laistymo ar kitų priemonių pagalba kuo labiau sumažinant statybinių dulkių sklaidą.

Vertingų savybių tyrimų atlikti nereikia.“

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija