## 1 Susisiekimo dalis
1. Susisiekimo dalis
Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1
(I etapas nuo PK 0+00 iki PK 6+40)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso, Eur (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji ir ardymo darbai
1.1. | Gatvių nužymėjimas | m | 640
1.2. | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas su stovais (613) | vnt. | 1
1.3. | Esamų gatvės bortų demontavimas | m | 60
1.4. | Esamos žvyro dangos iškasimas h-15 cm | m3 | 575
1.5. | Esamos asfalto dangos demontavimas | m2 | 170
1.6. | Esamo asfalto įpjovimas diskiniu pjūklu | m | 15
1.7. | Statybinių atliekų išvežimas į pridavimo punktą | t | 30
1.8. | Esamų krūmų iškirtimas | m2 | 2
2. | Žemės darbai
2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu | m3 | 293
2.2. | Esamo grunto (pagrindų) iškasimas konstruktyvų įrengimui | m3 | 2314
2.3. | Esamo iškasto grunto (pagrindų) ir žvyro dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 2689
3. | Gatvės ir vejos bortų įrengimas
3.1. | Betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimasant 20 cm storio betono C12/15pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 860
3.2. | Pereinamųjų betono gatvės bortų 100/22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 115
3.3. | Įleistų betono gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 1045
3.4. | Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas | m | 2020
3.5. | Vejos bortų 100/30/8 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 601
4. | Žvyro dangos įrengimas (privedimui prie esamų žvyro dangos įvažiavimų)
4.1. | Žvyro dangos įrengimas h-15 cm | m2 | 5
5. | Gatvės asfalto dangos ir automobilių stovėjimo vietų iš trinkelių dangos konstrukcijos įrengimas
5.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥45 MPa) | m2 | 4200
5.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin - 27 cm Ev2-80 MPa | m3 | 1050
5.3. | Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm, Ev2-120 MPa | m2 | 3674
5.4. | Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h - 8 cm (rišiklis 70/100) | m2 | 3397
5.5. | Granitinių atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas, h- 3 cm | m2 | 277
5.6. | Tamsiai pilkų trinkelių dangos 200x100x80 įrengimas, h- 8 cm | m2 | 270
5.7. | Šviesiai pilkų trinkelių dangos 200x100x80 įrengimas, h- 8 cm (parkavimo vietas žyminčios linijos) | m2 | 7
6. | Šaligatvių su betoninių trinkelių danga įrengimas
6.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥45 MPa) | m2 | 1047
6.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h - 34 cm Ev2-100 MPa | m3 | 520
6.3. | Granitinių atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas, h- 3 cm | m2 | 805
6.4. | Šaligatvių trinkelių dangos iš pilkų betono trinkelių 160x160x80 įrengimas | m2 | 745
6.5. | Geltonos spalvos silpnaregių vedimo ir perspėjimo paviršiaus įrengimas iš trinkelių su nelygumais (burbuliukais ir bangelėmis), h-8 cm | m2 | 60
7. | Vejos ir apželdinimo įrengimas
7.1. | Dirvožemio sluoksnio h-15 cm įrengimas (naudojamas esamas nuimtas ir persijotas dirvožemis) | m2 | 1953
7.2. | Grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esamais aukščiais | m3 | 200
7.3. | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 1953
8. | Kelio ženklų įrengimas
8.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d-76,1 mm) pastatymas su pamatu | vnt. | 25
8.2. | Veidrodžio ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 1
8.3. | Kelio ženklų skydų (Nr. 201) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 6
8.4. | Kelio ženklų skydų (Nr. 203) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 3
8.5. | Kelio ženklų skydų (Nr. 528) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 16
8.6. | Kelio ženklų skydų (Nr. 552) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 1
8.7. | Kelio ženklų skydų (Nr. 553) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 1
8.8. | Kelio ženklų skydų (Nr. 613) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 3
8.9. | Kelio ženklų skydų (Nr. 620) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 5
8.10. | Kelio ženklų skydų (Nr. 830) ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas | vnt. | 16
8.11. | Esamų kelio ženklų su metalinėmis atramomis perkėlimas | vnt. | 10
9. | Horizontalaus ženklinimo termoplastu įrengimas
9.1. | Ženklinimo linija 1.1 (1m-0,12 m2) | m2 | 16.1
9.2. | Ženklinimo linija 1.5 (1m-0,04 m2) | m2 | 15.1
9.3. | Ženklinimo linija 1.6 (1m-0,09 m2) | m2 | 10.1
9.4. | Ženklinimo linija 1.7 (1m-0,06 m2) | m2 | 11.5
10. | Inžinerinių tinklų apsaugos ir iškėlimo įrengimas
10.1. | Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų 40 t apkrovai įrengimas (lietaus, drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, Telia tinklų) | vnt. | 27
10.2. | Šulinių aukštinimas iki projektinio lygio, skirti važiuojamajai daliai (lietaus, vandentiekio, buitinių nuotekų, Telia tinklų) | vnt. | 27
10.3. | Šulinių aukštinimas iki projektinio lygio, skirti pėsčiųjų takams (lietaus, vandentiekio, buitinių nuotekų) | vnt. | 20
10.4. | AB Telia Lietuva tinklų apgaubimas apsauginiais futliarais | m | 309
11. | Mažosios architektūros elementų įrengimas
11.1. | Suoliukas su atlošu | vnt. | 1
Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 2
(II etapas)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso, Eur (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Gatvių nužymėjimas | m | 67.5
1.2. | Esamos žvyro dangos iškasimas, h- 15 cm | m3 | 41.4
2. | Žemės darbai
2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu | m3 | 12.3
2.2. | Esamo grunto (pagrindų) iškasimas konstruktyvų įrengimui | m3 | 144
2.3. | Esamo iškasto grunto (pagrindų) ir žvyro dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 116
3. | Gatvės ir vejos bortų įrengimas
3.1. | Betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 115
3.2. | Pereinamųjų betono gatvės bortų 100/22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 8
3.3. | Įleistų betono gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 27
3.4. | Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas | m | 150
4. | Gatvės atšakos iš asfalto dangos ir nuovažų iš tamsiai pilkų betoninių trinkelių konstrukcijos įrengimas
4.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥45 MPa) | m2 | 336
4.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin - 27 cm Ev2-80 MPa | m3 | 90
4.3. | Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm, Ev2-120 MPa | m2 | 245
4.4. | Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h - 8 cm | m2 | 236
4.5. | Granitinių atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas, h- 3 cm | m2 | 9
4.6. | Tamsiai pilkų trinkelių dangos 200x100x80 įrengimas, h - 8 cm | m2 | 9
5. | Vejos ir apželdinimo įrengimas
5.1. | Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (naudojamas esamas nuimtas ir persijotas dirvožemis) | m2 | 123
5.2. | Grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esamais aukščiais | m3 | 28
5.3. | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 123
Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 3
(III etapas)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso, Eur (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Gatvių nužymėjimas | m | 39
1.2. | Esamos žvyro dangos iškasimas, h- 15 cm | m3 | 18.3
2. | Žemės darbai
2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu | m3 | 6
2.2. | Esamo grunto (pagrindų) iškasimas konstruktyvų įrengimui | m3 | 82
2.3. | Esamo iškasto grunto (pagrindų) ir žvyro dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 65
3. | Gatvės ir vejos bortų įrengimas
3.1. | Betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 85
3.2. | Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas | m | 85
4. | Gatvės atšakos iš tamsiai pilkų betoninių trinkelių konstrukcijos įrengimas
4.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥45 MPa) | m2 | 182
4.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin - 27 cm Ev2-80 MPa | m3 | 47
4.3. | Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm, Ev2-120 MPa | m2 | 125
4.4. | Granitinių atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas, h- 3 cm | m2 | 125
4.5. | Tamsiai pilkų trinkelių dangos 200x100x80 įrengimas, h - 8 cm | m2 | 125
5. | Vejos ir apželdinimo įrengimas
5.1. | Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (naudojamas esamas nuimtas ir persijotas dirvožemis) | m2 | 60
5.2. | Grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esamais aukščiais | m3 | 17
5.3. | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 60
Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 4
(IV etapas)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso, Eur (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Gatvių nužymėjimas | m | 80.5
1.2. | Esamos žvyro dangos iškasimas, h- 15 cm | m3 | 55.5
2. | Žemės darbai
2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu | m3 | 26
2.2. | Esamo grunto (pagrindų) iškasimas konstruktyvų įrengimui | m3 | 234
2.3. | Esamo iškasto grunto (pagrindų) ir žvyro dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 198
3. | Gatvės ir vejos bortų įrengimas
3.1. | Betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 139
3.2. | Pereinamųjų betono gatvės bortų 100/22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 6
3.3. | Įleistų betono gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 55
3.4. | Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas | m | 200
4. | Gatvės atšakos iš asfalto dangos ir nuovažų iš tamsiai pilkų betoninių trinkelių konstrukcijos įrengimas
4.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥45 MPa) | m2 | 526
4.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin - 27 cm Ev2-80 MPa | m3 | 141
4.3. | Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm, Ev2-120 MPa | m2 | 383
4.4. | Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h - 8 cm | m2 | 363
4.5. | Granitinių atsijų 0/5 sluoksnio įrengimas, h- 3 cm | m2 | 20
4.6. | Tamsiai pilkų trinkelių dangos 200x100x80 įrengimas, h - 8 cm | m2 | 20
5. | Vejos ir apželdinimo įrengimas
5.1. | Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (naudojamas esamas nuimtas ir persijotas dirvožemis) | m2 | 260
5.2. | Grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esamais aukščiais | m3 | 36
5.3. | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 260
6. | Inžinerinių tinklų apsaugos ir iškėlimo įrengimas
10.1. | Ketinių, rakinamų su triukšmą slopinančiomis tarpinėmis šulinių liukų 40 t apkrovai įrengimas (lietaus, drenažo, vandentiekio, buitinių nuotekų, Telia tinklų) | vnt. | 2
10.2. | Šulinių aukštinimas iki projektinio lygio, skirti važiuojamajai daliai (lietaus, vandentiekio, buitinių nuotekų, Telia tinklų) | vnt. | 2
Medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštis Nr. 5
(V etapas nuo PK6+40 iki PK 6+91)
Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso, Eur (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Paruošiamieji darbai
1.1. | Gatvių nužymėjimas | m | 50.7
1.2. | Esamos žvyro dangos iškasimas, h- 15 cm | m3 | 24.3
2. | Žemės darbai
2.1. | Dirvožemio pašalinimas darbų vykdymo ribose, h-iki 10 cm ir sustūmimas į krūvas iki 100 m atstumu | m3 | 17.3
2.2. | Esamo grunto (pagrindų) iškasimas konstruktyvų įrengimui | m3 | 136
2.3. | Esamo iškasto grunto (pagrindų) ir žvyro dangos išvežimas į rangovo pasirinktą vietą | m3 | 115
3. | Gatvės ir vejos bortų įrengimas
3.1. | Betoninių gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo 10 cm aukščiau asfalto dangos | m | 47
3.2. | Pereinamųjų betono gatvės bortų 100/22/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 3
3.3. | Įleistų betono gatvės bortų 100/30/15 įrengimas ant 20 cm storio betono C12/15 pagrindo | m | 56
3.4. | Sandarinimo juostos (prie gatvės bortų) įrengimas | m | 106
4. | Gatvės atšakos iš asfalto dangos konstrukcijos įrengimas
4.1. | Esamo iki projektinio lygio nukasto/supilto sankasos pagrindo planiravimas ir tankinimas (Ev2≥45 MPa) | m2 | 247
4.2. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, hmin - 27 cm Ev2-80 MPa | m3 | 65
4.3. | Skaldos pagrindo iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas h - 20 cm, Ev2-120 MPa | m2 | 180
4.4. | Viršutinio asfalto sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h - 8 cm | m2 | 180
5. | Vejos ir apželdinimo įrengimas
5.1. | Dirvožemio sluoksnio h-10 cm įrengimas (naudojamas esamas nuimtas ir persijotas dirvožemis) | m2 | 173
5.2. | Grunto užpylimas teritorijos suvedimui su esamais aukščiais | m3 | 21
5.3. | Vejos įrengimas (apsėjimas žolės mišiniu) atstatomuosiuose žaliuosiuose plotuose | m2 | 173

## 2 Elektrotechnikos dalis
2. Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis
Darbų kiekių žiniaraštis Nr. 1
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų pavadinimai | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | Viso, Eur (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Apšvietimo tinklo įrengimo montavimo darbai
1. | Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų | vnt. | 26
2. | Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 4,5 m iki 8,5 m (su pamato montavimu) | vnt. | 26
3. | Saugiklinių su 6A saugikliu montavimas atramoje | vnt. | 24
4. | Gnybtų dėžučių iki 6 gnybtų ir 70 mm2 skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos | vnt. | 24
5. | Kabelio tiesimas apšvietimo atramoje 3x1,5 mm2 | 100 m | 1.92
6. | Laidų ir kabelių iki 2,5 mm2 skerspjūvio gyslų su antgaliais prijungimas prie aparatų gnybtų TP spintose | 100 vnt. | 1.5
7. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skespjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 59
8. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skespjūvio kabeliui galinės stulpinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 3
9. | Iki 1000 V įtampos iki 70 mm2 skespjūvio kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas | vnt. | 3
10. | Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1 m ilgio | kompl. | 29
11. | Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti | vnt. | 145
12. | Įžeminimo apvalaus laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, gręžiant skyles (apšvietimo atramos) | 100 m | 0.78
13. | Kabelio tiesimas kanalo dugnu be tvirtinimo, kai 1 mkabelio masė iki 1 kg (jėgos kabelio) | 100 m | 1.16
14. | Kabelio tiesimas vamzdžiuosae, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1 kg | 100 m | 8.62
15. | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 31
16. | Fazė-nuliskilpos varžos matavimas | vnt. | 26
17. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų | 100 vnt. | 1.18
18. | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt. | 29
19. | Kabelio tiesimasant atramos tvirtinant apkabomis | vnt. | 3
20. | Kabelio apsauga metaliniais gaubtais (1 atrama) | vnt. | 3
21. | 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas atramoje | vnt. | 3
22. | Sekcionavimo dęžutės SD montavimas atramoje | vnt. | 3
23. | Iki trijų polių automato iki 25 A srovei montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų ant sienos ar kolonos | vnt. | 3
Apšvietimo tinklo įrengimo žemės darbai
1. | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25 m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte | km | 0.298
2. | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW (80 AJ) I-II grupės grunte iš iškasos | km | 0.298
3. | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas rankiniu būdu I-II grupės grunte | km | 0.297
4. | Tranšėjų iki 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas rankiniu būdu I-II grupės grunte iš iškasos | km | 0.297
5. | Polietileninių iki 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas atviru būdu | 100 m | 6.33
6. | Polietileninių iki 110 mm skersmens vamzdžių paklojimas uždaru (kryptinio gręžimo) būdu | 100 m | 2.29
7. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu bšdu (I-II grupės gruntas) | 100 m2 | 3.33
8. | Plotų išlyginimas rankiniu būdu (nupjaunant ir užpilant nelygumus, sutankinant ir patikrinant pagal šabloną) | 100 m2 | 3.33
9. | Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio | km | 0.595
10. | Kiekvienai papildomai juostai, klojant tranšėjoje daugiau juostų, prie N21-6-1 pridėti | km | 0.038
11. | Šaligatvio plytelių (trinkelių) dangos ardymas | 100 m2 | 0.05
12. | Šaligatvio plytelių (trinkelių) dangos atstatymas | 100 m2 | 0.05
13. | Bordiūrų, sudėtų ant skaldos pagrindo, išardymas | m | 1
14. | Betoninių bordiūrų ant skaldos pagrindo įrengimas | 100 m | 0.01
15. | Asfalto dangos ardymas | 100 m2 | 0.085
16. | Asfalto dangos atstatymas | 100 m2 | 0.085
17. | Vejos mažų plotų atnaujinimas | 100 m2 | 0.42
18. | Žvyruoto kelio dangos ardymas | 100 m2 | 0.012
19. | Žvyruoto kelio dangos atstatymas | 100 m2 | 0.012
20. | II gr. kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1,5m gylio duobių kasimas | 100 m3 | 1.02
21. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu | 100 m3 | 1.02
22. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 4
23. | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti | t | 4
24. | Vamzdigalių sandarinimas | vnt. | 164
Kiti darbai
1. | Trasos nužymėjimas | kompl. | 1
2. | Telia atstovo iškvietimas | kompl. | 1
Esamo apšvietimo tinklo demontavimo darbai
1. | Cinkuotų apšvietimo stulpų demontavimas gelžbetoniniuose pamatuose, kasant duobes rankiniu būdu, kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 4,5 m iki 8,5 m (su pamato demontavimu) | vnt. | 164
2. | Šviestuvų gatvių apšvietimui demontavimas nuo įrengtų atramų | vnt. | 16
3. | Gembių demontavimas nuo esamų atramų | vnt. | 16
4. | Traversos demontavimas nuo atramos | vnt. | 23
5. | Izoliatorių demontavimas | vnt. | 50
6. | Traversos keitimasant oro linijos atramų | vnt. | 2
7. | 0,4 kV OL laidų iki 35 mm2 skerspjūvio demontavimas (1 laidas) | km | 1.352
8. | Traversų, tvirtinimo detalių, izoliatorių ir kt. medžiagų surinkimas trasoje traktoriumi | t | 1.075
9. | Įrengimų transportavimas nuo objekto iki sandėlio | t | 1.075
Apšvietimo tinklo įrengimo medžiagos
1. | Vamzdis D75 mm (atviru b.) | m | 633
2. | Vamzdis D75 mm (uždaru b.) | m | 229
3. | Vamzdis D50mm (kabelio apsaugai ant atramos) | m | 10.5
4. | Mova HDPE d75 mm vamzdžiui | vnt. | 18
5. | Signalinė juosta | m | 633
6. | Karštai cinkuota apšvietimo 8 m atrama | vnt. | 24
7. | Guminė tarpinė tarp apšvietimo atramos ir pamato | vnt. | 24
8. | Gelžbetonis pamatas apšvietimo atramai | vnt. | 24
9. | Saugiklinė su 6A saugikliu montuojama atramoje | vnt. | 24
10. | Atsišakojimo gnybtai apšvietimo atramoje SV-15 | vnt. | 24
11. | 0,23 kV kabelis Cu 3x1,5 mm2 apšvietimo atramoje | m | 192
12. | 0,4kV kabelis Al-4x25 mm2 | m | 1008
13. | 1kV galinė mova 4x25 mm2 (su antgaliais) | kompl. | 59
14. | 1kV jungiamoji mova 4x25 mm2 | kompl. | 3
15. | 1kV galinė stulpinė mova 4x25 mm2 | kompl. | 3
16. | Įžeminimo įrenginys komplekte su strypais FeZn 14,2-22 mm, L-6x1,5 m, movomis, įkalimo galvute, kalimo antgaliu | kompl. | 29
17. | Įžeminimo apvalus laidininkas atramoje D-6mm, L-3m | kompl. | 26
18. | Įžeminimo kryžminė jungtis | kompl. | 26
19. | LED šviestuvas 27 W | kompl. | 26
20. | 0,4 kV viršįtampių ribotuvas su prijungimo mygtuku | vnt. | 3
21. | Gaubtas kabeliui GK-1 | vnt. | 3
22. | Apkaba gaubto tvirtinimui AP12G-1 | vnt. | 6
23. | Apkaba kabelio tvirtinimui AP10K1-1 | vnt. | 9
24. | Apkaba kabelio tvirtinimui AP10K1-2 | vnt. | 9
25. | Jungiamasis gnybtas | vnt. | 3
26. | Jungiamasis įžeminimo gnybtas | vnt. | 3
27. | Termosusitraukiantis sandariklis kabeliui ir vamzdžiui | vnt. | 3
28. | Hermetiškas strypinis antgalis | vnt. | 12
29. | Automatinis jungiklis 1F C10 A | vnt. | 3
30. | Secionavimo dėžutė SD su tvirtinimo detalėmis | kompl. | 3
31. | Galinė traversa G1-1 | kompl. | 2
32. | Įžeminimo laidininkas ŽLi-1 | vnt. | 2
33. | Izoliatorius TF-20 | vnt. | 4
34. | Plastmasinė įvorė I-18 | vnt. | 4
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 1

## 3 Kadastrinių matavimų dalis
3. Kadastrinių matavimų dalis
Darbų kiekių žiniaraštis NR. 1
Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Iš viso, Eur be PVM (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Kontrolinių - geodezinių nuotraukų atlikimas | kompl. | 1
2. | Kadastrinių bylų parengimas (gatvės) su VĮ Registrų centras patikra | kompl. | 1
Iš viso Žiniaraštyje Nr. 1