TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau gali būti vadinamas ir AB ESO).

  - Prekių tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės  – Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai

  - Užsakymas – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminai.

  - Rangovas – tinkamai įgaliota trečioji šalis, kurią pasitelkė Klientas darbų atlikimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis*, m. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai 110 mm ≥ 750 N (tiesus) |  |
| 2. | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai 125 mm ≥ 750 N (tiesus) |  |
| 3. | Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai 160 mm ≥ 750 N (tiesus) |  |

* Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Klientas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti nuo nurodyto eilutės kiekio), neviršijant bendros Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies, išskyrus Techninės specifikacijos 6.2 punkte nurodytą išperkamą kiekį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių tiekėjo sandėlis, esantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, jei Prekes atsiima Klientas ar Rangovas.

  - Lietuvos Respublikos teritorija, jei Prekes pristato Prekių tiekėjas.

  - Prekių tiekėjas per 7 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti sandėlių adresus Klientui, kur bus saugomos ir perduodamos Prekės.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Detalūs techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 techniniai reikalavimai).

    - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Prekių tiekėjui.

    - Prekėms pagaminti ir (ar) tiekti, taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

    - Prekių tiekėjas konkurso metu turi pateikti Prekių gamintojo arba Tiekėjo LST EN ISO 14001 arba EMAS sertifikatą, arba kitą lygiavertį sertifikatą, patvirtintą sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus, arba gamintojo, Prekei pagaminti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus, tenkinančius visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas vykdant veiklą;

2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai perkami vadovaujantis šia tvarka:

      - Prekės bus perkamos pagal atskirus Kliento Užsakymus, pateiktus Sutarties galiojimo metu.

      - Klientas gali teikti pirmą Užsakymą pagal Sutartį praėjus 90 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

      - Prekių tiekėjas turi turėti galimybę sandėliuoti bei pjaustyti vamzdžius. Klientas arba Rangovas reikiamą kabelio kiekį pasiima patys iš Prekių tiekėjo sandėlio, šalims pasirašant Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

      - Tais atvejais, kai Prekes atsiima Klientas arba Rangovas, Prekės privalo būti paruoštos ir išduotos Klientui arba tinkamai įgaliotai trečiajai šaliai (Rangovui) iš Prekių tiekėjo sandėlio, kuris yra arčiausiai objekto, kuriame bus montuojami vamzdžiai, vietos (jeigu Klientas teikdamas Užsakymą nenurodė kitaip), ne ilgiau nei per 2  darbo dienas nuo Kliento Užsakymo pateikimo Prekių tiekėjui dienos. Tais atvejais, kai Prekes pristato Prekių tiekėjas Prekės į Užsakyme nurodytą darbų atlikimo vietą turi būti pristatytos per tą patį laikotarpį, t.y. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Prekių tiekėjui dienos.

      - Už Prekių pakrovimą Prekių tiekėjo sandėlyje atsakingas Prekių tiekėjas.

      - Prekių tiekėjas ir Klientas vykdo Užsakymų kontrolę. Tiek Prekių tiekėjas, tiek Klientas turi nedelsdami raštu informuoti Prekių tiekėjo ar Kliento atsakingą asmenį, nurodytą Sutartyje, kai faktiškai pateiktų Užsakymų vertė pasieks ir (ar) viršys 80 proc. Sutarties kainos neįskaitant PVM. Taip pat Prekių tiekėjas įsipareigoja nepriimti ir nevykdyti naujų Užsakymų be atskiro rašytinio Šalių susitarimo, jei faktiškai pateiktų Užsakymų vertė siekia Sutarties kainą neįskaitant PVM, nurodytą Sutartyje.

      - Prekių tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip 3 sandėlius. Prekių tiekėjo sandėliai turi būti skirtinguose, Lietuvos Respublikos teritorijose: sandėliai turi būti nutolę vienas nuo kito ne mažiau kaip 50 km atstumu ir būti skirtinguose Lietuvos Respublikos apskrityse - Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei turi būti pritaikyti tinkamam Prekių saugojimui bei perdavimui. Jei Prekių tiekėjas negali užtikrinti aukščiau nurodyto reikalavimo Sutarties vykdymo metu, jis pristato Prekes ir atsiima Prekes (esant poreikiui, įskaitant ir būgnus) Kliento nurodytu adresu per terminą, nurodytą Techninės specifikacijos 5.2.1.4. p., savo sąskaita. Prekių tiekėjui pačiam pristatant Prekes, „išduoti“ ir „atsiimti“ Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje reiškia pristatyti ir išduoti bei pristatyti ir atsiimti, taip pat Prekių tiekėjui galioja visi terminai ir atsakomybė kaip ir tuo atveju, kai Klientas pats pasiima Prekes (pvz. tinkamai supakuoti, pateikti reikalingus dokumentus ir pan.). Prekių tiekėjas Pasiūlyme turi aiškiai nurodyti kokį būdą (t.y. yra nurodyti turimus sandėlius su adresais arba nurodyti, kad Prekes pristatys ir atsiims pats Prekių tiekėjas) jis pasirenka.

      - Prekės, reikalingos vykdyti Kliento projektams, susijusiems su rangos darbais ir vykdomiems vartotojų naudai, todėl Klientas iš anksto negali suplanuoti ir nurodyti konkretaus perkamų Prekių kiekio. Užsakymai Prekių tiekėjui bus teikiami projekto, kuriame bus naudojamos Prekės, kiekiui.

      - Prekių tiekėjas įsipareigoja, išduodamas Prekes pasirašyti su Klientu arba Rangovu Prekių priėmimo - perdavimo aktą

      - Prekes iš Prekių tiekėjo atsiima Klientas arba tinkamai įgaliota trečioji šalis (Rangovas) arba Prekių tiekėjas savo sąskaita pristato Prekes į Užsakyme nurodytą darbų atlikimo vietą, jeigu neturi sandėlių Techninės specifikacijos 5.2.1.8 punkte nurodytose rajonų savivaldybėse. Užsakyme Klientas nurodo įgaliotą Rangovą Prekių atsiėmimui.

      - Už nepanaudoto kabelių apsaugos vamzdžių likučius Prekių tiekėjo sandėlyje atsakingas Prekių tiekėjas.

      - Klientas arba trečioji šalis (Rangovas), kuriam buvo perduotos Prekės, grąžins nepanaudoto vamzdžio likučius, likusius atlikus rangos darbus konkrečiuose objektuose. Klientas arba Rangovas į Tiekėjo nurodytus sandėlius grąžinamų vamzdžių kiekis neribojamas. Tiekėjas gavęs vamzdžio likučius išrašo Klientui kreditinę sąskaitą faktūrą už faktiškai grąžintą kiekį per 7 (septynias) dienas, vadovaudamasis Sutartyje numatytais įkainiais, nepriklausomai nuo grąžinamo vamzdžio techninės būklės ar stovio. Tiekėjui grąžinamų vamzdžių likučių techninis stovis ir techninė būklė atskirai nenustatinėjama (t. y. grąžinamas vamzdis gali būti tinkamas arba netinkamas antriniam panaudojimui tinkle, vamzdis turi būti priimamas nepriklausomai nuo jo techninės būklės ar stovio). Už nepanaudoto ir grąžinto vamzdžių likučių sutvarkymą ar antrinį panaudojimą atsakingas Prekių tiekėjas. Grąžinamo vamzdžio Sutarties galiojimo metu kiekis neribojamas. Visus susijusius ir reikalingus kaštus Tiekėjas turi įsivertinti Prekių įkainiuose. Atskiras įkainis nenumatytas ir nenaudojamas.

      - Klientas turi teisę grąžinti neribotą Prekių likutį, nepriklausomai nuo Prekės tipo Sutarties galiojimo laikotarpiu.

      - Užsakymai teikiami Sutartyje nurodytu Prekių tiekėjo elektroniniu paštu ir/ar kita Kliento nurodyta informacine sistema ir laikomi gautais Užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu ir/ar kita nurodyta informacine sistema dieną.

      - Tais atvejais kai Prekės vėluoja ≥10 dienų, Klientui paprašius Tiekėjas ne vėliau kaip per 4 dienas privalo atsiųsti Prekių tiekimo grafikus Sutartyje nurodytam Kliento atstovui ir papildomai Kliento informacinės sistemos Užsakymų pastabose nurodyti (pažymėti) tikslias Prekių paruošimo datas kiekvienam Užsakymui atskirai.

Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

    - Klientui ar Rangovui, atsiimančiam Prekes, kartu su Prekėmis pateikiami Prekių bandymo protokolai ir kiti techniniai dokumentai, išvardinti Techninėje specifikacijoje. Dokumentai pateikiami lietuvių ir anglų kalba.

  - KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

    - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų  garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

    - Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai - 7 (septynios) darbo dienų.

    - Prekių tiekėjas gali siūlyti www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše 9.2. pozicijoje nurodytus gaminius, kurie tenkina Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai (9.3.) bendrovės techninius reikalavimus. Iš aukščiau nurodyto sąrašo siūlomų medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių teisės aktų normų ir standartų reikalavimus. Kiti reikalavimai, kurių privalo laikytis Prekių tiekėjas, nustatyti galiojančiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose statybos techninius ir kitus reikalavimus bei kituose teisės aktuose, nustatančiuose reikalavimus Prekėms.

    - Sutarties vykdymo metu Prekių tiekėjas galės tiekti visų gamintojų, nurodytų www.eso.lt tinklapyje skiltyje „Partneriams“ viešai paskelbtame sąraše 9.2 pozicijoje, nurodytus gaminius, kurie tenkina Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai (9.3.) bendrovės techninius reikalavimus.

    - Sutarties vykdymo metu Prekių tiekėjas turi teisę kreiptis į Klientą dėl lygiavertės ar geresnės kokybės medžiagų įtraukimo į www.eso.lt viešai paskelbtą sąrašą su siūlomų medžiagų kokybę pagrindžiančiais dokumentais siūlomos Prekės turi tenkinti Atviru būdu žemėje klojami kabelių apsaugos vamzdžiai (9.3.) bendrovės techninius reikalavimus, kurie yra patalpinti www.eso.lt. Prekių tiekėjui pateikus visus reikalingus ir tinkamus dokumentus, pagrindžiančius siekiamas įtraukti lygiavertes ar geresnės kokybės medžiagas, Klientas šias medžiagas į sąrašą įtraukia ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo visų tinkamai pateiktų dokumentų pateikimo dienos.

    - Prekių tiekėjui pateikus kito tipo ar gamintojo medžiagas nei nurodyta www.eso.lt viešai paskelbtame sąraše, Prekių tiekėjas privalo pateikti visus priede Nr. 1 nurodytus dokumentus, kurie pagrįstų siūlomų Prekių atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Klientas už pristatytas ir perduotas Prekes pagal pasirašytą Prekių perdavimo – priėmimo aktą sumoka per 30 kalendorinių nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos.

  - Klientas įsipareigoja išpirkti 10 000 metrų kabelio apsaugos vamzdžių nepriklausomai nuo jo tipo.

- PRIEDAI

  - TS Priedas Nr. 1 –  TS Priedas Nr. 1 Techniniai reikalavimai.