2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL SIURBLIŲ DARBO RATŲ IR GUOLIŲ

PIRKIMO

(Data)

______________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3.  PASIŪLYMO KAINA

I DALIS (Siurblių darbo ratai)

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21% PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(266, 262 mm) |  |  |  |
| 2 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(250 mm) |  |  |  |
| 3 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(252 mm) |  |  |  |
| 4 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(232 mm) |  |  |  |
| 5 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;181(432 mm) |  |  |  |
| 6 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;183(253 mm) |  |  |  |
| 7 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;183(434 mm) |  |  |  |
| 8 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;183(256 mm) |  |  |  |
| 9 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;183(460 mm) |  |  |  |
| 10 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (216 mm) |  |  |  |
| 11 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (212 mm) |  |  |  |
| 12 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.180(471 mm) |  |  |  |
| 13 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (214 mm) |  |  |  |
| 14 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170;180(210 mm) |  |  |  |
| 15 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(274 mm) |  |  |  |
| 16 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(451 mm) |  |  |  |
| 17 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(452 mm) |  |  |  |
| 18 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(453 mm) |  |  |  |
| 19 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3153.181(274 mm) |  |  |  |
| 20 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(246 mm) |  |  |  |
| 21 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(248 mm) |  |  |  |
| 22 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(250 mm) |  |  |  |
| 23 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(255 mm) |  |  |  |
| 24 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(431 mm) |  |  |  |
| 25 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(437 mm) |  |  |  |
| 26 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160; 170; 180;181(481 mm) |  |  |  |
| 27 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.170;181(210 mm) |  |  |  |
| 28 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.170;181(252 mm) |  |  |  |
| 29 | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.170;181(255 mm) |  |  |  |
| 30 | Darbo ratas siurbliui - Flygt Concertor 6020.181-0027 |  |  |  |
| 31 | Darbo ratas siurbliui - Flygt Concertor 6020.181 |  |  |  |
| 32 | Darbo ratas siurbliui - Concertor 6020.181-0025 |  |  |  |
| 33 | Darbo ratas siurbliui Concertor NP80 6020.181-0038 |  |  |  |
| 34 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S2658H6A511 |  |  |  |
| 35 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S21604L6A511 |  |  |  |
| 36 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SV.80.80.120.2 |  |  |  |
| 37 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEV65.80.22.2.50D |  |  |  |
| 38 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S1.80.100.170.4 54H.H.304.GND |  |  |  |
| 39 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEV100.100.55.4.51D |  |  |  |
| 40 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos APG.50.17.3 |  |  |  |
| 41 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S1.100.100.125.4 |  |  |  |
| 42 | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEG 40.15.2.3.50B |  |  |  |
| 43 | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S21006H6A511Z |  |  |  |
| 44 | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S21604M6A511 |  |  |  |
| 45 | Darbo ratas siurbliui - Sarlin SV122BH3A511 |  |  |  |
| 46 | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S1174H6A511 |  |  |  |
| 47 | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S2654AM6511 |  |  |  |
| 48 | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S1074H6A511 |  |  |  |
| 49 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E(125 mm) |  |  |  |
| 50 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E(145 mm) |  |  |  |
| 51 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.64E(258 mm) |  |  |  |
| 52 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.43E |  |  |  |
| 53 | Darbo ratas siurbliui - Wilo EMU FA08.66W(180 mm) |  |  |  |
| 54 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.73W |  |  |  |
| 55 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 03.13M |  |  |  |
| 56 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA EMU 05.23W |  |  |  |
| 57 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V06DA-222/EADx2-T0039-540-0 |  |  |  |
| 58 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O |  |  |  |
| 59 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O |  |  |  |
| 60 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015-540-O |  |  |  |
| 61 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 05.32 |  |  |  |
| 62 | LOWARA DLV100/A |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

II DALIS (Guoliai)

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21% PVM | 1 komplekto kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 3208 2Z/C3 |  |  |  |
| 2. | 3305 2Z/C3 |  |  |  |
| 3. | 3306 2Z / C3 |  |  |  |
| 4. | 3307 2Z / C3 |  |  |  |
| 5. | 3309 2Z/C3 |  |  |  |
| 6. | 3310 2Z/C3 |  |  |  |
| 7. | 3311 2Z/C3 |  |  |  |
| 8. | 3312 2Z / C3 |  |  |  |
| 9. | 6002 2Z/C3 |  |  |  |
| 10. | 6004 2Z / C3 |  |  |  |
| 11. | 6005 2Z/C3 |  |  |  |
| 12. | 6201 2Z/C3 |  |  |  |
| 13. | 6202 2Z/C3 |  |  |  |
| 14. | 6203 2Z/C3 |  |  |  |
| 15. | 6204 2Z/C3 |  |  |  |
| 16. | 6205 2Z/C3 |  |  |  |
| 17. | 6206 2Z /C3 |  |  |  |
| 18. | 6207 2Z/C3 |  |  |  |
| 19. | 6301 2Z/ C3 |  |  |  |
| 20. | 6302 2Z / C3 |  |  |  |
| 21. | 6303 2Z/C3 |  |  |  |
| 22. | 6304 2Z/C3 |  |  |  |
| 23. | 6305 2Z/C3 |  |  |  |
| 24. | 6306 2Z/C3 |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. | 6307 2Z/C3 |  |  |  |
| 27. | 6308 2Z/C3 |  |  |  |
| 28. | 6309 2Z / C3 |  |  |  |
| 29. | 6310 2Z/C3 |  |  |  |
| 30. | 6313 2Z / C3 |  |  |  |
| 31. | 6316 2Z/C3 |  |  |  |
| 32. | 62305 2Z/C3 (uždaras dengtas plastmase) |  |  |  |
| 33. | NU2209 /C3 (Ritininis guolis) |  |  |  |
| 34. | 6411 / C3 (dengtas metalu iš abiejų pusių) |  |  |  |
| 35. | 6413 / C3 (dengtas metalu iš abiejų pusių) |  |  |  |
| 36. | 7214 (radialinis atraminis guolis su 40 laipsnių kontakto kampu. Tikslumo klasė P0) |  |  |  |
| 37. | NU206 |  |  |  |
| 38. | NU207 |  |  |  |
| 39. | NU307 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM (žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais)  –

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

4. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

5. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo forma. |  |
| 2 | Įgaliojimas teikti pasiūlymą (jei taikoma). |  |
| 3 | Pateikti dokumentus įrodančius prekių atitiktį techninės specifikacijos punkto 2.1. reikalavimams |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                    (parašas)                     (vardas, pavardė)

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)