Perkamų atsarginių dalių sąrašas

V dalis. Siurblių darbo ratai

Nuotekų siurblių darbo ratai:

| Eil. Nr. | Siurblio darbo ratas |  | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21% PVM | 1 kompl kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurblio modelis (darbo rato versija) | Siurblio serijos Nr. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(266, 262 mm) | 0780003 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(250 mm) | 0651910 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(252 mm) | 0651910 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3057.181(232 mm) | 1410937 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.180 (432 mm) | 9780240 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.183(253 mm) | 1120780 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.180 (434 mm) | 0210177. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.183(256 mm) | 1370183 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3085.182;180;183(460 mm) | 1700491 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (216 mm) | 1170240 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (212 mm) | 0740090. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.180(471 mm) | 0660446. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (214 mm) | 0750283. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3068.170 (210 mm) | 1480038 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(274 mm) | 0760002. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(451 mm) | 1260081 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(452 mm) | 0680108. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3171.181(453 mm) | 0680108. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3153.181(274 mm) | 1180171 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180; 160;181(246 mm) | 1170354 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.160 (248 mm) | 1530182 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.181(250 mm) | 0660404. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.170; (255 mm) | 0660011. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180 (431 mm) | 9670239 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.181(437 mm) | 0750789. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3127.180 (481 mm) | 9710302 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.170 (210 mm) | 0860084. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.181(252 mm) | 0660109. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt 3102.181(255 mm) | 0780142 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt Concertor 6020.181-0027 | 2370537 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Flygt Concertor 6020.181 | 2260245 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Concertor 6020.181-0025 | 2370388 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui Concertor NP80 6020.181-0038 | 2370545 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S2658H6A511 | 9606595/101502 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S21604L6A511 | 96065533/120370 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SV.80.80.120.2 | 96810944/456608 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEV65.80.22.2.50D | 9604816900001237. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S1.80.100.170.4 54H.H.304.GND | 9617764600000045. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos SEV100.100.55.4.51D | 9604794100000539. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos APG.50.17.3 | 96002622 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grundfos S1.100.100.125.4 | 95113708/462243 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Grudfoss SEG 40.15.2.3.50B | 9607590900000703. |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S21006H6A511Z | 96065327/136679 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S21604M6A511 | 96065556/121550 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin SV122BH3A511 | 96094552/126439 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S1174H6A511 | 96064386/139870 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S2654AM6511 | 96065917/127714 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Sarlin S1074H6A511 | 96069714/139866 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E; d.r.120, 2,2 kW | 650034426 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E; d.r. 145, 3,75 kW | 650031316 |  |  |  |
|  | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.34E(150 mm) | 650053431 |  |  |  |
| 52. | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.64E (HC20.1-4/17K)/258/10kW | 650034432 |  |  |  |
| 53. | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.43E + T13-2/16H (d.r. Dn140) | 650034435 |  |  |  |
| 54. | Darbo ratas siurbliui - Wilo EMU FA08.66W+T17-2/22K/10,5kW (D.r.180) | 650244189 |  |  |  |
| 55. | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 08.73W + HC20.1-2/22K | 650034428 |  |  |  |
| 56. | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 03.13M/1,5 kW | 650031889 |  |  |  |
| 57 | Darbo ratas siurbliui - Wilo EMU FA05.23W (T12-2/11GEx), 2 kW | 650103539 |  |  |  |
| 58 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V06DA-222/EADx2-T0039-540-0 | 650200200 |  |  |  |
| 59 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | 650228648 |  |  |  |
| 60 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | 650228649 |  |  |  |
| 61 | Darbo ratas siurbliui - Wilo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015-540-O | 650195001 |  |  |  |
| 62 | Darbo ratas siurbliui - Wilo FA 05.32E + T12-2/11GEx (d.r. D112)/1,5 kW | 650117638 |  |  |  |
| 63. | Darbo ratas siurbliui - ABS AFP 0832.4 M40/2D | 136871 |  |  |  |
| 64. | Darbo ratas siurbliui - KSB KRTE 200-401/286UG-400 | 029715. |  |  |  |
| 65. | Darbo ratas siurbliui - Demsi PKD 2080-231 | 205155-2 |  |  |  |
| 66. | Darbo ratas siurbliui - Demsi PKD1100.411-032 | 18744904 |  |  |  |
| 67. | Darbo ratas siurbliui - Zenit GRN 400/2/G50H A1ST | 000341131. |  |  |  |
| 68 | Darbo ratas siurbliui - Zenit GRN 250/2/G40H A1DT | 000341120./ NC TS 281C |  |  |  |
| 69. | Darbo ratas siurbliui - Zenit SMP 550/2/80 A0GT-E | 000341116. |  |  |  |
| 70. | LOWARA DLV100/A | 01592/107560150 |  |  |  |
| Bendra kaina |  |  |  |  |  |

VI dalis. Guoliai

| Eil. Nr. | Guolio numeris | 1 komplekto kaina, Eur be PVM | 21% PVM | 1 kompl kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3208 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 3305 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 3306 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 3307 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 3309 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 3310 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 3311 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 3312 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 6002 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6004 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 6005 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6201 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6202 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6203 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6204 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6205 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6206 2Z /C3 |  |  |  |
|  | 6207 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6301 2Z/ C3 |  |  |  |
|  | 6302 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 6303 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6304 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6305 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6306 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6307 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6308 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6309 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 6310 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 6313 2Z / C3 |  |  |  |
|  | 6316 2Z/C3 |  |  |  |
|  | 62305 C3 (uždaras dengtas plastmase) |  |  |  |
|  | NU2209 /C3 (Ritininis guolis) |  |  |  |
|  | 6411 / C3 (dengtas metalu iš abiejų pusių) |  |  |  |
|  | 6413 / C3 (dengtas metalu iš abiejų pusių) |  |  |  |
|  | 6207 /C3/2Z |  |  |  |
|  | 6313/C3/2Z |  |  |  |
|  | 6004/C3/2Z |  |  |  |
|  | 6301/C3/2Z |  |  |  |
|  | 3307/C3/2Z |  |  |  |
|  | 3312 /C3/2Z |  |  |  |
|  | 3309 / C3/2Z |  |  |  |
|  | 6306 / C3 /2Z |  |  |  |
|  | 6307 / C3 /2Z |  |  |  |
|  | 6309 /C3/2Z |  |  |  |
|  | 6302 /C3/2Z |  |  |  |
|  | 3311 /C3/2Z |  |  |  |
|  | 3306 /C3/2Z |  |  |  |
|  | 6206 /C3/2Z |  |  |  |
| 49. | 7214 (radialinis atraminis guolis su 40 laipsnių kontakto kampu. Tikslumo klasė P0) |  |  |  |
| 50. | NU206 |  |  |  |
| 51. | NU207 |  |  |  |
| 52 | NU307 |  |  |  |