# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-03-26

Nr. IS – 1502 (26.1)

DĖL tarptautinio pirkimo „Panevėžio miesto inžinerinių statinių (tiltų, viaduko ir užtvankų) techninės priežiūros paslaugos“, vykdomo atviro konkurso būdu, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvio paklausimą dėl tarptautinio pirkimo „Panevėžio miesto inžinerinių statinių (tiltų, viaduko ir užtvankų) techninės priežiūros paslaugos“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygų, paaiškina:

1 Klausimas. „Ar Tiekėjui bus pateikta visų Techninės specifikacijos (toliau – TS) 1, 2,3 punktuose išvardintų statinių projektinė-techninė dokumentacija ir pasai?“

Atsakymas. Informuojame, kad pasirašius sutartį bus pateikti statinių techniniai pasai.

2 Klausimas. „Pagal TS 5 p. nurodoma, kad statinių techninės priežiūros tikslas – fiksuoti statinių ir jų elementų būklę, <…>,“ patogų ir saugų eismą, aplinkos ir gamtos apsaugą, estetišką statinių ir jų aplinkos vaizdą”. Pagal TS 1 punkte minimo dokumento TTPT 24  3 ir 4 priedus nėra numatyta įvertinti šiuos statinių parametrus: patogų ir saugų eismą, aplinkos ir gamtos apsaugą, estetišką statinių ir jų aplinkos vaizdą. Prašome pateikti metodiką, pagal kurią būtų galima įvertinti minėtų parametrų būklę.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad statinių techninė priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais minėtų paslaugų teikimą.

3 Klausimas. „Prašome patikslinti ar rengiant nuolatines, metines ir specialiąsias apžiūras, ataskaitas rengti pagal TTPT 24 prieduose pateiktas formas.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad apžiūrų ataskaitas rengti pagal nuo 2025 m. sausio 1 d. galiojančių TTPT 24 V skyriaus ,,Apžiūrų reikalavimai” reikalavimus.

4 Klausimas. „Ar yra numatyti konkretūs statiniai, kuriems turės būti atliekamos esminės (detaliosios planinės) ir specialiosios apžiūros? Prašome nurodyti kuriems TS 1 p. nurodytiems konkretiems statiniams privalės būti atliktos minėtos apžiūros.“

Atsakymas. Informuojame, kad statinys bus nurodomas pagal atsiradusį poreikį atskiru statinio valdytojo pavedimu.

5 Klausimas. „Prašome patikslinti TS 1, 2, 3 punktuose nurodytų statinių pagrindinius techninius rodiklius (ilgis, plotis, tarpinių atramų skaičius ir kt.), kadangi nuo jų labai priklauso tyrimų apimtis, sąnaudos ir kaina, kuri turi būti nurodyta pasiūlyme.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad statinius galima apžiūrėti ir įsivertinti vietoje.

6 Klausimas. „Ar yra numatyti konkretūs statiniai, kuriems turės būti atliekami statiniai ir dinaminiai bandymai? TS 10 p. nurodoma “Automobilių kelių tiltų (viadukų) dinaminiai bandymai atliekami pagal atskirą Užsakovo nurodymą: pagal poreikį, pripažįstant tinkamais naudoti naujai pastatytus, rekonstruotus, kapitališkai suremontuotus tiltus ir tuos tiltus, kurių esminių apžiūrų ataskaitose nurodoma, kad būtina atlikti jo statinį laikomosios galios nustatymo bandymą arba dinaminį bandymą”, tačiau informacijos apie planuojamus dinaminius statinių bandymus ir planuojamus kiekius TS 1 priedo lentelėje nepateikiama. Taip pat su pasiūlymu privalomo pateikti Pirkimo sąlygų 2 priedo įkainių lentelėje nėra dinaminio bandymo atlikimo eilutės. TS 1 priedo 1.6 eil. nurodoma, kad planuojamas atlikti “tiltų ir viadukų esančių automobilių keliuose statiniai bandymai”, nurodant planuojamą bandymų kiekį. Prašome nurodyti konkrečiai, kuriems TS 1, 2 punktuose nurodytiems statiniams reikės atlikti konkrečius (statinius, ar dinaminius) bandymus, kadangi nuo statinio parametrų, paskirties ir pan., labai priklauso tyrimų apimtis, sąnaudos ir kaina, kuri turi būti nurodyta pasiūlyme.“

Atsakymas. Statinių dinaminiai bandymai šiuo pirkimu neperkami. Statinis bandymas pagal atsiradusį poreikį konkrečiam statiniui bus atliekamas atskiru statinio valdytojo pavedimu.

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt