Gauti tiekėjų užklausimai. Teikiame atsakymus.

1 klausimas.

Gavome atsakymą į paklausimą dėl horizontalaus dangų ženklinimo. Tam kad rangovas galėtų įsivertinti visus reikiamus atlikti darbus, kurie yra numatyti techniniame projekte, pakartotinai prašome pateikti techninio projekto darbų kiekių žiniaraštį su horizontalaus dangų ženklinimo darbu ir nurodytomis darbų apimtimis. Kadangi sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodara, darbų kiekių žiniaraščiai privalo būti neklaidinantis.

Atsakymas.

Teikiant pasiūlymą, prašome įvertinti dokumentų visumą:

technines specifikacijas, aiškinamuosius raštus, brėžinius, sąnaudų kiekių žiniaraščius.

2 klausimas.

Projekte nurodyti seni reikalavimai asfaltui TRA 08 ir bitumui TRA 08/14 - neteko galios. Kuom vadovautis?

Atsakymas.

Vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais standartais, techniniu reglamentu, statybos normomis, taisyklėmis ir techninių sąlygų reikalavimais.

Darbai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 24 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės”(2024-02-14 AB LAKD gen. direktoriaus įsakymas Nr.VE-30), TRA ASFALTAS 24 ,,Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“(2024-02-14 AB LAKD gen. direktoriaus įsakymas Nr.VE-29), bitumas-TRA BITUMAS 2.

Pagarbiai,