Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

SKAITMENINĖ LABORATORINĖ ĮRANGA

techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti skaitmeninę laboratorinę įrangą, perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Visos prekės turės būti pristatomos, tiekėjo lėšomis, adresais Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir/ar Kauno rajone. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Prekių pristatymo terminai:

Prekės turi būti pristatytos per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Pastabos:

- Siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

1 pirkimo dalis - Fluorescencijos detektorius

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fluorescencijos detektorius | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 2 | Šviesos šaltinis | Xe lempa |  |
| 3 | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnis nei nuo 200 nm iki 700 nm sužadinimui ir registracijai |  |
| 4 | Vienu metu registruojamų bangos ilgių skaičius | Ne mažiau kaip 4 bangos ilgių poros |  |
| 5 | Signalo triukšmo santykis vandens raman pikui | Ne mažesnis nei 10 000:1 |  |
| 6 | Kiuvetės termostatavimo temperatūra | Temperatūros intervalas ne siauresnis kaip nuo 10°C žemiau aplinkos temperatūros iki 40°C |  |
| 7 | Bangos ilgių patikra | Privaloma integruota Hg lempa automatinei bangos ilgių patikrai |  |
| 8 | Suderinamumas | Su perkančiosios organizacijos turima ir naudojama LC-10AVP serijos chromatografine sistema ir LabSolutions LC programine įranga |  |
| 9 | Valdymas | Galimybė turima ir naudojama programine įranga Labsolutions programuoti bangos ilgius laike, celės temperatūrą, jautrumą ir registruoti signalą skaitmeniniame formate |  |
| 10 | Instaliavimas ir apmokymai | Instaliavimas ir personalo apmokymas darbo vietoje. Apmokymai turi būti suteikti 2 darbuotojams, ne mažiau kaip 8 val. |  |