## 1 priedas
SPS 1 priedo "Pasiūlymo forma"
1 priedas
Įkainių pateikimo lentelė
Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Suma Eur, be PVM | Suma Eur, +30 proc. | Eil. Nr. | Pavadinimas | Atsarginės dalies kodas | Kiekis, vnt. | Kaina Eur be PVM/vnt. | Kaina Eur, be PVM
Deguonies matuoklis LDO | [5 empty] | Deguonies matuoklis LDO
1 | Deguonies membrana* | 5791100 | 3744,00 | 4492.8 | 1 | Deguonies membrana* | 5791100 | 12
Fosfatų analizatorius Phospahax Sc |  |  |  | 0 |  | Fosfatų analizatorius Phospahax Sc
2 | Reagentas, 2L talpa | LCW869 | 336,00 | 403.2 | 2 | Reagentas, 2L talpa | LCW869 | 3
3 | Plovimo tirpalas, 1L talpa | LCW870 | 468,00 | 561.6 | 3 | Plovimo tirpalas, 1L talpa | LCW870 | 6
4 | T-laikiklis 4/6mm | LZY133 | 36,00 | 43.2 | 4 | T-laikiklis 4/6mm | LZY133 | 3
5 | Vožtuvo tarpinė | LZY199 | 12,00 | 14.4 | 5 | Vožtuvo tarpinė | LZY199 | 3
6 | Persipylimo vožtuvo tarpinė | LZY198 | 12,00 | 14.4 | 6 | Persipylimo vožtuvo tarpinė | LZY198 | 3
7 | Šlangučių (1,6mm) pajungimo komplektas | LZY134 | 33,00 | 39.6 | 7 | Šlangučių (1,6mm) pajungimo komplektas | LZY134 | 3
8 | Oro filtro galva | LZY181 | 774,00 | 928.8 | 8 | Oro filtro galva | LZY181 | 3
9 | Oro filtrų komplektas (2vnt.) | LZY154 | 24,60 | 29.52 | 9 | Oro filtrų komplektas (2vnt.) | LZY154 | 3
10 | Oro vamzdelis kompresoriui | LZY151 | 96,00 | 115.2 | 10 | Oro vamzdelis kompresoriui | LZY151 | 3
11 | Sandarinimo antgalis | LZY193 | 36,00 | 43.2 | 11 | Sandarinimo antgalis | LZY193 | 3
12 | Matavimo celės tarpinės | LZY197 | 36,00 | 43.2 | 12 | Matavimo celės tarpinės | LZY197 | 3
13 | Vožtuvas | LZY874 | 51,00 | 61.2 | 13 | Vožtuvas | LZY874 | 3
14 | Vožtuvo tarpinė | LZY196 | 24,60 | 29.52 | 14 | Vožtuvo tarpinė | LZY196 | 3
15 | Siurblio vožtuvas* | LZY830 | 2094,00 | 2512.8 | 15 | Siurblio vožtuvas* | LZY830 | 3
16 | Kompresoriaus atsarginės dalys (komplektas) | LZY149 | 1845,00 | 2214 | 16 | Kompresoriaus atsarginės dalys (komplektas) * | LZY149 | 3
17 | Išmetimo vožtuvas | LZY138 | 126,00 | 151.2 | 17 | Išmetimo vožtuvas | LZY138 | 3
18 | Išmetimo vožtuvas, varinis | LZY138 | 126,00 | 151.2 | 18 | Išmetimo vožtuvas, varinis | LZY138 | 3
19 | Mėginio siurblio atsarginės dalys | LZY130 | 774,00 | 928.8 | 19 | Mėginio siurblio atsarginės dalys | LZY130 | 3
20 | 1mg/l PO4 kalibracinis tirpalas | LCW809 | 195,00 | 234 | 20 | 1mg/l PO4 kalibracinis tirpalas | LCW809 | 3
Filtravimo įranga Filtrax sc |  |  |  | 0 |  | Filtravimo įranga Filtrax sc
21 | Filtro kontrolės detalės (komplektas) | LZX017 | 108,00 | 129.6 | 21 | Filtro kontrolės detalės (komplektas) | LZX017 | 3
22 | Filtravimo modulis | LZX677 | 2365,00 | 2838 | 22 | Filtravimo modulis | LZX677 | 5
23 | Vamzdelių rinkinys* | LZX667 | 1470,00 | 1764 | 23 | Vamzdelių rinkinys* | LZX667 | 3
24 | Metinis atsarginių dalių komplektas | LZX018 | 1824,00 | 2188.8 | 24 | Metinis atsarginių dalių komplektas | LZX018 | 3
25 | Siurblio tarpinės | LZP777 | 165,00 | 198 | 25 | Siurblio tarpinės | LZP777 | 3
26 | Siurblio ratų komplektas | LZX019 | 378,00 | 453.6 | 26 | Siurblio ratų komplektas | LZX019 | 6
27 | Vožtuvas* | LZV205 | 744,00 | 892.8 | 27 | Vožtuvas* | LZV205 | 3
Sonatax sc dumblo lygio matuoklis |  |  |  | 0 |  | Sonatax sc dumblo lygio matuoklis
28 | Valytuvų rinkinys, (5vnt. – komplektas) | LZX328 | 744,00 | 892.8 | 28 | Valytuvų rinkinys, (5vnt. – komplektas) | LZX328 | 12
29 | Sandarinimo rinkinys | LZX329 | 264,00 | 316.8 | 29 | Sandarinimo rinkinys | LZX329 | 12
30 | Variklio sandariklis | LZY540 | 1176,00 | 1411.2 | 30 | Variklio sandariklis | LZY540 | 12
31 | Drėgmės sugertuvas | LZY303 | 52,80 | 63.36 | 31 | Drėgmės sugertuvas | LZY302 | 6
32 | Valytuvo alkūnė* | LZY344 | 1080,00 | 1296 | 32 | Valytuvo alkūnė* | LZY344 | 12
Solitax sc dumblo koncentracijos matuoklis |  |  |  | 0 |  | Solitax sc dumblo koncentracijos matuoklis
33 | Drėgmės sugėrėjai (komplektas) | LZX302 | 60,00 | 72 | 33 | Drėgmės sugėrėjai (komplektas) | LZX302 | 12
34 | Optinio stiklo laikikliai | LZX423 | 1860,00 | 2232 | 34 | Optinio stiklo laikikliai | LZX423 | 12
35 | Kalibravimo tirpalas, 4000NTU | LZW813 | 372,00 | 446.4 | 35 | Kalibravimo tirpalas, 4000NTU | LZW813 | 6
36 | Tepalas tarpinėms | LZY376 | 216,00 | 259.2 | 36 | Tepalas tarpinėms | LZY376 | 6
37 | Tarpinės | LZX421 | 264,00 | 316.8 | 37 | Tarpinės | LZX421 | 12
38 | Valytuvas | LZX050 | 516,00 | 619.2 | 38 | Valytuvas | LZX050 | 12
39 | Valytuvo tvirtinimas | LZX059 | 1128,00 | 1353.6 | 39 | Valytuvo tvirtinimas | LZX059 | 12
Analizės prietaisų valdikliai |  |  |  | 0 |  | Analizės prietaisų valdikliai
40 | SC 1000 valdiklio ekranas | LXV402.99.00001 | 5688,00 | 6825.6 | 40 | SC 1000 valdiklio ekranas | LXV402.99.00001 | 2
41 | SC 1000 valdiklis | LZX400.99.20041 | 2240,00 | 2688 | 41 | SC 1000 valdiklis | LZX400.99.20041 | 2
42 | SC 200 valdiklis vieno kanalo | LXV402.99.20001 | 4900,00 | 5880 | 42 | SC 4500 valdiklis vieno kanalo | LXV502.99A12501 | 2
43 | SC 200 valdiklis dviejų kanalų | LXV404.99.20551 | 4900,00 | 5880 | 43 | SC 4500 valdiklis dviejų kanalų | LXV502.99A12551 | 2
[5 empty] | Suma, Eur (be PVM) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | PVM vertė (21 proc.), Eur |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Įkainis B suma, Eur (su PVM) |  |  |  |  | 0
Dalys pažymėtos * keičiamos pagal poreikį arba kas du metus.
[5 empty] | Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėnesių laikotarpiui** | 1 vnt. kaina, Eur. (be PVM) | Preliminaraus kiekio kaina, Eur. (be PVM)
(4x5)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | 1. | Analizės matavimo prietaisų "Hach Lange" priežiūra ir remontas (defektavimas, detalių keitimas, įrangos plovimas, vizualinė apžiūra, kalibravimas) | val. | 200 |  | 0
[5 empty] | Suma, Eur (be PVM) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | PVM (21 proc.) vertė, Eur |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Įkainis A suma, EUR. (su PVM) |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Eil. Nr. | Įkainio pavadinimas | Įkainio vertė | Įkainio vidurkio vertinimo koeficientas | Įvertintas įkainis
(3 x 4)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | 1. | A įkainis (Paslaugų įkainių suma (su PVM)) | 0 | 0.35 | 0
[5 empty] | 2. | B įkainis (Detalių ir medžiagų įkainių suma (su PVM) (2 lentelė) | 0 | 0.65 | 0
[5 empty] | Pirkimo objekto kainos įvertinimas Sp* |  |  |  | 0