POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Biudžetinė įstaiga, Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius, Tel. (+370 5) 271 9731, Faks. (+370 5) 271 9978, El. p. info@policija.lt

Duomenys apie įmonę saugomi LR Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 188785847

PATVIRTINTA

Policijos departamento prie VRM

1-osios viešojo pirkimo komisijos

2025-03-

posėdyje, protokolo Nr. 5-P1-

TARPTAUTINIO VIEŠOJO PIRKIMO

„MOBILIŲJŲ GREIČIO MATAVIMO PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

TURINYS	1

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra	2

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	3

5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	4

7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	5

8.	Elektroninis aukcionas	5

9.	Pasiūlymų vertinimas	5

10.	Sutarties sudarymas	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	13

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“	21

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	22

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“	23

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	24

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“	25

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarčių sąrašas“	26

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Policijos sistemos centrinė perkančioji organizacija – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas), juridinio asmens kodas 188785847, adresas Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes CPO kataloge nėra pirkimo objekto atitinkančių prekių.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas Vadovaujantis Aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Tvarkos aprašu, pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes perkamas produktas tenkina Tvarkos aprašo 4.4.4. p.: pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: 4.4.4.1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų, 4.4.4.3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai ir (ar)  4.1.14.1. sunaudoti mažiau gamtos išteklių - mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir/ar spausdinimo. Rengiama dokumentacija – užsakymo paraiška (defektinis aktas) ir kita (kiek tai įmanoma), pateikiami tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma (sutartis, susitarimai (jei tokių būtų), pažymos ir kiti dokumentai) turi būti pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

  - Šiame pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šio Pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti mobiliųjų greičio matavimo prietaisų priežiūros ir remonto paslaugas. Orientaciniai prekių sąrašai, reikalavimai prekėms ir techninės charakteristikos nustatytos specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) dalis, kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“. Tiekėjų pateikti pasiūlymai dėl kiekvienos pirkimo dalies priimami ir vertinami atskirai.

  - Pirkimo objekto kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): – 50410000-2, matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir pirkimo objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Perkančioji organizacija nerengs pirkimo objekto apžiūros.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma) pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 3 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, kurie nurodyti Pirkimo sąlygų 4 priede.

# 5. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkimui taikomos Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (toliau – Reglamentas) nuostatos. Tiekėjai teikdami pasiūlymą, specialiųjų sąlygų 6 priede ,,Pasiūlymo forma“ turi patvirtinti, kad atitinka Reglamento nuostatas. Kilus abejonių dėl tiekėjo atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija iš galimo laimėtojo prašys pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.2. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamento 5 k straipsnyje nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

5.3. Programinės įrangos atnaujinimas ir įdiegimas nurodyta pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4.1.1.6. punkte (toliau – įrangos atnaujinimas) neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

5.4. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi laikys, kad pirkimo objektas Programinės įrangos atnaujinimas ir įdiegimas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Paslaugų teikimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

5.5. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi laikys, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

5.6. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“) patvirtina nacionalinio saugumo reikalavimų atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies ir VPĮ 47 straipsnio 9 dalies reikalavimams. Iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo – vieną ar kelis šiuos dokumentus: juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

5.7. Perkančioji organizacija atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams įrodančių dokumentų gali nereikalauti, kai:

5.7.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis;

5.7.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų;

5.7.3. gali nustatyti pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.

5.8. Mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju ar Lietuvos Respublikos Vyriausybei, įvertinus riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo ar gali būti paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, yra priėmusi sprendimą dėl šios nuostatos taikymo, perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

5.8.1. Perkančioji organizacija turi kompetentingų institucijų patvirtintos informacijos, kad tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui;

5.8.2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, vykdo veiklą  Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose arba yra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

5.9. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, pasiūlymo formoje patvirtina (specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“) atitiktį 5.8. punkto reikalavimams. Jeigu Perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl Tiekėjo nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus (vieną ar kelis) ar kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Šių dokumentų ji gali paprašyti ir bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų prieduose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą.

    - kiti pirkimo dokumentuose ir/ar jų prieduose reikalaujami dokumentai.

6.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas dokumentai bei kita susijusi informacija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Vertimo į lietuvių kalbą patvirtinimas bus laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai ir informacija, jei tokie bus reikalaujami, gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalbą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 7. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip  5000 Eur be PVM bauda (kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai), kurią, pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas įsipareigoja sumokėti esant bent vienai iš pirkimo dokumentų 7.2 punkto sąlygai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamos sąlygos atsiradimo.

  - Dalyvis netenka pasiūlymo galiojimo užtikrinimo esant bent vienai šių sąlygų:

7.2.1. pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, tiekimo ar mokėjimo terminų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų);

7.2.2. tiekėjas, perkančiajai organizacijai paprašius, netikslina ar nepateikia trūkstamų duomenų ar dokumentų apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams;

7.2.3. tiekėjui, paprašius pagrįsti neįprastai mažą kainą, tiekėjas nepateikia jokio pagrindimo;

7.2.4. pripažinus, kad tiekėjas pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir paprašius pirkimo dalyvio pateikti aktualius dokumentus, patvirtinančius jo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjas tokių dokumentų nepateikia;

7.2.5. Laimėjęs pirkimą tiekėjas atsisako sudaryti sutartį pagal šiuose pirkimo dokumentuose pateiktas sutarties sąlygas ir (ar) sutarties projektą. Jei iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti sutartį.

# Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą dėl 1-os; 2-os pirkimo objekto dalies išrenka pagal kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis Pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 7 priede „Sutarties projektas“.

__________

# Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime Pastaba: Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |
| 4. | Perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |
| 5. | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |
| 6. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |
| 7. | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |
| 8. | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | Netaikoma |
| 9. | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |
| 10. | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |
| 11. | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 10 (dešimt) dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |
| 12. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |
| 13. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |
| 14. | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 10 (dešimt) dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |
| 15. | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TRANSPORTO PRIEMONIŲ GREIČIO MATAVIMO SISTEMOS „POLISCAN FM1“

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projekto „Korupcijos apraiškų mažinimas kelių eismo priežiūros srityje“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0009 lėšomis Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m.  įsigijo 37 transporto priemonių greičio matavimo mobilios sistemos „PoliScan FM1“ (toliau – „PoliScan FM1“ įranga) komplektus.

1. „POLISCAN FM1“ ĮRANGOS KOMPONENTAI

1.1. „PoliScan FM1“ įrangos komponentus sudaro:

1.1.1. Matavimo įrenginys „PoliScan FM1“ (gamyklinis kodas 125686);

1.1.2. Matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ pagrindo elementas (gamyklinis kodas 124218);

1.1.3. Matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ apsauginis saulės stogelis (gamyklinis kodas 114262)

1.1.4. Blykstė XB2 tipo (gamyklinis kodas 122639);

1.1.5. Blykstės apsauginis saulės stogelis (gamyklinis kodas 116067)

1.1.6. Blykstės XB2 reflektorius su ksenoniniu šviesos šaltiniu (gamyklinis kodas 110263)

1.1.7. Blykstės XB2 filtras (gamyklinis kodas 92012)

1.1.8. Maitinimo šaltinis LIBOX su ličio jonų baterija 60 Ah (gamyklinis kodas 152437);

1.1.9. Trikojis (gamyklinis kodas Nr. 148905);

1.1.10. Trikojo galva su kronšteinu blykstei (gamyklinis kodas 127589);

1.1.11. „PoliScan FM1“ įrangos transportavimo dėžė (gamyklinis kodas 130870);

1.1.12. Maitinimo kabelis tarp matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ ir maitinimo šaltinio LIBOX (2 m ilgio, gamyklinis kodas 115699);

1.1.13. Maitinimo kabelis tarp blykstės XB2 ir maitinimo šaltinio LIBOX (2 m ilgio, gamyklinis kodas 115700);

1.1.14. Trišakis kabelis, skirtas pajungti maitinimo šaltinio LIBOX įkrovimą nuo automobilio (0,4 m ilgio, gamyklinis kodas 115709);

1.1.15. Įkrovimo kabelis nuo automobilio 12 V lizdo (2 m ilgio, gamyklinis kodas 115710);

1.1.16. Trišakis kabelis mobiliojo korinio ryšio technologijos modulio maitinimui (0,4 m ilgio, gamyklinis kodas 144582);

1.1.17. Mobiliojo korinio ryšio technologijos modulio maitinimo kabelis (2 m ilgio, gamyklinis kodas 148455);

1.1.18. LAN kabelis tarp valdymo įrenginio ir matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ (2 m ilgio, gamyklinis kodas 88193);

1.1.19. LAN kabelis tarp mobiliojo korinio ryšio technologijos modulio ir matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ (2 m ilgio, gamyklinis kodas 91940);

1.1.20. LAN prailginimo kabelis tarp valdymo įrenginio ir matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ (suvyniotas ant ritės, 30 m ilgio);

1.1.21. Mobiliojo korinio ryšio technologijos modulis LTE Router Box (naudojamas mobilaus ryšio modemas RUT 955 su ličio jonų 60 Ah baterija arba be baterijos);

1.1.22. „PoliScan FM1“ sistemos valdymo įrenginio (nešiojamas kompiuteris kartu su operacine sistema Windows 10) programinė įranga PoliScan Control 4.7 (grafinės vartotojo sąsajos versija 8.8.9), PoliScan Lokacija (versija 1.2.).

1.1.23. Vidaus programinės įrangos (angl. back office) POLISCAN OFFICE PRO paketas (keturi virtualūs serveriai), įskaitant komunikavimo su Administracinių nusižengimų registru tarpinę programinę įrangą.

2. „POLISCAN FM1“ ĮRANGOS EKSPLOATAVIMAS

2.1. „PoliScan FM1“ įrangą eksploatuoja apskričių vyriausieji policijos komisariatai (toliau – aps. VPK) jų prižiūrimoje atitinkamos apskrities teritorijoje:

Alytaus aps. VPK – 3 vnt., Kauno aps. VPK, – 6 vnt., Klaipėdos aps. VPK – 4 vnt. (iš jų 1 vnt. po avarijos pakeistas), Marijampolės aps. VPK – 3 vnt. (iš jų 1 vnt. eksploatacija laikinai sustabdyta), Panevėžio aps. VPK – 4 vnt., Šiaulių aps. VPK – 4 vnt., Tauragės aps. VPK – 2 vnt., Telšių aps. VPK – 2 vnt., Utenos aps. VPK – 2 vnt., Vilnius aps. VPK – 7 vnt. (ir  1 vnt. gautas iš Marijampolės aps. VPK).

3. „POLISCAN FM1“ ĮRANGOS PATIKROS IR KALIBRAVIMO GALIOJIMAS

| aps. VPK pavadinimas | Matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ gamyklinis Nr. | Patikros galiojimo data | Kalibravimo galiojimo data |
| --- | --- | --- | --- |
| Alytaus aps. VPK | 955283 | 2025-06-20 | 2025-12-31 |
| Alytaus aps. VPK | 955282 | 2025-08-18 | 2026-12-31 |
| Alytaus aps. VPK | 955119 | 2025-08-18 | 2026-12-31 |
| Kauno aps. VPK | 955284 | 2025-10-28 | 2026-12-31 |
| Kauno aps. VPK | 955278 | 2025-09-09 | 2025-12-31 |
| Kauno aps. VPK | 955079 | 2025-09-09 | 2026-12-31 |
| Kauno aps. VPK | 955077 | 2025-09-09 | 2026-12-31 |
| Kauno aps. VPK | 955076 | 2025-06-20 | 2025-12-31 |
| Kauno aps. VPK | 955075 | 2025-09-09 | 2026-12-31 |
| Klaipėdos aps. VPK | 955080 | 2026-01-23 | 2026-12-31 |
| Klaipėdos aps. VPK | 955281 | 2026-01-23 | 2026-12-31 |
| Klaipėdos aps. VPK | 963705 | 2026-01-23 | 2026-12-31 |
| Klaipėdos aps. VPK | 955082 | 2026-01-23 | 2026-12-31 |
| Marijampolės aps. VPK | 955188 | 2025-08-08 | 2026-12-31 |
| Marijampolės aps. VPK | 963941 | 2025-08-08 | 2026-12-31 |
| Panevėžio aps. VPK | 955280 | 2025-11-06 | 2025-12-31 |
| Panevėžio aps. VPK | 955181 | 2025-08-26 | 2026-12-31 |
| Panevėžio aps. VPK | 955084 | 2025-02-25 | 2026-12-31 |
| Panevėžio aps. VPK | 955083 | 2025-09-18 | 2025-12-31 |
| Šiaulių aps. VPK | 955286 | 2025-08-18 | 2026-12-31 |
| Šiaulių aps. VPK | 955111 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
| Šiaulių aps. VPK | 955110 | 2025-07-15 | 2025-12-31 |
| Šiaulių aps. VPK | 955186 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |
| Tauragės aps. VPK | 955182 | 2025-03-07 | 2026-12-31 |
| Tauragės aps. VPK | 955112 | 2025-03-07 | 2026-12-31 |
| Telšių aps. VPK | 955189 | 2025-10-28 | 2025-12-31 |
| Telšių aps. VPK | 955115 | 2026-01-23 | 2026-12-31 |
| Utenos aps. VPK | 955279 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |
| Utenos aps. VPK | 955116 | 2025-03-21 | 2025-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 954845 | 2025-07-25 | 2025-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 954844 | 2025-07-25 | 2025-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 954838 | 2025-07-25 | 2026-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 954840 | 2025-02-25 | 2025-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 954843 | 2025-07-25 | 2026-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 955184 | 2025-02-25 | 2026-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK | 955185 | 2025-12-01 | 2025-12-31 |
| Vilniaus aps. VPK (gautas iš Marijampolės aps. VPK) | 955187 | 2025-07-25 | 2026-12-31 |

4. REIKALAVIMAI PRIEŽIŪROS PASLAUGAI

4.1. Paslaugos apimtis:

„PoliScan FM1“ įrangos  priežiūros paslauga 12 mėnesių  su galimybe pratęsti dar dukart po 12 mėnesių laikotarpiui susideda iš tokių dalių:

4.1.1. Techninė priežiūra:

4.1.1.1. Tiekėjas užsako „PoliScan FM1“ įrangos komponentus pagal gautus užsakovo prašymus. Jei užsakoma „PoliScan FM1“ programinė įranga, ji pateikiama instaliaciniame atminties diske su diegimo instrukcija ir kita dokumentacija, kurioje turi būti nurodyti „PoliScan FM1“ įrangos naudojimui reikiami programinės įrangos nustatymo parametrai, jų reikšmės bei konfigūravimo instrukcija. Jei užsakomas Mobiliojo korinio ryšio technologijos modulis LTE Router Box, jis pateikiamas sukonfigūruotas su įdiegta perkančiosios organizacijos pateikta SIM kortele ir kita dokumentacija, kurioje turi būti nurodyti „PoliScan FM1“ įrangos naudojimui reikiami programinės įrangos nustatymo parametrai, reikšmės bei konfigūravimo instrukcija.

4.1.1.2. Tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka atnaujina „PoliScan FM1“ įrangos tipo patvirtinimo sertifikatą, kai pasikeičia ar atnaujinama matavimo įrenginio FM1 programinės įrangos versija, jei tokia programinės įrangos versija nėra registruota Lietuvoje.

4.1.1.3. Tiekėjas atlieka Mobiliojo korinio ryšio technologijos modulio LTE Router Box modemo ir „PoliScan FM1“ įrangos valdymo įrenginio SIM kortelių keitimą, testavimą, modemo aparatinės-programinės įrangos (angl. – „firmware“) atnaujinimą, konfigūracijos optimizavimą (siekiant išlaikyti ryšį su serveriu matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ konfigūracijai pasikeitus į numatytąją, pvz. jį neteisingai išjungus).

4.1.1.4. Tiekėjas dalyvauja atliekant „PoliScan FM1“ įrangos patikrą Lietuvoje pagal Transporto priemonių greičio matavimo sistemų bendrosios patikros metodikos BPM 8871101-134:2013 reikalavimus. Tiekėjas patikros procedūroje dalyvauja metrologinę patikrą atliekančios įstaigos nustatytu laiku ir vietoje.

4.1.1.5. Tiekėjas užtikrina matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ kalibravimą (esant pagrįstam poreikiui) prieš metrologinę patikrą Lietuvoje, jei einamaisiais metais baigiasi kalibravimo galiojimo data. Atlikus kalibravimą, į matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ atmintį turi būti įrašyta kalibravimo galiojimo pabaigos data - sekančių kalendorinių metų gruodžio 31 d. Tiekėjas turi matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ kalibravimą atlikti ne vėliau kaip per 25 darbo dienas. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ priėmimo-perdavimo kalibravimui akto (1 priedas) pasirašymo datos. Paslaugos įvykdymo data laikoma teikėjo parengto ir pasirašyto paslaugų priėmimo-perdavimo akto (2 priedas) išsiuntimo užsakovui data.

4.1.1.6. Tiekėjas atlieka „PoliScan FM1“ programinės įrangos atnaujinimą ir įdiegimą, programinės įrangos gamintojui išleidus naują versiją arba perkančiajai organizacijai pakeitus valdymo įrenginį ar jo pasenusius komponentus (programų ir įrangos, kuriai gamintojai nutraukia palaikymą). Kai gamintojas (pvz., Microsoft) praneša, kad produkto palaikymas (pvz. Windows 10 ) bus nutrauktas ir perkančioji organizacija pakeičia šį konkretų produktą naujesniu, tiekėjas turi užtikrinti tinkamą „PoliScan FM1“ įrangos veikimą.

4.1.1.7. Tiekėjas atlieka kitus „PoliScan FM1“ įrangos funkcionalumo palaikymui būtinus techninės priežiūros veiksmus (pvz. „PoliScan FM1“ įrangos virtualių serverių konfigūravimo, testavimo, dokumentavimo darbai, pasikeitus IP adresams dėl serverių migracijos ir pan.).

4.1.2. Remonto darbų atlikimas:

4.1.2.1. Tiekėjas atsako už „PoliScan FM1“ įrangos ir jos komponentų taisymą ir keitimus sutarties galiojimo laikotarpiu.

4.1.2.2. Tiekėjas turi sugebėti sutvarkyti visas „PoliScan FM1“ įrangos problemas įvairių sutrikimų atvejais.

4.1.2.3. Sugedęs „PoliScan FM1“ įrangos komponentas keičiamas, jei negali būti sutaisytas taip, kad palaikytų reikiamą „PoliScan FM1“ įrangos veikimo lygį. Tiekėjas nustatęs „PoliScan FM1“ įrangos gedimą ir būtinybę keisti jos komponentą turi tai suderinti su užsakovu prieš jį keičiant.

4.1.2.4. Tiekėjas turi „PoliScan FM1“ įrangos gedimą pašalinti ir (arba) suteikti technine priežiūros paslaugą ne vėliau kaip: 1) per 30 darbo dienų, jei „PoliScan FM1“ įranga ar jos komponentai remontui ir (arba) techninės priežiūros paslaugoms suteikimui siunčiami į gamintojo serviso centrą; 2) ne vėliau kaip 20 darbo dienų, kai komponentus ar keistinas detales reikia specialiai užsakyti; 3) kitais atvejais ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo „PoliScan FM1“ įrangos ar jos komponento priėmimo-perdavimo akto (3 priedas) pasirašymo datos. Paslaugos įvykdymo data laikoma teikėjo pasirašyto paslaugų priėmimo-perdavimo akto išsiuntimo užsakovui data.

4.1.2.5. Matavimo įrenginio „PoliScan FM1“ remonto darbai apima įrenginio kalibravimą, jei yra pagrįstas poreikis.

4.1.2.6. Jeigu būtina atvykti į „PoliScan FM1“ įrangos eksploatavimo vietą, turi būti suderintas atvykimo laikas ir adresas.

4.1.2.7. Visi pakeisti įrangos komponentai ir dalys turi būti originalūs ir nauji įrangos gamintojo arba lygiaverčiai keičiamiems, suderinami su „PoliScan FM1“ įranga ir užtikrinantys stabilų „PoliScan FM1“ įrangos veikimą.

4.1.2.8. Tiekėjas atsakingas už jam perduotos „PoliScan FM1“ sistemos ar ją komplektuojančios įrangos saugumą ir jos atstatymą savo sąskaita neatlygintinai, nuo bet kokio staigaus, atsitiktinio, nenumatyto sistemos ar įrangos sunaikinimo, praradimo ar sugadinimo dėl bet kokių priežasčių.

4.1.2.9. Visai suremontuotai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 6 mėn., ir/arba ne trumpesnę garantiją, kurią taiko gamintojas. Šių paslaugų kokybės ir komponentų bei detalių defektus, atsiradusius garantinio laikotarpio metu, tiekėjas privalės savo sąskaita pašalinti neatlygintinai.

4.2. Kiti reikalavimai techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimui:

4.2.1. Tiekėjas suteikia „PoliScan FM1“ įrangos techninės priežiūros, modernizavimo ir remonto aptarnavimą pagal gautus užsakymus. Užsakymai turi būti numeruojami ir jų numeriai turi atsispindėti priėmimo -perdavimo aktuose bei PVM sąskaitose faktūrose.

4.2.2. Tiekėjas rengia įrangos priėmimo-perdavimo ir užsakytų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus. Įrangos priėmimo-perdavimo aktus pasirašo įrangą gavęs aps. VPK darbuotojas ir už sutartį atsakingas asmuo.

4.2.3. Užsakytų paslaugų priėmimo-perdavimo akte nurodytus suteiktų paslaugų trūkumus/neatitikimus/pastabas tiekėjas ištaiso savo sąskaita per nurodytą protingą terminą.

4.2.4. Turi būti ne mažiau kaip viena „PoliScan FM1“ įrangos techninės priežiūros ir remonto aptarnavimui priėmimo vieta, kurioje priėmimas turi būti užtikrintas darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val.

4.3. Reikalavimai teikėjui:

4.3.1.Tiekėjas privalo techninės priežiūros paslaugas suteikti laikydamasis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos ir galiojančių techninių gamyklos gamintojos reikalavimų, taip pat užtikrinti, kad įrangos remontas būtų atliekamas gamintojo nustatytomis teisėmis ir sąlygomis.

4.4. Priežiūros paslaugų apmokėjimas:

4.4.1. Apmokėjimas susideda iš šių dalių:

– atsiskaitymo už techninės priežiūros ir remonto darbų atlikimą sutartyje nustatytais įkainiais (kai remontą turi teisę atlikti ir atlieka paslaugos tiekėjas);

– atsiskaitymo už faktiškai paslaugų tiekėjo patirtas kitas išlaidas, susijusias su technine priežiūra ir remontu, pvz. gamintojo suteiktos paslaugos, komponentų ir detalių kaina (atlyginant patirtas išlaidas ne didesnėmis nei rinką atitinkančiomis kainomis).

4.4.2. Į faktiškai patirtas išlaidas negali būti įtrauktas tiekėjo pelnas.

4.4.3. Turi būti pateikiami faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (kalibravimo protokolai, gamintojo serviso centre atliktos diagnostikos ir remonto darbų ataskaitos, paslaugos užsakymą gamintojo serviso centre patvirtinantys dokumentai, transportavimo į gamintojo serviso centrą išlaidų dokumentai ir kt.) ir PVM sąskaitos faktūros.

4.4.5. Už faktiškai patirtas išlaidas, susijusias su technine priežiūra ir remontu atsiskaitoma pridėjus šių išlaidų kainą, kuri buvo suderinta iki darbų atlikimo.

4.4.6. Jeigu pateikiami įrangos komponentai ir dalys nėra originalūs, tačiau yra pagaminti tiekėjo ir lygiaverčiai keičiamiems (suderinami su „PoliScan FM1“ įranga ir užtikrinantys stabilų „PoliScan FM1“ įrangos veikimą), tokiu atveju tiekėjas neprivalo pateikti faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiančių dokumentų, tačiau visais atvejais, remiantis Sutarties p. 4.1.2.3., tiekėjas turi tai suderinti su už sutartį atsakingu asmeniu prieš keičiant komponentus.

4.5. Prietaisų pristatymo tvarka:

4.5.1. Perkančioji organizacija „PoliScan FM1“ įranga pristato į tiekėjo nurodytą remonto centą.

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, išskyrus kvazisubtiekėjus ir trečiuosius asmenis, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3 |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS IR KITI REIKALAVIMAI

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai.

- Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

- Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą.

- Dokumentai, patvirtinantys atitikimą šiame priede nustatytiems reikalavimams, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
| Techninis ir profesinis pajėgumas |  |  |  |
| 1. | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus pagal vieną ar kelias sutartis yra teikęs mobilių lazerinių matuoklių priežiūros ir remonto paslaugas, kurių suteiktų paslaugų vertė ne mažesnė kaip 100 000,00 Eur be PVM“ kiekvienai pirkimo daliai atskirai. | 1. Tiekėjo (įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens) patvirtintas, per pastaruosius 3 metus suteiktų paslaugų sąrašas, pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priede pateiktą formą, kurioje nurodoma ši informacija: - Suteiktų paslaugų pavadinimas ir trumpas aprašymas; - Sutarties, pagal kurią suteiktos paslaugos, numeris, sudarymo data; - Užsakovas (tiek viešojo, tiek privataus užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo); - Suteiktų paslaugų vertė be PVM Eurais; - Paslaugų suteikimo (priėmimo) data. 2. Užsakovų pažymos, kuriose būtų nurodytos suteiktų paslaugų bendros sumos, datos, paslaugų gavėjai, ar paslaugos buvo suteiktos tinkamai. | Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus; Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Tiekėjui nedraudžiama remtis sutartimi, kurią tiekėjas vykdė ne vienas, bet kartu su kitais ūkio subjektais. Tačiau tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, dalyvaujančio viešajame pirkime, suteiktos paslaugos, jų apimtis, vertė, o ne visas vykdytos sutarties objektas. |

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pasiūlymo forma pateikiama atskiru dokumentu.

__________

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

__________

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiamas atskiru dokumentu.

__________

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarčių sąrašas“

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Suteiktų paslaugų pavadinimas ir trumpas aprašymas | Sutarties, pagal kurią suteiktos paslaugos, numeris, sudarymo data | Suteiktų paslaugų vertė, Eur be PVM | Paslaugų suteikimo (priėmimo) data | Užsakovas (tiek viešojo, tiek privataus užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas)* |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.