| UAB „GRINDA“ SAUGOTINŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS Lentelė Nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Objektas | Saugojimo sritis |  | Plotas, kv.m. | Perimetras, m. | Pastabos, reikalavimai | Pasiūlymo įkainis Eur./mėn. be PVM |
| 1. | Administracinis, dviejų aukštų su pusrūsiu pastatas Eigulių g.32, Vilnius | Pastato vidus |  | 1237,11 | - | Turi būti įrengta elektroninė apsaugos ir priešgaisrinių jutiklių sistema, garantuojanti pastato viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 2. | Gamybinis, 2aukštų pastatas Eigulių g.32, Vilnius | Pastato vidus |  | 1526 | - | Turi būti įrengta elektroninė apsaugos ir priešgaisrinių jutiklių sistema, garantuojanti pastato viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 3. | Linksmoji g.70, Vilniaus m. sav., gamybinė teritorija su viduje esančiu druskų/smėlio sandėliu. | Perimetras |  | 12800 | 450 | Teritorija aptverta tvora. Reikalinga sumontuoti elektroninę perimetro apsaugos įrangą, garantuojančią perimetro ir teritorijos viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 4. | Graičiūno g.39A, Vilniaus m sav.,valymo įrenginių teritorija su transformatorinės pastatu | Perimetras |  | 10570 | 420 | Teritorija aptverta tvora. Reikalinga sumontuoti elektroninę perimetro apsaugos įrangą, garantuojančią perimetro ir teritorijos viduje esančių vertybių apsaugą |  |
| 5. | Taurupės g.12A, Vilniaus m. sav.lietaus nuotekų nuvedimo įrenginių teritorija. Objektą sudaro trys atskiros , tvora aptvertos zonos. | Perimetras |  | - 5 - 20700 - 4500 | 35 430 250 | Objektą sudaro trys atskiros , tvora aptvertos zonos. Jose turi būti sumontuota elektroninės perimetro apsaugos įranga, garantuojanti kiekvienos zonos perimetro ir jų viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 6. | Ž.Ežerų g.148B, Vilniaus m. sav. gelbėjimo stoties pastatas | Pastato vidus |  | 450 | - | Turi būti įrengta elektroninė apsaugos sistema, garantuojanti pastato ir viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 7. | Paplūdimio g.11(Salotė,Vilniaus raj.) Gelbėjimo stotis. Du bendrą pamatą turintys, šalia esantys pastatai | Pastatų vidus |  | 1)19 2) 33 | - | Du bendrą pamatą turintys, šalia esantys pastatai, kuriuose reikia įrengti elektroninę apsaugos sistemą, garantuojančią pastatų ir jų viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 8. | Neries g.9, Vilniaus m. sav. Gelbėjimo stotis | Vidaus apsauga |  | - 95- Pastatas - 60- Garažas | - | Gelbėjimo stoties pastate ir šalia esančioje garažo patalpoje reikia sumontuoti elektroninę apsaugos sistemą, užtikrinančią gelbėjimo stoties pastato ir garažo, bei juose esančių vertybių apsaugą. |  |
| 9. | Jasinskio g.15, Vilniaus m. sav. | Nurodytu adresu esantčio rūsio patalpos vidus |  | 400 | - | Turi būti sumontuota elektroninė apsaugos sistema, užtikrinanti įėjimo durų ir patalpos viduje esančių vertybių apsaugą. |  |
| 10. | Juozapavičiaus g.30, Vilnius, VMS pastatas „Maskvos namai“ | Pastato vidus |  | 500 | - | Turi būti sumontuota elektroninė apsaugos sistema, užtikrinanti įėjimo durų, langų apsaugą nuo pašalinių asmenų patekimo į pastato vidų. |  |
| Viso be PVM |  |  |  |  |  |  |  |

Lentelė Nr.2

| Eil.Nr. | Objektas | Saugojimo sritis | Plotas, kv.m. | Perimetras, m | Pastabos, reikalavimai | Saugojimo paros įkainis Eur. be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vilniaus m. savivaldybės ribose ne darbo metu laikina technikos ir įrangos apsauga statybos objektuose | Perimetras | Apie 400 | Apie 80 | Turi būti sumontuota elektroninė perimetro apsaugos sistema, garantuojanti statybos objektuose ne darbo metu paliekamos statybinės technikos saugumą. Vienu metu galimas 1-3 objektų įrengimas. |  |