Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 2

PASIŪLYMO FORMA

„VU VIEŠŲJŲ ERDVIŲ APŠVIETIMO ĮRENGIMAS Nr. 1604/2025/TVPC“

____________________

(Data)

| 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymą teikia (pažymėkite vieną langelį) | ☐ Vienas juridinis asmuo ☐ Vienas fizinis asmuo | ☐ Ūkio subjektų grupė |
| Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus grupės narius) | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | Adresas |  |
|  | Vadovas |  |
|  | Asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus |  |
| Kontaktinis asmuo | Vardas, pavardė |  |
|  | Telefono numeris |  |
|  | El. pašto adresas |  |

| 2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS (EBVPD dėl šioje lentelėje nurodytų subtiekėjų pateikti nereikia) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją, aprašymas | Procentinė pasiūlymo kainos dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei žinomas subtiekėjas) |

| 3. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO KAINA (bendra pasiūlymo kaina/įkainiai/sudedamųjų dalių kaina su PVM ir be PVM nurodoma ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto ar jo sudėtinių dalių pavadinimas | Mato vnt. | Palyginamasis kiekis | 1 mato vieneto įkainis Eur be PVM | Bendra palyginamoji kaina EUR, be PVM |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Prožektorių įrengimas ant plokščių pastato stogų | vnt. | 80 |  |  |
| 2. | Prožektorių įrengimas ant pastato sienų, aukštyje iki 6 metrų | vnt. | 10 |  |  |
| 3. | Prožektorių (šviestuvų) kiekis ant apšvietimo stulpų, kai stulpų aukštis iki 10 metrų | vnt. | 10 |  |  |
| 4. | Planuojamas pakloti kabelių (Cu 3x2,5) kiekis, klojant kabelius į kabelių apsauginį lovelį arba tvirtinant kabelius prie pastato konstrukcijų pastato išorėje | m | 5000 |  |  |
| 5. | Kabelio (Cu 3x2,5) klojimas, klojant kabelius esamomis konstrukcijomis arba tvirtinant kabelį prie sienos pastato viduje | m | 3000 |  |  |
| 6. | Kabelio (Cu 3x2,5) klojimas, klojant kabelius žemėje apsauginiame vamzdyje (kasant, atviru būdu), gylyje nuo 0,4 iki 0,7 metrų (griovio plotis iki 0,25 metro). | m | 300 |  |  |
| 7. | Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100 mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato išorėje | m | 200 |  |  |
| 8. | Kabelių apsauginio lovelio (metalinis, cinkuotas 50x100 mm) tvirtinimas prie pastato konstrukcijų pastato viduje | m | 200 |  |  |
| 9. | Astronominių laiko relių ir automatinių išjungiklių (3F iki 125A) montavimas ir pajungimas esančiuose elektros skydeliuose | vnt. | 50 |  |  |
| 10. | Lauko šviestuvų metalinių stulpų antikorozinės dangos atstatymas (rūdžių nuvalymas, paviršiaus dažymas antikoroziniais dažais 2 kartus), kai atramų aukštis iki 10 metrų (planuojamas dažyti stulpų kiekis 12 vnt.) | m2 | 100 |  |  |
| 11. | Nenaudojamų lauko šviestuvų metalinių stulpų demontavimas, kai stulpų aukštis iki 10 metrų. Stulpai turi būti ištraukti iš žemės, supjaustyti ne ilgesniais nei 2 metrai gabalais ir perduoti Užsakovui. Pašalinto stulpo vietoje žemės paviršius išlyginamas | vnt. | 5 |  |  |
| 12. | Apšvietimo stulpo ir stulpo betoninio pagrindo įrengimas žemėje, kai stulpo aukštis iki 8 metrų – 5 vnt. | vnt. | 5 |  |  |
| Bendra siūlomo pirkimo objekto palyginamoji kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM ([nurodykite taikomą procentą] %)* |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

*Jei PVM laukas nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

| 4. TEIKIAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE JUOSE PATEIKIAMĄ KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas (pridedami visi išvardinti dokumentai išskyrus atvejus, kai nėra skliaustuose išvardintų aplinkybių ir dėl to dokumentą pridėti neaktualu ) | Informacija, ar dokumente yra konfidencialios informacijos (pasirenkama taip/ne/netaikytina (jei nėra aktualu pridėti atitinkamą dokumentą)) | Paaiškinimas, kuri informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ji yra laikoma konfidencialia (jei dokumente nėra konfidencialios informacijos, padėkite brūkšnelį) |
| Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma | [Pasirinkite] |  |
| EBVPD deklaracija (užpildyta dalyvio, kiekvieno jo jungtinės veiklos partnerio, jei tokių yra) | [Pasirinkite] |  |
| Įgaliojimas pasirašyti ar kitas dokumentas įrodantis asmens teisę pasirašyti/teikti pasiūlymą (pridedama, jei pasiūlymą pasirašo ne dalyvio vadovas) | [Pasirinkite] |  |
| Jungtinės veiklos sutarties kopija (pridedama, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) | [Pasirinkite] |  |
| (įrašomi kiti dokumentai, kuriuos pateikia tiekėjas, jei tokių yra) | [Pasirinkite] |  |

5. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS IR DEKLARACIJA

1. Šiuo pasiūlymu pažymiu, kad mano atstovaujamas tiekėjas sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šios pasiūlymo formos 3 dalyje nurodytą pirkimo objektą, nurodyta (-omis) kaina (-omis), į kurią (-ias) įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi tiekėjo mokėtini mokesčiai.

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

4. Patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5. Vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 21 dalimi deklaruoju ir patvirtinu, kad:

5.1. pirkimo vykdymo ir sutarties vykdymo metu, mano atstovaujamas tiekėjas ir visi šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių gamintojai bei kiekvieno iš jų, įskaitant mane, kontroliuojantys asmenys, kaip jie apibrėžti VPĮ 2 straipsnio 151 dalyje, (toliau – kontroliuojantis asmuo) nėra registruoti valstybėse ar teritorijose, nurodytose Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) 1.3. punktu patvirtintame sąraše (priedas „Valstybių_sąrašas_(padėtys)_03.29.“ (aktuali redakcija)) (toliau – Priešiškų valstybių sąrašas);

5.2. mano atstovaujamas tiekėjas ir visi šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, prekių gamintojai bei kiekvieno iš jų, įskaitant mane, kontroliuojantys asmenys, kurie yra fiziniai asmenys, nėra nuolat gyvenantys valstybėse ar teritorijose, nurodytose LRV Nutarimo 1.3. punktu patvirtintame Priešiškų valstybių sąraše;

5.3. siūlome ir sutarties vykdymo metu tieksime prekes ir (ar) teiksime paslaugas, kurių kilmės šalis ar paslaugų teikimo vieta nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų LRV Nutarimo 1.3. punktu patvirtintame Priešiškų valstybių sąraše;

5.4. LRV, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, nėra priėmusi sprendimo, patvirtinančio, kad 5.1. ir 5.2. punktuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

[pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]			[parašas]

Konfidenciali informacija nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 20 straipsniu. Pvz., konfidencialia informacija negali būti laikoma prekių, paslaugų ar darbų kaina ir kita informacija, kurią reikalauja paskelbti VPĮ.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/35e281a0b0c711ec8d9390588bf2de65