## 1 pirkimo dalis
priedas Nr. 1.1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Tiekėjo pavadinimas,kodas
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktai
Skystas azotas ir sausas ledas
Eilės Nr. | Ketinamas įsigyti produktas | Produkto aprašymas - Charakteristika ir reikalaujama reikšmė | Preliminarus kiekis | Vienetai | Vieneto įkainis Eur be PVM | Kiekio kaina Eur be PVM | Gamintojas | Siūlomo produkto pavadinimas | Siūlomo produkto aprašymas - Charakteristika ir siūloma reikšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
1 | Skystasis azotas 230 L kriogeniniame cilindre | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas Tiekėjo ar pervežėjo taroje. Atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje. Būtina. 3. Reikalavimas tarai - Turi būti pateikiamas saugiame metaliniame diuaro inde su sifonu saugiam perpylimui. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris būti ne didesnis nei 230 L kriogeniniam cilindre. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti:179 kg 10%, 230 L kriogeniniam cilindre. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terminas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Pristatymo sąlygos - Tiekėjas turi palikti tarą išsipilstymui ne trumpesniam nei 1 paros laikotarpiui. Būtina. 9. Tiekimo pastovumas - Azotas privalo būti tiekiamas visus metus be sutrikimų. Būtina. 10. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai ir taros nuoma. | 120 | vnt |  | 0
2 | Skystasis azotas 10 L kriogeniniame cilindre | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas Tiekėjo ar pervežėjo taroje. Atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Tara turis būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje. Būtina. 3. Reikalavimas tarai - Turi būti pateikiamas saugiame metaliniame diuaro inde su sifonu saugiam perpylimui. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūri būti ne didesnis nei 10 L kriogeniniam cilindre. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti: 8 kg 10%, 10 L kriogeniniam cilindre. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Pristatymo sąlygos - Tiekėjas turi palikti tarą išsipilstymui ne trumpesniam nei 1 paros laikotarpiui. Būtina. 9. Tiekimo pastovumas - Azotas privalo būti tiekiamas visus metus be sutrikimų. Būtina. 10. Kitos sąlygos -Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai ir taros nuoma. | 100 | vnt |  | 0
3 | Skystasis azotas 20 L kriogeniniame cilindre | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas Tiekėjo ar pervežėjo taroje. Atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje. Būtina. 3. Reikalavimas tarai - Turi būti pateikiamas saugiame metaliniame diuaro inde su sifonu saugiam perpylimui. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris būti ne didesnis nei 20 L kriogeniniam cilindre. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti: 16 kg 10%, 20 L kriogeniniam cilindre. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Pristatymo sąlygos - Tiekėjas turi palikti tarą išsipilstymui ne trumpesniam nei 1 paros laikotarpiui. Būtina. 9. Tiekimo pastovumas - Azotas privalo būti tiekiamas visus metus be sutrikimų. Būtina. 10. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai ir taros nuoma. | 100 | vnt |  | 0
4 | Skystasis azotas 25 L kriogeniniame cilindre | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas Tiekėjo ar pervežėjo taroje. Atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje. Būtina. 3. Reikalavimas tarai - Turi būti pateikiamas saugiame metaliniame diuaro inde su sifonu saugiam perpylimui. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris būti ne didesnis nei 25 L kriogeniniam cilindre. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti: 20 kg 10%, 25 L kriogeniniam cilindre. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Pristatymo sąlygos - Tiekėjas turi palikti tarą išsipilstymui ne trumpesniam nei 1 paros laikotarpiui. Būtina. 9. Tiekimo pastovumas - Azotas privalo būti tiekiamas visus metus be sutrikimų. Būtina. 10. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai ir taros nuoma. | 100 | vnt |  | 0
5 | 10 L kliento diuaro užpildymas skystuoju azotu | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Tara - Turi būti pateikiamas kliento izoterminėje taroje. Būtina. 3. Procedūra - Indo paėmimas, užpildymas, atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris ~10 L. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ≥ 8 kg. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai. | 20 | vnt |  | 0
6 | 20 L kliento diuaro užpildymas skystuoju azotu | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Tara - Turi būti pateikiamas kliento izoterminėje taroje. Būtina. 3. Procedūra - Indo paėmimas, užpildymas, atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris ~20 L. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ≥ 16 kg. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai -Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai. | 20 | vnt |  | 0
7 | 30 L kliento diuaro užpildymas skystuoju azotu | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Tara - Turi būti pateikiamas kliento izoterminėje taroje. Būtina. 3. Procedūra - Indo paėmimas, užpildymas, atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris ~30 L. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ≥ 24 kg. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai. | 20 | vnt |  | 0
8 | 50 L kliento diuaro užpildymas skystuoju azotu | 1. Azotas, suskystintas - Turi būti skystos fazinės būsenos suslėgtas iki 1,5 baro arba atmosferinio slėgio. Būtina. 2. Tara - Turi būti pateikiamas kliento izoterminėje taroje. Būtina. 3. Procedūra - Indo paėmimas, užpildymas, atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Būtina. 4. Taros talpa - Indo naudingas tūris ~50 L. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ≥ 40 kg. 6. Grynumas - >99,7 %. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Azotas turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. Būtina. 8. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai. | 20 | vnt |  | 0
9 | Sausasis ledas 35 kg daugkartinėje taroje su atvežimu | 1. Sausasis ledas - Turi būti kietai supresuotas 3 mm skersmens granulėmis. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas tiekėjo ar pervežėjo izoterminėje taroje. Būtina. 3. Reikalavimai Tarai - Turi būti pateikiamas saugiame polistireniniame konteineryje. 4. Taros talpa - Ne mažesnė nei 50 L. 5. Kiekis taroje - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ne mažesnis nei užsakyta. 6. Grynumas -Techninis arba maistinis be toksiškų priedų. 7. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. 8. Pristatymo vieta - Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje prieš tai susisiekus su užsakovu ar pastato administratoriumi. 9. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, taros nuoma. | 70 | vnt |  | 0
| Sausasis ledas 15 kg vienkartinėje taroje su atvežimu | 1. Sausasis ledas - Turi būti kietai supresuotas 3 mm skersmens granulėmis. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas vienkartinėje izoterminėje taroje. Būtina. 3. Reikalavimai kiekiui - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ne mažesnis nei užsakyta. Būtina. 4. Grynumas - Techninis arba maistinis be toksiškų priedų. 5. Pristatymo terminai - Turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte.Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. 6. Pristatymo vieta - Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje prieš tai susisiekus su užsakovu ar pastato administratoriumi. 7. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas. | 40 | vnt |  | 0
| Sausasis ledas 5 kg vienkartinėje taroje su atvežimu | 1. Sausasis ledas - Turi būti kietai supresuotas 3 mm skersmens granulėmis. 2. Pristatymas - Turi būti pateikiamas vienkartinėje izoterminėje taroje. Būtina. 3. Reikalavimai kiekiui - Šaldymo agento kiekis pristatymo vietoje turi būti ne mažesnis nei užsakyta. Būtina. 4. Grynumas - Techninis arba maistinis be toksiškų priedų. 5. Pristatymo terminai - Prekių pristatymo terinas 5 darbo dienos. Turi būti pristatomas sutartą dieną iki 11 val ryte. 6. Pristatymo vieta - Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje prieš tai susisiekus su užsakovu ar pastato administratoriumi. 7. Kitos sąlygos - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas. | 20 | vnt |  | 0
| Vienkartinė tara sausam ledui 15 kg | 1. Taros talpa - ne mažesnė nei 15 L. 2. Reikalavimai tarai - Turi būti pagaminta iš saugaus izoterminio plastiko. | 20 | vnt |  | 0
10 | Vienkartinė tara sausam ledui 5 kg | 1. Taros talpa - ne mažesnė nei 5 L. 2. Reikalavimai tarai - Turi būti pagaminta iš saugaus izoterminio plastiko. | 40 | vnt |  | 0
Iš viso palyginamoji suma Eur (be PVM) | [5 empty] | 0
PVM (21 proc) | [5 empty] | 0
Iš viso palyginamoji suma Eur (su PVM) | [5 empty] | 0
*Laikoma, kad skysto azoto tankis yra 0,8 kg/L.

## 2 pirkimo dalis
priedas Nr. 2.2
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Tiekėjo pavadinimas,kodas
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktai
Specialaus švarumo dujos ir mišiniai
Eilės Nr. | Ketinamas įsigyti produktas | Produkto aprašymas - Charakteristika ir reikalaujama reikšmė | Preliminarus kiekis | Vienetai | Vieneto įkainis Eur be PVM | Kiekio kaina Eur be PVM | Gamintojas | Siūlomo produkto pavadinimas | Siūlomo produkto aprašymas - Charakteristika ir siūloma reikšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
1 | Azotas 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 10,00 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 100 | m3 |  | 0
2 | Azotas 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 2,00 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 16 | m3 |  | 0
3 | Vandenilis 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 8,9 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 50 | m3 |  | 0
4 | Vandenilis 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar. slėgiui - Ne mažiau 1,76 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 9 | m3 |  | 0
5 | Helis 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 9,1 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 200 | m3 |  | 0
6 | Helis 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 1,60 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 8 | m3 |  | 0
7 | Helis 6.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 6.0 (99,9999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 9,1 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 55 | m3 |  | 0
8 | Helis suskystintas atšaldytas iki –269°C | 1. Grynumas - Turi būti tinkamas BMR spektrometro superlaidaus magneto šaldymui. Būtina. 2. Tara - Turi būti pristatomas spec. skystam heliui pritaikytoje kriogeninėje talpoje su ratukais, kurios naudingas tūris ~100 L, o išorinis diametras <90 cm. Helis turi būti suskystintas ir atšaldytas iki –269°C. Būtina. 3. Suslėgimas - <0,3 bar. 4. Reikalavimas tarai - Diuaras turi būti pritaikytas perpylimui 10 mm skersmens kliento sifonu. Būtina. 5. Kiekis taroje - Mažiausias pristatomas grynasis kiekis >70 L. 6. Taros nuoma ir pristatymas - Į pasiūlymo įkainį turi būti įskaičiuota: pristatymas, nugaravimo transportuojant nuostoliai ir taros nuoma ne trumpiau nei 2 dienoms. Atvežimas ir iškrovimas atliekamas tiekėjo. Tara turi būti iškraunama netoli pagrindinio įėjimo nepavojingoje vietoje. 7. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 1000 | m3 |  | 0
9 | Argonas 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 2,2 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 11 | m3 |  | 0
10 | Argonas 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 10,9 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 66 | m3 |  | 0
11 | Argonas 6.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 6.0 (99,9999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 10,9 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 44 | m3 |  | 0
12 | Amoniakas 3.6 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 3.6 (99,96 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 7,3 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 7,3 bar slėgiui - Ne mažiau 5 kg. 8. Reikalavimas tarai - Turi būti su sifonu. Būtina. 9. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 10. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 10 | kg |  | 0
13 | Amoniakas 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 2 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 7,3 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 7,3 bar slėgiui - Ne mažiau 1 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 2 | kg |  | 0
14 | Izobutenas 2.0 | 1. Medžiagos būsena balione - suskystinta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.0 (99,00 %). 3. Baliono naudinga talpa - 2 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 6 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 6 bar slėgiui - Ne mažiau 0,8 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 8 | kg |  | 0
15 | Chloras 2.5 | 1. Medžiagos būsena balione - suskystinta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.5 (99,5 %). 3. Baliono naudinga talpa - 2 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 6 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 8. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 6 bar slėgiui - Ne mažiau 2,5 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 5 | kg |  | 0
16 | Chloras 2.5 | 1. Medžiagos būsena balione - suskystinta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.5 (99,5 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 6 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 8. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 6 bar slėgiui - Ne mažiau 12,5 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 13 | kg |  | 0
17 | Azoto suboksidas 2.0 | 1. Medžiagos būsena balione - suskystinta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.0 (99,00 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 46 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 11. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 46 bar slėgiui - Ne mažiau 7 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 8. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 30 | kg |  | 0
18 | Deguonis 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 2,1 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 21 | m3 |  | 0
19 | Deguonis 5.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 5.0 (99,999 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar.slėgiui - Ne mažiau 10,5 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 42 | m3 |  | 0
20 | Anglies dioksidas 4.5 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 4.5 (99,995 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 45 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 45 bar slėgiui - Ne mažiau 37,5 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 113 | kg |  | 0
21 | Anglies monoksidas 3.7 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 3.0 (99,9 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 100 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 5. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 100 bar slėgiui - Ne mažiau 1 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 4 | m3 |  | 0
22 | Anglies monoksidas 3.7 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 3.0 (99,9 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 100 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 5. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 100 bar slėgiui - Ne mažiau 9,6 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 20 | m3 |  | 0
23 | Acetilenas 2.6 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.6 (99,6 %). 3. Baliono naudinga talpa - 21 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 15 bar. 5. Sriegis* - G3/4“ RH INT DIN 477 Nr. 12. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 15 bar slėgiui - Ne mažiau 3,2 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 10 | kg |  | 0
24 | Acetilenas 2.6 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.6 (99,6 %). 3. Baliono naudinga talpa - 40 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 15 bar. 5. Sriegis* - G3/4“ RH INT DIN 477 Nr. 12. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 15 bar slėgiui - Ne mažiau 7,1 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 5 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 22 | kg |  | 0
25 | Deuteris 2.8 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.8 (99,8 %). 3. Baliono naudinga talpa - 2 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 100 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 100 bar slėgiui - Ne mažiau 0,098 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 1 | m3 |  | 0
26 | Deuteris 2.8 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.8 (99,8 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 100 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 100 bar slėgiui - Ne mažiau 0,961 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 1 | m3 |  | 0
27 | Etenas 3.5 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 3.5 (99,95 %). 3. Baliono naudinga talpa - 2 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 76 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 76 bar slėgiui - Ne mažiau 0,4 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 1 | kg |  | 0
28 | Etenas 3.5 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 3.5 (99,95 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 76 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 76 bar slėgiui - Ne mažiau 3,4 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 4 | kg |  | 0
29 | Vandenilio chloridas 2.0 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.0 (99,0 %). 3. Baliono naudinga talpa - 2 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 37 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 8. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 37 bar slėgiui - Ne mažiau 1 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 2 | kg |  | 0
30 | Vandenilio chloridas 2.0 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.0 (99,0 %). 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 37 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 Nr. 8. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 37 bar slėgiui - Ne mažiau 6 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 6 | kg |  | 0
31 | Vandenilio ir argono mišinys | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 4.5 arba geresnė. 3. Vandenilio kiekis mišinyje - 5 %. 4. Stabilumas - Ne mažiau 1 metai. 5. Baliono naudinga talpa - 50 L. 6. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 150 bar. 7. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 8. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 9. Dujų kiekis esant ne mažesniam 150 bar slėgiui - Ne mažiau 7,5 m3. 10. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 15 | m3 |  | 0
32 | Vandenilio ir azoto mišinys | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 4.5 arba geresnė. 3. Vandenilio kiekis mišinyje - 5 %. 4. Stabilumas - Ne mažiau 1 metai. 5. Baliono naudinga talpa - 50 L. 6. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 150 bar. 7. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 8. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 9. Dujų kiekis esant ne mažesniam 150 bar slėgiui - Ne mažiau 7,5 m3. 10. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 15 | m3 |  | 0
33 | Vandenilio ir helio mišinys | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 4.5 arba geresnė. 3. Vandenilio kiekis mišinyje - 5 %. 4. Stabilumas - Ne mažiau 1 metai. 5. Baliono naudinga talpa - 10 L. 6. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 150 bar. 7. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 8. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 9. Dujų kiekis esant ne mažesniam 150 bar slėgiui - Ne mažiau 1,5 m3. 10. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 6 | m3 |  | 0
34 | Deuterio ir helio mišinys | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 4.5 arba geresnė. 3. Deuterio kiekis mišinyje - 5 %. 4. Stabilumas - Ne mažiau 1 metai. 5. Baliono naudinga talpa - 10 L. 6. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 150 bar. 7. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 8. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 9. Dujų kiekis esant ne mažesniam 150 bar slėgiui - Ne mažiau 1,5 m3. 10. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 6 | m3 |  | 0
35 | Vandenilio ir anglies moniksido mišinys 1:1 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 3.0 arba geresnė. 3. Vandenilio kiekis mišinyje - 50 %. 4. Stabilumas - Ne mažiau 1 metai. 5. Baliono naudinga talpa - 10 L. 6. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 150 bar. 7. Sriegis* - DIN 477 Nr. 1. 8. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 9. Dujų kiekis esant ne mažesniam 150 bar slėgiui - Ne mažiau 1,5 m3. 10. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 6 | m3 |  | 0
36 | Metanas 4.5 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 4.5. 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 1. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 200 bar slėgiui - Ne mažiau 2,5 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 20 | m3 |  | 0
37 | Sieros heksafluoridas (SF6) 3.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 3.0. 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 19 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 7. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 19 bar slėgiui - Ne mažiau 10 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 30 | kg |  | 0
38 | Oktafluorobutanas (C4F8) 4.8 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 4.8. 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 2,5 bar. 5. Sriegis* - DIN 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 2,5 bar slėgiui - Ne mažiau 10 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 30 | kg |  | 0
39 | Tetrafluorometanas (CF4) 2.7 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumo klasė - 2.7. 3. Baliono naudinga talpa - 10 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - Ne mažiau 110 bar. 5. Sriegis* - DIN 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant ne mažesniam 110 bar slėgiui - Ne mažiau 6 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 11. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo. | 18 | kg |  | 0
Iš viso palyginamoji suma Eur (be PVM) | [5 empty] | 0
PVM (21 proc) | [5 empty] | 0
Iš viso palyginamoji suma Eur (su PVM) | [5 empty] | 0
*Tiekėjas gali teikti balionus su kitokiomis jungtimis, tačiau turi įvertinti sutarties laikotarpiui ir prisiimti papildomus kaštus, jei pirkėjo turima įranga dujų padavimui nesiderintų.

## 3 pirkimo dalis
priedas Nr. 2.3
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR TIEKĖJO PASIŪLYMAS
Tiekėjo pavadinimas,kodas
Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, kontaktai
Techninės dujos
Eilės Nr. | Ketinamas įsigyti produktas | Produkto aprašymas - Charakteristika ir reikalaujama reikšmė | Preliminarus kiekis | Vienetai | Vieneto įkainis Eur be PVM | Kiekio kaina Eur be PVM | Gamintojas | Siūlomo produkto pavadinimas | Siūlomo produkto aprašymas - Charakteristika ir siūloma reikšmė
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
1 | Acetilenas techninis 2.0 | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.0 (99 %). 3. Baliono naudinga talpa - 41 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 15 bar. 5. Sriegis* - G3/4“ RH INT DIN 477 nr. 12. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 15 bar slėgiui - 7,80 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 22 | kg |  | 0
2 | Argonas 4.0-4.6 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 4.0 (99,99 %). 3. Baliono naudinga talpa - 20 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 200 bar slėgiui - 4,34 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 100 | m3 |  | 0
3 | Argonas 4.0-4.6 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 4.0 (99,99 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 200 bar slėgiui - 11,06 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 700 | m3 |  | 0
4 | Azotas 4.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 4.0 (99,99 %). 3. Baliono naudinga talpa - 20 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 200 bar slėgiui - 3,93 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 100 | m3 |  | 0
5 | Azotas 4.0 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 4.0 (99,99 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 200 bar slėgiui - 9,72 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 1200 | m3 |  | 0
6 | Azotas 4.6 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 4.6 (99,996 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 10. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 200 bar slėgiui - 9,72 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 300 | m3 |  | 0
7 | Deguonis 2.5 | 1. Medžiagos būsena balione - dujinė. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.5 (99,5 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 200 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 200 bar slėgiui - 10,75 m3. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 100 | m3 |  | 0
8 | Propano-butano dujos | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Propano koncentracija ne mažesnė kaip 90 %. 3. Baliono naudinga talpa - 41 L. 4. Sriegis* - DIN 477 nr. 1 su apsauginiu vožtuvu. 5. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 6. Dujų kiekis esant balione esant 15 ˚C - 17 kg. 7. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 8. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 34 | kg |  | 0
9 | Propano-butano dujos | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Propano koncentracija ne mažesnė kaip 90 %. 3. Baliono naudinga talpa - 27 L. 4. Sriegis* - DIN 477 nr. 1 su apsauginiu vožtuvu. 5. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 6. Dujų kiekis esant balione esant 15 ˚C - 11 kg. 7. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 8. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 22 | kg |  | 0
10 | Maistinis anglies dioksidas | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 3.0 (99,9 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 45 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 45 bar slėgiui - 37 kg. 8. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 9. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 111 | kg |  | 0
11 | Techninis anglies dioksidas. Balionas su sifonu | 1. Medžiagos būsena balione - skysta. 2. Dujų grynumas - Ne mažiau 2.5 (99,5 %). 3. Baliono naudinga talpa - 50 L. 4. Baliono užpildymo dujomis slėgis - 45 bar. 5. Sriegis* - DIN 477 nr. 6. 6. Baliono tipas - Turi atitikti EN standartą. 7. Dujų kiekis esant 45 bar slėgiui - 37 kg. 8. Reikalavimai tarai - turi būti su sifonu. 9. Taros nuoma ir pristatymas - Baliono nuoma, pristatymas ir tuščio baliono išsivežimas konkurso laikotarpiui - įskaičiuojami į bendrą įkainį. Balionas turi būti pristatomas iki pastato išorinių durų. 10. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 2000 | kg |  | 0
12 | Reduktorius techninėms dujoms 200 bar | 1. Būtini reikalavimai reduktoriui - Vienpakopis, membraninio tipo, turi parodyti ištekančių dujų slėgį barais arba L/min. Turi turėti mechaninį teršalus sulaikantį filtrą bei apsauginį vožtuvą. Turi tikti įėjimo slėgiui 210 bar. Žemo slėgio pusėje turi turėti adatinį ventilį. Turi atitikti ISO – EN 2503 standartą.Turi tikti d~5 mm vidinio skersmens plastikinei žarnelei prijungti. 2. Kitos sąlygos - Atvežimas turi būti įskaičiuotas į prekės įkainį. 3. Garantija - Ne trumpesnė nei 1 metų. 4. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 5 | vnt |  | 0
13 | Reduktorius techninėms dujoms 300 bar | 1. Būtini reikalavimai reduktoriui - Vienpakopis, membraninio tipo, turi parodyti ištekančių dujų slėgį barais arba L/min. Turi turėti mechaninį teršalus sulaikantį filtrą bei apsauginį vožtuvą. Turi tikti įėjimo slėgiui 320 bar. Žemo slėgio pusėje turi turėti adatinį ventilį. Turi atitikti ISO – EN 2503 standartą.Turi tikti d~5 mm vidinio skersmens plastikinei žarnelei prijungti. 2. Kitos sąlygos - Atvežimas turi būti įskaičiuotas į prekės įkainį. 3. Garantija - Ne trumpesnė nei 1 metų. 4. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 5 | vnt |  | 0
14 | Reduktorius propano-butano dujoms | 1. Būtini reikalavimai reduktoriui - Reduktorius turi būti vienos pakopos, korpusas pagamintas iš žalvario ar geresnės medžiagos, vidinės detalės iš specialios gumos. Reguliavimo rankena turi būti plastmasinė su apsauginiu filtru nuo teršalų. Turi būti manometras. Maksimalus ištekantis srauto slėgis 400 kPa (4 bar). Nominalus ištekantis srautas turi būti 10 m3/h. Turi atitinkti ISO-EN 2503 standarto reikalavimus. 2. Kitos sąlygos - Atvežimas turi būti įskaičiuotas į prekės įkainį. 3. Garantija - Ne trumpesnė nei 1 metų. 4. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 3 | vnt |  | 0
15 | Pakaitinė veržlė balionui DIN 477 arba ISO 5145 standartų | 1. Būtini reikalavimai pakaitinei veržlei - Turi būti iš žalvario ir tikti siūlomiems dujų balionams. 2. Kitos sąlygos - Atvežimas turi būti įskaičiuotas į prekės įkainį. 3. Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 darbo dienos po užsakymo pateikimo. | 15 | vnt |  | 0
Iš viso palyginamoji suma Eur (be PVM) | [5 empty] | 0
PVM (21 proc) | [5 empty] | 0
Iš viso palyginamoji suma Eur (su PVM) | [5 empty] | 0
*Tiekėjas gali teikti balionus su kitokiomis jungtimis, tačiau turi įvertinti sutarties laikotarpiui ir prisiimti papildomus kaštus, jei pirkėjo turima įranga dujų padavimui nesiderintų.