ATSAKYMAI Į RINKOS KONSULTACIJOS KLAUSIMUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Techninėje specifikacijoje per daug detalizuoti įrangos aprašymai, taip užkertamas kelias platesniam įrangos parinkimui. Techninėje specifikacijoje nurodyta tik laidinė įranga. Suteikus galimybę rinktis ir belaidžius saugos sprendimus būtų pasiektas maksimalus geriausios kainos rezultatas. Vaizdo įrašymo įrenginio aprašyme specifikuotas kompiuteris su vaizdo įrašymo programa. Toks pasirinkimas ekonomiškai nenaudingas, nes išbrangina sistemą nesukurdamas pridėtinės vertės. Vartų pavarų komplektas nėra elektroninės apsaugos sistemos sudėtinė dalis, todėl neturėtų būti įtrauktas į techninę apsaugos sistemos specifikaciją. | Techninė specifikacija pakoreguota. Įranga gali būti pasirenkama plačiau. Techninėje specifikacijoje nėra nurodyta naudoti tik laidinę įrangą. Paslaugos teikėjas įvertinęs Objektus – pasirenka kokią sistemą naudoti: laidinę ar belaidę. Vaizdo įrašymo įrenginio aprašymas pakoreguotas. Jis turi būti suderinamas su bendra sistema ir parinktas Paslaugos teikėjo įvertinus Objektus. Vartų pavaros komplektas - perimetrinės teritorijos apsaugos elementas, kuris užtikrina teritorijos saugumą ir patekimą/išvykimą iš teritorijos. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Vartų pavarų įrengimas – specifinė ir specialių kasimo darbų reikalaujanti pozicija. Manome, kad ši paslauga turėtų būti įsigyjama atskiru pirkimu. | Vartų pavaros komplektas - perimetrinės teritorijos apsaugos elementas, kuris užtikrina teritorijos saugumą ir patekimą/išvykimą iš teritorijos, todėl tai yra priskiriama prie apsaugos paslaugų. |
|  | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Galimybė įrengti tiek laidinę, tiek belaidę signalizaciją, taip pat praplėsti vaizdo stebėjimo sistemos specifikaciją. Siūlytume atsižvelgti į jau vykstančio Jūsų organizacijos paskelbto pirkimo nr. 514666 techninę specifikaciją tiek dėl kamerų , tiek dėl apsaugos sistemų įrengimo. Manome tai padidintų susidomėjimą pirkimu ir užtikrintų sąžiningą konkurenciją | Paslaugos teikėjas įvertinęs objektą turi galimybę rinktis ir laidinę ir belaidę sistemą. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti paslaugų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Tie patys argumentai kaip ir ankstesniuose punktuose |  |
|  | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Neturime |  |
|  | Pateikite savo nuomonę ar siūlomas ekonominio naudingumo vertinimas Jums atrodo tinkamas ir pakankamas? Jeigu turite, pateikite savo pasiūlymus kokią ekonominio naudingumo vertinimo sistemą galėtume naudoti? | Manome, kad būtų galima papildomai į ekonominio naudingumo vertinimą įtraukti sistemų įdegimo terminus. Taip pat neriboti patikrinimų skaičiaus už kuriuos galima gauti balus, t.y. tiekėjas pasiūlęs daugiausiai patikrinimų, gautų daugiausiai balų | . Ekonominis naudingumas pirkime yra keliamas tuo atveju, kai pirkime yra reikalinga tam tikra kokybė. Pirkėjas pats savo nuožiūra gali pasirinkti, kas jam yra svarbu pirkime. Šiame pirkime terminas Pirkėjui nėra kokybės pagrindas, todėl jis nėra keliamas. Patikrinimo skaičiai - nurodyti atsižvelgiant į sutarties vykdymo terminą, objektų skaičių ir geografinį išsidėstymą mieste. Manome, kad tikslūs skaičiai padės aiškiau įsivertinti. |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl? | Taip |  |
|  | Ar yra papildomų duomenų, kurie Jums reikalingi ar papildomos nuostatos, kurios Jums leistų pasiūlyti geresnę kainą? | Šiuo metu nėra |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Šiuo metu neturime |  |
|  | Ar turite pastabų/pasiūlymų dėl pateikto preliminariosios sutarties projekto ? | Šiuo metu neturime |  |
|  | Ar turite pastabų/pasiūlymų dėl pateikto pagrindinės sutarties projekto ? | Šiuo metu neturime |  |
|  | Ar Jums aiški preliminarios ir pagrindinių sutarčių sudarymo tvarka ? | Taip |  |

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Pastabų neturime. Specifikacija yra išsami. |  |
|  | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Nėra |  |
|  | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Reikalavimai yra išdėstyti logiškai ir išsamiai. |  |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti paslaugų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Neturime nuomonės dėl kitų tiekėjų galimybės dalyvauti. |  |
|  | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Atsižvelgiant į rinkos praktiką siūlytume įtraukti kokybės reikalavimus: ISO 9001 – kokybės vadyba ISO 14001 – aplinkos apsaugos vadyba ISO 45001 – darbuotojų sauga ir sveikata ISO 50001 – energijos taupymas SA 8000 – socialinės atsakomybės standartas | Įvertinus konkurso specifiką ir rinkos konsultacijos metu surinktą informaciją, šis reikalavimas būtų perteklinis ir ribojantis konkurencines sąlygas konkurse dalyvauti ilgametę patirtį ir/ar kokybiškas paslaugas teikiančioms įmonėms. |
|  | Pateikite savo nuomonę ar siūlomas ekonominio naudingumo vertinimas Jums atrodo tinkamas ir pakankamas? Jeigu turite, pateikite savo pasiūlymus kokią ekonominio naudingumo vertinimo sistemą galėtume naudoti? | Siūlytume įtraukti daugiau vertinamų kriterijų, pvz.: - Ekipažo reagavimo laikas; - Turimo civilinės atsakomybės draudimo suma; - Tiekėjo vertinamo pasiūlymo darbo užmokesčio, kuris bus mokamas sutartį vykdysiantiems darbuotojams, dalis (%), viršijanti 2025 m. įsigaliojusį minimalų darbo užmokestį. | Atsižvelgiant į pirkimo specifiką ir svarbiausius aspektus, manome, kad šiuo metu nurodyti vertinimo kriterijai yra pakankami ir tinkami. |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl? | Taip |  |
|  | Ar yra papildomų duomenų, kurie Jums reikalingi ar papildomos nuostatos, kurios Jums leistų pasiūlyti geresnę kainą? | Galimybė perskaičiuoti kainą pasikeitus minimaliam mėnesio atlyginimui (toliau- MMA). Sutarties projekte numatytas perskaičiavimas remiantis statistikos departamento duomenimis, lentelėse 1 ir 2 pateikiame informaciją apie statistikos departamento duomenis (pokytis per laikotarpį sudaro apie 13,5 proc.) ir MMA pokyčius (pokytis per laikotarpį sudaro apie 87,50 proc.). Jei indeksavimui būtų naudojama MMA reikšmė t.y. įkainiai būtų perskaičiuojami tiek, kiek padidėjo MMA- pasiūlymo kaina galėtų būti mažesnė. | Pirkimo sutartis numatys kainų indeksavimą kas 12 mėn. indeksui pakilus daugiau nei 5% pagal apsaugos ir tyrimo paslaugų kainų indeksą. Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas Indeksas: „N80 Apsaugos ir tyrimo veikla“ |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Siūlome įtraukti daugiau vertinimo kriterijų. | Atsižvelgiant į pirkimo specifiką ir svarbiausius aspektus, šiuo metu nurodyti vertinimo kriterijai manome yra pakankami ir tinkami. |
|  | Ar turite pastabų/pasiūlymų dėl pateikto preliminariosios sutarties projekto ? | Kainos perskaičiavimo galimybės. | Pirkimo sutartis numatys kainų indeksavimą kas 12 mėn. indeksui pakilus daugiau nei 5% pagal apsaugos ir tyrimo paslaugų kainų indeksą. Rodiklių duomenų bazė - Oficialiosios statistikos portalas Indeksas: „N80 Apsaugos ir tyrimo veikla“ |
|  | Ar turite pastabų/pasiūlymų dėl pateikto pagrindinės sutarties projekto ? | Kainos perskaičiavimo galimybės, bei: Punktas 7.1.1. numato, kad mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama Sutarties kaina (įkainiai): pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, Sutarties kaina (įkainiai) nebus perskaičiuojama; o punktas 7.8. numato, kad Sutarties kaina (įkainiai) be PVM pagal bendro kainų lygio kitimą bus perskaičiuojama (-i) tokia tvarka: ... Siūlome naikinti paryškintą tekstą. | Pasiūlymas nepriimtas. Bendras kainų lygio kitimas nėra priskiriamas mokesčių pasikeitimui. |
|  | Ar Jums aiški preliminarios ir pagrindinių sutarčių sudarymo tvarka ? | Taip |  |

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Techninė informacija labai išsami, tačiau tuo pačiu metu parašyta konkrečiam gamintojui ir jo įrangai. Ar tuo buvo norėta įrengti konkrečias, užsakovo pasirinktas apsaugos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, priešgaisrinės signalizacijos sistemas? Jei taip, kokiu motyvu buvo remiamasi? Ar darželiuose jau yra sumontuotos šios sistemos? Ar kituose darželiuose yra sumontuotos šios sistemos ir norima išlaikyti tęstinumą? | Techninė informacija nuo pradinio pirkimo yra pakoreguota ir nėra orientuota į konkrečius gamintojus ar kitaip ribojanti pirkimo sąlygas. |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Techninės specifikacijos įgyvendinamos, tačiau apribojami, galimi kiti tiekėjai, tiekėjų siūloma įranga. | Techninė informacija nuo pradinio pirkimo yra pakoreguota ir nėra orientuota į konkrečius gamintojus ar kitaip ribojanti pirkimo sąlygas. |
| 3. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Siūlytume atsisakyti konkrečių, specifinių techninių specifikacijų ir leisti tiekėjui pasiūlyti patį geriausią sprendimą, pagal turimą kvalifikaciją. Apibrėžiant bendrinius standartus, kurių reikia laikytis, tačiau leidžiant laisviau pasirinkti įrangą. Pvz.: Darželis – Gelvonėlis. Adresinė priešgaisrinė signalizacija. - Reikalaujama - Centralė plečiama iki 2 Kodėl negali būti plečiama iki 4 arba daugiau? - Reikalaujama - Ne mažesnis nei 12Ah, 12V; Adresinių priešgaisrinių signalizacijų gamintojai remdamiesi įstatymais, patys numatomo rezervinio maitinimo šaltinio (akumuliatoriaus dydį). Dalis sistemų naudoja mažesnius akumuliatorius. Pvz.: 7Ah, 12v. Tuo pačiu metu užtikrinamas tas pats rezervinio maitinimo laikas, neesant pastovaus maitinimo. - Reikalavimas - Santykinis atsparumas drėgmei (93 ± 3)%@ 40°C; Kas nustatė šį drėgmės reikalavimą? Į ką buvo atsižvelgtą? - Reikalaujama - Ne mažiau nei 99 vartotojai su skirtingais prieigos lygiais; Kodėl negali būti 98 skirtingi vartotojai? Kam reikalingas toks didelis kiekis, ar darželiuose dirba nuo 99 atsakingų asmenų, kuriems reikia skirtingų vartotojo lygių? Siūlytume atsižvelti į konkretų poreikį, arba sumažinti kiekį, į pvz.: 20. - Reikalaujama - Garantija 5 metai. (judesio jutiklis) Taip ypatingai sumažinama konkurencija, nes vyraujantis standartas yra 2 metai. Retais atvejais su išimtimis – 3 metai. Ir t.t. | Techninė specifikacija pakoreguota atsižvelgiant į pastabas. |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti paslaugų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Manome, kad riboja, nes techninės specifikacijos parašytos konkrečiam gamintojui. Tokiu būdu yra ribojama konkurencija. Taip pat nėra galimybės montuoti bevielę įrangą, tai ypatingai riboja konkurenciją. | Techninė specifikacija nuo pradinės pakoreguota ir nėra pritaikyta konkrečiam gamintojui. Belaidė sistema yra galima naudoti. |

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Atkreipiame dėmesį, kad Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatyti įrangos reikalavimai gali riboti konkurenciją, nes šiuo metu apibrėžti techniniai parametrai iš esmės atitinka vienos konkrečios įrangos charakteristikas. Tokia specifikacija gali nepagrįstai apriboti galimybę dalyvauti pirkime kitiems rinkoje esantiems tiekėjams, siūlantiems lygiaverčius ar net technologiškai pažangesnius sprendimus. Siekiant užtikrinti tiekėjų konkurenciją bei laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinto nediskriminavimo ir proporcingumo principų, siūlome koreguoti techninės specifikacijos reikalavimus, nustatant ne konkrečius techninius parametrus, o funkcinius ir kokybinius kriterijus (remiantis statybos įstatymu). Tai leistų tiekėjams pasiūlyti įrangą, atitinkančią galiojančius teisės aktų reikalavimus, tokius kaip vaizdo stebėjimo ar gaisrinės sistemos standartai, neprisirišant prie konkrečios įrangos gamintojo ar modelio. Toks požiūris ne tik užtikrintų didesnę konkurenciją ir ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų gavimą, bet ir leistų perkančiajai organizacijai įsigyti inovatyvesnius bei efektyvesnius sprendimus, geriau atitinkančius jos poreikius. Rekomenduojame peržiūrėti techninę specifikaciją ir įvertinti galimybę ją patikslinti, kad būtų užtikrintas platesnis dalyvaujančių tiekėjų ratas bei konkurencingesnis pirkimo procesas. | Techninė specifikacija pakoreguota ir neriboja galimos naudoti įrangos pasirinkimo. |

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | - Nors patalpų brėžiniai su numatoma įranga pateikti, tačiau nėra medžiagų žiniaraščio, darbo projekto, neapibrėžta TS vartojama sąvoka suprojektuoti, kokio lygio projektavimo darbų tikimasi, ar tai labiau traktuojama kaip darbo projekto paruošimas ir suderinimas? - TS-17 punkte teigiama, kad Judesio jutikliui turi būti taikoma 5 metų garantija. Ar šią garantiją turi numatyti gamintojas, ar tiekėjas įsipareigoja nurodytam terminui teikti garantinę priežiūrą šių įrenginių atžvilgiu? - TS-3.2.5. ištrinti „Įeigos kortelių (pakabukų, apyrankių ar pan. įėjimui skirtų priemonių) išdavimas ir programavimas iki 500 vnt. vienai Įstaigai per metus (t. y. 17500 vnt. per Pagrindinių sutarčių galiojimo laikotarpį)“. Rekomenduojama į pasiūlymo formą įtraukti vienos įeigos kontrolės identifikavimo priemonės išdavimą ir programavimą, numatant skaičiuoti pagal faktą. Siūlome įtraukti: - Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, subrangovai, kurių pajėgumais remiamasi, turi turėti: bent vieną specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ir turi kvalifikaciją patvirtinantį atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį minėtą teisę. Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017 IV skyrių: Statinių grupė - negyvenamieji pastatai. Reikalavimai pagal STR 1.06.01:2016 1 priedą: Specialiųjų statybos darbų sritys - gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. -bent vieną specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris turi teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas ir turi kvalifikaciją patvirtinantį atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį minėtą teisę. Reikalavimas pagal STR 1.01.03:2017 IV skyrių: Statinių grupė - negyvenamieji pastatai. Reikalavimai pagal STR 1.06.01:2016 1 priedą: Specialiųjų statybos darbų sritys - statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų įrengimas. -Tiekėjas turi turėti: Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos išduotą atestatą leidžiantį vykdyti: Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbus. -Sukonkretinti reikalavimą tiekėjų siūlomai įrangai. Siūloma įranga negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. | Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos suprojektuoti ir sumontuoti Įstaigoms techninės specifikacijos 1 punkte nurodytas sistemas; Techninė specifikacija pakoreguota. Taikoma standartinė garantija įrangai nustatyta LR įstatymų. Techninė specifikacija pakoreguota. Į rekomendaciją atsižvelgta. Techninė specifikacija pakoreguota. Nacionalinio saugumo reikalavimai yra nurodyto Specialiųjų pirkimo sąlygų 5.4 ir 5.5 papunkčiuose. |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? |  |  |
| 3. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? |  |  |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti paslaugų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |  |
| 5. | Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | -Techninis ir profesinis pajėgumas Pateikus tik fizinės apsaugos sutartys, galima atitikti šią kvalifikaciją (ne mažesnė nei 460 000 eurų, tinkamai suteikęs ir/ar teikia fizinės apsaugos ir/ar vaizdo stebėjimo paslaugas). Pirkimas apima ne tik fizinės saugos paslaugą (pagal kurią per tris metus, galima surinkti šią sumą), bet tai ir vaizdo stebėjimo įrangos montavimo bei reagavimo paslaugos pirkimas. Kaip bus įsivertinama ar Tiekėjas tinkamai įvykdė ar vykdo kitas pirkime numatytas paslaugas? Įraukti reikalavimą pateikti per paskutiniuosius 36 mėnesius įrengtų apsaugos signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų sąrašą už nemažesnę kaip ~300000 (trys šimtai tūkstančių) sumai. -Įtraukti tiekėjui taikomus reikalavimus dėl turimo draudimo. | Atsižvelgiant į pirkimo specifiką ir svarbiausius aspektus, šiuo metu nurodyti kvalifikaciniai vertinimo kriterijai manome yra pakankami ir tinkami. |
| 6. | Pateikite savo nuomonę ar siūlomas ekonominio naudingumo vertinimas Jums atrodo tinkamas ir pakankamas? Jeigu turite, pateikite savo pasiūlymus kokią ekonominio naudingumo vertinimo sistemą galėtume naudoti? | Galima įtraukti: - ekipažų skaičių Vilniaus mieste; rezervinį centrinio stebėjimo pultą; | Ekonominis naudingumas pirkime yra keliamas tuo atveju, kai pirkime yra reikalinga tam tikra kokybė. Pirkėjas pats savo nuožiūra gali pasirinkti, kas jam yra svarbu pirkime. Manome, kad šiame pirkimų keliami ekonominio naudingumo reikalavimai yra tinkami ir pakankami. |
| 7. | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? Jei ne, kodėl? | Taip |  |
| 8. | Ar yra papildomų duomenų, kurie Jums reikalingi ar papildomos nuostatos, kurios Jums leistų pasiūlyti geresnę kainą? |  |  |
| 9. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? |  |  |
| 10. | Ar turite pastabų/pasiūlymų dėl pateikto preliminariosios sutarties projekto ? | Jei Pardavimo sutartis bus sudaroma Preliminariosios pagrindu, turi būti numatoma galimybė kainos perskaičiavimui. | Vilniaus miesto savivaldybė pagal Viešųjų pirkimų įstatymą vykdo centralizuotą pirkimą kelioms įstaigoms. Laimėtojas pasirašys pagrindinę sutartį su kiekviena švietimo įstaiga nurodyta pirkime atskirai. Kainos perskaičiavimas yra numatytas pagrindinėje sutartyje. |
| 11. | Ar turite pastabų/pasiūlymų dėl pateikto pagrindinės sutarties projekto ? | 7.3. punktas - į mėnesinį apsaugos paslaugų mokestį (įkainį) turi būti įskaičiuotos Apsaugos sistemos suprojektavimo ir sumontavimo darbų, įskaitant įrangos, visos naujai sumontuotos įrangos priežiūros ir remonto paslaugų per visą paslaugų teikimo laikotarpį, taip pat Įstaigose esamų sistemų pritaikymo/atnaujinimo Paslaugų teikėjo diegiamai Apsaugos sistemai, jų priežiūros, eksploatacijos ir (ar) remonto paslaugos per visą paslaugų teikimo laikotarpį, išlaidos. Apsaugos paslaugų mokestis ir Apsaugos sistemos suprojektavimo ir sumontavimo darbų, įskaitant įrangos, visos naujai sumontuotos įrangos priežiūros paslaugos turėtų būti atskirtos. Kitaip neaišku kaip bus sprendžiamas klausimas dėl Apsaugos sistemos suprojektavimo ir sumontavimo darbų, įskaitant įrangos, visos naujai sumontuotos įrangos priežiūros paslaugų, kurių kainos bus įtrauktos į mėnesinį apsaugos paslaugų mokestį (jei sutartis bus nutraukta anksčiau nei 63 mėn.)? -Reiktų apriboti tiekėjo maksimalią atsakomybę. | Apsaugos sistemos suprojektavimo ir sumontavimo darbų, įskaitant įrangos, visos naujai sumontuotos įrangos priežiūros paslaugos atskirtos nebus, nes yra siekiama, jog paslaugų tiekėjas įdiegtų reikiamas sistemas ir pats jas prižiūrėtų, taip užtikrinant atsakomybę už įrengtą apsaugos sistemą. Sutartis gali būti nutraukiama tik sutartyje nurodytais atvejais, todėl tiekėjas prisiima pilną atsakomybę dėl tinkamo sutarties vykdymo. |
| 12. | Ar Jums aiški preliminarios ir pagrindinių sutarčių sudarymo tvarka ? | 32.p. Šalys negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių bei įsipareigojimų pagal šią Preliminariąją sutartį. 35.p. Pirkimo sutartims vykdyti pasitelkiami subteikėjai (jeigu tokie yra) bus nurodyti Pirkimo sutartyje (-yse). 8. Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis: 3 (trys) mėnesiai nuo jos įsigaliojimo dienos. Preliminariosios sutarties pagrindu sudaromos Pirkimo sutartys įsigalioja Pirkimo sutarties šalims jas pasirašius. Jei teisingai suprantame, tai preliminarioje sutartyje negalima perleisti įsipareigojimu tretiesiems asmenims, o pirkimo sutartyje galima? Pirkimo sutartis bus sudaroma preliminariosios pagrindu. Nelabai aišku? | Šiuose punktuose nurodyta informacija įvardina du skirtingus atvejus. 32 p. minima apie atsakomybę Preliminarios sutarties metu, kuomet šalis negali perleisti tretiesiems asmenims pasirašytos Preliminarios sutarties vykdymo. 35 p. minima apie galimybę dalyvaujant pirkime pasitelkti subtiekėjus. |

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. | Taip, plačiau aprašyta punkte Nr. 4 |  |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? | Taip, plačiau aprašyta punkte Nr. 3 ir Nr. 4 |  |
| 3. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? | Apsaugos sistemos valdymui įrengiamos klaviatūros (pagal poreikį ir vietą) Klaviatūra įrengiama taip, kad būtų neprieinama pašaliniams asmenims. Jei tokios galimybės nėra, klaviatūra montuojama į rakinamą dėžutę. Visi patekimai į pastatą privalo būti apsaugoti magnetiniais kontaktais ir judesio davikliais. Visos rūsio ir pirmo aukšto patalpos, kuriose yra langai bei galimybė patekti į patalpas, apsaugomos judesio davikliais. Judesio davikliai neįrenginėjami sanitariniuose mazguose. Rūsio ir aukštų koridoriuose papildomai įrengiama po keletą judesio daviklių bendroms erdvėms apsaugoti. Jei objekte yra keletas sričių, ant kiekvieno įėjimo į atskirą sritį įrengiamas magnetinis kontaktas ir judesio daviklis prie durų. Judesio jutikliai turi būti įrengiami patalpų kampuose nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose. Lauko sirena įrengiama ant pastato nuo pagrindinio įvažiavimo aiškiai matomoje vietoje. Jei įrengiama belaidė apsaugos sistema, paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad ryšys tarp apsaugos centralės, detektorių ir sirenų būtų stabilus ir nepertraukiamas. Įrengiamas atitinkamas kiekis ryšio kartotuvų. Jei įrengiama laidinė apsaugos sistema, kabeliai klojami paslėptu būdu - virš lubų, loveliuose, kabelinėse kopėčiose arba vamzdelyje. Visi kabeliai privalo būti sužymėti. Kabelių reakcijos į ugnį klasė parenkama pagal EN13501. | Atsižvelgiant į pirkimo specifiką ir svarbiausius aspektus, manome, kad šiuo metu nurodyti reikalavimai yra pakankami ir tinkami, todėl siūlomi reikalavimai nebus įtraukti į techninę specifikaciją |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti paslaugų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | 1. Taip. Atidžiai peržiūrėję pateiktas technines specifikacijas, pastebime, kad jos yra pritaikytos specifiniams gamintojams ir jų technologijoms, kas gali dirbtinai riboti konkurenciją ir neigiamai paveikti tiekėjų pasirinkimo galimybes. Suprantame, kad pirkimas turi turėti aiškias technines specifikacijas, būtina, kad šios specifikacijos būtų pakankamai plačios ir neutralių tiekėjų atžvilgiu. Pritaikius labai konkrečius gamintojų reikalavimus, šiuo atveju galimai ribojama galimybė dalyvauti viešajame pirkime tiems tiekėjams, kurie gali pasiūlyti lygiai vertingus ir kokybiškus produktus, tačiau jie nepriklauso nuo šiuo metu nurodytų gamintojų. Toks konkurencijos apribojimas gali turėti neigiamą poveikį viešojo pirkimo skaidrumui ir užtikrinti ne optimalias kainas bei mažesnį pasirinkimą, kas, tikėtina, nepasitarnaus nei perkančiajai organizacijai, nei visuomenės interesams. Siekiant užtikrinti skaidrų ir konkurencingą pirkimo procesą, rekomenduotume apsvarstyti galimybę peržiūrėti ir pritaikyti technines specifikacijas, kad jos būtų plačiau atviros įvairių tiekėjų pasiūlymams, atitinkantiems bendrus standartus ir reikalavimus. Esame įsitikinę, kad koreguojant specifikacijas bus užtikrinta didesnė konkurencija ir galimybė pasirinkti geriausią sprendimą pagal kokybę, kainą ir paslaugų lygį. Tuo pačiu tai padės užtikrinti viešojo pirkimo proceso teisėtumą ir skaidrumą. Pagal pateiktas technines specifikacijas manome, kad jos atitinka konkrečius gamintojus: vaizdo stebėjimas – Bosch Apsuginė signalizacija – Teletek. Priešgaisrinė signalizacija – Teletek. 2. Kodėl nepalikta galimybė tiekėjui, dalyviui pačiam spręsti kokios sistemos turėtų tikti konkrečiai ugdymo įstaigai? Perkančioji organizacija, nustatydama per daug specifinių reikalavimų, gali ne tik apriboti konkurenciją, bet ir išleisti daugiau nei būtų galima, nes pasirinktos sistemos gali būti brangesnės arba nepakankamai pritaikytos. Tiekėjai, turintys žinių ir patirties, gali pasiūlyti sistemą, kuri atitiks darželio saugos reikalavimus, tačiau neviršys biudžeto ir padės sutaupyti, pasirinkus tinkamas technologijas, įrangą ir paslaugas. Tiekėjas, kuris žino įvairias technologijas ir turi tiesioginę patirtį įdiegimo bei valdymo procesuose, gali parinkti ne tik tinkamiausią, bet ir labiausiai patikimą bei efektyvią sistemą. Taip pat jis gali užtikrinti aukštesnį įrangos kokybės lygį ir pritaikyti technologijas, kurios garantuoja ilgaamžiškumą ir minimalias priežiūros išlaidas. Be to, jie dažnai gali užtikrinti greitesnį montavimo ir programavimo laiką bei geresnę paslaugų kokybę, nes turi sukurtą specialistų komandą. Konkrečiai dėl priešgaisrinės signalizacijos – užtektų įvesti punktą, kad priešgaisrinė signalizacija turi būti įrengta laikantis: Statybos techninių reglamentų. Gaisrinės saugos reikalavimų. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių. Šios taisyklės yra griežtos, visuotinai patvirtintos ir negali būti interpretuojamos kitaip, nei parašyta. Nepalikta galimybė naudoti bevielius, belaidžius įrenginius? Belaidės apsaugos sistemos, belaidės priešgaisrinės signalizacijos? Belaidės apsaugos sistemos turi daug pranašumų, kurie gali padaryti jas patraukles, nei nei laidinės sistemos. Pagrindiniai privalumai: Lengvas, greitas įrengimas ir lankstumas Belaidės sistemos nereikalauja laidų klojimo, todėl jų įrengimas yra daug greitesnis ir paprastesnis. Tai leidžia lengvai instaliuoti sistemą bet kur, net ir sudėtingose arba jau įrengtose vietose, kur laidų tiesimas gali būti sudėtingas arba brangus. Be to, sistemos galima lengvai perkelti ar pertvarkyti, nes nereikia keisti infrastruktūros. Mažesni įrengimo kaštai Dėl to, kad nereikia laidų ir papildomų jungčių, belaidės apsaugos sistemos dažnai būna pigesnės įrengti nei laidinės sistemos, kurios reikalauja sudėtingo laidų vedžiojimo, sienų gręžimo ir kitų papildomų darbų. Papildomos saugumo galimybės: Belaidės sistemos gali būti mažiau pažeidžiamos nei laidinės, nes nėra fizinių kabelių, kurie galėtų būti perkirpti arba sugadinti. Tai ypač svarbu užtikrinant papildomą apsaugą nuo įsilaužimų, nes vagišiai negali paprasčiausiai nutraukti laidus, kad išjungtų sistemą. Lanksti plėtra ir pritaikymas Estetinė išvaizda Kadangi nėra reikalingi laidai, belaidės sistemos paprastai yra estetiškai patrauklesnės ir mažiau pastebimos. Tai ypač svarbu, jei įranga turi būti sumontuota matomose vietose arba jei objektas turi estetinį dizainą, kuris neturi būti trikdomas laidais. Belaidės apsaugos sistemos yra tvaresnės. Belaidės apsaugos sistemos įrengimas reikalauja mažiau invazinių darbų, nes nereikia kasti žemių, gręžti sienų ar daryti kitų statybinių darbų, kad būtų paslėpti laidai. Tai leidžia sumažinti medžiagų ir išteklių suvartojimą, o taip pat sumažina aplinkos taršą per statybinius procesus, kurie gali turėti neigiamą poveikį tiek natūraliai aplinkai, tiek statybos darbų atliekoms. | Techninė specifikacija pakoreguota ir nėra pritaikyta tik išvardintiems gamintojams ir neriboja konkurencijos. Paslaugos tiekėjas įvertinęs Objektus turi galimybę pasirinkti tiek laidinę tiek belaidę sistemą ir pats nuspręsti kuris variantas yra tinkamiausias ir ekonomiškai naudingiausias. |

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar Pirkimo techninė specifikacija pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus. |  |  |
| 2. | Ar techninėje specifikacijoje, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami? |  |  |
| 3. | Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? |  |  |
| 4. | Ar techninėje specifikacijoje nurodyti planuojamų įsigyti paslaugų techniniai aprašymai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Nesenai vyko panašus Mokyklų konkursas, skelbiamas jūsų įmonės. Techninės specifikacijos buvo pateiktos labai plačios ir sudarė galimybę patiems tiekėjams, remiantis specifikacijomis pateikti pasiūlymus. Kuom šis pirkimas skiriasi nuo prieš tai buvusio, skirto mokykloms? Kuom darželiai skiriasi nuo mokyklų? Kodėl buvo pateiktos kitos specifikacijos, kurios riboja dalyvių skaičių ir sukuria konkurenciją? Nematome galimybės naudoti belaides sistemas. Kodėl? | Minėtas pirkimas buvo orientuotas į fizinės apsaugos ir vaizdo stebėjimo paslaugas. Šiame pirkime fizinė sauga nėra pagrindinis pirkimo objektas. Techninė specifikacija yra pakoreguota ir leidžianti Paslaugos teikėjui naudoti tiek laidinę tiek belaidę sistemas įvertinus Objektus. |