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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:
[bookmark: _Hlk87430016]1. Perkančioji organizacija perka kosmetines kėdes ir kosmetologinius gultus (toliau – Prekės). Perkamos Prekės turi būti pristatytos per 120 k. d. nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu: Bijūnų g. 10, Klaipėda. 
2. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras ar kt.) ar internetinę nuorodą į gamintojo puslapį su nurodytais prekių parametrais. Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus anglų kalba ir Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumams, bus prašoma pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 5.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes.
3. Prekės turi būti naujos, nenaudotos
4. Tiekėjas pristatydamas Prekes privalo pateikti prekių naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).
5. Prekės pristatomos surinktos ir paruoštos naudoti.
6. Pristatomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

Specialūs reikalavimai:
	Pirkimo dalis
	Perkančiosios organizacijos reikalaujami techniniai parametrai

	1.	
	Kosmetinės kėdės


	

	Techniniai duomenys:

· Baltos spalvos;
· Rėmas – chromuotas metalas ar kitokio apdirbimo medžiaga, kuris užtikrina apsaugą nuo korozijos;
· Medžiaga – eko oda arba kita atspari, lengvai valoma medžiaga;
· Sukimosi galimybė 360°;
· Stabilumas, legvai judinama – ne mažiau 5 ratukų;
· Ergonomiška balno formos kėdė;
· Sėdynės plotas 40 cm ±5cm;
· Tylus judėjimas – ratukai padengti guma;
· Reguliuojamas aukštis – 50-64 cm (nuo grindų iki sėdynės pagrindo);
· Reguliuojamas sėdynės kampas;
· Reguliuojamas nugaros atlošo aukštis;
· Apkrova ≥120kg.
Papildomi reikalavimai:
· Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.

	2.
	Kosmetologiniai gultai


	
	Techniniai duomenys:

· Spalva – balta;
· Padėčių keitimas elektra (aukščio, atlošo, galvos atramos, pakojo) pagal kliento ir procedūros poreikius;
· Mažiausiai 3 variklių – reguliuojasi kojų, sėdimoji, galvos padėtis;
· Rėmas –tvirtas, stabilus, metalinis, atsparus korozijai;
· Medžiaga – eko oda arba kita atspari, lengvai valoma medžiaga;
· Išimama pagalvėlė galvūgalyje;
· Reguliuojamas aukštis – 59 -91cm ±5cm“;
· Galima nuimti porankius;
· Čiužinio plotis (be porankių) – ne didesnis kaip 63cm;
· Gulto plotis (su porankiais) – ne didesnis kaip 90cm;
· Apkrova ≥120kg;
· Pridedamas daugkartinis užvalkalas (baltas).
Papildomi reikalavimai:
· Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo pristatymo datos.
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Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)
 _______________________________________________________________________________
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


_______________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))


PASIŪLYMAS DĖL KOSMETINIŲ KĖDŽIŲ IR KOSMETOLOGINIŲ GULTŲ PIRKIMO


	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo įmonės kodas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos (jeigu yra)
	

	Telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas
	

	Banko rekvizitai
	



Vykdydamas sutartį pasitelksiu šį (-iuos) subtiekėją (-us):
	Subtiekėjas (-ai)
	Pavadinimas (-ai)
	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) 

	
	1.
	

	
	2.
	

	
	...
	



Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)1:
	Eil.
Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama dokumento pavadinime nurodyti žodį „KONFIDENCIALU“)

	
	


1 Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos, nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Pasiūlymo kaina, vieneto kaina (išskyrus kainos sudėtines dalis, iš kurių susideda vieneto kaina – pirkimo objekto savikaina, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo kaštai, pelnas ir kt.) negali būti Tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra. Jei Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo ir Tiekėjo paprašius įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali, tiekėjas per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėjusio dalyvio pasiūlymas, sudaryta pirkimo sutartis ir jos pakeitimai (jei jų bus), išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, bus skelbiami CVP IS vadovaujantis VPĮ 86 straipsnio 9 dalimi. 

Siūlome šias prekes:

1 pirkimo dalis (Kosmetinės kėdės):

	Eil. nr.
	Perkančiosios organizacijos reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)*
(Pildo tiekėjas)

	1
	Produkto pavadinimas, modelis 
	Nurodyti produkto pavadinimą ir modelį.  

	2
	Techniniai duomenys:

· Baltos spalvos;
· Rėmas – chromuotas metalas ar kitokio apdirbimo medžiaga, kuris užtikrina apsaugą nuo korozijos;
· Medžiaga – eko oda arba kita atspari, lengvai valoma medžiaga;
· Sukimosi galimybė 360°;
· Stabilumas, legvai judinama – ne mažiau 5 ratukų;
· Ergonomiška balno formos kėdė;
· Sėdynės plotas 40 cm ±5cm;
· Tylus judėjimas – ratukai padengti guma;
· Reguliuojamas aukštis – 50-64cm (nuo grindų iki sėdynės pagrindo);
· Reguliuojamas sėdynės kampas;
· Reguliuojamas nugaros atlošo aukštis;
· Apkrova ≥120kg.
Papildomi reikalavimai:
· Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
	




	Ei. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt. 
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Viso kiekio, Eur be PVM (3*4)
	Viso kiekio kaina, Eur su PVM


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Kosmetinės kėdės
	6
	
	
	



2 pirkimo dalis (Kosmetologiniai gultai):
	Eil.nr.
	Perkančiosios organizacijos reikalaujami techniniai parametrai
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.)*
(Pildo tiekėjas)

	1
	Produkto pavadinimas, modelis 
	Nurodyti produkto pavadinimą ir modelį.  

	2
	Techniniai duomenys:

· Spalva – balta;
· Padėčių keitimas elektra (aukščio, atlošo, galvos atramos, pakojo) pagal kliento ir procedūros poreikius;
· Mažiausiai 3 variklių – reguliuojasi kojų, sėdimoji, galvos padėtis;
· Rėmas – tvirtas, stabilus, metalinis, atsparus korozijai;
· Medžiaga – eko oda arba kita atspari, lengvai valoma medžiaga;
· Išimama pagalvėlė galvūgalyje;
· Reguliuojamas aukštis – 59 -91cm ±5cm;
· Galima nuimti porankius;
· Čiužinio plotis (be porankių) – ne didesnis kaip 63cm;
· Gulto plotis (su porankiais) – ne didesnis kaip 90cm;
· Apkrova ≥120kg;
· Pridedamas daugkartinis užvalkalas (baltas).
Papildomi reikalavimai:
· Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo pristatymo datos.
	



	Eil.nr.
	Pavadinimas
	Kiekis, vnt. 
	Vieneto kaina, Eur be PVM
	Viso kiekio, Eur be PVM (3*4)
	Viso kiekio kaina, Eur su PVM


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Kosmetologiniai gultai
	6
	
	
	



Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad:
1. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
2. Sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
3. Visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
4. Į Prekių kainą  įeina Prekių pristatymas, surinkimas, visos kitos su Prekių pristatymu susijusios išlaidos, visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir tiekėjo mokėjimo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“ kaštai.  (Jei Tiekėjas nenurodo PVM, turi nurodyti priežastį, kodėl PVM nemokamas).
5. Sutinkame su pirkimo sąlygų 5 priede pateiktomis siūlomomis pasirašyti viešojo pirkimo sutarties sąlygomis.
6. Šį pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymui akceptuoti arba sutarčiai pasirašyti bei jai įsigalioti.
	

	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 




