Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl fizinės medicinos ir reabilitacijos įrangos pirkimo

2 priedo 3 dalis

3 pirkimo dalis. Didelės galios magnetoterapijos prietaiso techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Šlapimo nelaikymo gydymui, dubens dugno raumenų stiprinimui |
|  | Valdymas | Jutiminiu ekranu. |
|  | Užprogramuoti gydymo protokolai | Ne mažiau kaip 4. |
|  | Aplikatorius šlapimo nelaikymo gydymui | Aplikatorius- kėdė su atlošu |
|  | Komplektuojama su papildomu aplikatoriumi sąnarių, skeleto raumenų ir neurologinių ligų gydymui | Pageidaujamas parametras. Jei siūlomas įrenginys su papildomu aplikatoriumi, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų, |
|  | Magnetinio lauko intensyvumas | Ne mažiau kaip 1 Tesla. Jei magnetinio lauko intensyvumas >1 Tesla, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |
|  | Maitinimo šaltinis | Elektros tinklas 230V±10%, 50Hz |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Jei suteikiamas 36 mėn. ar ilgesnis garantinis terminas, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų |

EKONOMINIS NAUDINGUMAS

Kaina – 50 proc., Funkciniai parametrai – 50 proc.

| Parametrai, už kuriuos skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai: | Lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Komplektuojama su papildomu aplikatoriumi sąnarių, skeleto raumenų ir neurologinių ligų gydymui | 0,4 |
| Magnetinio lauko intensyvumas >1 Tesla | 0,2 |
| Suteikiamas 36 mėnesių ar ilgesnis garantinis terminas | 0,4 |