Pirkimo sąlygų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo objektas: Mobili donoro lova.
Perkamas kiekis: 20 vnt..
	Prekės pavadinimas
	Reikalavimai prekei

	Sulankstomas mobilus donoro gultas, skirtas kraujo paėmimui iš donoro mobiliuose punktuose
	1. Sulankstomas mobilus donoro gultas, skirtas kraujo paėmimui iš donoro mobiliuose punktuose;

2. Galimybė keisti gulto poziciją į Trendelenburgo padėtį;

3. Galvūgalis turi paminkštintą pagalvėlę su galimybe reguliuoti jos aukštį;

4. Lovos svoris iki 15 kg;

5. Lengvai sulankstomas ir transportuojamas.

6. Sulankstyto gulto išmatavimai ne didesni kaip: ilgis 130 cm, plotis 60 cm, gylis 30 cm. 

7. Išlankstyto gulto išmatavimai ne daugiau kaip: aukštis 130 cm, plotis 60 cm, ilgis 170 cm.

8. Paminkštintas porankis (1 vnt.) naudojamas dešinėje arba kairėje gulto pusėse su galimybe lengvai keisti poziciją. 

9. Porankio aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 3 pozicijose.

10. Porankio judėjimo kryptys: į šonus, aukštyn, žemyn. Lengvai išimamas. 

11. Paminkštinto porankio išmatavimai ne mažesni nei 35 cm x 15 cm.
12. tvirtas metalinis rėmas, tvirti lankstūs sujungimai, tvirta gulto sėdimosios dalies minkštoji dalis; 

13. Gamintojo leidžiama maksimali saugi apkrova ne mažiau kaip 150 kg svoriui atlaikyti.

14. Paviršiai lengvai valomi, atsparūs dezinfekavimo medžiagoms. Galimybė nuimti tekstilinę dalį valymui.

15. Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.


Prekės pristatomos nurodytais adresais tiekėjo lėšomis: 

· Žolyno g. 34 Vilnius – 10 vnt. 

· Naikupės g. 28, Klaipėda – 4 vnt. 

· Nemuno g. 75, Panevėžys – 6 vnt. 

_____________________________

