## Pasiūlymo forma
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės pavadinimas ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Fluorescencinis mikroskopas FISH tyrimams su vaizdų analizės sistema |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Įrašyti parametro vertę
T1
T2
T3
T4
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
metai

## Vertinimo sąlygos
Siūlomo garantinio laikotarpio vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai
Ekonominis pranašumas už 1 (vienus) papildomus garantijos metus (EpPG) | 6 | %

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 55
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 45
Nr. | Parametrai |  | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 |  |  | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.25
T2 |  |  | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.25
T3 |  |  | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.25
T4 |  |  | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.25
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3 ir T4 techniniai parametrai neturi skaitinės išraiškos (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
3.1. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.25, T2 = L2 = 0.25, T3 = L3 = 0.25, T4 = L4 = 0.25. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su sutarties įvykdymo užtikrinimu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Všį Vilniaus universiteto sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos),
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
3. Duomenų bazės ir programinės įrangos peržiūra - duomenų bazės ir programinės įrangos peržiūra per periodinę techninę apžiūrą turi būti atliekama ne vėliau nei 12-ąjį mėnesį po įdiegimo ir atliekama visu garantiniu periodu gamintojo nustatytu peroidiškumu.
4. Garantiniu laikotarpiu turi būti suteikiama nuotolinė techninė pagalba.
5. FISH zondus optimizavimas pagal laboratorijos turimus preparatus - per ne trumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį turi būti optimizuoti FISH zondai pagal laboratorijos turimus preparatus.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 3 darbuotojams. Mokymų trukmė ≥ 12 akademinių val.

## Techninė specifikacija
Fluorescencinis mikroskopas FISH tyrimams su vaizdų analizės sistema
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, pagal TS “Bendrieji reikalavimai” 1 p.)
1 | Vaizdų analizės sistema tyrimams, atliekamiems naudojant FISH technologiją | Vaizdų analizės sistema tyrimams, atliekamiems naudojant FISH technologiją privalo būti visiškai automatizuota vaizdų gavimo platforma su fluorescenciniu mikroskopu ir ne mažesniu nei 8 stiklelių dėklu
2 | Sistemos komplektacija | 1. Fluorescencinis mikroskopas - 1 vnt,
2. Skaitmeninė spalvota kamera - 1 vnt,
3. Gamintojo rekomenduojamų parametrų kompiuteris, monitorius, klaviatūra, pelė - 2 komplektai,
4. Programinė įranga, skirta hematoonkologiniams preparatams ir formaline fiksuotų parafine impregnuotų (FFPI) audinių preparatams iš navikų, įskaitant limfomas, analizuoti (instaliuota visuose siūlomuose kompiuteriuose).
3 | Z ašies mechanizmas | Z ašies mechanizmas turi būti motorizuotas ir programiškai valdomas. Minimalus fokusavimas ≤ 50 nm.
4 | Objektyvas | Mechanizuotas, programine įranga valdomas objektyvas.
5 | Objektyvų komplektacija | Privalo būti ne mažiu nei 3 objektyvai komplektacijoje. Objektyvai turi būti skirti tiriamo mėginio peržiūrai ("Preview") ir FISH vaizdų gavimui (imersinis objektyvas).
6 | Tolygaus apšvietimo visame matymo lauke užtikrinimas | Turi būti mikroskopo fluorescencinis apšvietimas su "Fly's-eye" lęšiais, užtikrinančiais tolygų apšvietimą visame matymo lauke.
7 | Fluorescencinių filtrų mechanizmas | Turi būti mechanizuotas, programine įranga valdomas karuselinis mechanizmas su fluorescenciniais filtrais
8 | Mechanizmas (angl. revolver) objektyvų pasirinkimui ir pasukimui | Turi būti motorizuotas 8 pozicijų mechanizmas su ne mažiau nei 5 filtrų rinkiniu: žalias (Green), oranžinis (Orange), žydras (Aqua), DAPI, raudonas (Red).
9 | Kamera | Turi būti spalvota kamera su CMOS (arba lygiavertis) jutikliu, kurio raiška ≥ 2448 x 2048
10 | Programinė įranga skaitmeninės kameros parametrų valdymui | Būtina
11 | Fluorescencinė lempa | Fluorescencinės lempos tarnavimo laikas ≥ 2000 val.
12 | Kompiuteriai darbui | Ne mažiau nei 2 kompiuteriai darbui
13 | Skenavimo sistema | Vienas kompiuteris komplektuyojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesniais kaip 23" monitoriais (LED arba lygiavrčio tipo)
14 | Programinės įrangos galimybės | Turi būti iš anksto įdiegta programinė įranga, leidžianti vertinti FFPE audinių, periferinio kraujo, kaulų čiulpų preparatus.
15 | Sistemos galimybės | Sistema turi leisti automatizuotą periferinio kraujo ir kaulų čiulpų mėginių skenavimą, vaizdinimą ir analizę. Sistema turi leisti vienu metu analizuoti įvairias medžiagas ir skirtingų tipų zondus.
16 | Vaizdų fiksavimas ir pateikimas | Atskiri vaizdai iš filtrų turi būti automatiškai fiksuojami ir pateikiami "RAW" formatu, be programinio skaitmeninio apdorojimo. Sistema turi gebėti pateikti kombinuotus vaizdus (vaizdus su duomenimis iš įvairių filtrų, įskaitant Z ašies filtrus) arba atskirus filtrų vaizdus, pvz., oranžinio filtro vaizdą šalia žalio filtro vaizdo.
17 | Surinktų Z ašies vaizdų galerijoje naršymas | Būtina
18 | Sistemos suderinamumas su bet kokio gamintojo FISH zondais | Būtina
19 | Sistema pilnai palaiko trigubas ir keturgubas (angl., Triple & Quad Fusion) zondų kombinacijas | Būtina
20 | Sistema automatiškai aptinka susiliejimo (angl. breakapart) signalus matuodama atstumą tarp signalų ir analizuodama signalo plotą | Būtina
21 | Sistemos netikėtų signalų aptikimas | Sistema turi aptikti netikėtus signalus ir juos pateikti, net jei jie anksčiau nebuvo iš anksto apibrėžti sistemoje. Turi parodyti ląstelių, turinčių šį signalą, skaičių ir leisti izoliuoti bet kurią ląstelę, kurioje jis aptiktas.
22 | Turi būti įrankis automatiniam ląstelių klasifikavimui vienu paspaudimu | Būtina
23 | Nuotolinė sistemos FISH analizės, vertinimo ir peržiūros galimybę iš bet kurios darbo vietos | Būtina
24 | Galima viename ekrane rodyti tiek FISH vaizdą, tiek visą fluorescenciškai nudažyto audinio fragmento stiklelį | Būtina
25 | Sistemos programų sertifikavimas | 1. HER-2/neu geno ir 17 chromosomos nustatymui bei kiekybinei analizei FISH metodu tarpfaziniuose branduoliuose, naudojant FFPE žmogaus krūties vėžio audinių mėginius,
2. ALK geno persitvarkymų nustatymui FISH metodu,
3. Hematopoetinių ląstelių, paruoštų iš ląstelių suspensijos FISH analizė.
26 | Fluorescencinių signalų fiksavimas Z ašyje skirtinguose mėginio plokštumose (angl. Z-stack) | Būtina
27 | Ataskaitų sukūrimas | Sistema turi gebėti vienu spustelėjimu sukurti PDF, XML ir CSV formato ataskaitas (arba lygiaverčiais formatais). Ataskaitos turi būti išsaugomos pasirinktoje aplanke tiek skenavimo sistemos kompiuteryje, tiek bet kuriame kitame darbui paruoštame kompiuteryje. Ataskaitos aplanke taip pat turi būti įtraukti į ataskaitą siunčiami vaizdai.
28 | Galimybė generuoti ataskaitas apie HER-2 ir ALK genų amplifikaciją remiantis naujausiomis ASCO gairėmis | Būtina
29 | Sistema turi fiksuoti heterogeniškumą FFPE FISH audiniuose, pateikiant amplifikacijos rodiklį, vidutinį kopijų skaičių ląstelėje ir papildomą statistinę informaciją apie subregionus visame nuskaitytame plote | Būtina
30 | Sistemos integracija su LIS | Sistema privalo būti integruojama į LIS be papildomų mokesčių
31 | Sistemos turi optimizuoti įvairių tipų zondus skirtingoms medžiagoms, atsižvelgiant į signalo dydį ir šviesos intensyvumą | Būtina

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas1 | Tiekėjas2
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos Sistemos kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas Sistemos garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą 1 (vienų) metų garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus 1 (vienus) papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T4n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už 1 (vienus) papildomus garantijos metus, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekjas1 | Tiekjas2
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0
T1n | 0 | 0
T2n | 0 | 0
T3n | 0 | 0
T4n | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne