PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 KATEGORIJA

- OBJEKTAS

Pirkimo objektas yra nepavojingų medicininių atliekų tvarkymo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- NEPAVOJINGŲJŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS

Paslaugoms keliami reikalavimai:

1. Paslaugų teikėjai įsipareigoja užtikrinti Paslaugų teikimo saugos reikalavimų laikymąsi, tinkamų apsaugos priemonių naudojimąsi. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis: Lietuvos Respublikos (toliau - LR) atliekų tvarkymo įstatymu, LR Aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.  įsakymu Nr. 217 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis (aktuali  redakcija), LR Aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis (aktuali redakcija),  Lietuvos higienos norma HN 66:2013 ,,Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai” (aktuali redakcija) (toliau – HN 66:2013), Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ (aktuali  redakcija), Atliekų klasifikavimo techninės gairės pagal Europos komisijos pranešimą Nr. 2018/C 124/01, LR Farmacijos įstatymu, Aplinkos apsaugos, higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitais teisės aktais nustatytais reikalavimais.

2. Paslaugos turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Medicininės atliekos turi būti Užsakovo pasveriamos iki atvykstant Tiekėjui.

4. Nepavojingosios medicininės atliekos paimamos iš Užsakovo pagal poreikį, kuris nurodomas atskiro užsakymo metu. Savaitės dienos ir laikas, kuriuo iš Užsakovo paimamos nepavojingosios medicininės atliekos, turi būti suderinti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, abiem šalims pasirašant Paslaugų teikimo grafiką.

5. Tiekėjas nepavojingąsias medicinines atliekas turi surinkti iš atliekų paėmimo vietos (-ų), pasikrauti savo jėgomis ir išvežti pagal iš anksto suderintą grafiką. Kiekvienai atliekų siuntai, Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka (toliau – Tvarka) turi būti išrašomas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytos formos krovinio važtaraštis ir suformuojamas atliekų perdavimo lydraštis Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (toliau – GPAIS), vedama GPAIS apskaita. Esant GPAIS sisteminiams sutrikimams, būtina vadovautis Tvarkos, kai negalima naudotis GPAIS, aprašo reikalavimais, kiekvienai atliekų siuntai Tiekėjas turi išrašyti Krovinio važtaraštį ir/ar nustatytos formos Atliekų perdavimo lydraštį.

6. Užsakovas atliekas surenka, išrūšiuoja, supakuoja, paženklina pagal HN 66:2013 ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas Tiekėjui. Atliekos yra sveriamos Užsakovo ir Tiekėjui perduodamas atliekų kiekis yra fiksuojamas nustatytos formos dokumentuose.

7. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos žemiau nurodytame sąraše atliekos bus sutvarkytos  tinkamai:

| NEPAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Atliekų kodas | Atliekų pavadinimas |
| 1. | 18 01 01 | Aštrūs daiktai (išskyrus nurodytus 18 01 03) |
| 2. | 18 01 07 | Cheminės medžiagos, nenurodytos (18 01 06) |
| 3. | 18 01 02 | Anatominė medžiaga (kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)) |
| 4. | 18 01 04 | Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos |
| 5. | 18 01 09 | Vaistai, nenurodyti 18 01 08 |

8. Užsakovas atsiskaito už nepavojingųjų atliekų tvarkymą tik kartu su sąskaita faktūra, gavus dokumentą (perdavimo – priėmimo aktą/lydraštį), patvirtinantį apie atliekų perdavimą galutiniam tvarkytojui (jeigu Tiekėjas nėra Galutinis atliekų tvarkytojas).

9. Visos išlaidos, susijusios su Užsakovo Paslaugų teikimu įskaičiuojamos į siūlomą kainą.