Pirkimas

Slėginių nuotekų tinklų kapitalinis remontas Bartuvos g. - Kalnų g., Kaunas ID. 1702369

Atsakymai į tiekėjų klausimus Nr. 2

2025-03-26

| Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paklausimas, teiktas 2025-03-24 09:15 CVP IS pranešimu ID 123323 Prašome paaiškinimo/patikslinimo: - Pateikite prašau vaizdinę medžiagą, kad galėtume įsivertinti vamzdyno būklę ir jo pažeidimo vietas. | Tinklo televizinė diagnostika nebuvo atlikta, todėl negalime pateikti. |