Priedas Nr. 5

ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS) Nr.1

| Eil. Nr. | Darbų grupių (etapų) pavadinimai | Kaina [Eur] be PVM |
| --- | --- | --- |
|  | Papildymo sistemos remontas |  |
|  | Papildymo siurblių keitimo darbai (esamų siurblių demontavimas, vamzdynų/fasoninių dalių permontavimas/pritaikymas naujiems siurbliams, naujų siurblių keitimas, pajungimas, izoliacijos atstatymas, nudrenavimas, papildymas, išbandymas). |  |
|  | Papildymo siurbliai (2vnt.) |  |
|  | Vėsinimo sistemos (ŠM1) remontas |  |
|  | Vėsinimo sistemos srauto daviklių (2 vnt.) sumontavimas/“įkirtimas“ (srauto daviklius tiekia užsakovas) |  |
|  | Vėsinimo sistemos „bypass“ įrengimo darbai (vamzdžių, armatūros montavimas, apskardinimų/izoliacijos atstatymai, sistemos drenavimas, hidraulinis bandymas ir pan.) |  |
|  | Vėsinimo sistemos „bypass“ įrengimo medžiagos/įranga |  |
| Suma be PVM: |  |  |
| PVM [tarifas]: |  |  |
| Bendra suma su PVM: |  |  |