šilutės m. jankaus mokyklos paprastojo remonto darbai , sodų g. 7 ŠilutėJE (tūkstantmečio mokyklų programa)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: vidaus patalpų remontas, adresu Dariaus ir Girėno g. 1 Šilutėje.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188723322, LT-99133 Šilutė, Dariaus ir Girėno g. 1.

- Statybos vieta: Sodų g. 7 Šilutė.

- Finansavimo šaltinis: Šilutės rajono savivaldybės biudžeto ir ES lėšos.

- Darbų apimtys:

Darbai atliekami pagal pridedamus Mokslo paskirties pastato - mokyklos (unikalus Nr. 8897-3007-4017) Sodų g. 7 Šilutė, paprastojo remonto projektą (toliau- Projektas), Dabai atliekamai kompleksiškai ir nuosekliai užtikrinant sklandžia komunikacija tarp Rangovo ir Užsakovo. Darbų eigoje pastebėjus esminius pastato nuokrypius ar deformacijas būtina pranešti užsakovui.

Projektu numatomas pastato-mokyklos dalies trečio aukšto patalpų atnaujinimas, atliekami paprastojo remonto darbai, įrengiama STEAM erdvė. Stogo gelžbetoninėse plokštėse projekte matoma suformuoti angas reikalingas vėdinimo sistemos įrangai sumontuoti, statinio konstrukcijų būklė nebus silpninama. sprendiniai detalizuojami SK statinio konstrukcijų dalyje, konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai užtikrina statinio patvarumą ir pastovumą statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

- Numatomi darbai:

Inžinerinės sistemos:

Elektros instaliacijos bei apšvietimo atnaujinimas ar įrengimas remontuojamose patalpose, pritaikant būsimiems poreikiams bei veikloms;

Vandentiekio bei buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas ar įrengimas remontuojamose patalpose, pritaikant būsimiems poreikiams bei veikloms;

Mechaninio vėdinimo sistemos įrengimas remontuojamose patalpose, pritaikant būsimiems poreikiams bei veikloms;

Patalpų planavimo bei interjero sprendimai:

STEAM praktinio - komandinio darbo erdvės įrengimas.

IT/ robotikos erdvės įrengimas;

Chemijos, fizikos ir biologijos laboratorijų patalpų įrengimas;

Paruošiamojo kabineto priemonėms ir medžiagoms įrengimas;

Teorinio darbo kabineto įrengimas;

Sprendiniai detalizuojami brėžiniuose, inžineriniai sprendimai pateikiami atskirose projekto dalyse. Prieš parenkant spalvas ir gaminius būtina susiderinti su projekto architektu. Gaminiai rekomendaciniai, gali būti naudojami analogiški, neprastesnių duomenų, kitų gamintojų gaminiai.

Medžiagos naudojamos darbų atlikime turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją.

- Garantijos laikotarpiai: Tiekėjas turi užtikrinti garantijas montavimo darbams, įrenginių medžiagoms ir kokybei ir pašalinti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus savo kaštais, jei jos neatitinka šių sąlygų:

Tiekėjas turi užtikrinti garantinį laikotarpį atliktiems darbams remiantis Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytais terminais.

Audrius Jankauskas (+370 441 79 234) el. p. audrius.jankauskas@silute.lt