KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINSITRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis, tel. +370 459  35 500, el. p. savivaldybe@kupiskis.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774975

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PATALPŲ VĖSINIMO-KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮSIGIJIMAS IR JŲ MONTAVIMO PASLAUGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATUOSE“ SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	1

2.	Pirkimo objektas	1

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	1

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	2

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	2

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	2

7. Pasiūlymų vertinimas	3

8. Sutarties sudarymas	3

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	4

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“	5

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“	9

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	12

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“	13

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“	14

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“	15

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija“	17

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Kupiškio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774975, adresas Vytauto g. 2, Kupiškis. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokių prekių jame nėra.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5. Pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu. Sutarties vykdymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.1. papunkčiu (minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, kurie nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo 1.6. ir 1.7. punktuose). Atitiktis tikrinama sutarties vykdymo metu.

1.6. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Patalpų vėsinimo-kondicionavimo sistemas ir jų montavimo paslaugas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastatuose (toliau – Prekės). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.1.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.1.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.2. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.3. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

5.6. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktos informacijos ir dokumentų visuma:

5.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų  priedą Nr. 3;

5.6.2. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė);

5.6.3. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz. pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

5.6.4. jei  pasitelkiami kiti ūkio subjektai, kitų ūkio subjektų išteklių prieinamumą patvirtinantys dokumentai (sutartys arba ketinimo protokolas ar kt., pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje);

5.6.5. kiti reikalaujami dokumentai.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: pasiūlymas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedą ir laisvos formos deklaracija pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

7. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

*Pastaba: Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD, tik laisvos formos deklaraciją dėl atitikties reikalavimams (forma pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede).

__________

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimai patalpų vėdinimo, vėsinimo-kondicionavimo sistemai ir jos montavimo paslaugoms

  - Pirkimo objektas – Patalpų vėsinimo - kondicionavimo sistemų įsigijimas ir jų montavimo paslaugos šiuose objektuose:

    - Administraciniame pastate Vytauto g. 2, Kupiškio m.

    - Administraciniame pastate L. Stuokos – Gucevičiaus a. 14, Kupiškio m.

  - Įrenginiai turi turėti galimybę iš vieno įrenginio vėsinti kelias patalpas taikant Multi Split sistemą. Vėdinimo ir kondicionavimo įrenginiai turi vėsinti šias patalpas:

    - Administraciniame pastate Vytauto g. 2, Kupiškio m.: 8, 9, 37, 38, 39, 40, 61, 62, 63, 64.

    - Administraciniame pastate L. Stuokos – Gucevičiaus a. 14, Kupiškio m.: 6, 7, 8, 22, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis, jėgomis ir medžiagomis, nurodytais adresais pagal šios techninės specifikacijos reikalavimus pateikti ir sumontuoti naują kondicionavimo sistemą. Teikdamas pasiūlymą, Tiekėjas turi įvertinti visas reikalingas išlaidas paslaugų atlikimui ir jų perdavimui.

  - Numatomų paslaugų apimtis, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Tiekėjas gali apžiūrėti savarankiškai ir įsivertinti jų teikimo vietoje, prieš tai suderinęs apžiūros laiką prieš 3 (tris) kalendorines dienas su Ūkio skyriaus vedėju Erminijum Stankum, tel. (0 610) 29667, el. p. erminijus.stankus@kupiskis.lt;

  - Parenkant kondicionavimo sistemą ir ją montuojant, vadovautis pridedamais patalpų planais.

  - Oro kondicionavimo sistema turi atitikti STR 2.09.02:2005 ,,Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ ir higienos normų HN 69-2003 bei HN 42:2004 keliamus reikalavimus. Visa siūloma įranga turi turėti „CE“ ženklinimą, energijos naudojimo efektyvumu ir taupymu pasižyminčių elektros prietaisų ženklą "Energy Star“, ES energijos ženklą „EU Energy Label“ ≥ A (šaldant).

  - Oro kondicionavimo sistema turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

  - Angų įrengimas turi būti atliekamas taip, kad nebūtų pažeistos konstrukcijos. Montavimo metu pažeistos sienos (lubos) turi būti atstatytos ir atlikta jų apdaila.

  - Esant poreikiui, Tiekėjas elektros įvadus atsiveda pats nuo pastate esančios elektros skydinės, sumontuoja paskirstymo skydus su automatiniais jungikliais bei atlieka varžų matavimus.

  - Tiekėjas privalo įrengti konstruktyvą(us) lauko blokui(ams) ant stogo ir kondensato nuvedimo sistemą, jei ji reikalinga.

  - Atlikus darbus, darbo aplinka turi būti sutvarkyta.

  - Tiekėjas, užbaigęs kondicionavimo sistemos montavimo darbus, turi pateikti visą reikalingą dokumentaciją – techninius pasus, kuriuose būtų galima matyti reikalavimus nurodytus techninėje specifikacijoje, kondicionavimo sistemų veikimo principo ir sistemų aprašymą, sertifikatus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, gamintojo įrangos ir įrenginių priežiūros instrukciją (lietuvių kalba) ir kitus dokumentus.

  - Tiekėjas medžiagoms ir įrangai turi suteikti gamintojų taikomas garantijas, ne mažiau kaip 2 (du) metus. Garantiją apima įrangos darbingumo atstatymą  per protingą laikotarpį, nekeičiant dalių iki 5 kalendorinių dienų, keičiant dalis, kurias reikia užsakyti ir atsisiųsti iki 14 kalendorinių dienų, be jokių papildomų sąnaudų (įskaitant atsargines dalis, darbus, transporto išlaidas).

  - Į medžiagų ir kondicionavimo sistemos garantiją įeina 3 punkto lentelėje nurodytos kondicionavimo sistemų techninės priežiūros paslaugos. Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos techninės priežiūros paslaugos numatytos 3 punkto lentelėje.

  - Tiekėjas, užbaigęs kondicionavimo sistemos montavimą ir parengęs sistemas naudoti, turi apmokyti darbuotojus dirbti su kondicionavimo sistema.

  - Kondicionavimo sistemos turi būti sumontuotos per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.

  - Tiekėjas atsako už darbų saugą objekte ir už žalą, atsiradusią dėl jo netinkamų pareigų atlikimo, kvalifikacijos.

- Kondicionavimo sistemų montavimo vieta ir reikalaujamos techninės charakteristikos

| Eil. Nr. | Kondicionavimo sistemų įrengimo vieta | Kiekis, vnt. | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kupiškis Vytauto g. 2, Multi Spilt sistema | 5 | - Kompresoriaus tipas – INVERTER arba lygiavertis; - Šaldymo nominali galia parenkama pagal patalpos (ų) plotą; - Šildymo nominali galia parenkama pagal patalpos (ų)plotą; - Energijos klasė šaldant ne žemesnė kaip A+; - Energijos klasė šildant ne žemesnė kaip A; - Išorinės dalies garso lygis ne daugiau kaip 58 dB(A); - SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis kaip 5,6, SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) ne mažesnis kaip 3,8; - Maksimalus vamzdyno ilgis vienam vidiniam blokui - parenkamas atsižvelgiant į numatomą išorinių blokų skaičių; - Šaltnešis freonas R410A arba lygiavertis; - Gamykliškai integruotas dugno ir kompresoriaus pašildymas, įranga turi veikti šaldymo/šildymo režimu nuo -15 °C iki + 48°C. - Įrangos ir darbų garantija ne mažiau kaip 2 metai. Išorinės bloko montavimo sąlygos – ant pastato sienos. Įrengimo vietą derinti su Infrastruktūros skyriaus vyr. architektu. |
|  |  | 10 | - Sieninio vidinio bloko nominali šaldymo galia parenkama pagal patalpos plotą; - Sieninio vidinio bloko nominali šildymo galia parenkama pagal patalpos plotą; - Vidinio bloko maksimalus triukšmo lygis 1 metro atstumu ne daugiau kaip 47 dB(A); - Turi tūrėti ne mažiau kaip 3 darbo režimus (šaldymas, šildymas, ventiliatorius); - Su apdailos grotelėmis ir nuotolinio valdymo pultu; - Įrangos ir darbų garantija ne mažiau kaip 2 metai. Vidinio bloko montavimo sąlygos - patalpoje ant sienos. |
| 2. | Kupiškis L. Stuokos - Gucevičiaus a. 14, Multi Spilt sistema | 6 | - Kompresoriaus tipas – INVERTER arba lygiavertis; - Šaldymo nominali galia parenkama pagal patalpos (ų) plotą; - Šildymo nominali galia parenkama pagal patalpos (ų)plotą; - Energijos klasė šaldant ne žemesnė kaip A+; - Energijos klasė šildant ne žemesnė kaip A; - Išorinės dalies garso lygis ne daugiau kaip 58 dB(A); - SEER (šaldymo efektyvumo koeficientas) turi būti ne mažesnis kaip 5,6, SCOP (šildymo efektyvumo koeficientas) ne mažesnis kaip 3,8; - Maksimalus vamzdyno ilgis vienam vidiniam blokui - parenkamas atsižvelgiant į numatomą išorinių blokų skaičių; - Šaltnešis freonas R410A arba lygiavertis; - Gamykliškai integruotas dugno ir kompresoriaus pašildymas, įranga turi veikti šaldymo/šildymo režimu nuo -15 °C iki + 48°C. - Įrangos ir darbų garantija ne mažiau kaip 2 metai. Išorinės bloko montavimo sąlygos – ant pastato stogo. |
|  |  | 12 | - Sieninio vidinio bloko nominali šaldymo galia parenkama pagal patalpos plotą; - Sieninio vidinio bloko nominali šildymo galia parenkama pagal patalpos plotą; - Vidinio bloko maksimalus triukšmo lygis 1 metro atstumu ne daugiau kaip 47 dB(A); - Turi tūrėti ne mažiau kaip 3 darbo režimus (šaldymas, šildymas, ventiliatorius); - Su apdailos grotelėmis ir nuotolinio valdymo pultu; - Įrangos ir darbų garantija ne mažiau kaip 2 metai. Vidinio bloko montavimo sąlygos - patalpoje ant sienos. |

- Kondicionavimo sistemos techninės priežiūros paslaugos (garantinio termino laikotarpiu)

| Eil. Nr. | Atliekami darbai | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oro kondicionavimo įrangos apžiūra pagal gamintojų instrukcijas ir profilaktiniai darbai | 2 kartai/12 mėn. |
| 2. | Elektrinės automatikos dalies (valdymo ir apsaugos) patikrinimas | 2 kartai/12 mėn. |
| 3. | El. kontaktų profilaktinis patikrinimas, valymas, paveržimas, srovės stiprumo matavimas | 2 kartai/12 mėn. |
| 4. | Filtrų užterštumo kontrolė ir valymas | 2 kartai/12 mėn. |
| 5. | Garintuvų patikrinimas, užterštumo kontrolė ir valymas | 2 kartai/12 mėn. |
| 6. | Drenažinės sistemos valymas | 2 kartai/12 mėn. |
| 7. | Freono slėgio patikrinimas | 2 kartai/12 mėn. |
| 8. | Dokumentacijos pildymas | 2 kartai/12 mėn. |

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

„PATALPŲ VĖSINIMO-KONDICIONAVIMO SISTEMŲ ĮSIGIJIMAS IR JŲ MONTAVIMO PASLAUGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATUOSE“

__________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Atsakingasis partneris (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/ |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/ |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojo kodai/ |  |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/ |  |
| El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių e. pašto adresai/ |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir patvirtiname, kad siūlomos prekės ir su jomis susijusios paslaugos atitinka reikalavimus, nustatytus specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

- Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kaina Eur be PVM | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patalpų vėsinimo-kondicionavimo sistemų įsigijimas ir jų montavimo paslaugos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pastatuose |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina su PVM ________(nurodoma eurais suma skaičiais ir žodžiais) tame tarpe PVM:_______ (nurodoma eurais suma skaičiais ir žodžiais)

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  tiekėjui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka _________________________________________________________

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos siūlomų paslaugų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimo perkančiajai organizacijai per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS) išlaidas ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Užsakovo reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

2. Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subteikėjus*:

| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) kurių pajėgumais remiamasi |  |
| --- | --- |
| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) kurio pajėgumais nesiremiama |  |
| Įmonės kodas |  |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Numatomi subrangovui (-ams) pavesti darbai |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |  |

*Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. |  | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento pavadinimas CVP IS lange |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 4. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“); Dokumento įkėlimo CVP IS lange vieta. |
| Pastaba: 1. Vadovaujantis VPĮ 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 3. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka. |  |  |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

2. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos ir kiti reikalavimai“

  - TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.  Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

PREKIŲ pirkimo-pardavimo sutarties Bendrosios IR Specialiosios sąlygos

(Pateikiama atskira suglaudinta byla pavadinimu „6_priedas_Sutarties projektas .zip formatu)

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija“

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA (pateikiama kartu su pasiūlymu)

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš,________________________________________________________________________,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_______________________________,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _________________________________________________________________,

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame _____________________________________________________________________,

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka keliamus reikalavimus ir neturi pašalinimo pagrindų:

| Eil. Nr. | Pašalinimo pagrindas | Nurodyti TAIP arba NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas). |  |
| 2. | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas). |  |
| 3. | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas). |  |
| 4. | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. |  |
| 5. | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). |  |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis) |  |

Mums žinoma, kad perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo nurodytos informacijos, perkančioji organizacija paprašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti informaciją patvirtinančius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus. Perkančioji organizacija šių dokumentų gali paprašyti ir iš kandidatų ar dalyvių bet kuriuo pirkimo procedūros metu, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Esame informuoti, kad už neteisingų duomenų pateikimą Tiekėjas atsako teisės aktuose nustatyta tvarka.

____________________             ____________________	               ___________________

(pareigos)                                             (parašas)                                             (vardas ir pavardė)