TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VIENKARTINIAMS ELEKTRODAMS ĮSIGYTI

- Vienkartiniai EKG elektrodai KT širdžių tyrimams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- išmatavimai: ne mažiau 57 x 48 mm;

- daviklis (sensor) iš sidabro/sidabro chlorido (Ag/AgCl) ar lygiaverčių medžiagų;

- naudojama su šlapiu/skystu geliu;

- pakuotėje ne daugiau kaip 25 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta priemonės pagaminimo data ir laikas.

Orientacinis poreikis: 2 800 pak.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.