MEDICININĖS PREKĖS (KAUKĖS, VAMZDELIAI, MAIŠAI IR T.T.)

PRISTATOMŲ PREKIŲ GALIOJIMAS 12 MĖN.

| Pirkimo dalies Eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Maksimali 1 vieneto kaina, € su PVM | Dalies vertė € su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deguonies sensorius su vamzdeliu DPV aparatams ,,LYRA“ Vienkartinis. | 5,00 | 4500,00 |
|  | Kaukės i – gel ar lygiavertės. Sterilios. Vienkartinės. Minkštos, permatomos. Dydžiai: naujagimiams (paciento svoris >2 - 5 kg); kūdikiams (paciento svoris >5 – 12 kg); vaikams (paciento svoris >10 – 25 kg); vaikams (paciento svoris >25 – 35 kg). Manžetė turi priglusti prie periryklinių struktūrų. Skrandžio kanalas turi eiti išilgai viršgerklinio vamzdelio – siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą ir pan. Integruoti: burnos ertmės stabilizatorius ir sukandimo blokatorius. Kaukės viršutinė dalis turi tvirtą 15 mm (±1mm) jungtį. Matomi užrašai ant vamzdelio | 11,25 | 5000,00 |
|  | Tracheostomos vamzdelis. Su obturatoriumi, žemo slėgio cilindro formos išpučiama. Bus perkami įvairių išmatavimų: nuo >7.0 mm iki 8,5 mm (imtinai). | 4,00 | 1900,00 |
|  | Orofaringiniai vamzdeliai Dydis Nr. 00, ar 40 mm (+5 mm) | 1,50 | 250,00 |
|  | Ambu tipo maišas suaugusiems. Pilnai sukomplektuotas pacientui gaivinti, daugkartinio naudojimo. Maišo talpa ≥ 1,5 l. | 2,00 | 160,00 |
|  | Yankauer atsiurbimo rinkinys. Su rankena, Ø 6 mm – 8 mm, atsiurbimo sujungimo vamzdelio ilgis >1,2 m. Bus perkami dydžiai nuo Ch25 iki Ch30. | 3,50 | 3900,00 |
|  | Vamzdelis deguoniui su kauke ir maišeliu. | 1,50 | 1800,00 |
|  | Anesteziologinės kaukės kūdikiams Vienkartinės, bus perkami dydžiai nuo Nr. 0 iki Nr. 2., 15M ar lygiavertė. | 1,16 | 500,00 |
|  | Kaukės vaikams prie Pari master inhaliatoriaus Daugkartinės. Nesterilios | 11,00 | 500,00 |
|  | Nosies kaniulė naujagimiams | 0,8 | 700,00 |
|  | Jungčių rinkinys suaugusiems prie narkozės (anestezijos) aparato AVANCE S/5 Kvėpavimo sistema suaugusiems: ištempiamas kontūras su alkūnine jungtimi, su kvėpavimo maišu, limbu, konektoriumi, 22 mmM/22mmM (+ 1 mmM) | 4,00 | 8500,00 |