Pirkimo dalyviams						2025-03-27

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 1665766 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas | Skelbiama apklausa |
| Pirkimo objekto dalis | - |
| Pirkimo pavadinimas* | VILNIAUS UNIVERSITETO DVYLIKTO PASTATO SANITARINIO MAZGO REMONTO DARBAI, ŠV. JONO G. 12, VILNIUS, PIRKIMO NR. 1062/2025/TVPC |

*toliau – Pirkimas.

DĖL prašymų PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI pirkimo dokumentus ir Pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo

Vilniaus universitetas (toliau – PO), vadovaudamasis Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjęs CVP IS priemonėmis suinteresuotų tiekėjų pateiktus prašymus paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Pirkimo sąlygų dokumentas | Pirkimo sąlygų punktas | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-03-19 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“ | - | Norime paklausti, ar nebus ardymo darbų? | Paaiškiname, kad ardymo darbų nebus, jų vykdyti tiekėjams nereikės. Ardymo darbai jau yra atlikti – tai yra nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 priede – Projekto Aiškinamojo rašto 2 lapas: |
|  | 2025-03-27 | Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas „Aplinkos apsaugos ir kvalifikaciniai reikalavimai“ | - | Ar tikrai nėra reikalavimo: Tiekėjas turi teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu: Statinių grupė – negyvenamieji pastatai (visuomeninių pastatų grupės* – mokslo paskirties), taip pat taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Kadangi Statinio kategorija Ypatingas statinys, adresas Šv. Jono g. 12, Vilniuje, teritorija Vilniaus senamiestis (kodas 16073); Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (kodas 25504). Ar vykdant darbus remonto darbus pagal techninį darbo projektą, statybos inspekcija ar kultūros paveldo departamentas nesustabdys atliekamų darbų dėl Rangovo neturimos kvalifikacijos? | Paaiškiname, kad tiekėjo nurodytas kvalifikacinis reikalavimas panaikintas (CVP IS pranešimas Nr. 124029) atsižvelgiant į pirkimo objektą (paprastojo remonto dabai) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir LR Statybos įstatymu: - Pagal LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 231 str. 12 d. reikalavimai dėl teisės vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusią veiklą yra keliami ne pačiam tiekėjui, o specialistams, kurie, laimėjimo atveju, vykdys sutartį ir atliks darbus. Atitinkamai tokie reikalavimai (specialistams) ir yra nustatyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo 2 lentelėje. - Pagal LR Statybos įstatymo 18 str. 2 d. reikalavimas vykdant darbus ypatinguose statiniuose būti atestuotam juridiniam asmeniui netaikomas ypatingųjų statinių paprastojo remonto atveju. Taip pat pažymėtina, kad Pirkimo dokumentuose, Bendrųjų pirkimo sąlygų 7.3. punkte yra numatyta, jog perkamus darbus galės vykdyti tik tokią teisę turintys asmenys ir jeigu pagal darbų specifiką jų vykdymui privaloma turėti atestatą – Rangovas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja, kad tik tokie asmenys ir dalyvaus sutarties vykdyme: 7.3. „Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. |

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.