LIETUVOS KARIUOMENĖS SPECIALIŲJŲ OPERACIJŲ PAJĖGŲ VADOVYBĖ

MAŽOS VERTĖS PIRKIMO

Anestezijos ir reanimacijos prietaisŲ,

VYKDOMO SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU,

SĄLYGOS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

Priedai:

- Priedas Nr. 1, „Pasiūlymo pateikimo forma anestezijos ir reanimacijos prietaisams“.

- Priedas Nr. 2, „Dirbtinio plaučių ventiliacijos aparato techninė specifikacija“.

- Priedas Nr. 3, „Portatyvinio kapnografo techninė specifikacija“.

- Priedas Nr. 4, „Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Specialiųjų operacijų pajėgų vadovybė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti anestezijos ir reanimacijos prietaisus (toliau – Prekės).

  - Pirkimo dokumentuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Įstatymas).

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Perkančiosios organizacijos patvirtintomis taisyklėmis, Pirkimo dokumentais.

  - Išankstinis informacinis pranešimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Įstatymo nustatyta tvarka.

  - Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

  - Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

  - Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: specialistas Robertas: tel.: +370 626 94397, el. paštas: robertas13@mil.lt.

  - Bendravimas ir keitimasis informacija tarp prekių teikėjo (toliau – teikėjas) ir Perkančiosios organizacijos vyksta CVP IS priemonėmis. Bendravimas tarp teikėjų ir Perkančiosios organizacijos vyksta lietuvių kalba.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Šis pirkimas yra skirstomas į atskirus pirkimo objektus:

2.1.1. Pirkimo objektas Nr. 1 – Dirbtinis plaučių ventiliacijos aparatas.

2.1.2. Pirkimo objektas Nr. 2 – Portatyvinis kapnografas.

2.2. Tiekėjai gali pateikti tik po vieną pasiūlymą Prekėms pagal priede Nr. 1 pateiktą formą. Pasiūlymas gali būti teikiamas vienam arba abiem pirkimo objektams.

2.3. Perkamų prekių techninės specifikacija aprašyta priede Nr. 2 ir Nr. 3.

2.4. Prekių pristatymo vieta – Tauro g. 14, Vilnius, Lietuva.

2.5. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – prekių atitinkančių keliamus reikalavimus mažiausia kaina.

2.6. Prekių preliminarūs kiekiai nurodyti pasiūlymo formoje (priedas Nr. 1). Pasiūlymo formoje nurodyti kiekiai skirti nustatyto laimėtojui, todėl perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti viso kiekio.

2.7. Pirkėjas numato galimybę įsigyti Sutartimi įsigyjamų Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Prekių (toliau – Nenumatytos prekės) neviršijant 10 (dešimt) proc. Pradinės Sutarties vertės (jos nedidinant).

2.8. Pirkimo vertė:

2.8.1. Pirkimo objekto Nr. 1 – 11400,00 Eur su PVM.

2.8.2. Pirkimo objekto Nr. 2 – 72000,00 Eur su PVM.

2.8.3. Bendra pirkimo vertė – 83400,00 Eur su PVM.

III. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

## Tiekėjas, netaikomi kvalifikaciniai reikalavimai.

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS, pagal Priede Nr. 1 pateiktą formą, bei joje nurodytus kiekius. Pasiūlymai, pateikti popierine forma vokuose ar bet kokia kita forma ne CVP IS priemonėmis, nebus priimami ir vertinami, o bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui).

4.2. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama valstybine kalba.

4.3. Pasiūlymą pateikti iki CVP IS nurodyto termino. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

4.4. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija praneša raštu (elektroninėmis priemonėmis) visiems užsiregistravusiems tiekėjams.

4.5. Dokumentai, kurių reikalaujama pirkimo sąlygose ir kuriuos tiekėjas turi tik popierine forma, teikiami nuskenuoti juos prisegant prie elektroninio pasiūlymo.

4.6. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pateikti pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.

4.7. Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai.

4.8. Pasiūlymai gali būti pateikiami iki CVP IS nurodyto termino. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos teikėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą (naudojantis CVP IS priemonėmis). Pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, teikėjas savo pasiūlymo atsiimti negali.

4.9. Kainos turi būti pateiktos eurais su PVM mokesčiu. Į pateiktą kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir papildomos išlaidos, tokios kaip transportavimo/pristatymo, draudimo, muitų bei kitos, kurios atsiranda vykdant prekių viešojo pirkimo - pardavimo sutartį.

4.10. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų. Jei pasiūlyme nėra nurodytas jo galiojimo terminas, laikoma kad pasiūlymas galioja 90 dienų.

4.11. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Perkančioji organizacija nereikalauja pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VI. SUSIPAŽINIMO SU CVP IS PRIEMONĖMIS GAUTAIS PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

6.1. Su CVP IS priemonėmis teiktais tiekėjų pasiūlymais susipažinimas vyks CVP IS nurodytu laiku elektroniniu būdu.

6.2. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka pirkimo organizatorius konfidencialiai, t. y. tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3. Pasiūlymus CVP IS priemonėmis pateikusiems tiekėjams perkančioji organizacija praneša apie pateiktų pasiūlymų įvertinimą Viešųjų pirkimų įstatymo bei pirkimo taisyklių nustatyta tvarka.

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina Perkančiosios organizacijos įsakymu paskirtas pirkimo organizatorius. Jis vertina:

7.1.1. ar pasiūlymas atitinka sąlygose nustatytus reikalavimus;

7.1.2. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos, kainos;

7.2. iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir pirkimo organizatorius paprašius, tiekėjai privalo pateikti CVP IS priemonėmis, nekeisdami pasiūlymo esmės, papildomus paaiškinimus per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

7.3. Pirkimo organizatorius atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.3.1. pasiūlymas neatitiko sąlygose nustatytų reikalavimų;

7.3.2. buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

7.3.3. pasiūlytos prekės neatitinka techninių reikalavimų;

7.3.4. nutraukus finansavimą iš biudžeto.

7.4. apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.

VIII. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis mažiausios kainos kriterijumi.

8.2. Prekių kaina pateikiama eurais. Į kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

IX. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė Įstatymo reikalavimų ir pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

9.2. Pretenzija pateikiama perkančiajai organizacijai raštu CVP IS priemonėmis Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

9.3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

9.4. Bet kokia informacija, prašymai paaiškinti apklausos sąlygas, apklausos sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

X. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Perkančioji organizacija raštišką pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis atitinka laimėjusio tiekėjo pasiūlymą ir šios apklausos sąlygas.

10.2. Laimėjęs teikėjas ar tiekėjai privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

10.3. Jeigu teikėjas ar tiekėjai, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu arba CVP IS priemonėmis atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10.4. Sutarties sąlygos nurodytos prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutarties bendrojoje ir specialioje dalyse (priedas Nr. 4).

____________________

Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

DĖL Anestezijos ir reanimacijos prietaisŲ PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Dalyvio pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Dalyvio juridinis kodas |  |
| Dalyvio veiklos adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas (Priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 3).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Vieneto kaina, EUR (su PVM) už 1 vnt. | Suma, EUR su PVM (3 stulp. x 4 stulp.) | Pastabos (siūlomos prekės gamintojas ir modelis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dirbtinis plaučių ventiliacijos aparatas | 1 |  |  |  |
| 2 | Portatyvinis kapnografas | 30 |  |  |  |
| Viso suma, EUR su PVM |  |  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.

Priedas Nr. 2

# DIRBTINIO PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (toliau – DPV) pritaikytas suaugusiųjų, vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai. |  |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1 | # Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. |  |
| 2.2 | # Prekės privalo atitikti III dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 2.3 | # Įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 2.4 | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |  |
| 3. | DPV sistemos techninė specifikacija |  |
| 3.1 | # Pavadinimas | Specifikacija |
| 3.2 | # DPV | - Svoris su baterija – ne daugiau kaip 4,5 kg. - Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje: - Darbo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės kaip nuo –18 C iki +49 °C. - Darbo aplinkos drėgmės lygis – ne siauriau kaip 5–95 %. - Turi atitikti MIL-STD 810 G, RTCA DO-160G arba lygiaverčius standartus. - Aparatas turi integruotą turbiną, nereikalauja suslėgtųjų dujų šaltinio. - Maitinimo šaltinis: - Vidinė integruota įkraunama ličio jonų ar lygiavertė baterija. - Baterijos darbo laikas – ne mažiau kaip 8 val. - Įkrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~90 % – ne ilgiau kaip 2,5 val. - Duomenų saugojimas ir sąsaja – SD kortelė arba USB jungtis. - Aparate integruotas higieninis filtras, apsaugantis aparatą nuo užteršimo bakterijomis ir virusais. - Invazinės ir neinvazinės ventiliacijos režimai: - SIMV; - IPPV; - S – IPPV; - SPAP – PS; - PRVC + PS; - rankinis režimas; - CPAP; - CPAP + PS. - Pageidautina, kad, įvedus paciento amžių ir ūgį, aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus (greitas reikiamo režimo pasirinkimas įjungus prietaisą). - Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) – 5–40 k./min. - Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) – 50–2000 ml. - Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E – 1:2 fiksuotas / 1:1 rankinis režimas arba reguliuojamas. - Nustatomos teigiamojo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos (ne siauresnės už nurodytas) – 0 mbar iki 20 mbar. - O2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) – 21–100 %. - Ekranas: - LCD, TFT ar lygiavertis. - Turi būti atvaizduojamas akumuliatoriaus išsikrovimo lygis. - Komplektacija: - Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas. - Vidinė įkraunamoji baterija, higieninis filtras, SD duomenų kortelė arba USB jungtis. Turi būti jungtis išoriniam deguonies tiekimui prijungti. - Daugkartiniai kontūrai pacientams. - Kroviklis – 220–230 V ir 12 V. - Transportavimo krepšys / dėklas. - Tvirtinimas GMP automobilyje. |
| 3.3 | # Daugkartinio naudojimo DPV kontūras | DPV kontūras tinkamas daugkartiniam naudojimui, su specialia mova lengvesniam valymui. Specialios jungtys prie DPV aparato. Automatins teigiamo iškvepiamo oro vožtuvas (PEEP). Specialus jungiklis papildomam įkvėpimui inicijuoti. |
| 4. | Garantija |  |
| 4.1 | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 4.2 | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
| 4.3 | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4 | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 4.5 | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 5 | Ženklinimas, pakavimas, priėmimas |  |
| 5.1 | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 5.2 | Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |
| 5.3 | Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |

Priedas Nr. 3

# PORTATYVINIO KAPNOGRAFO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Portatyvinis kapnografas skirtas iškvepiamo oro anglies dvideginiui matuoti. |  |
| 2. | # Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1 | # Prekės, kurios priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 „Dėl medicinos priemonių“ reikalavimus. |  |
| 2.2 | # Prekės privalo atitikti III dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |
| 2.3 | # Įrangos dokumentai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. |  |
| 2.4 | # Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. |  |
| 3. | Portatyvinis kapnografas techninė specifikacija |  |
| 3.1 | # Pavadinimas | Specifikacija |
| 3.2 | # Prietaiso konstrukciniai ypatumai | Nešiojamasis, dydis ne didesnis nei 6×6×6 cm, svoris ne daugiau 70 g. Sujungiamas su kvėpavimo palaikymo priemonėmis suaugusiojo ir vaiko dydžio adapteriu. |
| 3.3 | Matuojami parametrai | Rodo CO2 nuo 0 iki 99 mmHg, kvėpavimo dažnį nuo 3 iki 150 kartų/min. |
| 3.4 | Parengimas darbui | Nereikia papildomo kalibravimo, prietaisas turi turėti galimybę kalibruotis pats. Matavimo rezultatus pateikia ne vėliau kaip po 15 sek. po įjungimo. |
| 3.5 | Duomenų pateikimas | Rezultatai rodomi ekrane, turi būti matomi tamsioje ir šviesioje aplinkoje. Rodoma: 1) EtCO2 (mmHg); 2) kvėpavimo dažnis (k./min.); 3) ne mažiau kaip 12 sek. realaus laiko EtCO2 kapnograma. |
| 3.6 | Įspėjamieji signalai | Garso ir vaizdo signalai: be adapterio, užsikimšusio adapterio, nekvėpuoja (apnėja), išsekusios baterijos. Reguliuojamas aukšto ir žemo lygio EtCO2 aliarmas |
| 3.7 | Veikimo aplinka | Pritaikytas veikti temperatūroje, kurios ribos ne siauresnės nei nuo 0 °C iki +40 °C, oro drėgnumas – nuo 10 iki 95 proc. |
| 3.8 | Maitinimas | Baterijos, 2 (du) AAA tipo šarminiai elementai, kurių darbo laikas ne mažiau kaip 8 val. |
| 3.9 | Komplektacija | 1. Kapnografui pritaikytas dėklas skirtas transportuoti ir saugoti. 2. Adapteris suaugusiajam / vaikui, ne mažiau kaip 20 vnt. |
| 3.10 | Prietaiso atitikimas reikalavimams | Pagrindiniai: EN 60601 - 1 : 1990 tipas BF. Respiraciniai: EN ISO 21647 : 2004. Atsparumas drėgmei: IEC 60529 : 1989 klasė IPX1. Transportavimo: EN 1729 : 2007. |
| 3.11 | Garantijos laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 4. | Garantija |  |
| 4.1 | Tiekiamoms priemonėms turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui nei tam, kurį suteikia priemonės gamintojas, tačiau ne trumpiau kaip 24 mėn. |  |
| 4.2 | Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. |  |
| 4.3 | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 4.4 | Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas. |  |
| 4.5 | # Pirkimo objektas: prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis bei prekių ir jų dalių gamintojus), paslaugos ar darbai neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |
| 5 | Ženklinimas, pakavimas, priėmimas |  |
| 5.1 | Prekių ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. |  |
| 5.2 | Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. |  |
| 5.3 | Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |