SPS 4 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININIŲ BALDŲ PIRKIMO (10315)

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Telefono numeris, Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Kontaktinis asmuo, atsakingas už Pirkimo pasiūlymo parengimą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens, pasirašančio pasiūlymą kvalifikuotu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.2. supaprastinto atviro konkurso pirkimo dokumentuose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

KAINOS PASIŪLYMO DALIS

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra viso kiekio kaina, Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Medicininis stalas | Vnt. | 15 |  |  |
| 2. | Stalo priestalis | Vnt. | 5 |  |  |
| 3. | Spinta | Vnt. | 2 |  |  |
| 4. | Lentyna (pastatoma) | Vnt. | 1 |  |  |
| 5. | Spintelė atvira (pakabinama) | Vnt. | 10 |  |  |
| 6. | Spintelė (pakabinama) | Vnt. | 8 |  |  |
| 7. | Spintelė (pastatoma) | Vnt. | 15 |  |  |
| 8. | Karuselinė lentyna (pastatoma) | Vnt. | 1 |  |  |
| 9. | Spintelė su praustuvu (pastatoma) | Vnt. | 2 |  |  |
| 10. | Mobilus staliukas | Vnt. | 2 |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (____%) |  |  |  |  |  |
| Bendra viso pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: 	Eur (	) (turi būti nurodyta bendra kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos

iš jų PVM – 				 Eur (nurodoma skaičiais ir žodžiais).

TECHNINĖ PASIŪLYMO DALIS

| - Medicininis stalas | Kiekis: 15 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Stalviršio medžiaga; Atsparus rūgštims, drėgmei ir šarmams, sutankintos struktūros Compact (HPL) laminatas arba lygiavertė medžiaga. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 12 mm.; [įrašyti]. Stalo rėmo konstrukcija; Metalinis “U” formos stalo rėmas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno uždaro kvadrato profilių ( 50x50x2), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais, besibaigiančių reguliuojamomis plastikinėmis kojelėmis(stalo aukščio ir horizontalumo reguliavimo galimybė). Reguliavimo lygis: ne mažiau kaip 40 mm.; [įrašyti]. Postalinės erdvės užpildymas (spintelės, stalčių blokai, sėdimo darbo vietos).; Postalinė erdvė neužpildyta, arba su stalčių- lentynų bloku (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją) Turi būti numatytos 1-2 -jos sėdimos darbo vietos. (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją) Postalinėje erdvėje turi būti įrengti laidų laikikliai; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Laboratoriniams stalams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Stalo priestalis | Kiekis: 5 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Stalviršio medžiaga; Atsparus rūgštims, drėgmei ir šarmams, sutankintos struktūros Compact (HPL) laminatas arba lygiavertė medžiaga. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 12 mm.; [įrašyti]. Priestalio rėmo konstrukcija; Metalinis “U” formos stalo rėmas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno uždaro kvadrato profilių (50x50x2), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais, besibaigiančių reguliuojamomis plastikinėmis kojelėmis(stalo aukščio ir horizontalumo reguliavimo galimybė). Reguliavimo lygis: ne mažiau kaip 40mm.; [įrašyti]. Postalinės erdvės užpildymas (spintelės, stalčių blokai, sėdimo darbo vietos).; Postalinė erdvė neužpildyta, arba su stalčių- lentynų bloku (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją) Turi būti numatytos 1-2 -jos sėdimos darbo vietos. (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją); [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu.; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Laboratoriniams stalams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Spinta | Kiekis: 2 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintos medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Durys; Spinta turi būti ne mažiau 1-ų, pilnų durų su atidarymo rankenėlėmis.; [įrašyti]. Spintos vidinė erdvės užpildymas; Spintos vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 4 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Spintai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Lentyna (pastatoma) | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Lentynos medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Lentynos vidinė erdvės užpildymas; Lentynos vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 4 lentynomis Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Lentynai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Spintelė atvira (pakabinama) | Kiekis: 10 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2 mm PVC danga.; [įrašyti]. [įrašyti]. Spintelės vidinės erdvės užpildymas; Spintelės vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 2 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Spintelei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Spintelė (pakabinama) | Kiekis: 8 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Durys; Spintelė turi būti 1-ų, 2-jų pilnų, arba žaliuzinių durų ir atidarymo rankenėlėmis.; [įrašyti]. Spintelės vidinės erdvės užpildymas; Spintelės vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 2 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Spintelei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Spintelė (pastatoma) | Kiekis: 15 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2 mm PVC danga.; [įrašyti]. Durys; Spintelė turi būti 1-2 ų, durų arba su stalčiais ir atidarymo rankenėlėmis.; [įrašyti]. Spintelės vidinė erdvės užpildymas; Spintelės vidinė erdvė turi būti užpildyta 1-4 lentynomis, arba stalčiais. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga. Stalčiai su paslėptais bėgeliais, dugnas ne plonesnis kaip 10 mm; [įrašyti]. Spintelės pagrindas; Stacionarios kojos arba guminiai ratukai su fiksavimo funkcija.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Spintai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Karuselinė lentyna (pastatoma) | Kiekis: 1 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Lentynos medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga.; [įrašyti]. Mechanizmas; Lentyna turi suktis aplink savo ašį 360 °guolių pagalba, su padėties fiksavimu.; [įrašyti]. Lentynos vidinė erdvės užpildymas; lentynos vidinė erdvė turi būti užpildyta ne mažiau kaip 3 lentynomis. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 18 mm storio laminuotos plokštės, su kraštų ne mažiau kaip 2mm PVC danga, su išoriniu borteliu ne žemesniu kaip 10 mm.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; lentynai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Spintelė su praustuvu (pastatoma) | Kiekis: 2 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Spintelės medžiaga; Presuoto medžio drožlių plokštė, iš abiejų pusių padengta melanino dervos laminatu arba lygiavertė medžiaga. Plokštės storis ne mažiau kaip 18 mm, su kraštų 2mm PVC danga. Stalviršis sutankintos struktūros laminatas (HPL) arba lygiavertė medžiaga.; [įrašyti]. Durys; Spintelė turi būti 1-2 ų, durų su atidarymo rankenėlėmis.; [įrašyti]. Spintelės įrengimas; Spintelė turi būti įrengta praustuvu, Vandens maišytuvu ir pajungimui reikalingomis medžiagomis.; [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Spintelei turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

| - Mobilus staliukas | Kiekis: 2 vnt. |
| --- | --- |
| Charakteristika; Reikalaujama parametro reikšmė; Tiekėjo siūloma parametro reikšmė. Stalviršio medžiaga; Atsparus rūgštims, drėgmei ir šarmams, sutankintos struktūros Compact (HPL) laminatas arba lygiavertė medžiaga. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 12 mm.; [įrašyti]. Stalo rėmo konstrukcija; Metalinis “U” formos stalo rėmas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno uždaro kvadrato profilių ( 25x25x2), padengtų epoksidiniais milteliniais dažais, besibaigiančių reguliuojamais guminiais ratukais.; [įrašyti]. Postalinės erdvės užpildymas (spintelės, stalčių blokai, sėdimo darbo vietos).; Postalinė erdvė neužpildyta, arba su stalčių- lentynų bloku (žr. Įrangos, baldų eksplikaciją); [įrašyti]. Spalva; Derinama užsakymo metu; [įrašyti]. Garantinis laikotarpis; Laboratoriniams stalams turi būti suteikta ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo pristatymo ir sumontavimo datos.; [įrašyti]. |

1) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka: ...............................................................................................................................................

2) Prekių vieneto įkainis turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų skaičiaus dalių (du skaičiai po kablelio). Jei prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).“.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į įkainius/kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi techninės specifikacijos sąlygų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą, įskaitant sąskaitų faktūrų pateikimą per informacinę sistemą „SABIS“.

3. Informacija apie subtiekėjus (pildoma, jei sutarties vykdymui tiekėjas pasitelkia subteikėjus):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys | Perduodamų įsipareigojimų apimtis (Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas) |
| --- | --- | --- |

4. Informacija apie kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi (pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies, sutarties dalies), perduodamos vykdyti ūkio subjektui, kurių pajėgumais remiamasi, aprašymas ir perduodamų įsipareigojimų dalis) |
| --- | --- | --- |

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Konfidencialumą pagrindžiantis įrodymas/dokumentas (nurodyti dokumento pavadinimą) yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

PASTABOS:

1. Tiekėjui nurodžius teikiamo pasiūlymo konfidencialią informaciją/dokumentus, kartu su pasiūlymu būtina pateikti konfidencialumą pagrindžiančius (laikantis tai sričiai taikomos praktikos) argumentuotus įrodymus/dokumentus.

2. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, ir/ar kartu su pasiūlymu nepateikus argumentuotų konfidencialumo įrodymų/dokumentų, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |