VILNIAUS UNIVERSITETAS

Suinteresuotiems tiekėjams										    							 2025-03-28

Vilniaus universitetas (toliau – PO) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) vykdo mažos vertės skelbiamą apklausą ir siekia įsigyti fasadų tarpblokinių siūlių hermetizavimo darbus, langų keitimą, adresu: Akademijos g. 4, Vilnius Nr. 1972/2025/TVPC (toliau – Pirkimas).

2025-03-28 PO gavo suinteresuoto tiekėjo klausimą, kuris pateiktas vadovaujantis Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.3 punkte nustatytu terminu. PO išnagrinėjo gautą klausimą ir vadovaudamasi Pirkimo bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktu atsako į suinteresuoto tiekėjo klausimą:

Klausimų – atsakymų suvestinė:

| # Eil. Nr. | PO atsakymo data | Klausimas / prašymas | Atsakymas / paaiškinimas / patikslinimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-03-27 | Norime pasitikslinti dėl langų keitimo. Kiek keičiame langų blokų po 4 langus , kiek keičiame langų po 1 vnt. ? Pasigendame keičiamų langų matmenų. | Keičiami 9 blokai kuriuos sudaro 4 sekcijos + tarplangiai tarp šių devynių langų blokų ir tarplangiai iš šonų kraštiniams langų blokams. Langai ir tarplangiai matomi nuotraukoje TS_2.5_priedas_Nuotrauka, žr. paskutiniame techniniame aukšte. Vadovaujantis Techninės specifikacijos 3.1.4. punktu “<...> Tikslius langų matmenis Rangovas išsimatuoja montavimo vietoje, prieš užsakydamas langų gamybą. Skardinės lauko palangės 0,6 mm storio cinkuotos skardos, dažytos. Po palangėmis Rangovas turi priklijuoti triukšmo slopinimo juostą.“ |
|  | 2025-03-28 | Laba diena, kada galima apžiūrėti objektą? | Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 1.4 punktu „Perkančioji organizacija numato galimybę suinteresuotiems tiekėjams apžiūrėti objektą - esantį Akademijos g. 4, Vilnius, bei įvertinti pirkimo objekto apimtį. Apžiūrėti objektą norintys tiekėjai turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pirkimo CVP IS sistemoje paskelbimo kreiptis susirašinėjimo priemonėmis į perkančiąją organizaciją, kuri nustatys konkrečią datą ir laiką bei informuos apie numatomą apžiūrą/apžiūras visus tiekėjus. <…>” Jūsų prašymas pateiktas praleidus nustatytą terminą, tačiau perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objektą ir siekdama įsigyti kokybišką darbų atlikimą, informuoja, kad apžiūra bus suorganizuota. Detali informacija suvestinės priede Nr. 1 2025-03-28 Dėl objekto apžiūros. |

PRIEDAI:

- 2025-03-28 Dėl objekto apžiūros.

Projektų vadovė Skaistė Guigaitė, tel. +370 623 061 66, el. p. skaiste.guigaite@cr.vu.lt

Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimo / prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Atsakymas / Paaiškinimas / patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.