Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO - KORPUSO NR. 4 (UNIK. NR. 2198-3001-1010) LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO KONSTRUKCINĖS DALIES DARBO PROJEKTO EKSPERTIZĖS PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – VšĮ „Klaipėdos universiteto ligoninė“

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis turintys ir galintys pagal galiojančius įstatymus teikti nurodytą paslaugą.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant atliktų darbų kiekius, apimtis ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Tiekėjo faktiškai Pirkėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Pastato Liepojos g. 39, Klaipėda, rekonstrukcijos darbo projekto ekspertizės Paslaugos.

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra trys darbo projekto dalys pateikiamos ekspertizei atskirais terminais nurodytais Priede Nr. 1.

2.4. Tiekėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pagal Pirkėjo pirkimo poreikį  ir pateiktus užsakymus bus perkamos statinio konstrukcinės dalies darbo projekto ekspertizių parengimo paslaugos.

3.2. Tiekėjui bus apmokama už Pirkėjo užsakytą ir tinkamai suteiktą Paslaugą.

3.3. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus objekte privaloma atlikti specialiąją ekspertizę, šios sąnaudos turi būti įtrauktos į bendro darbo projekto ekspertizės kainą.

3.4. Paslaugos turi būti suteiktos vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (aktualiomis redakcijomis), LR Statybos įstatymu (aktualia redakcija) ir kitais LR galiojančiais teisės aktais (aktualiomis redakcijomis), reglamentuojančiais paslaugų suteikimą.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Paslaugų teikimo vieta –Tiekėjo buveinėje.

4.2. Pirkėjas pirks Paslaugą pagal pateiktą  grafiką Priede Nr. 1. 8 techninės specifikacijos punkte.

4.3. Tiekėjas pateikia Pirkėjui pilnai parengtą pagal grafiką pateikto darbo projekto dalies ekspertizės išvadą lietuvių kalba. Turi būti parengtos trys išvados.

4.4. Darbo projekto dalys Tiekėjui bus teikiamos el. paštu Sutartyje nurodytu adresu.

4.5. Pateiktos dalies įvykdymo terminas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbo projekto dalies pateikimo dienos.

4.6. Jeigu būtų pastabų pateiktai darbo projekto daliai, pakoreguoto darbo projekto ekspertizė turi būti atlikta per 5 (penkias) darbo dienas. Pakoreguoto projekto ekspertizės kaina turi būti įtraukta į bendrą projekto ekspertizės kainą (t. y. Tiekėjo nurodyta kaina turi apimti tiek bendros, tiek pakartotinės ekspertizės atlikimą).

4.7. Paslaugos bus teikiamos pagal atskirus Pirkėjo pateiktus darbo projektus Sutarties galiojimo metu.

4.8. Paslaugų teikimo laikotarpis - 4 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

5. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

5.1. Pirkėjas pateikia Tiekėjui vieną iš dalių parengtą darbo projekto egzempliorių elektroniniu būdu lietuvių kalba.

5.2. Tiekėjas pateikia Pirkėjui pasirašytą, vieną iš darbo projekto dalių, ekspertizės išvadą elektroniniu būdu lietuvių kalba.

6. PIRKĖJO IR TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjo įsipareigojimai:

6.1.1.Bendradarbiauti su Tiekėju, teikiant reikalingą informaciją  Sutarties vykdymo metu.

6.1.2. Priimti iš Tiekėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Tiekėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

6.2. Tiekėjo įsipareigojimai:

6.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Techninėje specifikacijoje, Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

7. KITI REIKALAVIMAI

7.1. Iki Pirkimo Sutarties galiojimo pabaigos, Tiekėjas privalo grąžinti visus gautus fizinius ar sunaikinti elektroninius Pirkimo sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.

7.2. Tiekėjas, teikdamas Paslaugas, laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų bei Pirkėjui paprašius pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi (pvz. duomenis ar buvo naudotas popierius ir/ar kt.):

7.2.1. Mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, parengtus dokumentus, Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus Pirkėjui pateikti tik elektroniniu formatu ir juos pasirašyti elektroniniu parašu (jei taikoma). Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

8. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Perkamas Paslaugų kiekis pagal grafiką.

Eil. Nr.	Projekto dalies pavadinimas	                           Pateikimas

1. 	Nulinis ciklas - poliai, pamatai, rostverkai	Pateikiama,

2.	A korp. konstrukcijų stiprinimas, pastato karkasas	2025.04.14- 2025.04.18

3. 	Likusių konstrukcijų stiprinimas, metalai, kita	2025.05.05 – 2025.05.09

Priedas Nr. 2 -  Techninio projekto dalis : PE22-169-TP-SK– 1.

Priedas Nr. 3 – PE22-169-DP-SP– 1.