ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 	2025-03-    Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „Saulės šviesos energijos elektrinės (Vakarų g. 36A, Gelgaudiškio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“ PIRKIMO ID 1376575

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (tarptautinio) konkurso „Saulės šviesos energijos elektrinės (Vakarų g. 36A, Gelgaudiškio m.) techninio darbo projekto ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas“, pirkimo numeris 1376575 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo paklausimą. Šiuo raštu teikiame atsakymą į prašymą paaiškinti Pirkimo dokumentus.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Tiekėjas, būdamas savo srities specialistu, informuoja, kad be išankstinių techninių prisijungimo sąlygų neįmanoma įvertinti ESO dalies projektavimo apimčių, kurie priklauso nuo ESO tinklo plėtros strategijos, todėl prašome Užsakovo iki konkurso paskelbimo datos išimti išankstines ESO prisijungimo sąlygas (IPS) ir pasidalinti su Tiekėjais, kad kuo tiksliau būtų galima paskaičiuoti projektavimo paslaugų kainą.“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą kreiptis į ESO dėl išankstinių prisijungimo sąlygų gavimo. Perkančioji organizacija išankstines ESO prisijungimo sąlygas pateiks Tiekėjams CVP IS priemonėmis vadovaujantis Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ 4 punkte nustatytais terminais.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome PO patvirtinti, kad saulės elektrinės parkui prijungti ESO ir LITGRID tinkle pralaidumas yra užtikrintas. Jei susidarytų situacija, kad pralaidumo tinkle nėra, ar Užsakovas apmokės Tiekėjui tiesiogines išlaidas už atliktus projektavimo ir tyrinėjimo darbus?“.

Atsakymas. Perkančioji organizacija patvirtina, kad pralaidumas yra užtikrintas. Jei susidarytų situacija, kad pralaidumo tinkle nėra -  Perkančioji organizacija apmokėtų Tiekėjui tiesiogines išlaidas už atliktus projektavimo ir tyrinėjimo darbus.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome PO patikslinti ar Tiekėjas taip pat bus įpareigotas išimti VERT leidimą?“.

Atsakymas. VERT leidimą turės išimti Tiekėjas (projektuotojas).

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Sklype yra melioracijos tinklai, tačiau nenumatyta kas turi įsivertinti šių tinklų iškėlimo projektavimo kaštus“.

Atsakymas. Melioracijos tinklų iškėlimo išlaidas turi įsivertinti Tiekėjas (projektuotojas).

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar užsakovas pateiktas geologinių tyrimų ataskaitą? Jei ne, kas turėtų įsivertinti šiuo kaštus?“.

Atsakymas. Geologines ataskaitas užsako Tiekėjas (projektuotojas).

Komisijos pirmininkė           			Jūratė Šneideraitienė

M. Banevičienė, tel. +370 345 66137, el. paštas migle.baneviciene@sakiai.lt