TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. 10 – 11 litrų plastikinis arba lygiavertis indas su sandariu dangčiu:
· kliniškai švarus;
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;
· su sandariu dangčiu;
· apvertus indą, dangtelis neatsidaro ir neprabėga viduje esantis turinys;
· su rankena, kuri lengvai neatsikabina;
· tinkamas sąlyčiui su bet kokia medžiaga;
· talpa 10 – 11 litrų;
· kibiras turi ypatingą užraktą, kurį prieš atidengiant dangtį reikia nuimti.
Orientacinis poreikis: 35 vnt.

2.1.-2.3. Vienkartinis achaliazinis dilatacinis balionas:
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· tinkantis 2,8 mm darbiniam kanalui;
· balionas kartu su kreipiamaja viela rinkinyje; 
· kateterio ilgis ne ilgesnis nei 90 cm;
· kateterio diametras 14Fr/4,6mm ± 0,01;
· dvikanalis;
· baliono diametras 30, 35 arba 40 mm pagal pageidavimą;
· baliono ilgis ne trumpesnis nei 10 cm;
· baliono maksimalus pripūtimo slėgis ne daugiau kaip 20 PSI;
· balionas skaidrus, užapvalinto cilindro formos;
· turi tris rentgenokontrastines žymes;
· be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· tinkantis darbui su 0.038 pravedėju;
· supakuota po vieną;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
	Poz Nr.
	Diametras
	Orientacinis poreikis

	2.1.
	30 mm
	5 vnt.

	2.2.
	35 mm
	5 vnt.

	2.3.
	40 mm
	5 vnt.



3. Vienkartinis perkutaninis gastrostominis vamzdelis PEG:
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· poliuretaninis arba silikoninis arba lygiavertės medžiagos;
· išpučiamas fiksavimo balionas 6 ± 1 ml;
· fiksavimo plokštelė;
· vamzdelis su trišakiu išsišakojimu (baliono pripūtimui, praplovimui ir maisto įvedimui) su integruotais kamšteliais;
· dydžiai 14-28±3 Fr, pasirenkant pagal poreikį;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

4. Trikampis šluostukas (kempinėlė) akims, su koteliu:
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· trikampio formos;
· šluostukas pagamintas iš labai gerai sugeriančios skysčius PVA (polivinilo acetato) arba lygiavertės medžiagos;
· operacijos metu nepalieka pūkų (plaušų);
· operacijos metu nesuyra (neišsifragmentuoja);
· kotelis  pagamintas iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;
· šluostuko išmatavimai 10±0,3 x 15±0,3 mm (35° kampu);
· šluostuko storis nuo 1mm iki 1,5 mm (prieš sudrėkinimą);
· šluostuko su koteliu bendras ilgis ne mažesnis 69 mm;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.
5. Vienkartinis analinis retraktorius su apšvietimo sistema:
· vienkartinis (pažymėta simboliu) 
· nesterilus;
· be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
· permatomi;
· atraumatiniai;
· suderinami su visais Sapi Med šviesos šaltiniais;
· ilgis 55/88 mm;
· plotis 23 mm;
· su distaline šviesolaidine iliuminacija, obturatoriumi;
· supakuota po 50 vnt + 1 LED šviesos šaltinis;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 600 vnt.

6. Biologinis, rezorbuojamas kietojo dangalo pakaitalas, kurio nereikia fiksuoti 7,5±0,5 cm x 7,5±0,5 cm:
· besirezorbuojantis  kietojo  smegenų  dangalo  pakaitalas  apsaugantis  nuo  likvoro  pratekėjimo;
· audinių suaugimo, skirtas galvos ir nugaros kietojo smegenų dangalo defektams gydyti;
· pagamintas iš gyvulinės kilmės kolageno ar kitos natūralios kilmės lygiavertės medžiagos;
· priklauso ne didesnei nei I (pirma) geografinės SGE rizikos kategorijai;
· implantas turi du anatomiškai prisitaikančius sluoksnius: vienas - tankus ir lygus, kitas – porėtas;
· veltinio tipo;
· implanto nereikia tvirtinti siūlais;
· nelimpa prie instrumentų ar pirštinių, išlaiko formą bei dydį, neplyšta, nemigruoja;
· pilnai absorbuojasi ir yra pakeičiamas įprastu audiniu;
· implanto išmatavimai: 7,5±0,5 cm x 7,5±0,5 cm;
· sterilus (pažymėta simboliu);
· įpakuoti po 1 vnt;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 50 vnt.

7.1-7.2. Sterilios jungtys kraujo mėginiams paimti:
· sterilios (simbolis ant pakuotės);
· vienkartinės (pažymėta simboliu);
· skirtos kraujo mėginiams paimti;
· uždara sistema iš kraujo hemakonų;
· jungtys pritaikytos prijungti prie CliniMACS Prodigy aparato vamzdelių rinkinio;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· vienoje pakuotėje yra po penkis sterilius vienkartinio naudojimo kraujo ėmimo adapterių rinkinius.
	Poz. Nr.
	Atšakų skaičius
	Orientacinis poreikis

	7.1.
	3 atšakų
	15 pak.

	7.2.
	1 atšakos
	15 pak.



8. Dubens fiksacijos diržas:
· aukštos kokybės dubens diržas;
· efektyvus, kompaktiškas ir ekonomiškas;
· supaprastina diržo sistema, kad būtų galima greitai uždėti su reikiamu spaudimu apvyniojant lūžusį paciento dubenį;
· diržą galima lengvai supjaustyti pagal dydį arba užlenkti iki norimo ilgio;
· intuityvi „velcro“ arba lygiavertė sistema uždedama ant paciento ir suveržiama dirželiais;
· trys lengvi žingsniai;
· dubens diržas pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, kad sukibimas būtų tvirtas.
Diržo ypatumai:
· labai lanksčios reguliavimo galimybės, kad tiktų įvairaus dydžio pacientams;
· greita ir paprasta intuityvi surišimo sistema;
· supakuotas kompaktiškoje vakuuminėje pakuotėje, kad tilptų į rinkinius;
· pasižymi antimikrobinėmis / antibakterinėmis savybėmis;
· laidus rentgeno spinduliams;
· dydis: ilgis – 134 ± 1 cm, plotis – 20 ± 1 cm;
· svoris: 0,45 ± 0,1 kg;
· medžiaga: cordura, milspec velcro, 2 colių nailonas arba lygiavertės medžiagos;
Orientacinis poreikis: 4 vnt.

9. Maišai intermituojančiai kompresijai:
· vienkartiniai (pažymėta simboliu);
· polietileniniai ar lygiavertės medžiagos;
· tinka kojų ir rankų interminuojančiai terapijai;
· išmatavimai ne mažiau kaip 37  x 110 cm; 
· maišai perforacijos vietoje lengvai nuplėšiami;
· rulone;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 16 000 vnt.
10. Chirurginė beretės tipo kepurė, neaustinio audinio:
· vienkartinė (pažymėta simboliu);
· apvali (beretės tipo); 
· neaustinio audinio;
· su elastinga gumyte/elastine juostele;
· storis 0,25 ± 0,01 mm;
· 53-55 cm diametro;
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
· atitinka ES direktyvą MDR (Medicinos prietaisų reglamentas) 2017/745 ir EN 13795 reikalavimus
Orientacinis poreikis: 30 000 vnt.



	Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.
Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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