Priemonių dantų protezavimui techniniai reikalavimai

| Pirk. dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Kokybės ir techniniai reikalavimai | - Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Retrakcinė hemostatinė pasta | - Pastos sudėtyje yra 14-16% aliuminio chlorido, skirta kraujavimui stabdyti; - Pakuotė 0,25-0,35 g. |  |
| 1.2 | Antgaliukai retrakcinei pastai | - Vienkartiniai antgaliai, pastos suleidimui. |  |
| 3.1 | Seilių atsiurbėjai tiesūs | - Vienkartiniai; - Pakuotė ne didesnė nei 100 vnt. |  |
| 3.2 | Vakuuminiai seilių atsiurbėjai | - Vienkartiniai; - Pakuotė ne didesnė nei 100 vnt. |  |
| 3.3 | Paciento servetėlės | - Dviejų sluoksnių – vienas sluoksnis iš grynos celiuliozės, kitas nepralaidus vandeniui polietiletas arba lygiavertė medžiaga; - Dydis ne mažesnis nei 33 x 45 cm. |  |
| 4.1 | Tabletės gipsui ištirpinti | - Skirtos paruošti tirpalui gipso ištirpinimui nuo atspaudinkų šaukštų. |  |
| 4.2 | Koncentratas alginatui ištirpinti | - Nuvalo alginato likučius nuo atspaudinkų šaukštų, maišymo mentelių; - Tinkamas visiems plastikams ir neoksiduojantiems metalams; - Koncentrato medžiagos yra bioskaidžios - Pakuotė 900-1000 ml. |  |
| 4.3 | Koncentratas dantų atspaudų, protezų valymui ir dezinfekcijai | - Sudėtyje nėra: aldehidų, fenolių. - Skirtas visų rūšių dantų atspaudų, dantų protezų ir kitų odontologinių ruošinių calymui ir dezinfekcijai; - Pasižymi antibakteriniu, antigrybeliniu ir antivirusiniu poveikiu; - Pakuotė 900 – 1000 ml. |  |
| 4.4 | Atsiurbimo sistemų valiklis – dezinfektantas | - Neputojantis koncentruotas skystis; - Sudėtyje nėra: aldehidų, fenolių, chloro; - Pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu, antivirusiniu poveikiu; - Pakuotė 900- 1000 ml. |  |
| 4.5 | Vienkartinės dezinfekcinės servetėlės antgaliui valyti | - Sudėtis: etanolis, izopropanolis, chlorheksidino digliukonatas, ketvirtiniai amonio dariniai. - Pasižymi antibakteriniu, antigrybeliniu ir antivirusiniu poveikiu; - Pakuotė 90 – 100 servetėlių. |  |
| 5.9 | Liejimo pakavimo masė | - 35 vnt. po 160 g + 900 ml skysčio, turi tikti esamam metalo keramikos lydiniui |  |
| 5.12 | Spalvų raktas keramikai | - 26 spalvų , turi tikti 3D master sistemai |  |
| 5.16 | Medžiaga metalo keramikos protezų pataisoms burnoje | - Susideda iš dviejų švirkštų: 9% hidrofluorido rūgšties švirkštas, kitas surišimo sistema (vienmomentinis komponentas) 1,2 ml talpos. |  |
| 5.17 | Rišamoji medžiaga metalo karkasams su keramika (bondingas) | - Bondingas muilteliniu pagrindu, 20 g. |  |