TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, hidrotechninių statinių ir kitų inžinerinių statinių), priskiriamų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių kategorijai, projektavimo paslaugos (toliau – Paslaugos), kurios apima:

    - Projektinių pasiūlymų rengimo ir viešinimo paslaugas;

    - Techninė (projektavimo) užduoties rengimo bei prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimo paslaugas;

    - Topografinių, inžinerinių, geologinių tyrimų atlikimo paslaugas;

    - Tvarkybos projekto rengimo paslaugas;

    - Techninio darbo projekto (toliau – TDP) rengimo paslaugas;

    - Sąnaudų kiekių žiniaraščių ir sąmatinių skaičiavimų rengimo paslaugas;

    - Statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugas;

    - Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

  - Nurodytas Paslaugas UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Užsakovas) pirks pagal poreikį kiekvieną atskirai, kelias arba visas kartu.

- PASLAUGŲ APIMTIS

  - Planuojama pirkti:

- apie 15 km naujų vandentiekio tinklų TDP rengimo paslaugas;

- apie 15 km naujų buitinių nuotekų tinklų TDP rengimo paslaugas;

- apie 10 km naujų paviršinių nuotekų tinklų TDP rengimo paslaugas;

- apie 25 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos TDP rengimo paslaugas;

- apie 5 km naujų vandentiekio įvadų ir nuotekų išvadų TDP rengimo paslaugas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

  - Paslaugos teikimo vieta – Kauno m. savivaldybė ir Kauno raj. savivaldybė.

  - Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR) ir kitų statybos bei projektavimo veikla reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

  - Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams teikėjas turi vykdyti sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

  - Techninis darbo projektas gali būti:

    - Statybos projektas;

    - Rekonstravimo projektas;

    - Kapitalinio remonto projektas;

    - Paprastojo remonto aprašas;

    - Griovimo projektas;

    - Griovimo aprašas;

    - Supaprastintas statybos projektas;

    - Kapitalinio remonto aprašas.

  - TDP sprendimai turi būti ekonomiškai apgrįsti ir racionalūs. Parengtas TDP turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai.

  - Teikėjas TDP turi įvertinti archeologinių tyrimų projekto parengimo ir tyrimų atlikimo apimtis ir vertę, pateikti dangų eksploatacijos reikalavimus;

  - Teikėjas turi pateikti projektinius duomenis bei teikti konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu), susijusias su TDP sprendiniais viešojo pirkimo procedūrų metu. Teikėjas privalo atsakyti į gautus klausimus, susijusius su TDP, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo klausimo gavimo dienos.

  - Teikėjas turi parengti technines užduotis ir dokumentus, reikalingus inžinerinių tinklų prisijungimo (perkėlimo) sąlygoms gauti. Gavus sąlygas, projektą suderinti su sąlygas išdavusiais subjektais.

  - Teikėjas turi parengti detalius sąmatinius skaičiavimus pagal parengtus sąnaudų kiekių žiniaraščius. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti rengiami atskiri kiekvienai projekto daliai ir pateikiami kiekvienoje projekto dalyje. Taip pat jie pilnu išpildymu turi dubliuotis atskiroje sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje.

  - Žiniaraščiuose privaloma suskaičiuoti visus darbus, medžiagas, įrangą, įrenginius ir visas kitas sąnaudas kurias statybos rangovas patirs sėkmingam projekto įgyvendinimui. Juose turi būti visa darbų, medžiagų ir kitų sąnaudų apimtis, kuri nurodyta kitose techninio projekto dalyse, t. y. aiškinamajame rašte, brėžiniuose ir pan. kiekvienos sąnaudos turi būti aprašomos, o kiekių žiniaraštis sudaromas taip, kad rangos darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti sąnaudų kiekį.

  - TDP sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xlsx formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašomą tik į vieną darbaknygės langelį (celę). Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai, medžiagoms, įrangai ir darbams.

  - TDP derinamas ir tvirtinamas teises aktų nustatyta tvarka.

  - TDP teikiamas Užsakovo nurodytam ekspertui ir turi būti pataisomas pagal ekspertizės metu gautas pastabas bei pakartotinai pateikiamas ekspertui informuojant Užsakovą.

  - Teikėjas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą ir perduoti jį Užsakovui.

  - Teikėjas Užsakovui pateikia 1 (vieną) popierinį egzempliorių suderinto ir patvirtinto TDP 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje DWG ir PDF formatais.

  - Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos rangos sutarties pasirašymo iki statybos užbaigimo dokumento procedūrų pabaigos. Projekto vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį. Projekto vykdymo priežiūros vadovas, esant reikalui, privalo teikti paaiškinimus statybos užbaigimo komisijai jos darbo metu.

  - Teikėjas rengdamas TDP turi vadovautis UAB „Kauno vandenys“ pateikiamais techniniais reikalavimais medžiagoms, automatikai ir kt.: https://www.kaunovandenys.lt/viesieji-pirkimai-ir-informacija-tiekejams/

- KITI REIKALAVIMAI

  - TDP rengimo paslaugos turi būti suteiktos per ne ilgesnį nei 9 mėnesių terminą. Nurodytas terminas gali būti prailginamas tuo atveju:

    - Kai privalomas visuomenės informavimas, terminas prailginamas 2 mėnesiams;

    - Kai projektuojamas statinys patenka į kultūros paveldo teritoriją, terminas prailginamas 2 mėnesiams.

  - Atskirai įsigyjant pavienes Paslaugas, jos turi būti atliekamos per Užsakovo nurodytą protingą terminą.