| BD.BSR | BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI* |
| --- | --- |

| Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| I SKYRIUS – SKLYPAS (kadastro nr. 0101/0040:280) |  |  |  |
| Sklypo plotas (un. nr. 4400-0801-6492) | ha | 1.4527 |  |
| Sklypo užstatymo intensyvumas | - | 2.12 |  |
| Sklypo užstatymo tankis | % | 49 |  |
| Priklausomieji želdynai | % | 30 |  |
| II SKYRIUS – PASTATAI |  |  |  |
| 2.1 Administracinės paskirties pastatas (3B5/p, un. Nr. 1097-0009-1038). Žymėjimas plane - A |  |  |  |
| Pastato bendrasis plotas* | m2 | 4945,30 | Iki kapitalinio remonto (3B5/p) – 5179,79 (pagal NTR) |
| Pastato pagrindinis plotas* | m2 | 3622,16 | Iki kapitalinio remonto (3B5/p) – 2839,38 (pagal NTR) |
| Pastato pagalbinis plotas* | m2 | 1323,14 | - |
| Pastato tūris* | m3 | 25170,97 | Iki kapitalinio remonto (3B5/p) – 25347 (pagal NTR) |
| Aukštų skaičius* | vnt. | 5 | Iki kapitalinio remonto (3B5/p) – 5 (pagal NTR) |
| Pastato aukštis* | m | 26.30 |  |
|  | abs.alt. | +120.30 |  |
| Energetinio naudingumo klasė |  | Ne mažesnė negu A |  |
| Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | C |  |
| Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | I |  |
| 2.2 Administracinės paskirties pastatas (1B5/p, un. Nr. 1097-0009-1016). Žymėjimas plane - B |  |  |  |
| Pastato bendrasis plotas* | m2 | 3824,99 | Iki kapitalinio remonto (1B5/p) – 3557,59 (pagal NTR) |
| Pastato pagrindinis plotas* | m2 | 2958,65 | Iki kapitalinio remonto (1B5/p) – 2581,56 (pagal NTR) |
| Pastato pagalbinis plotas* | m2 | 866,34 |  |
| Pastato tūris* | m3 | 18234,58 | Iki kapitalinio remonto (1B5/p) – 18396 (pagal NTR) |
| Aukštų skaičius* | vnt. | 5 | Iki kapitalinio remonto (1B5/p) – 5 (pagal NTR) |
| Pastato aukštis* (1 pastatas) | m | 26.30 |  |
|  | abs.alt. | +120.30 |  |
| Energetinio naudingumo klasė |  | Ne mažesnė negu A |  |
| Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | C |  |
| Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | I |  |
| III SKYRIUS – DARBO VIETŲ SKAIČIUS |  |  |  |
| Darbo vietų skaičius (bendras) | Vnt. | 798 | 435 stacionarios ir 363 alternatyvios |

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

| IV SKYRIUS – INŽINERINIAI TINKLAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vandentiekio tinklai (įvadiniai) |  |  |  |
|  | m | 200 | Ø32, 110, neypatingasis |
| 2. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai (išvadai) |  |  |  |
|  | m | 26 | Ø110,160, nesudėtingasis I gr. |
| 3. Lietaus nuotekų tinklai (išvadai) |  |  |  |
|  | m | 456 | Ø110, 160, 200, 250 neypatingasis |
| 4. Šilumos tiekimo tinklai (įvadiniai) |  |  |  |
|  | m | 2x94 | Ø 157, neypatingasis |
| 5. Lauko elektroninių ryšių tinklai |  |  |  |
|  | m | 28 | HDPE50 |
| 6. Elektros tinklai |  |  |  |
| 0,4kV lauko elektros tinklai (vartotojo dalis) | m | 1094 | 4x300 mm |
| V SKYRIUS – KITI STATINIAI |  |  |  |
| 1. Pėsčiųjų takas (PT-01) | m2 | 1103 | plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai, nesudėtingas II gr. |
| 2. Pėsčiųjų takas (PT-02) | m2 | 506 | plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai, nesudėtingas II gr. |
| 4. Transformatoriaus aikštelė (A-01) | m2 | 11 | plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai, nesudėtingas I gr. |

* Preliminarūs kiekiai, kurie dar gali būti nežymiai patikslinti

PLANUOJAMOS PROJEKTO DALYS:

| BYLOS ŽYMUO | PROEJKTO DALIES PAVADINIMAS |
| --- | --- |
| BD | BENDROJI |
| SP | SKLYPO PLANAS |
| SA | STATINIO ARCHITEKTŪROS |
| SK | STATINIO KONSTRUKCIJŲ |
| T | TECHNOLOGIJOS |
| VN | VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI |
| LVN | LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO |
| ŠOK | ŠILDYMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS |
| V | VĖDINIMAS |
| E | ELEKTROTECHNIKA |
| LE | LAUKO ELEKTROS TINKLAI |
| ER | ELEKTRONINIAI RYŠIAI |
| LER | LAUKO ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ |
| AS | APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA |
| GAS | GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMA |
| PVA | PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZACIJA |
| ŠG | ŠILUMOS GAMYBA |
| LŠT | LAUKO ŠILUMOS TINKLAI |
| GS | GAISRINĖS SAUGOS |
| SO | PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO |
| S | STATYBŲ SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO |