Dėl pretenzijos nagrinėjimo, pateikto prašymo paaiškinti - patikslinti pirkimo dokumentus, nustatomo naujo pasiūlymų pateikimo termino (Suiteresuotiems tiekėjams)

Laba diena,

2023-03-25 22.42 val. CVP IS priemonėmis buvo gauta suinteresuoto tiekėjo pretenzija - prašymas (Pranešimo ID 127412).

Pirkimo organizatorius išnagrinėjo gautą pretenziją.

Informuojame Jus, kad, vadovaujantis KSPĮ 109 str. 3 d., pirkimo organizatorius priėmė sprendimą pretenziją tenkinti iš dalies, patenkinti keliamą reikalavimą „patikslinti pirkimo sąlygas“, t.y. konkurso sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos 10.1 p. išdėstyti nauja redakcija: „Paslaugų teikėjas sausintą dumblą į transporto priemonę (atviro tipo konteinerius) arba į saugią transporto priemonę, kad sausintas nuotekų dumblas būtų išvežtas saugiai, turės pakrauti su savo krautuvu“, kitas pretenzijos dalis atmesti kaip nepagrįstas.

Pirkimo organizatoriui išnagrinėjus gautą pretenziją ir priėmus motyvuotą sprendimą, atnaujinamos ir toliau tęsiamos pirkimo procedūros.

2025-03-25 14:43 val. CVP IS priemonėmis buvo gautas suinteresuoto tiekėjo prašymas paaiškinti - patikslinti pirkimo dokumentus (CVP IS pranešimo ID 126551), atsakymai teikiami visiems prie pirkimo prisijungusiems suinteresuotiems tiekėjams, užtikrinant tiekėjų anonimiškumą, t.y. nenurodant iš ko buvo gautas prašymas bei paskelbiami CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais:

| Eil. Nr. | Tiekėjo klausimai / prašymai | Teikiami atsakymai / informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar Paslaugų teikėjas sausintą dumblą galės vežti kitokia transporto priemonę nei numatyta (atviro tipo konteineris) techninėje specifikacijoje priedas Nr.2 , pavyzdžiui saviverte puspriekabe kuri pritaikyta vežti inertinius ir birius krovinius. | Žiūr. konkurso sąlygų 2 priedo techninės specifikacijos 10.1 p. naują redakciją: „Paslaugų teikėjas sausintą dumblą į transporto priemonę (atviro tipo konteinerius) arba į saugią transporto priemonę, kad sausintas nuotekų dumblas būtų išvežtas saugiai, turės pakrauti su savo krautuvu“. |
| 2. | Prašome patikslinti apdoroto dumblo apdorojimo būdą (technologiją), dumblo sausinimo būdą, sandėliavimo sąlygas po apdorojimo ir dumblo sandėliavimo laikotarpį. | Perteklinis dumblas sausinimui tiekiamas į juostinį filtpresą ir su juo sublokuotą juostinį sausintuvą. Dumblo sausinimui naudojamas sausas polimeras - POLIFLOCK 9692. Pertekliniui dumblui tankinti ir sausinti naudojamas kombinuotas tankintuvas su juostiniu filtpresu. Nusausintas dumblas laikomas atviro tipo dumblo laikymo aikštelėje po stogu, išlaikomas virš metų. |
| 3. | Prašome patikslinti apdoroto dumblo kategorija ir pateikti turimus mikrobiologinius - parazitologinius tyrimų protokolus. | II kategorija, pridedamas protokolas. |

Informuojame Jus, kad nustatomas naujas pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-04-07 10:00 val.

Pagarbiai

Pirkimo organizatorius Aušra Škrabienė