KIETOJO PLASTIKO PVC ŽARNŲ PAKEITIMAS NAUJAIS ALIUMINIAIS VAMZDŽIAIS GARO KATILO PMLS-20 ZONOJE PIRKIMO

KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

2025-03-31

Klausimas Nr. 1: Ar perkančiajai organizacijai būtų priimtinas alternatyvus sprendimas nei nurodyta techninėje specifikacijoje, atlikti vamzdyno su fasoninėmis dalimis montavimo darbus, panaudojant nerūdijančio plieno vamzdžius bei fasonines dalis, atliekant jungčių suvirinimą?

Taip pat siekdami kuo atsakingiau parengti pasiūlymą, prašytume nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. balandžio 9 d.

Atsakymas:  Perkančiajai organizacijai alternatyvus sprendimas nei nurodyta techninėje specifikacijoje, atlikti vamzdyno su fasoninėmis dalimis montavimo darbus, panaudojant nerūdijančio plieno vamzdžius bei fasonines dalis nepriimtinas dėl sekančių priežasčių: aliuminiai vamzdeliai apie tris kartus lengvesni už plieną (dėl to mažesnė apkrova tvirtinimo konstrukcijoms), sumontuotas aliuminio vamzdynas turi mažesnį oro pasipriešinimą ir slėgio nuostolius.

Kadangi dėl aukščiau minėtų priežasčių techninėje specifikacijoje nurodyti sprendiniai nesikeičia tai pasiūlymų pateikimo terminas nekeičiamas.