KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AUTOMOBILIO SU SPECIALIA ĮRANGA PIRKIMO RINKOS KONSULTACIJOS APŽVALGA

2025 m. kovo 31 d. 10:00 val. baigėsi pasiūlymų ir pastabų pateikimas išankstinei rinkos konsultacijai.

Rinkos konsultacijoje gauta tiekėjo pasiūlymų:

„Siekiant išvengti nesaugių ir nesertifikuotų sprendimų pasiūlymo, siūlome detaliau aprašyti šiuos reikalavimus:

1. vežimėlių ir keleivio vežimėlyje tvirtinimo įrangai:

Neįgaliųjų vežimėliui skirtoje vietoje įrengiami tvirtinimo įtaisai, prie kurių tvirtinamos neįgaliųjų vežimėlio pritvirtinimo ir keleivio apsaugos sistemos (WTORS), atitinkančios ISO 10542 reikalavimus.

2. Neštuvams ir platformai:

Neštuvai, fiksatorius ir platforma atitinka standarto EN-1789 reikalavimus“.

Informuojame, kad į tiekėjo pasiūlymus bus atsižvelgta.

Automobilio su specialia įranga pirkimas netrukus bus paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos konsultacijoje paskelbti pirkimo dokumentai nėra galutiniai, todėl paskelbus pirkimą prašome atidžiai perskaityti pirkimo dokumentus.

Dėkojame, kad dalyvavote rinkos konsultacijoje.