ANALIZATORIŲ INTEGRACIJOS Į LABORATORIJOS INFORMACINĘ SISTEMĄ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija šiuo pirkimu siekia įsigyti laboratorinių analizatorių integravimo į informacinę sistemą e.LAB paslaugas. Laboratoriniai įrenginiai gali būti integruojami tiesiogiai arba per specializuotą programinę įrangą (ang. Midleware). Užsakovas, paslaugos teikėjui, pateiks įrenginio integravimui būtiną dokumentaciją – konkretaus įrenginio komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“) ir detalų atliekamų tyrimų sąrašą. Integravimo paslaugos tiekėjas atsakingas tik už programinį integravimą. Visos fiziniam įrangos prijungimui būtinos priemonės, bus pateiktos įrangos tiekėjo.

Sutarties terminas – 36mėn.

Specialiųjų reikalavimų lentelėse tiekėjas turi užpildyti stulpelį Atitikimo reikalavimui aprašas. Turi būti užpildytas kiekvieno reikalavimo laukas, deklaruojant kaip, sutarties vykdymo metu, bus įgyvendinti reikalavimai.

Perkamos paslaugos:

- Laboratorinius įrenginius valdančios programinės įrangos integracija į laboratorijos informacinę sistemą (2vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimo reikalavimui aprašas |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugos teikėjas privalo programiškai integruoti suderinamą laboratorinį įrenginį, įtraukiant atliekamus tyrimus į bendrą eLAB LIMS tyrimų sąrašą. |  |
|  | Integracijai būtina sąsajos licencija turi būti suderinama su laboratorine informacine sistema „eLAB LIMS“. |  |
|  | Integracijos licencija turi būti neriboto galiojimo. Licencijuotos programinės įrangos veikimas neturi būti apribotas papildomais mokesčiais. |  |
|  | Paslaugos turi būti atliktos Kauno klinikose, Adresu Eivenių g. 2, Kaunas. Būtinos licencijos privalo būti pristatytos ir instaliuotos Kauno klinikų eLAB LIMS sistemoje. |  |
|  | Integravimo paslaugos turi būti suteiktos maksimaliai greitai bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų po užsakymo pateikimo, o pastebėtus trūkumus pašalinti ne ilgiau kaip per 5dd. |  |
|  | Tiekėjas privalo užsakovą raštu informuoti dėl iškylančių užsakymo vykdymo trikdžių, nepriklausančių nuo tiekėjo veiklos |  |

- Analizatorių integravimas (12vnt.)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitikimo reikalavimui aprašas |
| --- | --- | --- |
|  | Paslaugos teikėjas privalo programiškai integruoti suderinamą laboratorinio įrenginio specializuotą programinę įrangą (ang. Midleware), įtraukiant atliekamus tyrimus į bendrą eLAB LIMS tyrimų sąrašą. |  |
|  | Integracijai būtina sąsajos licencija turi būti suderinama su laboratorine informacine sistema „eLAB LIMS“. |  |
|  | Licencija turi būti neriboto galiojimo. Licencijuotos programinės įrangos veikimas neturi būti apribotas papildomais mokesčiais. |  |
|  | Licencijos tiekėjas privalo pristatyti ir instaliuoti licenciją Kauno klinikų eLAB LIMS sistemoje. |  |
|  | Pristatymo ir instaliavimo darbai turi būti atlikti maksimaliai greitai bet ne ilgiau kaip per 30 darbo dienų po užsakymo pateikimo, o pastebėtus trūkumus pašalinti ne ilgiau kaip per 5dd. |  |
|  | Tiekėjas privalo užsakovą raštu informuoti dėl iškylančių užsakymo vykdymo trikdžių, nepriklausančių nuo tiekėjo veiklos |  |