Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

GARSO IR VAIZDO ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Šiaulių Ragainės progimnazija, įgyvendindama projektą „Tūkstantmečio mokyklos I“, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“, finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (projekto kodas – 10-011-P-0001), perka aktų salės įgarsinimo, apšvietimo bei vaizdo įrangą su montavimu (toliau – Prekės).

- Prekės turi būti pristatytos adresu: Šiaulių Ragainės progimnazija, Tilžės g. 85, Šiauliai.

- Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas: 2 (du) mėnesiai nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą gali atvykti į progimnaziją, apžiūrėti objektą vietoje, papildomai atlikti matavimus, įsivertinti visus galimus darbus ir technines montavimo bei pajungimo galimybes prieš tai suderinęs apžiūros laiką su Šiaulių Ragainės progimnazijos darbų vadove Lina Kazlauskiene, tel. +370 657 78010.

- Siekiant išvengti netikslumų, Tiekėjas prieš pradėdamas vykdyti sutartį privalo atvykti (jei to nepadarė prieš teikdamas pasiūlymą) į progimnaziją ir nurodytose patalpose atlikti papildomus matavimus ir skaičiavimus bei įsivertinti įrangos montavimo galimybes prieš tai suderinęs atvykimo laiką su Šiaulių Ragainės progimnazijos darbų vadove Lina Kazlauskiene, tel. +370 657 78010.

- Prekės, jų komplektuojančios dalys bei priedai turi būti nauji, nenaudoti.

- Žemiau pateikiami reikalavimai perkamoms Prekėms. Techninėje specifikacijoje nurodyti minimalūs reikalavimai.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Prekių atitiktį techninei specifikacijai įrodančius dokumentus (siūlomų Prekių gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomų Prekių gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, nuotraukos arba kiti lygiaverčiai įrodymai), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos Prekės atitinka joms techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

- Pirkimo objektas – aktų salės įgarsinimo, apšvietimo ir vaizdo įranga su montavimu.

- Reikalavimai įrangai:

| Eil. Nr. | Parametrai (rodikliai) | Reikalaujamos parametrų (rodiklių) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Apšvietimo įranga |  |  |
| 1. | Teatrinis baltos šviesos LED prožektorius, 8 vnt. |  |
| 1.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 1.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 1.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip: šviesos šaltinis: 1×50 W šiltai baltas LED; spalvų temperatūra: 3000±200 K; rankinis ir DMX valdomas užtamsinimas; nemirgančio vaizdo valdymas. |
| 1.4 | Optinė sistema bei efektai | Turi būti ne mažiau kaip: priartinimo diapazonas ne siauresnis kaip 15°~30°; CRI：≥96; elektroninis užtamsinimas ir Stroboskopo efektas; įvairūs 16bit ryškumo režimai ir kitimo kreivės. |
| 1.5 | Valdymas bei programa | Turi būti: ne mažiau kaip 4 mygtukai, LCD ekranas; protokolai: DMX, RDM. |
| 1.6 | Elektra bei jungtys | Turi būti: įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz; energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 50 W; maitinimo įvestis / išvestis; duomenų įvestis/išvestis; duomenų jungtis: 5 kontaktų XLR. |
| 1.7 | Instaliavimas | Turi būti galimybė montuoti horizontaliai arba vertikaliai; atraminės kojelės; apsauginio lyno skylė. |
| 1.8 | Komplektavimas | Maitinimo kabelis, apkaba tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosas. |
| 2. | PAR LED prožektoriai, 4 vnt. |  |
| 2.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 2.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 2.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: 200W RGBW COB LED; DMX valdomas šviesos spalvos, stroboskopas; 60° šviesos sklaidos kampas; 0-100% linijinis užtamsinimas. |
| 2.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: protokolai: DMX |
| 2.5 | Elektra bei jungtys | Turi būti: įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V~ 50/60 Hz; energijos suvartojimas ne daugiau kaip 200 W; duomenų įvestis / išvestis: 3 kontaktų XLR. |
| 2.6 | Komplektacija | Turi būti: maitinimo kabelis, apkaba tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosas. |
| 3. | PAR LED prožektoriai, 6 vnt. |  |
| 3.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 3.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 3.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: 18x15W RGBW LED; DMX valdomas šviesos spalvos; keičiamas Stroboskopo mirksėjimo dažnis; 0-100% linijinis užtamsinimas. |
| 3.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: protokolai: DMX; valdymo kanalai: 5-11 |
| 3.5 | Elektra bei jungtys | Turi būti: įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V~ 50/60 Hz; energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 220 W; maitinimo jungtys: įvestis / išvestis; duomenų įvestis / išvestis: 3 ir 5 kontaktų XLR. |
| 3.6 | Komplektacija | Turi būti: maitinimo kabelis, apkaba tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosas. |
| 4. | LED prožektoriai „Bar“ tipo 4 vnt. |  |
| 4.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 4.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 4.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: 18x12W RGBWA LED; DMX valdomas šviesos spalvos, „piksel“ ir „bėgančios“ šviesos efektai; 40° šviesos sklaidos kampas. |
| 4.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: Protokolai: DMX |
| 4.5 | Elektra bei jungtys | Turi būti: įėjimo įtampos diapazonas: 110-240 V~ 50/60 Hz; energijos suvartojimas ne daugiau kaip: 270 W; duomenų įvestis / išvestis: 3 kontaktų XLR. |
| 4.6 | Komplektacija | Turi būti: maitinimo kabelis, apkabos tvirtinti prie 50 mm vamzdžio, saugos trosai. |
| 5. | Skaitmeninis apšvietimo valdymo pultas, 1 vnt. |  |
| 5.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 5.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 5.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip 9‘‘ ekranas; ne mažiau kaip 1 DMX išvestis; ne mažiau kaip 1 USB išvestis; turi palaikyti ne mažiau kaip 1024 DMX kanalus; ne mažiau kaip 14 vnt. šliaužiklių; ne mažiau kaip 4 vnt. parametrų parinkimo mygtukų. |
| 5.4 | Programinės įrangos reikalavimai | Turi būti: maksimalus DMX kanalų skaičius ne mažiau 1024; palaikomi Midi ir Midi laiko kodai; palaikomi OSC. |
| 6. | DMX signalų įrašymo įrenginys, 1 vnt. |  |
| 6.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 6.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 6.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip: DMX in/out jungtis; RJ45 jungtis; reliniai kontaktai; 4 vnt. Digital In. |
| 6.4 | Valdymas bei programa | Turi būti: galimybė įrašyti ne mažiau kaip 12 dinamiškų scenų; turi būti galimybė valdyti per IP tinklą; ne mažiau kaip 512 DMX kanalų. |
| 7. | DMX šakotuvas, 1 vnt. |  |
| 7.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 7.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 7.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Ne mažiau kaip 1 DMX įvestis, 4 DMX išvestys. |
| 8. | Rūko generatorius, 1 vnt. |  |
| 8.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 8.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 8.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip: LCD lietimui jautrus ekranas; galimybė naudoti vandens pagrindo skystį; galia 700W; pajėgumas 110 m3/min; užpilamo skysčio tūris 1,2 l. Skysčio sąnaudos ne daugiau kaip 3,2 ml/min. Duomenų įvestis / išvestis: 5 kontaktų XLR. |
| 8.4 | Elektra bei jungtys | Turi būti: įėjimo įtampos diapazonas: 230 V kintamosios srovės, 50 Hz; energijos suvartojimas ne daugiau kaip 720 W; maitinimo įvestis; duomenų įvestis/išvestis; duomenų jungtis 5 kontaktų XLR; |
| 8.5 | Komplektacija | Turi būti: maitinimo kabelis, ne mažiau kaip 10 l rūko generavimo skysčio. |
| 9. | Vamzdis apšvietimo tvirtinimui, 3 vnt. |  |
| 9.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 9.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 9.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti: diametras 50 mm; ilgis 6,0 m; vamzdis tvirtinamas prie lubų trijose vietose; kabelių kanalai; spalva juoda, dažyta milteliniu būdu. |
| Vaizdo įranga |  |  |
| 10. | Vaizdo projektorius, 1 vnt. |  |
| 10.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 10.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 10.3 | Tikroji skiriamoji geba | Ne mažiau kaip WUXGA (1920x1200) |
| 10.4 | Ryškumas | Ne mažiau kaip 7000 Lm normaliame darbo režime |
| 10.5 | Kontrastas | Ne mažiau kaip 3000000:1 |
| 10.6 | Šviesos šaltinis | Lazeris |
| 10.7 | Šviesos šaltinio resursas | Ne mažiau kaip 20000 val. normaliame darbo režime |
| 10.8 | Trapecinių iškraipymų korekcija | Ne mažiau kaip +/-30 laipsnių vertikaliai ir horizontaliai |
| 10.9 | Optika | Ne blogesnė kaip 1.35-2.2:1 |
| 10.10 | Jungtys | Ne mažiau kaip 2xHDMI In, 1xHDBaseT, 1xVGA In, 1xVGA Out, 1xRJ45 valdymui, 1xRS232, 1xUSB, 1xAudio In, 1xAudio Out |
| 10.11 | Bevielis ryšys | Turi būti |
| 10.12 | Atvaizdavimo režimai | Turi būti palaikomas DICOM atvaizdavimo režimas |
| 10.13 | Triukšmingumas | Ne daugiau kaip 38 dB normaliame darbo režime |
| 10.14 | Spalva | Projektoriaus spalva turi būti balta arba analogiška šviesi |
| 10.15 | Komplektavimas | Su projektoriumi turi būti komplektuojamas projektoriaus laikiklis, skirtas projektorių tvirtinti prie lubų |
| 10.16 | Funkcionalumas | Turi būti numatyta galimybė prijungti vaizdo šaltinį dvejuose vietose – scenoje ir salės gale, prie operatoriaus stalo – pajungimo vietos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija. Turi būti numatyti visi kabeliai ir kita signalo perdavimui reikalinga įranga. Prijungtas vaizdo šaltinio signalas turi būti automatiškai sukomutuotas į projektorių pagal nustatytą prioritetą. |
| 11. | Projekcinis ekranas, 1 vnt. |  |
| 11.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 11.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 11.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip: projekcinis paviršius 360x220 cm, kraštinių santykis 16:10; įtempimo lynai; juodi kraštai iš šonų: 50 mm, iš viršaus: 200 mm; medžiaga: storis 0,4 mm; atspindžio koeficientas (gain): 1,2. |
| 11.4 | Valdymas | Elektrinis. Turi būti galimybė valdyti iš valdiklio. |
| 11.5 | Korpusas | Ekrano korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio ir turi būti baltos spalvos |
| Garso įranga |  |  |
| 12. | Garsiakalbiai, 2 vnt. |  |
| 12.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 12.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 12.3 | Tipas | Pilno diapazono dažnių aktyviniai garsiakalbiai |
| 12.4 | Garsiakalbiai | Integruota ne mažiau kaip 15‘‘ir 1‘‘garsiakalbiai. |
| 12.5 | Stiprintuvas | Ne prasčiau kaip D klasės, ne mažiau kaip 800W RMS |
| 12.6 | DSP | Turi būti |
| 12.7 | Garso sklaida | Ne plačiau kaip: 80º H x 50º V |
| 12.8 | Dažnių diapazonas | Ne siauriau kaip: 45-20000 Hz |
| 12.9 | Max SPL | Ne mažiau kaip 128 dB |
| 12.10 | Komplektavimas | Turi būti numatytas tvirtinimo sprendimas garsiakalbių sumontavimui perkančiosios organizacijos patalpose. Sprendimas turi būti suderintas su perkančiąja organizacija. |
| 13. | Žemų dažnių garsiakalbiai, 2 vnt. |  |
| 13.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 13.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 13.3 | Tipas | Žemų dažnių aktyvinis garsiakalbis |
| 13.4 | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 1x 18‘‘ |
| 13.5 | Stiprintuvas | Ne prasčiau kaip D klasės, ne mažiau kaip 1000 W |
| 13.6 | Dažnių diapazonas | Ne siauriau kaip: 36-160 Hz |
| 13.7 | Max SPL | Ne mažiau kaip 130 dB |
| 14. | Monitoriniai garsiakalbiai, 2 vnt. |  |
| 14.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 14.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 14.3 | Tipas | Monitorinis aktyvinis garsiakalbis |
| 14.4 | Garsiakalbiai | Integruota ne mažiau kaip 12“ ir 1“ garsiakalbiai. |
| 14.5 | Stiprintuvas | Ne prasčiau kaip D klasės, ne mažiau kaip 550 W |
| 14.6 | DSP | Turi būti |
| 14.7 | Garso sklaida | Ne daugiau kaip 90º H x 60º V |
| 14.8 | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip: 55-19000Hz |
| 14.9 | Max SPL | Ne mažiau kaip 122 dB |
| 14.10 | Montavimo galimybės | Turi būti galimybė garsiakalbį naudoti kaip scenos monitorių padėjus ant grindų horizontaliai. Turi būti galimybė montuoti ant 35 mm diametro stovo. Turi būti galimybė sumontavus ant stovo garsiakalbį paversti 8º kampu. |
| 15. | Mikšerinis pultas, 1 vnt. |  |
| 15.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 15.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 15.3 | Tipas | Skaitmeninis mikšerinis pultas |
| 15.4 | Signalų apdorojimo dažnis | Ne mažiau kaip 96 kHz |
| 15.5 | Šliaužikliai | Motorizuoti, ne mažiau kaip 16 vnt. |
| 15.6 | Programuojami mygtukai | Ne mažiau kaip 8. Turi būti galimybė mygtukui priskirti LED apšvietimo spalvą |
| 15.7 | Lietimui jautrus ekranas | Turi būti, ne mažiau kaip 7‘‘ |
| 15.8 | Dante jungtis | Turi būti, ne mažiau kaip 32x32 kanalų |
| 15.9 | Efektai | Ne mažiau kaip 8 FX „DEEP Processing“ varikliai arba analogiški |
| 15.10 | USB audio | Turi būti, ne mažiau kaip 32x32 |
| 15.11 | XLR įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 16 įvesčių, 12 išvesčių |
| 15.12 | Įrašymas / transliavimas | Turi būti galimybė įrašyti ir transliuoti garsą |
| 15.13 | Nuotolinio valdymo galimybė | Turi būti iOS, Android, Mac OS programėlių pagalba |
| 16. | Jungčių blokas, 1 vnt. |  |
| 16.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 16.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 16.3 | Tipas | XLR įvesčių / išvesčių blokas |
| 16.4 | XLR | Ne mažiau kaip 16 vnt. įvesčių su priešstiprintuviais ir 8 vnt. išvesčių. |
| 16.5 | Jungtis su mikšeriniu pultu | Turi būti jungiama vienu Cat5 kabeliu |
| 16.6 | RACK montavimas | Turi būti galimybė montuoti RACK spintoje |
| 17. | Garso procesorius, 1 vnt. |  |
| 17.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 17.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 17.3 | Įvesčių / išvesčių matrica | Skaitmeninė, ne mažiau kaip 32 įvesčių ir 32 išvesčių nepriklausomai priskiriamų kanalų matrica. |
| 17.4 | Analoginės įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip: 12 balansinių įvesčių. Kiekviena įvestis turi turėti nepriklausomą signalo lygio reguliavimą (gain controll) ne mažiau kaip +60 dB ir +48 V phantom power 12 balansinių išvesčių. |
| 17.5 | Dante įvestys / išvestys | Ne mažiau kaip 32 įvestys / 32 išvestys. |
| 17.6 | Signalo apdorojimas | Dažnis ne mažiau kaip 96 kHz (taip pat ir Dante kanalams). |
| 17.7 | Garso valdymas | Turi būti: triukšmo lygio kompensavimas (ANC); prioritetinis garso slopinimas (priority ducking); ne mažiau kaip 32 mikrofonų šaltinių automatinis mikšeris; |
| 17.8 | Papildomas funkcionalumas | Turi būti galimybė: valdyti įrenginį specialios programinės įrangos pagalba Win, Mac, iOS ir Android aplinkose; sukurti norimos konfigūracijos valdymo aplinką; išsaugoti ne mažiau kaip 500 išankstinių nustatymų; išsaugoti ne mažiau kaip 16 vartotojo profilių, kiekvienam suteikiant prisijungimo vardą ir slaptažodį; turi būti galimybė valdyti trečiųjų šalių įrenginius per TCP IP ir GPIO. |
| 17.9 | Ekranėlis | Turi būti |
| 17.10 | Programuojami mygtukai | Ne mažiau kaip 8 vnt. |
| 17.11 | Dydis | Ne daugiau 44,45 mm (1U) |
| 18. | Sieninis išorinio garso šaltinio pajungimo įrenginys, 1 vnt. |  |
| 18.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 18.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 18.3 | Tipas | Sieninis jungčių blokas, skirtas pajungti išorinius garso šaltinius |
| 18.4 | Reikalavimai | Ne mažiau kaip: įvestys: Bluetooth 5.0, L+R stereo nebalansinis RCA, 3,5 mm jack nebalansinis stereo; garso signalas turi būti perduodamas Dante tinklu. |
| 19. | Bevielių mikrofonų komplektas – 1 kompl. Komplektas sudarytas iš 2 vnt. rankinių mikrofonų (siųstuvų), 4 vnt. kabinamų už ausies mikrofonų su 4 vnt. prisegamais (bodypack tipo) siųstuvais ir 3 vnt. imtuvų, palaikančiu 2 siųstuvus. |  |
| 19.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 19.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 19.3 | Tipas | Bevielių mikrofonų komplektas. |
| 19.4 | Rankinio mikrofono korpusas | Aliuminis arba lygiavertis. |
| 19.5 | Rankinio mikrofono kapsulės tipas | Mikrofono kapsulės tipas – keičiama dinaminė kapsulė, kryptinė diagrama – superkardioidė. |
| 19.6 | Rankinio mikrofono stovas | Rankiniams mikrofonams turi būti komplektuojami stovai. |
| 19.7 | Kabinamas už ausies mikrofonas | Mikrofonai turi būti pilnai suderinami su prisegamais (bodypack tipo) siųstuvais. |
| 19.8 | Prisegamas siųstuvas (bodypack tipo) | Turi būti pilnai suderinamas su kabinamu už ausies mikrofonu. |
| 19.9 | Mikrofonų Veikimo nuotolis | Tiesioginio matomumo zonoje – ne mažiau kaip 90 metrų. |
| 19.10 | Mikrofonų siųstuvų veikimo dažnis | Skirtas veikti Lietuvos teritorijoje leidžiamose dažnio diapazonuose. Konkretus dažnių diapazonas turi būti suderinamas su užsakovu prieš užsakant. |
| 19.11 | Reikalavimai imtuvui | Skaitmeniniai bevieliai dviejų kanalų mikrofonų imtuvai. Turi būti: integruota automatinė kanalų skenavimo technologija, galimybė sujungti kelis imtuvus į grupę ir administruoti kelis imtuvus LAN tinkle (įskaitant galimybę atlikti mikroprocesorių programinės įrangos (firmware) atnaujinimą), turi būti galimybė per nuotolį kontroliuoti mikrofonų veikimą naudojant gamintojo aplikaciją. Kiekvienam kanalui: XLR ir JACK tipo išvestys (abu balansiniai), LCD tipo ekranėlis atvaizduojantis baterijos statusą ir veikimo dažnį. Integruota apsauga nuo fantominio maitinimo, atjungiamos išorinės antenos, signalo vėlinimas („latency“) ne daugiau kaip 3,3 ms., palaikomas atkuriamo dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 20-20000 Hz, harmoniniai iškraipymai ne daugiau kaip 0,02%, turi būti ne mažiau kaip 30 kanalų dažnių diapazone, priedai skirti montuoti į 19“ rack tipo spintą bei maitinimo šaltinis. |
| 19.12 | Akumuliatorius | Komplekte, kiekvienam siųstuvui, turi būti ličio jonų akumuliatorius, kurio talpa ne mažesnė kaip 1200 mAh ir vieno pilno pakrovimo turi užtekti ne mažiau kaip 8 val. darbo. Akumuliatoriaus statusas turi būti atvaizduojamas siųstuvo LCD ekranėlyje. |
| 19.13 | Akumuliatorių krovimo stotelė, 3 vnt. | Krovimo stotelė skirta krauti mikrofonų siųstuvų akumuliatorius neištraukus akumuliatorių iš siųstuvų. Vienoje stotelėje vienu metu turi būti galima krauti ne mažiau du akumuliatorius. Baterijos turi būti kraunamos neišėmus iš siųstuvo. Stotelė turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui bei galėti krauti siūlomus bevielius mikrofonus (siųstuvus) su akumuliatoriais. Priekinėje krovimo stotelės dalyje turi būti šviesos indikacija skirta kiekvieno akumuliatoriaus krovimo statusui indikuoti. |
| 20. | Mikrofonas, 2 vnt. |  |
| 20.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 20.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 20.3 | Tipas | Kondensatorinis mikrofonas chorui |
| 20.4 | Techniniai įrangos reikalavimai | Poliarinė diagrama: Kardioidė; dažnių diapazonas: ne siauresnis kaip 20-20000Hz; jautrumas: ne mažiau kaip −45 dBV/Pa; Max SPL (1000 Ω): ne mažiau 139 dB; S/N santykis (1000 Ω): ne mažiau 75 dB; jungtis: XLR. |
| 20.5 | Mikrofono stovas | Mikrofonams turi būti komplektuojami stovai. |
| Kita įranga |  |  |
| 21. | Tinklo komutatorius, 1 vnt. |  |
| 21.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 21.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 21.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti ne mažiau kaip 16xRJ45 jungčių, iš kurių ne mažiau kaip 8 vnt. PoE. Turi būti valdomas. Duomenų perdavimas – ne mažiau kaip 1 Gbps. Turi būti galimybė montuoti RACK spintoje. |
| 22. | Lietimui jautrus ekranas sistemos valdymui, 1 vnt. |  |
| 22.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 22.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 22.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Turi būti maitinamas per PoE. Turi būti ne mažesnis kaip 7‘‘ ekranas; skiriamoji geba ne mažiau kaip 1024x600. |
| 23. | RACK spinta, 1 vnt. |  |
| 23.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 23.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 23.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Rakinama, su stiklinėmis durimis. Matmenys ne mažiau kaip: 22U, 600x600 mm. Turi būti komplektuojamas PDU, lentynos |
| 24. | Operatoriaus darbo stalas, 1 vnt. |  |
| 24.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 24.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 24.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Gaminio medžiaga: ne prasčiau kaip LMDP 18 mm. stalviršio matmenys: ne mažiau kaip 1800x750 mm; fasadinė plokštuma, kuri uždengtų stalo priekį; turi turėti integruotus lizdus: ne mažiau kaip 4x220V, 1xXLR, 1xHDMI, 2xRJ45; stalo dizainas ir spalva turi būti derinama su perkančiąja organizacija. |
| 25. | Pakyla, 1 vnt. |  |
| 25.1 | Gamintojas | Nurodyti. |
| 25.2 | Modelis | Nurodyti. |
| 25.3 | Techniniai įrangos reikalavimai | Tipas: surenkamų aliuminio konstrukcijų pakyla. Konstrukcija turi atlaikyti ne mažiau kaip 750 kg/m2. pakylos matmenys: ne mažiau kaip 2x3 m; pakylos aukštis: ne mažiau kaip 60 cm; pakyla turi turėti laiptus ir turėklus iš šonų. |
| 26. | Įrangos montavimas, garantijos |  |
| 26.1 | Garantijos | Visai įrangai ir montavimo darbams, turi būti suteikiamas ne mažiau kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis |
| 26.2 | Montavimas, įrangos suderinamumas | Visa įranga turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą scenos brėžinį. Įrangai sumontuoti bei pajungti turi būti numatyti visi kabeliai bei visos reikalingos montavimo medžiagos. Visa įranga turi būti pilnai suderinta bei paruošta darbui. Įranga turi būti valdoma centralizuotai, lietimui jautriu valdymo ekranu. Valdymo scenarijai turi būti suderinti su perkančiąja organizacija. Atsiradus įrangos nesuderinamumo problemoms jos turi būti sprendžiamos tiekėjo sąskaita. Tiekėjas turi apmokyti bent vieną Perkančiosios organizacijos darbuotoją dirbti su sumontuota įranga. |

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių kriterijų:

| Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p.: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. |
| --- | --- |
| Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės: - pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: paženklinta pagal Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių priede nurodytą ženklinimo sistemą, medžiagos, iš kurios ji pagaminta žymėjimu (pvz., paženklinta PAP (arba PAP 20 iki 39) arba - nepaženklinta medžiagos, iš kurios ji yra pagaminta, žymėjimu, tačiau kurią vizualiai galima identifikuoti kaip pagamintą tik iš vienos rūšies medžiagos, pvz., kartono, stiklo, metalo. |
| Su prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Prekes pristatyti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 9.00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9.00 iki 14:30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. |

- Prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

Pridedama:

- Patalpų eksplikacija.

- Orientacinis įrangos išdėstymo brėžinys.

_____________________________

Aktų salės planas

Scena

Salė

Orientacinis įrangos išdėstymo brėžinys