# SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir Techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Įrenginiai (Apsauginė signalizacija) |  |  |  |  |  |
|  | Apsaugos sistemos kontrolinis įrenginys 16 zonų | 1.1. | kompl. | 1 |  |
|  | Vidutinio dydžio apsaugos sistemos dėžė su 3A maitinimo šaltiniu | 1.6. | kompl. | 1 |  |
|  | Akumuliatorius 9A/h, 12V | 1.12 | vnt. | 1 |  |
|  | Magnetinis kontaktas | 1.15 | vnt. | 36 |  |
|  | Neįgaliųjų pagalbos iškvietimo sistema | 1.22 | kompl. | 5 |  |
|  | 2 durų LAN kontroleris plečiamas iki 8 | 1.4 | kompl. | 8 |  |
|  | 2 durų vidinis išplėtėjas | 1.5 | kompl. | 12 |  |
|  | Vidutinio dydžio apsaugos sistemos dėžė su 3A maitinimo šaltiniu | 1.6 | kompl. | 3 |  |
|  | Plati apsaugos sistemos dėžė su 8A maitinimo šaltiniu | 1.6 | kompl. | 5 |  |
|  | Akumuliatorius 9A/h, 12V | 1.12 | vnt. | 3 |  |
|  | Akumuliatorius 18A/h, 12V | 1.12 | vnt. | 5 |  |
|  | Praėjimo sistemos kortelių skaitytuvas vidaus sąlygoms | 1.8 | vnt. | 33 |  |
|  | Praėjimo sistemos kortelių skaitytuvas lauko sąlygoms | 1.8 | vnt. | 1 |  |
|  | Praėjimo mygtukas | 1.18 | vnt. | 3 |  |
|  | Elektromechaninė sklendė | 1.19 | vnt. | 31 |  |
|  | Durų valdymo magnetas | 1.21 | vnt. | 4 |  |
|  | Atstuminė kortelė | 1.11 | vnt. | 300 |  |
|  | Atstuminių kortelių programavimo prietaisas | 1.20 | vnt. | 1 |  |
|  | Serveris apsaugos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemų programinei įrangai | 1.10 | kompl. | 1 |  |
|  | Praėjimo kontrolės sistemos programinė įranga ir licencijos | 1.9 | kompl. | 1 |  |
|  | Praėjimo kontrolės sistemos programavimas ir derinimas |  | kompl. | 1 |  |
| - Kabeliai (Apsauginė signalizacija) |  |  |  |  |  |
|  | Kabelis ekranuotas 4x0,22 mm2 | 1.24 | m. | 2736 |  |
|  | Kabelis ekranuotas 6x0,22 mm2 | 1.24 | m. | 3816 |  |
|  | Kabelis 2x1,0 mm2 | 1.24 | m. | 1162 |  |
|  | Kabelis FTP6 | 1.25 | m. | 1594 |  |
| - Montažinės medžiagos (Apsauginė signalizacija) |  |  |  |  |  |
|  | PVC d16 vamzdis | 1.23 | m | 2140 |  |
|  | PVC d50 vamzdis | 1.23 | m | 30 |  |
|  | Montažinės medžiagos | 1.28 | Kompl. | 1 |  |
| - Kabeliai (Vaizdo stebėjimo įranga) |  |  |  |  |  |
|  | Kabelis FTP6 | 1.25 | m. | 1614 |  |
| - Montažinės medžiagos (Vaizdo stebėjimo įranga) |  |  |  |  |  |
|  | PVC d16 vamzdis | 1.23 | m | 371 |  |
|  | Montažinės medžiagos | 1.28 | Kompl. | 1 |  |

# NEPERKAMŲ MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir Techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Įrenginiai (Apsauginė signalizacija) |  |  |  |  |  |
|  | LAN Išplėtimo modulis 8 zonų | 1.2. | kompl. | 8 |  |
|  | Vidinis išplėtimo modulis 8 zonų | 1.3. | kompl. | 8 |  |
|  | Vidutinio dydžio apsaugos sistemos dėžė su 3A maitinimo šaltiniu | 1.6. | kompl. | 6 |  |
|  | Mažo dydžio apsaugos sistemos dėžė su 3A maitinimo šaltiniu | 1.6. | kompl. | 2 |  |
|  | Akumuliatorius 9A/h, 12V | 1.12 | vnt. | 8 |  |
|  | Valdymo pultelis | 1.7 | vnt. | 5 |  |
|  | Judesio detektorius | 1.13 | vnt. | 71 |  |
|  | Stiklo dūžio detektorius | 1.14 | vnt. | 49 |  |
|  | Magnetinis kontaktas | 1.15 | vnt. | 64 |  |
|  | Vidinė sirena | 1.17 | vnt. | 8 |  |
|  | Lauko sirena | 1.16 | vnt. | 1 |  |
|  | Apsaugos sistemos programinė įranga ir licencijos | 1.9 | kompl. | 1 |  |
|  | Apsaugos sistemos programavimas ir derinimas |  | kompl. | 1 |  |
| - Įrenginiai (Vaizdo stebėjimo įranga) |  |  |  |  |  |
|  | Komutatorius PoE 24*10/100 Base-T | 1.27 | vnt. | 2 |  |
|  | IP vaizdo stebėjimo kamera IP67 5MP | 1.26 | vnt. | 24 |  |
|  | Vaizdo įrašymo sistemos programinė įranga | 1.9 | kompl. | 1 |  |
|  | Vaizdo įrašymo sistemos programavimas ir derinimas |  | kompl. | 1 |  |