## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICINOS ĮRANGA
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
1.1. | Artroskopinės įrangos komplektas su instrumentais | 1 | komplektas.
1.1.1. | ARTROSKOPINĖ ĮRANGA:
1.1.2. | VEŽIMĖLIS ĮRANGAI, 1 vnt. Tinkantis video aparatūrai (videokameros kontroleriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir pervežti; Su ≥ 3 keičiamo aukščio lentynomis; Su videokameros galvos laikikliu; Su reguliuojama alkūne monitoriui; Su ≥ 4 antistatiniais ratukais, iš jų ≥ 2 fiksuojami (su stabdžiais); Su centriniu elektros jungikliu;
1.1.3. | VAIZDO KAMEROS GALVUTĖ - 1 vnt.; Ultra aukštos raiškos (UHD4) ≥ 1 lusto (CMOS arba CCD); Maksimali raiška: ≥ 3840 x 2160 taškų; Optinis arba skaitmeninis priartinimas ≥ 2,2 karto; Programuojami valdymo mygtukai: ≥2;
1.1.4. | VAIZDO KAMEROS VALDYMO ĮRENGINYS, 1 vnt.; Suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis; Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų; Vaizdo signalo išvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) ≥ 1 vnt. arba SDI ≥ 1 vnt.; USB jungtys (vaizdo duomenų įrašymui, programinės įrangos atnaujinimui) ≥ 1 vnt.; Vaizdų arba nuotraukų įrašymas; Reguliuojamas ryškumas, priartinimas, spalvų nustatymas (arba baltos spalvos kalibravimo metodas);
1.1.5. | AUKŠTOS RAIŠKOS MONITORIUS, 1vnt.; Spalvoto vaizdo, ultra aukštos raiškos (UHD); Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų; Ekrano įstrižainė ≥ 27 coliai; Ryškumas ≥ 450 cd/kv.m; Vaizdas vaizde (PIP) funkcija; Vaizdo formatas 16:9; Vaizdo signalo įvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI), arba SDI; Vaizdo signalo išvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) arba SDI; Atsparus valymui ir/arba dezinfekcijai;
1.1.6. | ŠVIESOS ŠALTINIS KAIP ATSKIRAS ĮRENGINYS ARBA INTEGRUOTAS VAIZDO PROCESORIUJE, 1 vnt.; Šviesos diodų (LED) tipo arba lygiavertis; Šviesos diodų (LED) vidutinis tarnavimo laikas ≥ 30 000 valandų (arba periodinis lempos keitimas nėra privalomas); Reguliuojamas ryškumas (šviesos intensyvumas); Šviesolaidžių jungtys ≥ 3 konfigūracijų: Storz; Wolf; Olympus arba pateikiamas atitinkamas adapteris;
1.1.7. | ŠEIVERIO VALDYMO KONSOLĖ, 1 vnt.; Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane ar ekranuose; Automatinis instrumento atpažinimas; Kojinis valdymo pedalas;
1.1.8. | ŠEIVERIO RANKENA, ne mažiau 2 vnt.; Rotacijos į priekį/atgal apsukos ≥ 8000 apsisukimų/min.; Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams; Autoklavuojama; Rankena turi būti techniškai suderinama su šeiverio valdymo konsole;
1.1.9. | ŠVIESOLAIDIS, ne mažiau 2 vnt.; Ilgis ≥ 3 m; Skersmuo ≥ 3,5mm; Suderintas su optine dalimi; Autoklavuojamas;
1.1.10. | ARTROSKOPINĖ OPTIKA, ne mažiau 2 vnt.; Vaizdo kryptis 30± 0,2 laipsn.; Diametras 4 ± 0,2 mm; Darbinis ilgis ≥ 160 mm; Autoklavuojama; Komplektuojama su sterilizavimo konteineriu;
1.1.11. | ARTROSKOPO ĮMOVA, ne mažiau 2 vnt.; Su dviem vožtuvais padidintam vandens srautui (High Flow); Autoklavuojama;
1.1.12. | Tiesus artroskopinis kandiklis, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm;
1.1.13. | Artroskopinis kandiklis lenktas į kairę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm;
1.1.14. | Artroskopinis kandiklis lenktas į dešinę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm;
1.1.15. | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą;
1.1.16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.;
1.1.17. | Įranga turi būti nauja. Pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki įrangos pristatymo dienos.;
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-4109-2 2025-03-28 17:00:46

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti: 1. Pateikti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Teikiami gamintojo dokumentai turi būti su tiekėjo atžymomis į siūlomos prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams (spalvotai pažymėtos ir/ar nurodytos rodyklėmis, ir/ar pabrauktos konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės nurodant techninės specifikacijos punkto numerį) ir su vertimu į lietuvių kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu.* 2. Nuorodos į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
3 | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą;
4 | Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5 | Sutarties vykdymo metu kartu su prekėmis privaloma pateikti naudojimo instrukciją lietuvių ir anglų kalbomis.