| I AUKŠTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAGRINDINIS ĮĖJIMAS / 1 c2/p |  |  |  |  |  |
| 1-1, 1-2 |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
|  | Tambūro stiklinės durys (dvivėrės) |  | m² | 5,9 |  |
|  | Pertvara (tambūras) |  | m² | 6 |  |
|  | Pakabinamos lubos, segmentinės 60x60 |  | m² | 15,8 |  |
|  | Pakabinamos lubos g/k (tambūras) |  | m² | 4,24 |  |
|  | Raudonų plytų mūro atidengimas |  | m² | 32 |  |
|  | Nenaudojama instaliacija |  | kompl. | 1 |  |
| Įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | Plytų mūro sienų tvarkymas |  | m² | 32 |  |
|  | Plytų mūro sienų gruntavimas |  | m² | 32 |  |
|  | Teraco dangčio grindyse įrengimas |  | vnt. | 1 |  |
|  | Teraco grindų atnaujinimas |  | m² | 46,9 |  |
|  | Grindjuosčių įrengimas |  | m | 20,7 |  |
|  | Siūlių tarp mūro ir grindų hermetinimas |  | m | 8,4 |  |
|  | Stiklo pertvaros su durimis įrengimas |  | m² | 8,2 |  |
|  | Lubos (segmentinės) |  | m² | 21 |  |
|  | Sienų apdaila (dažymas) |  | m² | 37 |  |
|  | Lubų dažymas (laiptinė) |  | m² | 12,1 |  |
|  | Platforminis keltuvas, pritaikytas ŽN |  | kompl. | 1 |  |
|  | Papildomų porankių įrengimas laiptų marše (ŽN) |  | m | 21 |  |
|  | Taktilinių paviršių įrengimas (dėmesį atkreipiančių struktūrų) |  | m² | 1,88 |  |
|  | Esamų metalinių laiptasijų dažymas |  | kompl. | 1 |  |

| II AUKŠTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOLAS (laiptinė) / patalpos Nr.: 2-1, 2-24 |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
|  | Šviestuvų demontavimas |  | vnt. | 8 |  |
|  | Pakabinamų g/k lubų demontavimas |  | m² | 64,9 |  |
|  | Raudonų plytų mūro atidengimas |  | m² | 12,5 |  |
| Įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | Plytų mūro sienų tvarkymas |  | m² | 12,5 |  |
|  | Plytų mūro sienų gruntavimas |  | m² | 12,5 |  |
|  | Teraco grindų atnaujinimas |  | m² | 39,9 |  |
|  | Grindų apdailos suformavimas |  | m² | 1 | tarpduris, niša |
|  | Panduso su porankiais įrengimas | brėž. | kompl. | 1 |  |
|  | Pak. lubų iš MDF panelių įrengimas |  | m² | 64,5 |  |
|  | Sienų apdaila. Dažymas |  | m² | 29,4 |  |
|  | Sienų apdaila. Apdailiniai skydai |  | m² | 94,5 |  |
|  | Roletų montavimas |  | m² | 9,5 |  |
|  | Taktilinių paviršių įrengimas (dėmesį atkreipiančių struktūrų) |  | m² | 3,19 |  |
| HOLAS / patalpos Nr.: 2-1 |  |  |  |  |  |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
|  | Durų demontavimas |  | m² | 3,8 | tarp holų |
|  | Raudonų plytų mūro atidengimas |  | m² | 101,5 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas |  | vnt. | 16 |  |
|  | Pakabinamų g/k lubų demontavimas |  | m² | 77 |  |
|  | Grindjuosčių demontavimas |  | m² | 32 |  |
| Įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | Panduso įrengimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | Plytų mūro sienų tvarkymas |  | m² | 101,5 |  |
|  | Plytų mūro sienų gruntavimas |  | m² | 101,5 |  |
|  | Langų angokraščių tvarkymas |  | vnt. | 4 |  |
|  | Sienų apdaila (dažymas) |  | m² | 29,2 |  |
|  | Panduso su porankiais įrengimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | Kiliminės grindų dangos įrengimas |  | m² | 78,9 |  |
|  | Grindjuosčių įrengimas |  | m | 8 |  |
|  | Roletų montavimas |  | m² | 8,2w |  |
|  | Taktilinių paviršių įrengimas (dėmesį atkreipiančių struktūrų) |  | m² | 1,05 |  |

| II AUKŠTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABINETAS / patalpos Nr.: 2-8 |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
|  | Grindjuosčių demontavimas |  | m | 6 |  |
|  | Raudonų plytų mūro atidengimas |  | m² | 5,3 |  |
| Įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | Plytų mūro sienų tvarkymas |  | m² | 5,3 |  |
|  | Plytų mūro sienų gruntavimas |  | m² | 5,3 |  |
|  | Plytų apdailos klijavimas |  | m² | 3 |  |
|  | G/k pertvaros apdaila |  | m² | 12,8 |  |
|  | Grindjuosčių įrengimas |  | m | 4,3 |  |
|  | Siūlių tarp mūro ir grindų hermetinimas |  | m | 1,7 |  |
| TARYBOS POSĖDŽIŲ SALĖ / patalpos Nr.: 2-2 |  |  |  |  |  |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
|  | Apšvietimas demontavimas |  | vnt. | 14 |  |
|  | Pakabinamų g/k lubų demontavimas |  | m² | 117,5 |  |
|  | Kondicionieriaus demontavimas |  | kompl. | 1 |  |
|  | G/k elementų nuo sienos demontavimas |  | m² | 12 |  |
|  | Pertvaros demontavimas |  | m² | 12,8 |  |
|  | Raudonų plytų mūro atidengimas |  | m² | 14,7 |  |
|  | Grindjuosčių demontavimas |  | m | 44,8 |  |
|  | Salės durų demontavimas |  | m² | 4,4 |  |
| Įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | G/k pertvaros įrengimas |  | m² | 12,8 |  |
|  | Plytų mūro sienų tvarkymas |  | m² | 14,7 |  |
|  | Plytų mūro sienų gruntavimas |  | m² | 14,7 |  |
|  | Įėjimo nišos iš g/k formavimas |  | m² | 6,5 |  |
|  | Dvivėrės durys |  | vnt. | 1 |  |
|  | Pak. lubų iš MDF panelių įrengimas |  | m² | 100 |  |
|  | Medžio parketo atnaujinimas ir remontas |  | m² | 117,5 |  |
|  | Grindjuosčių įrengimas |  | m | 39 |  |
|  | Siūlių tarp mūro ir grindų hermetinimas |  | m | 3,6 |  |
|  | Sienų apdaila (dažymas) |  | m² | 101 |  |
|  | Plytų apdailos klijavimas |  | m² | 3 |  |
|  | Akustinės užuolaidos ant bėgelio įrengimas (užuolaida/bėgelis) |  | m²/m | 28/23 |  |
|  | Langų uždengimas. Roletai |  | m² | 31 |  |

| II AUKŠTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WC (2 AUKŠTAS) |  |  |  |  |  |
| 2-4, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18 |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Demontavimas |  |  |  |  |  |
|  | Durys |  | vnt. | 4 |  |
|  | WC puodai |  | kompl. | 2 |  |
|  | Praustuvas |  | kompl | 2 |  |
|  | El. vandens šildytuvas (boileris) |  | kompl | 1 |  |
|  | Pertvaros |  | m² | 14,9 |  |
|  | Sienų plytelės |  | m² | 26,1 |  |
|  | Grindų plytelės |  | m² | 12,2 |  |
|  | G/k lubos |  | m² | 11,9 |  |
|  | Palangė |  | vnt. | 1 |  |
|  | Grindų išlyginamasis sluoksnis |  | m² | 12,7 |  |
| Įrengimas |  |  |  |  |  |
|  | Nuotekų taškų atvedimas |  | kompl. | 3 |  |
|  | Vandentiekio taškų atvedimas |  | kompl. | 3 |  |
|  | El. vandens šildytuvas (boileris) |  | kompl. | 1 |  |
|  | G/k pertvaros |  | m² | 6,5 |  |
|  | Grindų išlyginimas |  | m² | 12,5 |  |
|  | Vėdinimo sistema |  | kompl. | 1 |  |
|  | Palangė |  | vnt. | 1 |  |
|  | Sienų apdaila (plytelės) |  | m² | 47,5 |  |
|  | Pakabinamų lubų įrengimas |  | m² | 11,9 |  |
|  | Grindų apdaila (plytelės) |  | m² | 12,5 |  |
|  | Durys |  | vnt. | 1 |  |
|  | WC puodas / įranga pritaikyta ŽN |  | kompl. | 1 |  |
|  | Praustuvas |  | kompl. | 1 |  |
|  | WC aksesuarai |  | kompl. | 1 |  |
|  | Sienos apdaila koridoriuje pat. nr.: 2-4 |  | m² | 1 |  |
|  | Nuoroda į WC patalpas |  | kompl. | 1 | pat. nr.: 2-4 |

|  | VĖDINIMAS, VĖSINIMAS. POSĖDŽIŲ SALĖ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis |
| VĖDINIMAS |  |  |  |  |
|  | Cinkuotos skardos ortakis su fasoninėmis dalimis: 500x300 |  | m | 30,0 |
|  | Ortakinės oro šalinimo grotelės, vienkryptės, 1000x100 |  | vnt. | 12 |
|  | Horizontalus rekuperatorius su rotaciniu šilumokaičiu ir elektriniu oro šildytuvu, Ltiek = 2000 m3/h, Lšal = 2000 m3/h, komplekte su valdikliu ir automatika, CO2 ortakiniu jutikliu, uždarymo sklendėmis. Lauko išpildymo su oro paėmimo ir šalinimo gaubtu ir montavimo rėmu. |  | vnt. | 1 |
|  | Lipni antikondensacine izoliacija, 13 mm |  | m2 | 40,0 |
|  | Akmens vatos izoliacija 100 mm |  | m2 | 40,0 |
|  | Skarda ortakiams ir ortakių skardinimas |  | m2 | 40,0 |
|  | Apvalus triukšmo slopintuvas, 500x300, L1250 |  | vnt. | 2 |
|  | Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas, derinimas |  | sist. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemos tvirtinimo detalės |  | kompl. | 1 |
|  | Ortakių per atitvaras pravedimas, sandarinimas, įrengiant gilzes ar praėjimo detales |  | kompl. | 1 |
|  | Vėdinimo sistemos oro kiekių matavimas |  | sist. | 1 |
| VĖSINIMAS |  |  |  |  |
|  | Variniai gamykliškai izoliuoti vamzdžiai: 1/4” 3/8” |  | m | 20,0 20,0 |
|  | Multi-Split tipo kondicionierius, kurį sudaro išorinis ir 3 vidiniai sieniniai blokai. Išorinio bloko galia vėsinimui 10,6 kW. Vidinio bloko nominali galia vėsinimui – 3,5 kW. Vidiniai blokai su kondensato siurbliukais, valdymo pulteliu. |  | kompl. | 1 |
|  | 3 gyslų 1,5 mm2 kabelis tarp vidinio ir išorinio bloko |  | m | 20,0 |
|  | Montavimo rėmas ant stogo, pakeliant 50 cm nuo stogo dangos. |  | kompl. | 1 |
|  | Sistemos išbandymas ir paleidimas |  | kompl. | 1 |
|  | Plastikinis vamzdis kondensato nuvedimui – d20 |  | m | 10,0 |