## Sheet1
		DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
		Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 2023_79 Širvintų rajono Alionių k., Medžiukų k., Barskūnų k., Bartkuškio k., Družų k., Motiejūnų k., Šiaulių k., Širvintų k., Kiauklių/Pažusių k., Ančiūnų k. gatvių apšvietimo modernizavim

Statinys 1 Širvintų k. Draugystės g., Zibalų g.

Žiniaraštis 1 Lauko elektros tinklai

			Suma objektui EUR
Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina	EUR
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto kaina	Iš viso
	1	Medžiagos
1		1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	450,000	0	0
2		1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x25SM	m	2400,000	0	0
3		Gofruoti vamzdžiai kabelių apsaugai 110/95 (dviguba sienelė)	m	1500,000	0	0
4		Gofruoti PE kabelių apsaugos vamzdžiai be movų 75/61mm (raudoni)	m	900,000	0	0
5		Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona	m	900,000	0	0
6		Kontaktinė grupė JOR-99969 su 1F C6A	vnt	60,000	0	0
7		Automatiniai jungikliai 13 A 3P S203-C 13	vnt	3,000	0	0
8		Automatiniai jungikliai 16 A 3P S203-C 16	vnt	1,000	0	0
9		Foto relė, astronominis laikrodis	vnt	1,000	0	0
10		1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	122,000	0	0
11		Apšvietimo skydas AVS-01 su pamatu Komplektuojamas pagal principinę schemą (žr. brež. Nr. E.B-02)	kompl.	1,000	0	0
12		Šviestuvas LED, IP66, 28W (ant saugių atramų)	vnt	53,000	0	0
13		Šviestuvas LED, IP66, 83W (ant saugių atramų)	vnt	6,000	0	0
14		Metalinė 6,2 m aukščio saugi atrama komplekte su pamatu, su atramų žymenimis, bei gembe H-0,55m, L-1,0m	vnt	59,000	0	0
15		Trišakė gembė	vnt	1,000	0	0
16		Cinkuota juosta įžeminimui 25x4 mm 0.77 kg/m	kg	93,940	0	0
17		Įžeminimo strypas 14.2mm	vnt	427,000	0	0
18		Antikorozinė pasta (įžeminimo sist. darbams)	kg	1,000	0	0
19		Kalimo galvutė įžeminimo strypams 14,2 mm	vnt	1,000	0	0
20		Kryžminis sujungimas	vnt	59,000	0	0
21		Įžeminimo mova 14,2mm su sriegiu	vnt	366,000	0	0
22		Įžeminimo antgalis 14,2mm	vnt	59,000	0	0
		Skyriuje 1				0
	2	Montavimo darbai
1		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi II grupės grunte , kai kabelių skaičius iki 2.00 vnt k9=1.15	km	0,500	0	0
2		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,500	0	0
3		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu II grupės grunte,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,400	0	0
4		Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu II grupės gruntu,kai kabelių skaičius 2.00 vnt k9=1.15	km	0,400	0	0
5		.Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	1500,000	0	0
6		Polietileninių 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas k9=1.15	100m	9,000	0	0
7		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,900	0	0
8		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	24,000	0	0
9		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	4,500	0	0
10		Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas, kai prijungiama iki 6 laidų / gnybtinų	vnt	59,000	0	0
11		Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	59,000	0	0
12		Cinkuotų apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis iki 6,5m	vnt.	59,000	0	0
13		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	59,000	0	0
14		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	59,000	0	0
15		Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	345,500	0	0
16		Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	122,000	0	0
17		AVS-01 skydo sumontavimas	vnt.	1,000	0	0
18		AVS-01 skydo įžeminimo sumontavimas	vnt.	1,000	0	0
19		Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžese) , kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	5,000	0	0
20		Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) k9=1.15	100m2	0,300000	0	0
21		Dolomito skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,300000	0	0
22		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,300000	0	0
23		Grindinio įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.15	100m2	0,300000	0	0
24		Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) k9=1.15	100m2	0,250000	0	0
25		Dolomito skaldos šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,250000	0	0
26		Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant vibroplūktuvu (sluoksnis 10.0 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,250000	0	0
27		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	4,500	0	0
28		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	1,000	0	0
29		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	kompl.	1,000	0	0
30		Iki 0,4 kV įtampos elektros instaliacijos pereinamosios varžos matavimas (taškas)	kompl.	1,000	0	0
31		Grandinės "fazė - nulis" tariamosios varžos matavimas	kompl.	1,000	0	0
32		Šviestuvų gatvių apšvietimui demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	26,000	0	0
33		Esamų tvorų, augmenijos demontavimas, perkėlimas	m.	25,000
34		Medžio šakų genėjimas	vnt.	3,000
		Skyriuje 2				0
		žiniaraštyje 1				0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				0
		Iš viso žiniaraštyje 1				0

	Sudarė :