## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
LABORATORINIAI TYRIMAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui, be kita ko (i) tiriamosios medžiagos transportavimo priemonės apsaugotos nuo temperatūros pokyčių bei tiriamosios medžiagos transportavimo priemonėse įdiegta laiko ir temperatūros registravimo sistema, susidedanti iš daviklio ir skaitiklio, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą; (ii) turime galimybę įvykdyti tinkamą ėminių transportavimą, užtikrinant savalaikį ėminių paėmimą ir pristatymą į tiekėjo laboratoriją tą pačią dieną, tinkamomis sąlygomis (užtikrinant temperatūrinį režimą); (iii) aprūpinsime Pirkėją nemokamomis mikrobiologinėmis transportinėmis ėminių stabilumą užtikrinančiomis terpėmis; (iv) suteiksime nuotolinį prisijungimą prie informacinės sistemos, atliktų tyrimų peržiūrai; (v) dėl Tiekėjo kaltės laboratorinių tyrimų metu atsiradusias neatitiktis pašalinsime, tyrimą pakartosime savo lėšomis; (vi) dalyvaujame perkamų laboratorinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo programose ne rečiau kaip du kartus per metus, o citologinių tyrimų išorinio kokybės vertinimo programose - ne rečiau kaip vieną kartą per metus (jeigu tokios galimybės nėra – ne mažiau kaip trijų laboratorijų pačių organizuotuosiuose palyginamuosiuose tarplaboratoriniuose tyrimuose).
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Įrašyti taikomus atlikimo metodus ir normines vertes; tiriamosios medžiagos netinkamumo tirti atmetimo kriterijus bei nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija. Pildo tiekėjas↓
1.1. | Antistreptolizinas-O (ASO) 3 | 3 | vnt.
1.2. | Apolipoproteinas A-1 | 868 | vnt.
1.3. | Apolipoproteinas B | 681 | vnt.
1.4. | Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) | 2 | vnt.
1.5. | C peptidas | 17 | vnt.
1.6. | Cinkas | 9 | vnt.
1.7. | C-reaktyvus baltymas (CRB) | 34 | vnt.
1.8. | Didelio jautrumo CRB | 902 | vnt.
1.9. | Folio rūgštis (vitaminas B9) | 31 | vnt.
1.10. | Fosforas | 4 | vnt.
1.11. | Geležis | 12 | vnt.
1.12. | Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymas | 3 | vnt.
1.13. | Homocisteinas | 5 | vnt.
1.14. | Jodas | 1 | vnt.
1.15. | kalis | 2 | vnt.
1.16. | Komplementas C3c | 6 | vnt.
1.17. | Komplementas C4 | 6 | vnt.
1.18. | Krioglobulinai | 1 | vnt.
1.19. | Lipazė | 4 | vnt.
1.20. | Litis (Li) | 2 | vnt.
1.21. | Magnis | 2 | vnt.
1.22. | Reumatoidinis faktorius (RF) | 3 | vnt.
1.23. | TIBC (bendros/laisvos geležies surišimo gebos nustatymas)) | 2 | vnt.
1.24. | Valproinė rūgštis | 4 | vnt.
1.25. | Varis | 9 | vnt.
1.26. | Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 18 | vnt.
1.27. | Aldosteronas | 31 | vnt.
1.28. | Alfa fetoproteinas (AFP) | 13 | vnt.
1.29. | Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | 1 | vnt.
1.30. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | 779 | vnt.
1.31. | Antikūnai prieš TSH receptorius (anti-TSHR) | 14 | vnt.
1.32. | Antimiulerinis hormonas (AMH) | 6 | vnt.
1.33. | Anti-TG (anti-tiroglobulino antikūnai) | 173 | vnt.
1.34. | Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgA | 7 | vnt.
1.35. | Audinių transgliutaminazės antikūnai (anti-tTG) IgG | 6 | vnt.
1.36. | Autoantikūnai prieš mitochondrijų antigeną M2 (anti-AMA M2) | 1 | vnt.
1.37. | Autoantikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį (anti-dsDNR) | 3 | vnt.
1.38. | Bordetella pertussis (kokliušas) IgA | 1 | vnt.
1.39. | Bordetella pertussis (kokliušas) IgG | 1 | vnt.
1.40. | Boreliozės (Laimo ligos) IgG | 411 | vnt.
1.41. | Boreliozės (Laimo ligos) IgM | 411 | vnt.
1.42. | Boreliozės (Laimo ligos) WB IgG nustatymas (su tiriamais antigenais) | 2 | vnt.
1.43. | Boreliozės (Laimo ligos) WB IgM nustatymas (su tiriamais antigenais) | 2 | vnt.
1.44. | Branduolio antigenų antikūnai (ANA) (atranka) | 62 | vnt.
1.45. | CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 84 | vnt.
1.46. | CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) | 12 | vnt.
1.47. | CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) | 12 | vnt.
1.48. | CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 16 | vnt.
1.49. | Chlamydia pneumoniae IgA | 1 | vnt.
1.50. | Chlamydia pneumoniae IgG | 23 | vnt.
1.51. | Chlamydia pneumoniae IgM | 23 | vnt.
1.52. | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 10 | vnt.
1.53. | Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-CCP) | 39 | vnt.
1.54. | Clostridium difficile toksino A/B nustatymas išmatose imunochromatografiniu metodu | 2 | vnt.
1.55. | CMV (Citomegalo viruso) IgG | 3 | vnt.
1.56. | CMV (Citomegalo viruso) IgM | 3 | vnt.
1.57. | Dehidroepiandrosteronas (DHEA) | 1 | vnt.
1.58. | DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 9 | vnt.
1.59. | EBV (Epštein Baro viruso) IgG | 4 | vnt.
1.60. | EBV (Epštein Baro viruso) IgM | 4 | vnt.
1.61. | Echinococcus granulosus IgG | 1 | vnt.
1.62. | Echinococcus multilocularis IgG | 1 | vnt.
1.63. | Echinococcus spp. IgG | 1 | vnt.
1.64. | Erkinis encefalitas IgG | 80 | vnt.
1.65. | Erkinis encefalitas IgM | 78 | vnt.
1.66. | Estradiolis (E2) | 75 | vnt.
1.67. | Feritinas | 378 | vnt.
1.68. | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | 76 | vnt.
1.69. | Folio rūgštis eritrocituose | 4 | vnt.
1.70. | Haptoglobinas | 1 | vnt.
1.71. | HCV RNR kiekybinis nustatymas | 2 | vnt.
1.72. | Helicobacter pylori IgA antikūnų nustatymas | 6 | vnt.
1.73. | Hepatito A viruso (HAV) antikūnai IgG | 1 | vnt.
1.74. | Hepatito A viruso (HAV) antikūnai IgM | 2 | vnt.
1.75. | Hepatito B viruso (HBV) HBcor antikūnai (anti-HBcor) | 2 | vnt.
1.76. | Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnai (anti-HBs) | 19 | vnt.
1.77. | Hepatito C viruso (HCV) antikūnai (anti-HCV) | 7 | vnt.
1.78. | Herpes simplex 1 tipo viruso IgM | 1 | vnt.
1.79. | HE4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo) | 77 | vnt.
1.80. | HLA-B27 Žmogaus leukocitų antigeno nustatymas | 17 | vnt.
1.81. | Y.enterocolitica IgA | 15 | vnt.
1.82. | Y.enterocolitica IgG | 15 | vnt.
1.83. | Yersinia spp. IgA | 89 | vnt.
1.84. | Yersinia spp. IgG | 89 | vnt.
1.85. | Įkvepiamų alergenų rinkinys 26 (51) | 16 | vnt.
1.86. | Įkvepiamų alergenų rinkinys (33) | 20 | vnt.
1.87. | Imunoglobulinai E (IgE) | 67 | vnt.
1.88. | Imunoglobulinai G (IgG) | 2 | vnt.
1.89. | Insulinas | 56 | vnt.
1.90. | Kalcitoninas | 1 | vnt.
1.91. | Katecholaminai | 5 | vnt.
1.92. | Kortizolis | 117 | vnt.
1.93. | Kortizolis paros šlapime | 1 | vnt.
1.94. | Laisvas prostatos specifinis antigenas (laisvas PSA) | 17 | vnt.
1.95. | Laisvas tiroksinas (FT4) | 65 | vnt.
1.96. | Laisvas trijodtironinas (FT3) | 749 | vnt.
1.97. | Legionella pneumophilia IgM | 1 | vnt.
1.98. | Leptinas | 1 | vnt.
1.99. | Lipoproteinas (a) (Lp(a)) | 3 | vnt.
1.100. | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | 72 | vnt.
1.101. | Maisto alergenų rinkinys 29 | 5 | vnt.
1.102. | Maisto alergenų rinkinys 34 (40) | 10 | vnt.
1.103. | Mycoplasma pneumoniae IgG | 113 | vnt.
1.104. | Mycoplasma pneumoniae IgM | 113 | vnt.
1.105. | Mišrių alergenų rinkinys 35 (48) | 4 | vnt.
1.106. | Mišrių alergenų rinkinys 54 | 30 | vnt.
1.107. | Neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai (ANCA) (atranka) | 112 | vnt.
1.108. | Parathormonas (PTH) | 299 | vnt.
1.109. | Progesteronas (PG) | 72 | vnt.
1.110. | Prolaktinas (PRL)/makroprolaktinas | 70 | vnt.
1.111. | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 241 | vnt.
1.112. | ROMA indeksas | 77 | vnt.
1.113. | ROMA indeksas (apskaičiuojamas iš HE4 ir CA 125) | 120 | vnt.
1.114. | Serotoninas | 2 | vnt.
1.115. | SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) | 14 | vnt.
1.116. | Testosteronas | 61 | vnt.
1.117. | Tiroglobulinas (TG) | 26 | vnt.
1.118. | Tirotropinas (TTH, TSH) | 127 | vnt.
1.119. | Tirotropinas (TTH, TSH) (šeimos gydytojo norma) | 2 | vnt.
1.120. | Toxoplasma gondii IgA antikūnai | 1 | vnt.
1.121. | Toxoplasma gondii IgG antikūnai | 3 | vnt.
1.122. | Toxoplasma gondii IgM antikūnai | 1 | vnt.
1.123. | Transferinas | 3 | vnt.
1.124. | Vitaminas A (Retinolis) | 1 | vnt.
1.125. | Vitaminas B12 | 107 | vnt.
1.126. | Vitaminas B6 (Piridoksalfosfatas) | 2 | vnt.
1.127. | Vitaminas D (25-OH-D) | 1757 | vnt.
1.128. | Vitaminas 1,25-(OH)2-D3 | 1 | vnt.
1.129. | 17-OH progesteronas | 2 | vnt.
1.130. | ENA (antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas) | 2 | vnt.
1.131. | Helicobacter pylori antigeno tyrimas išmatose | 71 | vnt.
1.132. | HOMA-IR indeksas | 3 | vnt.
1.133. | Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija rūgščiai atsparioms bakterijoms (RAB) nustatyti | 196 | vnt.
1.134. | Kalprotektinas | 36 | vnt.
1.135. | Kvantiferono tyrimas (QuantiFeron®-TB Gold Plus) tuberkuliozei nustatyti | 3 | vnt.
1.136. | M. tuberculosis komplekso ir jo atsparumo rifampicinui nustatymas GeneXpert sistemoje | 3 | vnt.
1.137. | Schistosoma heamatobium IgG (suaugusi kirmėlė) | 1 | vnt.
1.138. | Schistosoma mansonii IgG (suaugusi kirmėlė) | 1 | vnt.
1.139. | Skreplių mikroskopija tuberkuliozės mikobakterijoms nustatyti | 18 | vnt.
1.140. | Vankomicinas | 50 | vnt.
1.141. | Aspirato iš trachėjos pasėlis, neigiamas | 3 | vnt.
1.142. | Bronchų sekreto pasėlis, neigiamas | 29 | vnt.
1.143. | Pasėlis dėl tuberkuliozės į Bactec MGIT skystą mitybinę terpę | 6 | vnt.
1.144. | Pasėlis dėl tuberkuliozės iš įvairios tiriamosios medžiagos standžioje mitybinėje terpėje | 211 | vnt.
1.145. | Pasėlis dėl tuberkuliozės standžioje mitybinėje terpėje (iš šlapimo) | 1 | vnt.
1.146. | Pasėlis iš nosiaryklės, neigiamas | 20 | vnt.
1.147. | Pasėlis iš pleuros, neigiamas | 6 | vnt.
1.148. | Pasėlis iš ryklės, neigiamas | 16 | vnt.
1.149. | Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas | 69 | vnt.
1.150. | Sąnario skysčio pasėlis, neigiamas | 5 | vnt.
1.151. | Sterilių organizmo skysčių pasėlis, neigiamas | 51 | vnt.
1.152. | Skreplių pasėlis, neigiamas | 102 | vnt.
1.153. | Skreplių pasėlis tuberkuliozės mikobakterijom nustatyti | 9 | vnt.
1.154. | Šlapimo pasėlis, neigiamas | 1048 | vnt.
1.155. | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu, neigiamas | 957 | vnt.
1.156. | Kraujo pasėlis automatizuotu būdu vaikams iki 5 m., neigiamas | 4 | vnt.
1.157. | Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas | 264 | vnt.
1.158. | Pasėlis iš žaizdos, neigiamas | 68 | vnt.
1.159. | Tepinėlių iš ausų pasėlis, neigiamas | 80 | vnt.
1.160. | Tepinėlio iš nosies pasėlis, neigiamas | 40 | vnt.
1.161. | Veido daubų (sinusų) punktato pasėlis, neigiamas | 3 | vnt.
1.162. | Pasėlis iš gerklės, neigiamas | 7 | vnt.
1.163. | Tepinėlio iš genitalijų pasėlis, neigiamas | 69 | vnt.
1.164. | Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti, neigiamas | 42 | vnt.
1.165. | Kateterių, drenų pasėlis, neigiamas | 38 | vnt.
1.166. | Bioptato pasėlis, neigiamas | 7 | vnt.
1.167. | Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas | 160 | vnt.
1.168. | Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas | 112 | vnt.
1.169. | Tulžies pasėlis, neigiamas | 11 | vnt.
1.170. | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) | 203 | vnt.
1.171. | Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) | 1486 | vnt.
1.172. | Antibakterinio vaisto MSK nustatymas E testų metodu | 147 | vnt.
1.173. | Antibakterinio vaisto nustatymas automatizuota skiedimo sistema | 126 | vnt.
1.174. | Priešgrybinio vaisto MSK nustatymas E- estų metodu | 94 | vnt.
1.175. | Enterobakterijų identifikavimas iki genties | 14 | vnt.
1.176. | Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies | 780 | vnt.
1.177. | Kampilobakterijų identifikavimas | 15 | vnt.
1.178. | Vibrijono identifikavimas iki rūšies | 4 | vnt.
1.179. | Staphylococcus aureus identifikavimas | 242 | vnt.
1.180. | Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas | 20 | vnt.
1.181. | Streptococcus pneumoniae identifikavimas | 22 | vnt.
1.182. | Meningokokų, gonokokų ir kitų gramneigiamų kokų identifikavimas | 11 | vnt.
1.183. | Enterokokų identifikavimas iki genties | 4 | vnt.
1.184. | Enterokokų identifikavimas iki rūšies | 226 | vnt.
1.185. | Hemofilų identifikavimas | 17 | vnt.
1.186. | Pseudomonų identifikavimas | 7 | vnt.
1.187. | Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių | 108 | vnt.
1.188. | Listerijų identifikavimas iki rūšies | 19 | vnt.
1.189. | Anaerobų identifikavimas iki genties | 30 | vnt.
1.190. | Anaerobų identifikavimas iki rūšies | 64 | vnt.
1.191. | Mikroorganizmo identifikavimas automatizuotu būdu | 1231 | vnt.
1.192. | Grybų identifikavimas | 146 | vnt.
1.193. | Anti-RBD SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG antikūnai (kiekybiniai) | 100 | vnt.
1.194. | Hepatito B viruso (HBV) DNR | 1 | vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0 | Dalies biudžetas su PVM: 181500 Eur

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede pateiktą pasiūlymo formą
2 | užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai, patvirtinantys nurodytoms paslaugoms taikomus atlikimo metodus ir normines vertes, tiriamosios medžiagos netinkamumo tirti atmetimo kriterijus, dokumentus, kuriuose nurodytos tiriamosios medžiagos laikymo ir transportavimo sąlygos, siuntimo formos
5 | jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu)
6 | dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;
7 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
8 | Konfidencialumą pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
15542 2025-03-27 10:20:07