## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui

  - PASIŪLYMAS

Viso veido kaukių SU FILTRAIS KOMPLEKTŲ

pirkimUI

nurodyti datą Nr. ____

nurodyti sudarymo vietą

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai, dalyvis, atstovaujantis ar vadovaujantis ūkio subjektų grupei) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių reikšmės (tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes (įrašomas konkretus techninis parametras arba pateikiamas aprašymas, įrašai „atitinka“ ir (ar) „taip“ negalimi) ir kartu su pasiūlymu pateikia PREKIŲ GAMINTOJO IŠDUOTUS OFICIALIUS DOKUMENTUS (techninę dokumentaciją, aprašymus ar kitą informaciją, prekių katalogą, brošiūras, techninius duomenų lapus, testų ataskaitas, naudojimo instrukcijas ar kt.) (jeigu atskiroje reikalavimo skiltyje nenurodyta kitaip), neginčijamai patvirtinančius siūlomų prekių atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams. Tiekėjas turi nurodyti puslapį, paragrafą ir (ar) punktą arba dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams ir nurodyti pozicijos numerį; papildomai prie dokumentų gali būti pateikiama oficialaus prekių gamintojo puslapio internetinė nuoroda į prekės aprašymą ar techninę informaciją, pagrindžiančią prekės atitiktį nurodytiems reikalavimams) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas nurodo siūlomos prekės gamintoją, modelį | Atsakymas |
| 1.1 | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomos prekės gamintojas arba įgaliotas atstovas jai parduoti. | Atsakymas Pateikiami dokumentai, įrodantys, kad tiekėjas yra oficialus siūlomos prekės gamintojas arba įgaliotas atstovas jai parduoti. |
| 1.2 | *Jeigu siūlomų Prekių gamintojas yra ne ES narys, tiekėjas privalo pateikti rašytinį įgaliojimą arba CE atitikties deklaraciją, patvirtinančią įgaliotojo atstovo paskyrimą ES teritorijoje pagal Reglamentą (ES) 2016/425. | *Jeigu siūlomų Prekių gamintojas yra ne ES narys: Atsakymas Pateikiamas rašytinis įgaliojimas arba CE atitikties deklaracija. |
| - | Viso veido kaukės su filtrais turi būti: | - |
| 2. | a) Universalaus arba b) M ir L dydžio, dydis bus derinamas užsakymo pateikimo metu | Atsakymas (nurodomas siūlomas dydis (-žiai)) |
| 3. | Atitinkanti EN 136 (2 klasė) arba lygiaverčio standarto reikalavimus | Atsakymas |
| 4. | Su ne mažiau kaip 1 (vienu) iškvėpimo vožtuvu | Atsakymas Taip pat nurodomas tikslus iškvėpimo vožtuvų skaičius: |
| 5. | Su vidine puskauke, pagaminta iš silikoninės gumos arba jos pagrindu* pagamintos medžiagos, nesukeliančios alergijos | Atsakymas Taip pat nurodoma tiksli puskaukės medžiaga: |
| 6. | Veido kaukė turi dengti akis, nosį, burną ir smakrą | Atsakymas |
| 7. | Veido kaukės ekranas turi būti pagamintas iš polikarbonato arba jos pagrindu* pagamintos medžiagos | Atsakymas Taip pat nurodoma tiksli ekrano medžiaga: |
| 8. | Veido kaukės ekranas turi būti panoraminio tipo ir užtikrinti neiškreiptą periferinį vaizdą (matymo laukas – ne mažesnis kaip 70%), kaip nustatyta EN 136 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimuose dėl matymo lauko, kad būtų užtikrintas saugumas ir komfortas darbo metu | Atsakymas |
| 9. | Veido kaukės ekranas turi būti atsparus rasojimui | Atsakymas |
| 10. | Visą veidą dengianti kaukės dalis turi būti iš minkštos elastomerinės arba jos pagrindu* pagamintos medžiagos, nesukeliančios alergijos | Atsakymas Taip pat nurodoma tiksli kaukės medžiaga: |
| 11. | Kaukė prie veido turi tvirtintis 4-6 reguliuojamo ilgio dirželiais | Atsakymas Taip pat nurodomas tikslus dirželių skaičius: |
| 12. | Veido kaukės ekranas turi apsaugoti nuo smulkių kietųjų dalelių, skysčių purslų ir cheminių medžiagų | Atsakymas |
| 13. | Veido kaukė turi turėti dvi šonines jungtis filtrams tvirtinti | Atsakymas |
| 14. | Kaukės (be filtro) svoris – ne daugiau kaip 560 g | Atsakymas Taip pat nurodomas tikslus komplekto svoris: |
| 15. | Filtras prie kaukės turi būti tvirtinamas Bayonet jungtimi | Atsakymas |
| 16. | Filtro tipas ne žemesnis kaip ABEK1P3 | Atsakymas Taip pat nurodomas tikslus filtro tipas: |
| 17. | Filtras turi atitikti EN 14387:2004+A1:2008 standartą arba lygiavertį | Atsakymas |
| 18. | Darbinė temperatūra – intervalas ne mažesnis kaip nuo -20 °C iki +30 °C | Atsakymas Taip pat nurodoma tiksli temperatūra °C (nuo iki): |
| 19. | Siūloma viso veido kaukė turi būti pažymėta CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/425 (tiekėjas turi pateikti ES atitikties sertifikatą, išduotą notifikuotos įstaigos) | Atsakymas Kartu su pasiūlymu pateikiamas notifikuotos įstaigos CE sertifikatas (pastaba: gamintojo deklaracija nepriimtina). |
| 20. | Viso veido kaukių su filtrais komplekto tinkamumo naudoti terminas turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai nuo komplekto pagaminimo datos | Atsakymas Nurodomas tikslus tinkamumo naudoti terminas (nuo komplekto pagaminimo datos): |
| 21. | Pagaminimo data – ne ankstesnė kaip 12 mėn. iki pristatymo perkančiajai organizacijai dienos | Atsakymas PASTABA: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją. Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu. |
| 22. | Ant siūlomos prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės turi būti nurodyta pagaminimo data ir (ar) tinkamumo naudoti terminas (jeigu informacija pateikiama ant prekės, tokia informacija esant skaidriai pakuotei turi būti matoma neišardžius pakuotės) | Atsakymas PASTABA: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją / prekės nuotrauką. Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu. |
| 23. | Kiekvienoje pakuotėje turi būti naudojimo ir priežiūros instrukcija anglų kalba (turi būti nurodyta, kaip atlikti kasdieninę ir periodinę kaukės priežiūrą bei švarinimą) | Atsakymas PASTABA: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją. Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu. |
| 24. | Prekės turi būti pristatomas ant standartinių EURO padėklų, kurių išmatavimai yra 1,20 m x 0,80 m x 1,80 m. | Atsakymas PASTABA: dėl prekės atitikties šiam reikalavimui tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia paaiškinimą / deklaraciją. Prekės atitiktis reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo etape prekių priėmimo metu. |

*Pastaba. Siūlydamas prekę su lygiaverte medžiaga, tiekėjas objektyviais, rašytiniais įrodymais privalo įrodyti lygiavertiškumą konkrečiame reikalavime įvardintai medžiagai (tinkamomis priemonėmis nelaikoma tiekėjo, kai tiekėjas nėra prekių gamintojas, savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų (visi įrodymai, pažymos ir kiti dokumentai turi būti pateikti su pasiūlymu)).

Siūlome šią pirkimo objekto kainą (įkainius):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM, Eur | Bendra viso kiekio kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Viso veido kaukės su 2 (dviem) filtrais komplektas | Komplektas | 900 |  |  |
| 2. | PVM suma, Eur |  |  |  |  |
| 3. | Bendra viso kiekio kaina su PVM, Eur |  |  |  |  |

Pastaba (1): viso veido kaukių su filtrais komplektų preliminariai planuojama įsigyti 900 vnt., t. y. 900 vnt. viso veido kaukių ir 1 800 vnt. filtrų su Bayonet jungtimi (1 (vienai) kaukei komplektuojant 2 (du) filtrus).

Pastaba (2): perkančiajai organizacijai priimtina maksimali pasiūlymo kaina yra 120 000,00 Eur be PVM (145 200,00 EUR, įskaitant PVM). Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

Į pasiūlymo kainą (įkainius) įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Tiekėjo pasiūlyme nurodyta bendra kaina (įkainių suma) naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir pirkimo laimėtojo nustatymui. Sutarties vykdymo metu tiekėjui bus mokama pagal faktiškai pristatytų prekių kiekius padauginus juos iš tiekėjo pasiūlyme nurodyto konkrečios prekės vieneto įkainio.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų tiekti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo nurodyti žinomus subtiekėjus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (jeigu taikoma) |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties (jeigu taikoma) |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | Užpildytas ir pasirašytas EBVPD. |
| 2. | CE atitikties sertifikatas |
| ... | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |
|  | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |
|  | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |
|  | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir gamintojo dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ numatytiems reikalavimams: katalogai, bukletai, techniniai duomenų lapai, testavimo protokolai, naudotojo instrukcijos ar kt. |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis |
|  | Kiti dokumentai |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.